CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat     L.T. "Pan Halippa"  or. Edinet    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  L.T. "Pan Halippa"  or. Edinet
3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitala acoperisului cantinei si caminului a L.T. "Pan Halippa"  or. Edinet

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Capitolul 1. Reparatia capitala acoperisului cantinei a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform) | шт. | 4'000,00 |  |  |
| 2 | RpIzC10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) | m2 | 600,00 |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil | m2 | 600,00 |  |  |
| 4 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm) | m2 | 600,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia capitala acoperisului caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet |  |  |  |  |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform) | шт. | 4'000,00 |  |  |
| 6 | RpIzC10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) | m2 | 750,00 |  |  |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil | m2 | 750,00 |  |  |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm) | m2 | 750,00 |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 375,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 486,00 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 364,50 |  |  |

Materiale:

| 1. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1'890,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2322323232233323 | Reica din aluminiu | м | 148,50 |  |  |
| 3. | 2422323 | Aeratoare | шт. | 27,00 |  |  |
| 4. | 25213026029029 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( FS-35 1.0x0.5m 5см) | m2 | 1'363,50 |  |  |
| 5. | 26141226019123 | Geotextil 60 gr/1m2 | m2 | 1'417,50 |  |  |
| 6. | 2682132600473 | Membrana PVC 1.5mm | m2 | 1'350,00 |  |  |
| 7. | 28741363133001 | Burghiu | шт. | 80,00 |  |  |
| 8. | 3232326556 | Saiba | шт. | 6'304,50 |  |  |
| 9. | 541221545454 | Diublu 6*60 | шт. | 580,50 |  |  |
| 10. | 653265656565 | Diblu 8*120 mm | шт. | 6'304,50 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 54,00 |  |  |
| 3. | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 13,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Ch de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Elaborator de devize | Verificat |
| --- | --- |
| (Todorova Nadejda) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()