Приложение № 21

к Стантартной документации № 115

от 15 сентября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Товары/Услуги

Предмет:  Ведение технического надзора по объекту «Капитальный ремонт здания Реабилитационного Центра им. Шабунина г. Вулканешты».

Закупающий орган: АТО Гагаузия, Примария г. Вулканешты, ул. Б. Главана,120

Проверка выполнения работ осуществляется при соблюдении следующих существенных требований:

А – стойкость и стабильность;

Б – эксплуатационная безопасность;

С – пожарная безопасность;

Д – гигиена, здоровье людей, восстановление и защита окружающей среды;

Е – теплоизоляция, гидроизоляция и энергосбережение;

F – защита от шума.

Обязанности технического менеджера:

 осуществлять основные обязанности и полномочия технических менеджеров, деятельность проверка выполнения работ Услуги технического надзора за работами «Капитальный ремонт здания Реабилитационного Центра им. Шабунина г. Вулканешты»

, в соответствии с положениями Градостроительного и строительного кодекса №434 от 28.12.20203 года и Постановление Правительства №. 743 от 06.11.2024 года об обеспечение качества в строительстве 1996, гл. IV стр. 47.;

 контролировать и координировать работы Службы технического надзора за работами «Капитальный ремонт здания Реабилитационного Центра им. Шабунина г. Вулканешты»

 появляться на объекте не реже двух раз в неделю, в том числе по запросу

Бенефициар;

 обеспечивать свое присутствие при любых видах контроля, проводимых Агентством по

Технический надзор или другие специализированные органы контроля;

 осуществлять деятельность в качестве представителя Выгодоприобретателя в отношениях с застройщиком,

поставщики, поставщики услуг при выполнении договора подряда;

 действовать от имени Бенефициара и в интересах Бенефициара как по отношению к Подрядчику;

 выявлять и решать технические проблемы, вопросы страхования

и контроль качества, а также мониторинг работы генерального подрядчика;

 проверять выполненные и предъявленные к оплате генподрядчиком работы;

 проверить и утвердить:

- технические процедуры выполнения работ;

- графики выполнения работ, связанных с существенными требованиями;

- протокол о скрытых работах.

 осуществлять контроль за выполнением работ согласно графику проверок;

 контролировать, как осуществляется качественный прием материалов и

строительные элементы (сборные, столярные изделия и т.п.);

проверять соблюдение технологий выполнения, правильность их применения с учетом

обеспечение уровня качества, предусмотренного договором и действующими техническими нормами;

 запретить использование новых технологий, не одобренных технически, а также продукции необремененный;

 будет контролировать объемы и стоимость работ, выполненных и представленных организациями строительно-монтажные работы за оплату согласно смете расходов;

 проверять качество строительных элементов, изготовленных в собственных мастерских;

 прекратить выполнение строительных работ в случае выявления серьезных дефектов

качества или отклонений от бюджетов расходов;

 принимать меры по исправлению или восстановлению работ, признанных неудовлетворительными;

 своевременно информировать руководство строительной организации о ликвидации

выявленные недостатки и принятые меры по исключению их повторения;

 участвовать в проверке на этапах определения;

осуществлять проверки, предусмотренные техническим регламентом, и подписывать документы

 составленные по результатам проверок (протоколы решающих этапов, протоколы работ, которые становятся скрытыми и т.п.);

 составлять и поддерживать в актуальном состоянии реестр проверенных строительных работ;

 примет документы от застройщика и оформит техническую книгу строительства с

все документы, предусмотренные законодательством;

 обеспечит секретариат приема и подготовку приемных документов;

 будет добиваться разрешения возражений, содержащихся в приложениях к протоколу приема, в завершение работ и выполнение рекомендаций приемной комиссии;

 обеспечит доставку инвестору/пользователю приемочных документов и технической книги строительство после окончательного приема.

- закупающий орган   Примария г. Вулканешты

- Дата «13» января 2025 года.

- Примечание. Данная спецификация является ориентировочной и может быть дополнена, изменена, указана заказчиком в зависимости от типа и специфики товаров / услуг. Контактный орган обязан соблюдать закон.