Caiet de sarcini

pentru cererea ofertelor de prețuri

1.Denumirea benificiarului de stat  Primaria Ghidighici

2.Organizatorul procedurii de achiziții Primaria Ghidighici

3.Obiectul achizițiilor Lucrări de construcție pentru acoperișul paraclisului amplasat pe teritoriul satului Ghidighici

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Manopera |  |  |
| 1 | Montarea carcasei metalice | ml | 150,00 |
| 2 | Costrucția carcasei din lemn+tabla faltuita | m2 | 350,00 |
| 3 | Construcția și montarea cuole | buc | 2,00 |
| 4 | Montarea Jgheab-burlan | ml | 114,00 |
| 5 | Montarea streșină | ml | 60,00 |
|  | Materiale Auxiliare |  |  |
| 1 | Cosoroabă 150*150*11 buc | m3 | 1,50 |
| 2 | Căprior 160*60*6-55 buc | m3 | 4,25 |
| 3 | Șipcă 100*30*6-180 buc | m3 | 4,00 |
| 4 | Controsipcă 30*50*670 buc | m3 | 0,63 |
| 5 | Pop 100*100*6-5 buc | m3 | 0,30 |
| 6 | Tija m14-12ml+piolite+saibe | ml | 100,00 |
| 7 | Colțar 10*10*6/90 | buc | 60,00 |
| 8 | Colțar 15*15*6/135 | buc | 35,00 |
| 9 | WKCP Surubautofiletant 8*260 | buc | 80,00 |
| 10 | Silicon transparent | buc | 4,00 |
| 11 | Cuie 150 | kg | 12,50 |
| 12 | Cuie 120 | kg | 40,00 |
| 13 | Porifil metalic | ml | 150,00 |
| 14 | Schele | ml | 150,00 |
| 15 | Surup galben 5*50 | buc | 1000,00 |
| 16 | Surup galben 5*120 | buc | 200,00 |
| 17 | Surup negru 3,5*50 | buc | 1000,00 |
| 18 | Discuri 125*230 | buc | 40,00 |
| 19 | Diblu | buc | 60,00 |