Caiet de sarcini 
privind achiziționarea înlocuirea membranei din PVC la bazinul pentru proceduri la IMSP Policlinica de Stat

din str. 31 August 1989 70 mun. Chișinău

Prin procedura de achiziție : Valoare mică

1. Descrierea generală:

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea bazinului din PVC | m² | 29,60 |
| 2 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Liner PVC ELBTAL ADRIABLAU 1,5 mm sau analog), la pardoseli | m² | 9,30 |
| 3 | C123A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Liner PVC ELBTAL ADRIABLAU 1,5 mm sau analog) | m² | 20,30 |
| 4 | RpSC42A | Demontarea și montarea la loc a suportului (excludere material) | buc | 1,00 |
| 5 | RpSE04A | Demontareaunui bloc de filtrare a apei | buc | 1,00 |
| 6 | RpSE19A | Montarea blocului cu filtru la loc (excludere material) | buc | 1,00 |

2. Garanții.

Garanția serviciilor nu mai puțin de 2 ani.

Termenul garanției începe din ziua recepției serviciilor.

3. Documentele obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor. Conform anunțului de participare.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „20” iunie 2025

Notă: Ofertantul fie va indica cerințele prevăzute in specificația tehnică, fie va emite declarație sub propria răspundere de respectare și îndeplinire  a cerințelor din caietul de sarcini (semnând în acest electronic - declarația și caietul de sarcini).

Conducătorul grupului de lucru:                                           Viorica EFROS

(semnat electronic)