| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: produse petroliere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot I Motorină (în vrac) |  |  |  | Conform parametrilor tehnici din standardele de referință SM EN 590 – 2014, EURO 5 |  |  |  |  |
| Lot II Benzină A-95 (în vrac) |  |  |  | Conform parametrilor tehnici din standardele de referință SM 226 - 2002; EN 228, EURO 5 |  |  |  |  |
| Lot III Gaz propan-butan (în vrac) |  |  |  | Conform parametrilor tehnici din standardele de referință SM SR EN 589 - 2011 |  |  |  |  |
| Condiții față de rezervoare: Rezervorul pentru motorină – minim 20 000 L, maxim 30 000 L (L – 6,5 m; l – 2,6 m; h – 2,5 m – parametri maximi de gabarit), posibilitatea măsurării cu metrostocul, prezența în rezervor a debitmetrului, certificate de standardizare metrololgică. Adresa de livrare: Motorina - mun. Chisinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14; Rezervorul pentru benzină – minim 7 000 L, maxim 20 000 L Adresa de livrare: mun. Chisinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14; Rezervorul pentru motorină – minim 20 000 L, maxim 30 000 L Adresa de livrare: mun. Chisinău, str. Uzinelor 205/2; Rezervorul pentru gaz propan-butan – minim 10 000 L, maxim 20 000 L Adresa de livrare: mun. Chisinău, str. Uzinelor 205/2; Rezervorul pentru motorină – minim 20 000 L, maxim 30 000 L Adresa de livrare: Depozitul Municipal de deșeuri Țînțăreni Condiții față de soft informatic: Soft și echipament electronic, oferit în mod gratuit, privind implementarea metodelor moderne de evidență și consum al combustibilului, cu cerințele care vor permite vizualizarea on-line a stocului de combustibil în rezervor, carduri pentru alimentare (maxim 100 bucăți) și evidența alimentării în orice moment. *Condițiile ce ține de rezervor și soft informatic sunt obligatorii, în caz contrar, ofertantul va fi descalificat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP. Obiectul achiziției: produse petroliere. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount (în lei). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 09100000-0; Lot I Motorină (în vrac); litri. Lot II Benzină A-95 (în vrac); litri. Lot III Gaz propan-butan (în vrac); tone. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________. |