## Лист1
Filtre pentru sala de operații cardiochirurgicale și cardioreanimare
Nr.lot | Denumire | Specificaţie tehnică deplină, standarde de referinţă, documente specifice | Cantitate | Unitate de măsură
1 | Filtre | F9 APF 592*592*360-6K(КАРМАНЫИ) | 1 | buc
2 | Filtre | G4 ACF 592*592*48 Caseta | 2 | buc
3 | Filtre | M5 EN 779 500*625*48 | 4 | buc
4 | Filtre | F9 610*305*75 caseta (карманыи) | 3 | buc
5 | Filtre HEPA | H14 305*610*292 | 4 | buc
6 | Filtre HEPA | H13 305*305*292 | 2 | buc
7 | Filtre HEPA | H13 610*610*292 | 5 | buc
|  |  | 21 | buc