|  | Lot 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multi-funcțional verticalizer CAT II INVENT sau echivalentul | Scop: verticalizarea copiilor cu tulburări motorii (paralizie cerebrală etc.) pentru a menține copilul în poziție verticală în timpul exercițiilor, hrănirii, învățării și terapiei fizice Parametrii tehnici Vârsta / Înălțimea copilului: aproximativ 1-5 ani; înălțime aproximativă 75-111 cm Sarcina maximă: 25 kg (varianta Kitten 2 Invento) sau 40-60 kg (diferite modele) Greutatea produsului: de la 13 la 24 kg, în funcție de model.Construcție și materiale Cadru: profil de oțel / aluminiu cu acoperire de siguranță (lac, pulbere). Sporturi / roți: pivotante cu frâne - pentru blocare și mobilitate. Șa / tampoane: reglabile pe înălțime și adâncime, căptușite pentru confort. Curele și centurile de fixare: talie, poală și piept - reglabile anatomic. Mese sau tablete: fixe în față, reglabile în înălțime și înclinare (pentru desen, cursuri).Ajustarea înclinării: verticalizare/poziționare nu dreaptă (înclinare parțială), adaptare la nevoile metodelor terapeutice. Suportul trunchiului: suport anterior și posterior, fixare concentrică, permite adaptarea poziției. Centura scapulară și pelvisul: fixate prin curele reglabile cu catarame de siguranță. Tranziție de aplicații: pentru stimulare senzorială, kinetoterapie, antrenament motor, antrenament de scriere/desen.Înălțime: 1000-1200 mm (reglabil). Adâncime: 500-600 mm. Lățime: 400-600 mm (pentru a se potrivi copiilor diferiți și nevoilor terapeutice). Mobilitate: patru roți Ø 100 mm cu frâne pentru blocare și deplasare. Verticalizator cu reglaje: curea pentru talie și umăr, fixare pentru genunchi. Masă de lucru cu înclinare reglabilă. Roți cu încuietori. Manual de instrucțiuni și pașaport, eventual un certificat de siguranță. Sarcina: până la 25 kg (model ușor) / până la 40-60 kg (întărit). Interval de înălțime: de la 75 la 111 cm (sau mai larg, în funcție de model). Apărători reglabile pentru trunchi, bazin și genunchi. Masă de lucru - înălțime/unghi reglabil. Mobilitate: cu roți cu frână; greutate de la 13 kg. Siguranță: fără colțuri ascuțite, cu curele căptușite, acoperiri antităiere. |  | 1 |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 1 | Paramobil Multi-funcțional verticalizer | Scop: verticalizare, terapie pasivă și activă, suport pentru kinetoterapie Grupa de vârstă copii, adolescenți, adulți (în funcție de mărime) Max. încărcați până la 120 kg (în funcție de modificare — dimensiunile 0, 1, 2, 3) Dimensiunile sunt variabile în dimensiune. Exemplu: 105 euro 76 euro 140 cm (mărimea 3) Greutatea structurii este de 22-43 kg (în funcție de configurație) Max. încărcați până la 120 kg (în funcție de modificare — dimensiunile 0, 1, 2, 3) Dimensiunile sunt variabile în dimensiune. Exemplu: 105 CP 76 CP 140 cm (mărimea 3) ¦ Greutatea structurii este de 22-43 kg (în funcție de configurație), cadrul este din oțel cu un strat anticoroziv, mobil Roți 100-1 Materiale cadru din oțel acoperit cu pulbere, perne anatomice 24 luni garanție. - Conformitate: CE / ISO 13485 / Directiva medicală 93/42 / CEE |  | 1 |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 1 | APARAT PENTRU ELECTROFAREZA SI GALVANIZARE POTOC-01 M sau echivalent | – Alimentare: 220V, 50Hz – Reglare digitală a intensității curentului până la 50 mA – Timp de lucru programabil până la 99 minute – Ecran LED pentru afișare parametri (timp și intensitate) – Include set de electrozi și cabluri de conectare – Protecție automată la suprasarcină – Carcasă compactă, greutate max. 2 kg – Dispozitiv medical conform normelor CE / GOST |  | 2 |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |
| Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat |  |  | Dulap vestiar 3 compartimente cu uși independente: – Material panou aglomerat melaminat / MDF / metal (specificați) – Dimensiuni exterioare: H 185 cm, L 94 cm, A 50 cm – Fiecare compartiment prevăzut cu ușă, mâner și sistem de închidere cu cheie/zăvor – Picioare reglabile pentru stabilitate – Finisaj rezistent, ușor de întreținut – Greutate aprox. 40-50 kg |  |  |