WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Agenția Rezerve Materiale Reparația sistemului de încălzire Depozitul orașul Bălți |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |  | 37.38 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 57.66 | 20.18 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 1.0300 | 16.70 | 17.20 |
| 2 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | 16.95 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 57.66 | 10.38 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25 | buc | 1.0000 | 3.35 | 3.35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 89.00 | 1.78 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 80.00 | 1.44 |
| 3 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  | 30.21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.30 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm | m | 1.0300 | 12.54 | 12.92 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |  | 747.33 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.5000 | 57.66 | 28.83 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1.0000 | 710.00 | 710.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0030 | 35.00 | 0.10 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0060 | 16.00 | 0.10 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 1.10 | 3.30 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 25.00 | 5.00 |
| 5 | RpIA01H | Montarea cazanelor de incalzire centrala, din otel tip R sau P, avind suprafata de incalzire de 87,5 mp | buc |  |  | 23 182.51 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 162.5000 | 57.66 | 9 369.75 |
|  | 2822125720000 | Cazan de incalzire centrala | buc | 1.0000 | 13 670.00 | 13 806.70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.5000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.5000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 12.0000 | 0.25 | 3.03 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 12.0000 | 0.25 | 3.03 |
|  | 2710403628645 | Tabla groasa 18 x 1800 | kg | 6.8000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0.4500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2.5000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.3000 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc |  |  | 62.61 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2100 | 57.66 | 12.11 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1.0000 | 50.00 | 50.50 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0.0320 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc |  |  | 2 412.63 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.3000 | 57.66 | 132.62 |
|  | 11111 | boiler | buc | 1.0000 | 2 150.00 | 2 150.00 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2.0000 | 50.00 | 100.00 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0.3400 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 35.00 | 1.05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 16.00 | 0.96 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3.0000 | 3.00 | 9.00 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3.0000 | 3.00 | 9.00 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.3000 | 25.00 | 7.50 |
| 8 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 488.41 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.1500 | 57.66 | 66.31 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1.0000 | 420.00 | 422.10 |
| 9 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 495.14 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.6500 | 57.66 | 95.14 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.0000 | 300.00 | 300.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.0000 | 50.00 | 100.00 |
| 10 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  | 63.99 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.30 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1.0000 | 46.00 | 46.69 |
| 11 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 1 096.48 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.8500 | 57.66 | 106.67 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.0100 | 850.00 | 875.67 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.0000 | 50.00 | 51.00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.0000 | 40.00 | 40.80 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.6000 | 16.50 | 10.10 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2.0000 | 6.00 | 12.24 |
| 12 | RpIA37A | Montarea separatorului de impuritati tip METALICA sau similare, avind diametrul interior de 15-32 mm | buc |  |  | 510.72 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8.2200 | 57.66 | 473.97 |
|  | 2822135720200 | Separator de impuritati | buc | 1.0000 | 35.00 | 36.75 |
| 13 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  |  | 69.60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2300 | 57.66 | 13.26 |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1.0000 | 55.00 | 55.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0200 | 35.00 | 0.70 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0400 | 16.00 | 0.64 |
| 14 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  |  | 42.09 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 | 57.66 | 2.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.6800 | 57.66 | 39.21 |
| 15 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 20.76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 | 57.66 | 4.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 57.66 | 4.61 |
|  | 111111 | spuma poliuretan | kg | 0.0940 | 115.60 | 10.87 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.2200 | 2.80 | 0.62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0050 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 25.00 | 0.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 25.00 | 0.38 |
| 16 | RpSA44C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  |  | 5.66 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.0600 | 57.66 | 3.46 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1.0000 | 1.70 | 1.70 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.0050 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1.0000 | 0.25 | 0.25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1.0000 | 0.25 | 0.25 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. | buc |  |  | 245.92 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.4100 | 57.66 | 138.96 |
|  | 3320634625001 | Contactor automat | buc | 1.0000 | 92.00 | 92.00 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.0000 | 3.35 | 13.40 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.0000 | 0.25 | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.2000 | 2.80 | 0.56 |
| 18 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m |  |  | 115.50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3500 | 57.66 | 20.18 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1.0200 | 89.00 | 95.32 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0.8000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0.2500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |