| Specificaţii de preţ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Materiale și lucrări de montare a rețelei agentului termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Un de măs | Can-tea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ zile | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 76 | m/l | 472 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 219 | m/l | 4 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 32 ppr | m/l | 432 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea deviere d 57 | buc | 84 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea unghi 40x40 | m/l | 120 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea jug d 20 | buc | 1 000 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea perdea | buc | 16 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea aerotermă | buc | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea panou de comandă | buc | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea cablu în canal cu ondulație | m/l | 800 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea constr. sub țeavă din profil 50x50 | m/l | 184 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea flanșă d 200 | buc | 8 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea flanșă d 80 | buc | 56 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea supapă d 80 | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea constr. sub colector din profil 50x50 | m/l | 92 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea trecerii 159x219 | buc | 4 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Montarea dop d 219 | buc | 4 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Vopsire | set | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Găurirea pereți | buc | 20 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 45232142-9 | Lucru la înălțime | zile | 30 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44160000-9 | Țeavă metal | m/l | 472 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Țeavă metal | m/l | 480 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Țeavă metal | m/l | 8 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Deviere | buc | 112 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Deviere | buc | 84 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Deviere | buc | 32 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Colar | m/l | 120 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Filet sudat | buc | 56 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Țeavă | m/l | 432 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Tranziție | buc | 56 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Unghi | buc | 160 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Deviere | buc | 80 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Ambriej | buc | 80 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Jug | buc | 1 000 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Tee | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Tranziție T | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Dizaerator | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Tranziție | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Ambriaj | buc | 20 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Ambriaj (raiomnaia) | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Supapă | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Furtun elastic | buc | 28 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Perdea verticală | buc | 16 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Suport pentru fixare | buc | 16 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Aerotermă | buc | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Suport pentru fixare aerotermă | buc | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Panou de comandă pentru aerotermă | buc | 12 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Cablu | m/l | 800 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Ondulație pentru cablu | m/l | 800 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Jug pentru ondulație | buc | 1 600 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 42675000-8 | Disc debitat metal | buc | 160 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 42675000-8 | Electrozi | cutii | 40 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Remorcare | buc | 20 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44800000-8 | Vopsea grund | buc | 52 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44800000-8 | Vopsea | buc | 32 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44800000-8 | Diluant | buc | 52 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| 44160000-9 | Flanșă | buc | 8 |  |  |  |  | 30 | MD17MO2224ASV54692887100 |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |