Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de verificare metrologică a rezervoarelor metalice staționare pentru stocarea produselor petroliere din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică | Preț per unitate, lei(fără TVA) | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PMI 2026 CAT_D_Generare_M_p.20, Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Verificarea metrologică rezervoare metalice staționare verticale pentru stocarea produselor petroliere tip PBC-20000 | un. | 2 | Conform p.4 | 9 228,00 | 18 456,00 |  |
|  |  | Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  | 18 456,00 |  |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3,

CET Sursa 1.

2.2 Termenul de realizare a serviciilor: serviciile vor fi realizate în lunile mai-iulie 2026.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Documentația normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea №19 din 04.03.2016 | Legea metrologiei |
|  | HG Nr. 1042 din 13.09.2016 | Hotărâre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal |
|  | Lege Nr.151 din 09.06.2022 | privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase |
|  | GOST 8.570-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки |
| 5. | RG 35-01-46-2003 | Reguli cu privire la utilizarea instalațiilor tehnice la obiectele industriale periculoase |
| 6. | Hotărârea Guvernului Nr. 80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
| 7. | Hotărârea Guvernului Nr. 603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 8. | Hotărârea Guvernului Nr. 353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Tip rezervor | Interval de măsurare | Eroarea tolerantă de măsurare a volumului | Cantitatea | Prezența produselor petroliere în momentul calibrării | Înălțimea rezervor, (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificarea metrologică și calibrarea rezervoare metalice staționare pentru produse petroliere Nr.1 și Nr. 4, de model PBC-20000, prin estimarea corecției necesare din cauza denivelării fundamentului rezervoarelor | Vertical | Până la 20 000 m3 | ±0,20 % | 2 unit. | da | 15 |

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în p. 4 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, NM, NTM, MИ ș.a.), inclusiv cele indicate în punctul 3, pentru tipurile indicate de mijloace de măsurare.

- Serviciile de verificare și calibrare se vor petrece la locul exploatării rezervoarelor, str.Meșterul Manole, 3, Serviciul Combustibil "Termoelectrica”S.A.

- Transportarea verificatorului la locul efectuării măsurărilor se va face din contul Executantului.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Prestarea serviciilor de calibrare și verificare, se vor efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul înregistrării solicitării.

- Executantul lucrărilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- La finalizarea lucrărilor, Executantul în termen de 10 zile lucrătoare va prezenta pentru fiecare rezervor verificat Tabel de calibrare și buletin de verificare metrologică (sau de inutilizabilitate – după caz).

- În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și pe perioada de garanție a lucrărilor.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor conform cerințelor din punctul 1 și volumelor lucrărilor din punctul 4.

- Certificatul de acreditare și certificatul de desemnare pentru activitățile de verificare metrologică solicitată, valabile la data depunerii ofertelor, însoțit de anexa ce cuprinde domeniul acreditării și domeniul desemnării solicitat;.

- Lista și certificatele de competență a personalului care va asigura executarea serviciilor (numărul certificatului de calificare, domeniul și valabilitatea acestuia);.

- Dovada dotării tehnice: lista utilajului și echipamentelor necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul executării serviciilor.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (calibrare, ajustarea tabelului de calibrare, transportare, verificare metrologică ș.a.).