ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți chimici 1
                                         (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__licitație deschisă ________________
                                                       (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A_________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519_______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice____

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696300-8 | Lot 1. Acid acetic, pur, (ambalaj 1 l) | Litru | 47 | Acid acetic glacial, c.p. >99.9%, Ambalaj - 1 L. | 1504,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 2. Acid acetic glacial, ≥ 99,85% | Litru | 24 | ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur, glacial, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5760,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 3 . Acid azotic, pur, (ambalaj 1 l) | Litru | 15 | Ambalaj - 1 L. chimic pur, 1,42 g/cm3, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 360,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 4. Acid azotic, super pur pentru analiza SAA (ambalaj 1 l) | Litru | 28 | pentru SAA, 69% - p/u AAS, 65%(ultra pure) for laboratory use AAS, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 13160,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 5. Acid clorhidric, p.a. (ambalaj 1 l) | Litru | 45 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 6300,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 6. Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 | Litru | 25 | Ambalaj - 1 L,max -2,5 L cod 30721-1L ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 | 6250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 7. Acid formic, p.a. (ambalaj 1 l) | Litru | 3 | Ambalaj - 1 L. chimic chimic pur pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 162,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 8. Acid sulfuric, pur, (ambalaj 1 l) | Litru | 74 | Ambalaj - 1 L. ρ=1,84 g/ml, 98% c p, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2368,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 9. Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% | Litru | 14 | ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% Cod 30743-1L | 2240,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 10. Acid ascorbic, p.a. | Kilogram | 0,45 | chimic pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 122,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 11.Acid barbituric, p.a. | Kilogram | 0,05 | chimic pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 337,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 12. Acid boric, p.a. | Kilogram | 5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 13. Acid citric, p.a. | Kilogram | 17 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1462,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 14. Acid citric, super pur | Kilogram | 3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2700,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 15. Acid lactic, p.a. | Litru | 1,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 87,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 16. Acid n-fenilantranilic, p.a. | Kilogram | 0,14 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5600,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 17.Acid orto fosforic, p.a. | Litru | 12 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.,Ambalaj - 1 L. | 780,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 18. Acid oxalic, p.a., cristalin | Kilogram | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 78,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 19. Acid percloric, p.a. | Litru | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 528,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 20. Acid salicilic, p.a. | Kilogram | 1,2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 238,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 21. Acid sorbic, p.a. | Kilogram | 0,16 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 37,60 |
|  | 33696300-8 | Lot 22. Acid succinic, p.a. | Kilogram | 0,15 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 99,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 23. Acid sulfamic, p.a. | Kilogram | 0,15 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 405,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 24. Acid sulfanilic, p.a. | Kilogram | 0,6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 420,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 25. Acid sulfosalicilic*2H2O, p.a. | Kilogram | 1,4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 399,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 26. Acid tartric, p.a. | Kilogram | 0,1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 129,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 27. Acid tricloracetic, p.a. | Kilogram | 0,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. | 480,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 28. Hidroxid de amoniu, (amoniac), p.a. (ambalaj 1 L) | Litru | 20 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. | 880,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 29. Hidroxid de bariu, p.a. | Kilogram | 0,15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 18,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 30. Hidroxid de potasiu, p.a. | Kilogram | 7 | Ambalaj - 0,5 kg. chimic chimic pur pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 329,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 31. Hidroxid de sodiu, p.a. (ambalaj 1 kg) | Kilogram | 47 | Ambalaj - 1 kg, chimic chimic pur pur, certificat de calitate de la producător ,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2820,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 32. Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%, pellets | Kilogram | 3 | ACS reagent, reag. ≥98%, pellets, Cod 30620-1KG-R, ambalaj producator | 690,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 33. Potassium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur. | Kilogram | 1 | ACS reagent, reag. Ph. Eur., ambalaj producator | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 34. Acid azotic, 0,1 mol/L | Bucată | 5 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 800,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 35. Acid clorhidric, 0,1 mol/L | Bucată | 15 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2880,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 36. Acid oxalic, 0,1 mol/L | Bucată | 8 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1280,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 37.Acid sulfuric 0,5 mol/L | Bucată | 11 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1320,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 38.Bicromat de potasiu, 0,1 mol/L | Bucată | 9 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2700,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 39.Clorură de bariu, 0,1 mol/L | Bucată | 2 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 390,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 40.Clorură de sodiu, 0,1 mol/L | Bucată | 4 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 788,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 41.Hidroxid de potasiu, 0,1 mol/L, 1L=buc | Bucată | 1 | Ambalaj - 1L, chimic pur chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 195,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 42.Hidroxid de sodiu, 0,1 mol/L, 1L=buc | Bucată | 18 | Ambalaj - 1L, chimic pur chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4140,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 43.Hidroxid de sodiu, 1 mol/L, 1L=buc | Bucată | 11 | Ambalaj - 1L, chimic pur chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2750,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 44.Iod, 0,1 mol/L | Bucată | 5 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 45.Nitrat de argint, 0,1 mol/L, 1L=buc | Bucată | 3 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 22770,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 46.Permanganat de potasiu, 0,1 mol/L | Bucată | 6 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1950,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 47.Sarea Mohr, 0,1mol/L | Bucată | 6 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 990,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 48.Sulfat de magneziu, 0,1 mol/L | Bucată | 5 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 825,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 49.Tetraborat de sodiu, 0,1 mol/L | Bucată | 4 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 680,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 50.Tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/L | Bucată | 9 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1485,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 51.Trilon B, 0,1 mol/L | Bucată | 12,5 | Bucată= cutie de 10 unităţi de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2375,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 52.Albastru de bromfenol, ACS | Kilogram | 0,11 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 806,63 |
|  | 33696300-8 | Lot 53.Albastru de bromtimol, p.a. | Kilogram | 0,285 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2850,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 54.Albastru de metilen, 95-101% | Kilogram | 0,095 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 202,35 |
|  | 33696300-8 | Lot 55.Albastru de metilen Loeffler | litru | 1 | ambalaj 0,5 litri | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 56.Alizarin complexon dihidrat, p.a. | Kilogram | 0,31 | chimic pur 98.5%, certificat de calitate de la producător, DCC | 5381,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 57.Aluminon, p.a. | Kilogram | 0,18 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 972,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 58.Amidon (solubil), p.a. | Kilogram | 2,25 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 405,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 59.Azur 1 de metilen, p.a. | Kilogram | 0,01 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 50,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 60.Bromcrezol purpuriu, p.a. | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 775,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 61.Carmin indicator, p.a. | Kilogram | 0,354 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3469,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 62.Cristal violet (Ghențian violet), p.a. | Kilogram | 0,235 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 445,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 63.Crom albastru întunecat, p.a. | Kilogram | 0,004 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 64.Cromogen negru (Eriocrom), ACS | Kilogram | 0,14 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 728,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 65.Diazol albastru C, (Прочный синий ББ соль) (C17H18ClN3O3)2*ZnCl2p.a. | Kilogram | 0,06 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1137,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 66.1,5-Difenilcarbazid, p.a. | Kilogram | 0,17 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 969,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 67. Fenolftaleina, p.a. | Kilogram | 0,25 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 68.Fuxin bazică, p.a. | Kilogram | 0,025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 101,25 |
|  | 33696300-8 | Lot 69. Fuxin, acid, p.a. | Kilogram | 0,03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 119,25 |
|  | 33696300-8 | Lot 70.Fuxină carbolică | litru | 1 | ambalaj 0,5 litri | 3120,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 71.Indicator Andrede | Kilogram | 0,325 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2762,5 |
|  | 33696300-8 | Lot 72.Metiloranj, p.a. | Kilogram | 0,155 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 266,6 |
|  | 33696300-8 | Lot 73. Murexid, 97.0%, ACS | Kilogram | 0,029 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 290,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 74. Reactivul Nesler, ТУ 6-09-2089-77 | Litru | 21 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 13125,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 75.Rezorcina 99%, p.a. | Kilogram | 0,02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 76. Roșu de crezol, p.a. | Kilogram | 0,11 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 77. Roșu de fenol, ACS | Kilogram | 0,05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 170,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 78.Roșu de metil, p.a. | Kilogram | 0,02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 79. Roșu neutru, p.a. | Kilogram | 0,01 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 42,55 |
|  | 33696300-8 | Lot 80. 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride | gram | 20 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2600,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 81. Sulfarsazem(сульфарсазен), p.a. | Kilogram | 0,025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1450,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 82.Violet de pirocatecol | Kilogram | 0,01 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 83.Hydrogen peroxide, puriss, ACS reagent, ≥ 30% | Litru | 14 | Ambalaj - 1 L, puriss, ACS reagent, ≥ 30%, Cod 18304-1L sau analog | 3780,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 84.Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) | Litru | 327 | Ambalaj max - 5 L ≥ 30% chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7521,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 85.Fluorisil, MgSiO3 | Kilogram | 0,6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3522,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 86.Oxid de aluminiu, Al2O3 | Kilogram | 1,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 835,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 87.Oxid de lantan III, for AAS, ≥99.9%, La2O3 | Bucata | 2 | Bucata = ambalaj 250g for AAS, ≥99.9%, Cod 289205-250G, ambalaj producator | 16500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 88.Oxid de magneziu, MgO | Kilogram | 0,65 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 117,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 89.Oxid de mercur, galben, Hg2O | Kilogram | 0,02 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 129,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 90. Acetat de amoniu, p.a., CH3COONH4 | Kilogram | 7,15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 829,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 91.Acetat de cadmiu, p.a., Cd(CH3COO)2 | Kilogram | 0,4 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 796,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 92.Acetat de cupru II, p.a., Cu(CH3COO)2 | Kilogram | 0,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 93. Acetat de plumb, p.a., Pb(CH3COO)2*3H2O | Kilogram | 2,75 | chimic pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 94. Acetat de sodiu, anhidru, ReagentPlus®, ≥99.0% | Kilogram | 2,6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3708,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 95.Acetat de sodiu, p.a., CH3COONa*3H2O | Kilogram | 4,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 968,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 96.Acetat de zinc, p.a., Zn(CH3COO)2*2H2O | Kilogram | 1,6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 216,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 97.Alaun de aluminiu și amoniu, p.a., AlNH4(SO4)2*12H2O | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 35,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 98.Alaun de aluminiu și potasiu*12H2O, p.a., | Kilogram | 5,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1275,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 99.Alaun de fier și amoniu, p.a., FeNH4(SO4)2*12H2O | Kilogram | 1,15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 228,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 100. Benzoat de sodiu, p.a., | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 45,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 101.Bicarbonat de sodiu, anhidru, p.a., Na2CO3 | Kilogram | 2,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1075,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 102. Bicarbonat de sodiu, p.a., Na2CO3 | Kilogram | 20,6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1071,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 103.Bicromat de potasiu, p.a., K2Cr2O7 | Kilogram | 1,75 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 215,25 |
|  | 33696300-8 | Lot 104.Bicromat de potasiu,K2Cr2O7, ACS reagent ≥ 99% for AAS | Kilogram | 0,25 | ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury, ambalaj producator | 3365,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 105. Borohidrură de sodiu super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg<0,0000001%, NaBH4 | Kilogram | 1 | super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg<0,0000001%, ambalajul producatorului, certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 23000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 106. Sodium borohydride for the determination of hydride formes by AAS ≥ 99% -100 g | Bucata | 1 | for the determination of hydride formes by AAS ≥ 99% -100 g bucata= ambalaj 100 g | 8000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 107.Bromură de potasiu, p.a., KBr | Kilogram | 0,3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 48,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 108.Bromură de sodiu, p.a., NaBr | Kilogram | 0,2 | chimic pur, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 40,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 109.Carbonat de amoniu, p.a., (NH4)2CO3 | Kilogram | 0,4 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 320,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 110.Carbonat de calciu, p.a., CaCO3 | Kilogram | 0,6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 900,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 111.Carbonat de potasiu, p.a., K2CO3, | Kilogram | 0,6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 119,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 112.Cesium chloride for use in AAS, CsCl | Kilogram | 0,5 | ACS reagent ≥ 99% for LC, ambalaj producator | 10500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 113.Citrat de amoniu dibazic, p.a., C6H14O7N2 | Kilogram | 0,3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 120,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 114.Citrat de sodiu, dihidrat, ≥ 99% FG, C6H5O7Na3*2H2O | Kilogram | 1,85 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1447,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 115.Clorură de aluminiu, p.a., AlCl3*6H2O | Kilogram | 0,6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 215,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 116.Clorură de amoniu, p.a., NH4Cl | Kilogram | 3,9 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 261,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 117.Clorură de bariu anhidră, p.a., BaCl2 | Kilogram | 0,83 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 65,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 118.Clorură de bariu dihidratată, p.a., BaCl2*2H2O | Kilogram | 2,5 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 625,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 119.Clorură de calciu anhidră, p.a., CaCl2 | Kilogram | 3,8 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 296,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 120.Clorură de calciu dihidratată, p.a., CaCl2*2H2O | Kilogram | 0,95 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 230,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 121.Clorură de fier III, p.a., FeCl3*6H2O | Kilogram | 0,85 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 170,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 122.Clorură de hidrazină, p.a., N2H4*2H2O | Kilogram | 0,5 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 492,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 123.Clorură de hidroxil amoniu, p.a., NH4OCl | Kilogram | 0,62 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1487,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 124.Clorură de lantan, p.a., LaCl3 · 7H2O | Kilogram | 0,1 | chimic pur 98%, for analysis, amb.50 gr, ambalaj producator | 820,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 125.Clorură de mangan, p.a., MnCl2*4H2O | Kilogram | 1,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 228,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 126. Clorură de potasiu, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, KCl | Kilogram | 1,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 480,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 127. Clorură de potasiu, p.a., KCl | Kilogram | 3,3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 271,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 128.Clorură de sodiu, p.a., NaCl | Kilogram | 70,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj -1 kg | 2828,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 129.Clorură de sodiu, ReagentPlus®, 99%, NaCl | Kilogram | 1,85 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 370,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 130.Clorură de staniu, p.a., SnCl2*2H2O | Kilogram | 2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 960,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 131.Clorură de zinc, p.a., ZnCl2 | Kilogram | 0,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 38,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 132.Cromat de potasiu, p.a., K2CrO4 | Kilogram | 1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 148,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 133.Dietilditiocarbamat de argint, ACS reagent, 99%., C5H10NS2Ag | Kilogram | 0,03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 9000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 134.Dietilditiocarbamat de sodiu, p.a., C5H10NS2Na | Kilogram | 1,43 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1609,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 135.Dihidrogenofosfat de amoniu, ACS reagent NH4H2PO4 | Kilogram | 0,5 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 825,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 136.Dihidrogenofosfat de potasiu, p.a., KH2PO4 | Kilogram | 1,3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 292,50 |
|  | 33696300-8 | Lot 137.Dihidrogenofosfat de sodiu, NaH2PO4 | Kilogram | 1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 145,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 138.Dodecil sulfat de sodiu, p.a., C12H25NaO4S | Kilogram | 0,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 840,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 139.Florură de sodiu, p.a., NaF | Kilogram | 0,1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 398,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 140.Fosfat de potasiu, p.a., K3PO4 | Kilogram | 0,45 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 72,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 141.Hexacianoferat II de potasiu, p.a., K4Fe(CN)6*3H2O | Kilogram | 1,7 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 255,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 142.Hexacianoferat III de potasiu, p.a., K3Fe(CN)6*3H2O | Kilogram | 0,64 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 96,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 143.Hidrogenocarbonat de sodiu, p.a., NaHCO3 | Kilogram | 5,8 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 754,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 144.Hidrogenofosfat de potasiu, p.a., K2HPO4 | Kilogram | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 159,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 145.Fosfat dihidrogen de potasiu, KH2PO4 (pentru prepararea bufer tampon) | Kilogram | 1 | ≥98% calitate conform Ph. Eur.(CAS 7778-77-0). Certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 146.Hidrogenofosfat de sodiu, p.a., Na2HPO4 | Kilogram | 1,25 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 241,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 147.Fosfat acid disodic dihidrat (di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate), Na₂HPO₄ * 2 H₂O | Kilogram | 1 | ≥98% calitate conform Ph. Eur.(CAS 10028-24-7). Certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 148.Hydroxyl ammonium chloride, ACS reagent, ≥ 99%, NH4OCl | Kilogram | 0,4 | ACS reagent, ≥ 99%, ambalaj producator | 1560,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 149.Iodat de potasiu, p.a., KIO3 | Kilogram | 0,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1567,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 150.Iodură de potasiu, p.a., KI | Kilogram | 7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 151.Magnezium nitrate hexahydrate matrix modifier for AAS, Mg(NO3)2 *6H2O | Kilogram | 0,2 | matrix modifier for AAS, ambalajul producatorului, chimic pur, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 14000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 152Metabisulfit de sodiu, p.a., Na2S2O5 | Kilogram | 0,15 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 87,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 153.Molibdat de amoniu, p.a., Mo7O24(NH4)6*4H2O | Kilogram | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 492,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 154.Nitrat de amoniu, p.a., NH4NO3 | Kilogram | 1,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 265,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 155.Nitrat de argint, p.a., AgNO3 | Kilogram | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 15000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 156.Nitrat de lantan, p.a., La(NO3)3 | Kilogram | 0,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4400,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 157.Nitrat de magneziu, p.a., Mg(NO3)2*6H2O | Kilogram | 0,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 118,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 158.Nitrat de plumb, p.a., Pb(NO3)2 | Kilogram | 0,1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 40,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 159.Nitrat de potasiu, p.a., KNO3 | Kilogram | 1,15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 69,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 160.Nitrat de sodiu, p.a., NaNO3 | Kilogram | 803 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 20075,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 161.Nitrit de sodiu, p.a., NaNO2 | Kilogram | 1,81 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 127,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 162.Oxalat de amoniu monohidrat, p.a., (NH₄)₂C₂O₄ * H₂O | Kilogram | 0,03 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 6,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 163.Oxalat de sodiu, p.a, Na₂C₂O₄ | Kilogram | 0,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 164.Palladium Matrix Modifier for graphite furnace-AAS | Bucata | 2 | Bucata= ambalaj 50ml, ambalajul de la producator, cod 76040-50ML | 11600,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 165.Palladium nitrate & Magnesium nitrate, matrix modifier solution, specpure Liquid, 1,000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL | Litru | 0,25 | ambalajul producatorului, 1, 000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 166.Periodat de potasiu, p.a., KIO4 | Kilogram | 0,2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 167..Permanganat de potasiu, p.a.,KMnO4 | Kilogram | 1,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 382,50 |
|  | 33696300-8 | Lot 168.Persulfat de amoniu, p.a., (NH4)2S2O8 | Kilogram | 2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 169.Persulfat de potasiu, p.a., K2S2O8 | Kilogram | 0,25 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 162,50 |
|  | 33696300-8 | Lot 170.Persulfat de sodiu, p.a., Na2S2O8 | Kilogram | 0,4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 171.Potassium carbonate ACS reagent ≥ 99% for LC | Kilogram | 0,2 | ACS reagent ≥ 99% for LC, ambalaj producator | 534,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 172.Potassium permanganate ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury | Kilogram | 0,75 | ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury, ambalaj producator | 2025,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 173.Potassium persulfate, ACS reagent ≥ 99% for AAS | Kilogram | 0,1 | ACS reagent ≥ 99% for AAS, ambalaj producator | 381,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 174.Rodura de amoniu, p.a., NH4SCN | Kilogram | 0,73 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 584,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 175.Salicilat de sodiu, p.a., C7H5NaO3 | Kilogram | 0,4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 77,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 176.Sarea disodică a acidului cromotropic, p.a., C₁₀H₆Na₂O₈S₂ * 2H₂O | Kilogram | 0,17 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 177.Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, ReagentPlus®, 99% | Kilogram | 0,25 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 178.Sulfat de aluminiu, p.a., Al2(SO4)3 | Kilogram | 1,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 72,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 179.Sulfat de amoniu fier (II) hexahidrat (sarea lui Mohr), p.a., (NH4)2Fe(SO4)2 | Kilogram | 0,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 149,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 180.Sulfat de amoniu, p.a., (NH4)2SO4 | Kilogram | 1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 59,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 181.Sulfat de argint, p.a., Ag2SO4 | Kilogram | 0,19 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3420,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 182.Sulfat de bariu, p.a., BaSO4 | Kilogram | 0,5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 50,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 183.Sulfat de cobalt, p.a., CoSO4*7H2O | Kilogram | 0,05 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 65,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 184.Sulfat de cupru, p.a., CuSO4 *5H2O | Kilogram | 3,4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1020,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 185.Sulfat de fier II, FeSO4*7H2O | Kilogram | 0,1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 34,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 186.Sulfat de magneziu, anhidru, ≥97%, MgSO4 | Kilogram | 4 | ReagentPlus®, reagent grade ≥99.5%, anhidru, ambalaj de la producator | 2920,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 187.Sulfat de magneziu, p.a., MgSO4*7H2O | Kilogram | 2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 396,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 188.Sulfat de magneziu, anhidru, MgSO4 | Kilogram | 1,05 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 115,50 |
|  | 33696300-8 | Lot 189.Sulfat de mangan, p.a., MnSO4*H2O | Kilogram | 2,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 545,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 190.Sulfat de potasiu, p.a., K2SO4 | Kilogram | 1,25 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 313,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 191.Sulfat de sodiu anhidru | Kilogram | 12 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 480,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 192.Sulfat de sodiu anhidru, ACS,ISO,Reag. Ph Eur Na2SO4 | Kilogram | 5 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 193.Sulfat de sodiu, p.a., Na2SO4 *10 H2O | Kilogram | 0,4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 46,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 194.Sulfat de zinc anhidru, p.a., ZnSO4 | Kilogram | 0,2 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 35,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 195.Sulfat de zinc, p.a., ZnSO4*7H2O | Kilogram | 1,7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 425,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 196.Sulfit de sodiu, p.a., Na2SO3 | Kilogram | 2,6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 520,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 197.Sulfură de amoniu, p.a., (NH4)2S | Kilogram | 0,02 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 320,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 198.Sulfură de sodiu, p.a., Na2S | Kilogram | 0,15 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 45,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 199.Tartrat de potasiu antimonil, p.a., K2Sb2C8H4O12· 3H2O | Kilogram | 0,105 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 945,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 200.Tartrat de potasiu și sodiu (Sarea Segnet), p.a., KNaC4H4O6·4H2O | Kilogram | 11 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1298,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 201.Telurit de potasiu, p.a., K2TeO3 | Kilogram | 0,01 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 925,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 202.Tetraborat de sodiu, p.a., Na2B4O7*10H2O | Kilogram | 1,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 639,60 |
|  | 33696300-8 | Lot 203.Tiocianat de potasiu, p.a., KCNS | Kilogram | 0,05 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 99,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 204.Tiosulfat de sodiu, p.a., Na2S2O3*5H2O | Kilogram | 1,3 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 650,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 205.Vanadat de amoniu, p.a., NH4VO3 | Kilogram | 0,37 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 444,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 206.Acetil acetonă | Litru | 5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 4820,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 207.Acetonă, (ambalaj 1 l) | Litru | 34 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1768,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 208.Acetone for HPLC, ≥99.8% | Litru | 12 | Ambalaj - (1 -2,5) L. CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.8% Cod 34850-1L | 7848,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 209.Acetonitrile for HPLC, ≥99.9% | Litru | 31 | Ambalaj -(1- 2,5) L. Cod 34851-1L, CHROMASOLV® gradient grade, for HPLC, ≥99.9% | 6820,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 210.Alcool etilic | Litru | 4 | Ambalaj - 1 L. pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 216,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 211.Alcool metilic (ambalaj 1 l) | Litru | 8 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 456,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 212.Alcool butilic | Litru | 2 | Ambalaj - 1 L.Extrapur, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 108,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 213.Alcool isobutilic | Litru | 2,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 495,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 214.Alcool izoamilic | Litru | 3,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 602,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 215.Benzen for HPLC, ≥99.9% | Litru | 1,5 | Ambalaj - 1 L. Cod 270709-1L, HPLC, ≥99.9% | 1275,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 216.Benzen, (ambalaj 1 l) | Litru | 6 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 702,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 217.2-Butanol | Litru | 2 | Ambalaj - 1 L.extra pur,HPLC 99,9% , certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 792,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 218.Cloroform for HPLC, ≥99.9% | Litru | 5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 6250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 219.Cloroform, (ambalaj 1 l) | Litru | 54 | Cloroform, pur, 99.98%, ambalaj - 1 L de la producator | 5832,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 220.Clorură de metilen CH2Cl2, p.a. | Litru | 2 | Ambalaj - 1 L. ch. pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 221.Cyclohexane for HPLC, ≥99.7% | Litru | 1 | Ambalaj - 1 L. Cod 34855-1L, HPLC, ≥99.7% | 600,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 222.Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer | Litru | 4 | Ambalaj - 1 L. Cod 34856-1L, HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer | 1476,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 223.Diethyl ether contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% | Litru | 17 | Eter dietilic ≥99.8%, DAB, Ph. Eur., BP 5,puriss. p.a., ACS reagent ambalaj 1,0-5.0L cod 32203-1L | 3230,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 224.Dioxan (ambalaj 1 l) | Litru | 3 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 3150,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 225.Eter diizopropilic(diizopropileter) | Litru | 2,5 | puriss, ≥98,5% GC, Cod 38270-2,5 L-F | 5750,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 226.Eter petroleic (40-60˚C) | Litru | 8 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1280,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 227.Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | Litru | 6 | Ambalaj - 1 L. Cod 33211-1L-R, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | 1200,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 228.Etilacetat (ambalaj 1 l) | Litru | 12 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1440,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 229.Etilenglicol | Litru | 3 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 420,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 230.Formalină | Litru | 3,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1225,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 231.Heptane for HPLC, ≥96% | Litru | 1 | Ambalaj - (1-2,5) L. Cod 592579-1L | 1316,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 232.Hexan (ambalaj 1 l) | Litru | 33 | Ambalaj - 1 L. Ordinul MS nr. 701. Anexa 7 (133;119) | 4059,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 233.Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) | Litru | 6 | Ambalaj - 1 L, HPLC, ≥97.0% (GC) | 3600,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 234.Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) | Litru | 13 | Ambalaj - 1 L. cod 32293-1L, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) | 5226,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 235.Kerosene purum | Litru | 2 | Ambalaj - 1 L. cod 60710-1L, super pur | 1688,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 236.Methanol for HPLC, ≥99.9% | Litru | 7 | Ambalaj - (1-2,5) L. Cod 34860-1L-R, ≥99.9%, extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1610,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 237.Monoetanolamină | Litru | 0,8 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 142,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 238.N,N- dimetilformamidă | Litru | 2 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 560,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 239.1-Propanol for HPLC ≥99,9% | Litru | 2,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 3250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 240.2-Propanol for HPLC, ≥99.9% | Litru | 4,5 | Ambalaj - 1 L. cod 34863-1L, CHROMASOLV®, for HPLC, 99.9% | 1125,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 241.Tetraclorură de carbon, p.a. | Litru | 1,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1305,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 242.Toluen, p.a. | Litru | 6,5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 741,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 243.Xilenă | Litru | 1 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 125,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 244.Cărbune activat | Kilogram | 4,7 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 329,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 245.Iod, cristalin, I2 | Kilogram | 0,9 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1350,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 246.Zinc metalic granulat, Zn | Kilogram | 15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8250,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 247.Aldehidă formică | Litru | 0,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 80,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 248.4-Aminoantipirin | Kilogram | 0,115 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1328,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 249.Amidopirină | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 250.Aspartame, >98%, 1g | Kilogram | 0,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 251.Benzidină | Bucata | 1 | bucata= amb 0,1 g, chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 180,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 252.Cellulose acetate for column chromatography, SAC 20, acetylated 36μ | Bucata | 2 | Bucata= ambalaj 250g Cod 02563-250G, 36μm | 10496,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 253.Cleol | Litru | 1,5 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8550,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 254.Cloramin T | Kilogram | 7 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1470,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 255.Catalază, (CH3)2CH]2S2 | Bucată | 1 | Bucată =Ambalaj= cutie 2 g. Praf liofilizat, temperatura de păstrare -20°C (CAS 9001-05-2) | 1500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 256.3,3 Diaminbenzidină | Kilogram | 0,065 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8450,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 257.2,6-Diclorfenolindofenoleat de sodiu (crasca Tilmansa pt Vit. C) | Kilogram | 0,03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4320,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 258.Difenilamină | Kilogram | 0,05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 259.Dimethyl sulfoxide DMSO | bucată/ flacon | 10 | Dimethyl sulfoxide (DMSO) flacon = 3 ml, (set 10 flacoane) lichid. DMSO este un solvent organic (pentru criocongelare a culturilor de celule) | 5000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 260.2,4-Dinitroclorbenzol | Kilogram | 0,05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 700,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 261.2,4 Dinitrofenol | Kilogram | 0,02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 280,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 262.Ditizon | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 263.D-Sorbitol, ≥98%, 100 g=1buc | Bucată | 1 | Bucata=Fiola 100 g substanță uscată,chimic pură, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 850,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 264.1,10 Fenantrolină | Kilogram | 0,05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 545,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 265.Fenilhidrazină*HCl (hidroclorură) | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 730,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 266.Fenol | Kilogram | 0,08 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 55,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 267.Fructoză | Kilogram | 0,025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 14,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 268.Glicerină | Kilogram | 23,5 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 823,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 269.Glucoză | Kilogram | 1,65 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 574,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 270.Hidrazin sulfat | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 225,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 271.Lactoză | Kilogram | 3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 990,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 272Lecitină din soia | Bucată | 1 | Bucată =Ambalaj= cutie 100 g. Azotul - 0,6 - 1,2 %; Fosfor 2,0 - 3,3 %, Cenușă sulfatată- max. 10 % (CAS 8030-76-0/8002-43-5). Certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 2700,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 273.Sol. Lugol | litru | 1 | ambalaj 1 litru | 1200,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 274.L-Gulonic Acid γ-Lactone, 95%, 5g=1buc | Bucată | 1 | Bucata=Fiola 5 g substanță uscată,chimic pură, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 275.Maltoza | Kilogram | 0,03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 10,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 276.Manoza | Kilogram | 0,2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 168,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 277.1-Naftilamina | Kilogram | 0,06 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 278.N-(1-naftil)-etilendiamin diclorhidrat | Kilogram | 0,3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 7800,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 279.α-Naftol | Kilogram | 0,01 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 50,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 280.Ninhidrină | Kilogram | 0,03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 162,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 281.N, N dimetil-p-fenilendiamin hidroclorură | Kilogram | 0,025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2300,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 282.P-dimetilaminobenzaldehid | Kilogram | 0,1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 620,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 283.Pirogalol A | Kilogram | 0,05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1100,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 284.p-Nitroanilina | Kilogram | 0,18 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 468,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 285.o-Tolidin | Kilogram | 0,02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 88,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 286.o-Toluidină | Kilogram | 0,01 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 370,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 287.p-Toluidină | Kilogram | 0,02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1354,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 288.Reactiv pentru vopsirea frotiurilor dupa Gramm | Kit | 15 | Kit=5 flacon x 100ml: flacon safranin solution - 1buc, flacon crystal violet - 1buc, flacon Lugol-1buc, flacon decolorizer solution - 2 buc | 3750,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 289.Reactivul Griss | Kilogram | 2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 290.Reactivul Kovaci | Bucată | 7 | Bucata=Flacon. | 1400,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 291.Sacharoza, C12H22O11 | Kilogram | 0,025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 292.Styrene-divinylbenzene copolimer | Bucata | 1 | Bucata= ambalaj 100 g, cod 468312 sigma -aldrich, 100g | 6500,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 293.Sulfanilamidă (streptomicină) | Kilogram | 0,6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2352,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 294.Saponină (surfactant neionic) | Bucată | 1 | Bucată =Ambalaj= cutie 100 g. (CAS 8047-15-2). Certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 2000,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 295.Tiouree | Kilogram | 0,7 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 683,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 296.Trietanolamina | Kilogram | 3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2550,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 297.Trilon B (EDTA) | Kilogram | 1,5 | extra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 750,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 298.Tween 80 | Kilogram | 6 | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5700,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 299.Ulei JUN-AIR compressor (SE-32) flacon - 500 ml | Bucată | 1 | Bucată= Flacon (500 ml). pentru compresor de oxigen JUN-air, ambalaj de la producător, | 1881,00 |
|  | 33696300-8 | Lot 300.Ulei de imersie | Litru | 7 | chimic pur | 1330,00 |
| Total valoarea estimată | 604472,00 |  |  |  |  | 1396962,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_pentru fiecare lot în parte V.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite_________

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, livrarea, descărcarea și depozitarea asigurată de Vânzător.

12. Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2022________________________

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
| 2. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 4. | Specificaţii de pret (anexa nr. 23) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 6. | Garanţia bancară pentru ofertă | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, 1% din valoarea ofertei fără TVA. Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante ( nr. contului indicat in documentatia standard) Semnat electronic de către participant. | Da |
| 7. | Garanţia bancară de bună execuție | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, 5% din valoarea ofertei fără TVA. Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, (nr. contului indicat in documentatia standard) Semnat electronic de către participant. | da |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 9. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 10. | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – Semnat electronic de către participant. | Da |
| 14. | Certificat care atestă calitatea produsului eliberat de producător. | Copie – confirmată prin semnătura electronică a participantului, se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător | Da |
| 15. | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării | va constitui nu mai puţin de 75% din data producerii pentru toate pozițiile. | Da |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică.____

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP_______________________________________

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_________________

24. Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:              Limba de Stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ Nu se aplică _____________________________________________________

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___13.06.2022________________________________________________

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_13. 07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: __-________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________     Nicolae Jelamschi

L.Ș.