CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   S.A. „Apă – Canal Chișinău”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie S.A. „Apă – Canal Chișinău”

3. Obiectul achiziţiilor  Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor la LCAP

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) |  | m2 |  |  |  | 73,44 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,210 |  | 15,422 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,210 |  | 15,422 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) |  | m3 |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 2,100 |  | 6,426 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,320 |  | 4,039 |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,290 | 0,887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,290 | 0,887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,150 | 0,459 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CK23B1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI |  | m2 |  |  |  | 73,44 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,690 |  | 50,674 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 5,875 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112938150-1 |  | Fereastra PVC Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, |  | m2 |  | 1,000 | 73,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 293,760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,470 | 34,517 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,165 | 12,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,400 | 29,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,800 | 58,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,025 | 1,836 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=200 mm |  | m |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,280 |  | 11,424 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 3,264 |  |  |  |  |
|  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m |  | 1,000 | 41,616 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 166,464 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 | 0,408 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 120mm |  | m |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,320 |  | 13,056 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 3,264 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m |  | 1,000 | 40,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 163,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 | 0,408 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) |  | m |  |  |  | 142,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,320 |  | 45,696 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,180 |  | 25,704 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,740 | 105,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0008 | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0049 | 0,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,001 | 0,143 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,001 | 0,143 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,200 |  | 4,284 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,100 | 23,562 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,240 |  | 5,141 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,430 | 30,631 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,016 | 0,343 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,003 | 0,064 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 9,639 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 2,142 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 22,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 11,781 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,400 | 8,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 | 1,285 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 | 10,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) |  | m |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,320 |  | 32,640 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,180 |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,740 | 75,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0008 | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0049 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,001 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,001 | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,200 |  | 4,080 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,100 | 22,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,240 |  | 4,896 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,430 | 29,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,016 | 0,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,003 | 0,061 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 9,180 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 2,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 21,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 11,220 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,400 | 8,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 | 10,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, cгоризонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворота (блока), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами(лебедкой) высотой до 5 м) |  | t |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 2,200 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 6,800 |  | 34,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 |  | 0,004 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 |  | 0,007 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg |  | 0,150 | 0,750 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) |  | t |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,182 | 0,910 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de incarcare-descarcare si transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz fara TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |