## TenderPosEmptyTemplate
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1 | 33100000-1 | Adapter, compatibile cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 5 | Adapter, pentru schimb lichid/aer, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25000
2 | 33100000-1 | Banda Shirmer nr.100 | Bucată | 10 | Banda Shirmer nr.100, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2460
3 | 33100000-1 | Bastonase tupfer oftalmologice | Bucată | 7160 | Bastonase tupfer oftalmologice sterile N10 Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 34002.6
4 | 33100000-1 | Benzi de silicon | Bucată | 100 | Benzi de silicon pentru circlaj 4 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7200
5 | 33100000-1 | Benzi de silicon | Bucată | 30 | Benzi de silicon pentru circlaj, latimea 2 mm, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7170
6 | 33100000-1 | Burete absorbant oftalmic | Bucată | 3220 | Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, sterile, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 16100
7 | 33100000-1 | Butelie Gaz expansiv C3F8 | Bucată | 1 | Butelie Gaz expansiv C3F8 pentru uz intraocular Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 970.2
8 | 33100000-1 | Cablu diatermie, compatibile cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 1 | Cablu diatermie, bipolar, multipla folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11000
9 | 33100000-1 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Bucată | 4510 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmpuri operatorii de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm cu pungă. Fanta ovală, pretaiată, 6x4 cm, adeziva). Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 273740
10 | 33100000-1 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular | Bucată | 150 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmpuri operatorii de unica folosință, sterile, dimensiune 102x122 cm cu pungă. Fanta patrată,cu pelicula adgeziva). Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 3124.5
11 | 33100000-1 | Canula getabila 25G | Bucată | 3155 | 50x22 (25x7/8 in) Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 96385.25
12 | 33100000-1 | Canula getabila 25G | Bucată | 60 | 60x22mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1860
13 | 33100000-1 | Canula getabila 27G | Bucată | 2950 | 40x22 (27x7/8 in) Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 90149.5
14 | 33100000-1 | Canula getabila 27G | Bucată | 60 | 40x22mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1860
15 | 33100000-1 | Canula oftalm. pentru hidrodisecția | Bucată | 122 | Canula oftalm. pentru hidrodisecția, 27 GA, angulata,4 mm, bent, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7980
16 | 33100000-1 | Canula oftalm. pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată | 530 | Canula oftalm. pentru polisarea capsulei cristalinului, 27 GA, angulata,4 mm, bent, steril, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 34450
17 | 33100000-1 | Carioca | Bucată | 45 | marcher pentru transplant in ambalaj steril separat Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2250
18 | 33100000-1 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 60 | Sterila, unica folosinta, cu sistem I/A "QuickSet", cu sac de drenaj , Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 108420
19 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Legacy 20000 Vision System Alcon | Bucată | 75 | Casete pentru facoemulsificare compatibile la Legacy 20000 Vision System Alcon, sterile Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 22500
20 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Infiniti Vision System Alcon | Bucată | 620 | Casete pentru facoemulsificare la Infiniti Vision System Alcon, sterile Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 186000
21 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul Constellation Vision System Alcon | Bucată | 36 | Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 10800
22 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul Geuder Geuder | Bucată | 200 | Casete pentru facoemulsificare compatibile la aparatul Geuder Geuder (Seria S4-1320483, tip Megatron S4), sterilCeritificate de calitate: Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 492000
23 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul Nidec CV-9000, tip 18602-0032 | Bucată | 200 | Casete pentru facoemulsificare compatibile la aparatul Nidec CV-9000, tip 18602-0032 (cu accesorii: furtune, manșoane), sterile Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 532000
24 | 33100000-1 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Bucată | 116 | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 170960.98
25 | 33100000-1 | Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale | Bucată | 436 | Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 45, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 15696
26 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 736 | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.7mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6 Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 93420
27 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 23 | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru implant Cutit cu latime de 5,5 mm Satinat, dual bevel cu tăiş lateral, angulat. Tip MRS 55. N6 Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2738
28 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 86 | Cutit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. Tip MCU 26. N6 Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11060
29 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 36 | Cutit oftalmic microchirurgical petru chirurgia globului ocular (pentru incizii de baza în chirurgia caaractei ) Lama 2,75 mm cu taiș lateral tip MSL 27 steril. Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 5000
30 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 880 | Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,3 mm. MCU 26, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 24200
31 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 1470 | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral Tip MSL 26, steril Ceritificate de calitate: Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 60971
32 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 1200 | Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pentru incizie corneeană). Lama de 2,2 mm cu tăiş lateral. Satinat, angulat. Dual bevel. Vîrf convex cu marker de 2mm. Maner complet.steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 208800
33 | 33100000-1 | Cutit oftalmic | Bucată | 120 | Cutit microchirurgical, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.4 mm cu tăiş lateral Tip MSL24, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 17400
34 | 33100000-1 | Cuțit oftalmic | Bucată | 344 | Cuțit oftalmic V-Lance, pentru chirurgia globului ocular cu mâner drept complet tip MVR 20 G. N6 Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 9460
35 | 33100000-1 | Foarfece endooculare | Bucată | 6 | Foarfece endooculare 25 G Curved Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 12714.84
36 | 33100000-1 | Hialuronat de sodiu 1% | Bucată | 930 | Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1%, greutate moleculară 2.4000 daltoni, în seringa sterilă de 0,85 ml, cu canulă 27 ga de unică folosință Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 188222.44
37 | 33100000-1 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Bucată | 10 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 135800
38 | 33100000-1 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm | Bucată | 16 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm, inclus injector pentru inel,steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 3184
39 | 33100000-1 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,5 mm | Bucată | 10 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,5 mm, inclus injector pentru inel steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1850
40 | 33100000-1 | Inel intracapsular steril | Bucată | 18 | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 3582
41 | 33100000-1 | Inel intracapsular steril | Bucată | 47 | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 73491.76
42 | 33100000-1 | Kit pentru inlaturarea substantei viscoase, compatibile cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 2 | Kit pentru inlaturarea substantei viscoase, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 10000
43 | 33100000-1 | Manşoane de irigaţie silicon, compatibile cu aparatul Infiniti Vision System Alcon | Bucată | 620 | Set de vitrectomie anterioară pentru aparatul Infiniti, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 190662.4
44 | 33100000-1 | Manşoane de irigaţie silicon, compatibile cu aparatu Constelation Vision Sytem | Bucată | 12 | Set de vitrectomie anterioară pentru aparatul Constelation Vision Sytem steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 400
45 | 33100000-1 | Manson pentru virf faco, compatibile cu aparatu VISALISV500 | Bucată | 70 | De multipla folosinta, albastru, silicon, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 53200
46 | 33100000-1 | Pense endooculare | Bucată | 5 | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril, (pentru chirurgia vitreoretiniana) Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 10013.75
47 | 33100000-1 | Pense endooculare | Bucată | 5 | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril, (pentru chirurgia vitreoretiniana) Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 9204.55
48 | 33100000-1 | Piesa de irigare - aspirare bimanuala, compatibile cu aparatul Infiniti Vision System Alcon | Bucată | 5 | 21G/0,8mm, prin incizia de 1,1mm,aeroplane shape, portul de aspirare 0,4mm, capul la mîner de aspirare cu polisere,portul de irigare 0,5mm, materuial de titan. Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 264000
49 | 33100000-1 | Piesa de irigare - aspirare bimanuala, compatibile cu aparatul vision sistema Legacy | Bucată | 5 | 21G/0,8mm, prin incizia de 1,1mm,aeroplane shape, portul de aspirare 0,4mm, capul la mîner de aspirare cu polisare, portul de irigare 0,5mm, materialu din titan. Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11000
50 | 33100000-1 | Piesa pentru vitrectomie anterioara, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 2 | Sterila. Unica folosinta, 20G, cu manson de silicon, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 10688
51 | 33100000-1 | Piese pentru irigațiea aspirație | Bucată | 36 | Piese pentru irigație aspirație bimanual Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11600.11
52 | 33100000-1 | Plombaj de silicon | Bucată | 1 | Plombaj de silicon pentru decolare de retina 5,5-6 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11256
53 | 33100000-1 | Plombaj de silicon | Bucată | 1 | Plombaj de silicon pentru decolare de retina 7 mm, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11256
54 | 33100000-1 | Prefluorodecalin (C10F18) | Flacon | 150 | Prefluorodecalin (C10F18) – lichid folosit pentru intervenții microchirurgicale în caz de detașare de retină, seringa – 5,0 ml Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 162600
55 | 33100000-1 | Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz intraocular | Flacon | 158 | Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz intraocular – sol. Cabachol 0,01% - 1,5 ml. Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 33605
56 | 33100000-1 | Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz intraocular | Flacon | 80 | Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz intraocular – sol. Cabachol 0,01% - 1ml, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 13400
57 | 33100000-1 | Set de vitrectomie anterioară | Bucată | 66 | Set de vitrectomie anterioară pentru aparatul Infiniti, steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 160385.94
58 | 33100000-1 | Set de vitrectomie anterioară | Bucată | 48 | Set de vitrectomie anterioară pentru aparatul Legacy steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 116646
59 | 33100000-1 | Set de vitrectomie anterioară, compatibile cu aparatul Geuder (Seria S4-1320483, tip Megatron S4) | Bucată | 12 | Set de vitrectomie anterioară pentru aparatul Geuder (Seria S4-1320483, tip Megatron S4), steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 48000
60 | 33100000-1 | Set pentru facoemulsificare, compatibile cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | Unica folosinta. Continutul setului: Virf ultrasunet pentru facoemulsificare 20G, drept, angulare 30 grade (1 buc); Manson pentru virf faco, 20G, pentru incizia 2.6-2.8 mm (2 buc), Tester pentru verificarea camerei (1 buc), Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 17710
61 | 33100000-1 | Solutie de NaCl 5% | ml | 2000 | Solutie oftalmica, hipertonica, flacoane 10-15 ml, utilizat in chirurgia globului ocular, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 18000
62 | 33100000-1 | Solutie de Phenylephrina 2.5% | ml | 2000 | Solutie oftalmica, flacoane 10 ml, utilizat in chirurgia globului ocular, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 18000
63 | 33100000-1 | Sonda endodiatermie, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 2 | Sonda endodiatermie, 20G, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 8000
64 | 33100000-1 | Sonda endodiatermie, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 2 | Sonda endodiatermie, 25G, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 8000
65 | 33100000-1 | Sonda endoiluminare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 5 | Sonda endoiluminare, 20G, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25000
66 | 33100000-1 | Sonda endoiluminare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 5 | Sonda endoiluminare, 20G, unghi larg, multiport, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25000
67 | 33100000-1 | Sonda endoiluminare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 5 | Sonda endoiluminare, 25G, multiport, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25000
68 | 33100000-1 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 25 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 5,0-8,0 – pentru donor Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 49225
69 | 33100000-1 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 25 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 5,0-8,0 – pentru recipient Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 60250
70 | 33100000-1 | Troacar kit 25G, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | Troacar kit, 25G, unica folosinta, pentru infuzie ulei , Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 30000
71 | 33100000-1 | Troacar kit 25G, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 15 | Troacar kit, 25G, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 45000
72 | 33100000-1 | Tub de silicon | Bucată | 2 | Tub de siliconpentrudecolare de retina1 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 390
73 | 33100000-1 | Tub de silicon | Bucată | 10 | Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie Ø4,0 mm Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1050
74 | 33100000-1 | Tub injectare aer, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 5 | Tub injectare aer, cu filtru, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25000
75 | 33100000-1 | Tub injectare ulei de silicon, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 2 | Tub injectare ulei de silicon, unica folosinta, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 10000
76 | 33100000-1 | Ulei de silicon | Flacon | 150 | Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3) flaconul de 10 ml Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 135000
77 | 33100000-1 | Vârf endodiatermo | Bucată | 20 | Vârf pentru endodiatermocoagulator 25G pentru aparatul Constellation Vision System Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 21586.6
78 | 33100000-1 | Vârf pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul Constellation Vision System | Bucată | 12 | Vârf pentru facoemulsificare la aparatul Constellation Vision System Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 9840
79 | 33100000-1 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 30 | De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 30 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 163380
80 | 33100000-1 | Vîrf pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul Legacy 20000 | Bucată | 150 | Vîrf steril pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Legacy 20000, (Diametrul: 0.9 mm, drept, bizou 30°) steril, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 112500
81 | 33100000-1 | Vîrf pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul Infiniti Vision System Alcon | Bucată | 750 | Vîrf steril pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Infiniti, (Diametrul: 0.9 mm, drept, bizou 30°), steril, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 562500
82 | 33100000-1 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | De multipla folosinta, 20G, drept, angulare 45 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 54460
83 | 33100000-1 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | De multipla folosinta, 20G, curb, angulat 20 grade, pentru incizia 2.6-2.8 mm, tehnica coaxiala, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 70090
84 | 33100000-1 | Vârf pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul Nidec | Bucată | 60 | Vârf pentru facoemulsificare pentru aparatul Nidec CV-9000, tip 18602-0032 steril Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7000
85 | 33100000-1 | Vîrf pentru facoemulsificare, compatibil cu aparatul Geuder | Bucată | 5 | Vîrf steril, reutilizabil pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Geuder (Seria S4-1320483, tip Megatron S4), materialul din titan, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7000
86 | 33100000-1 | Viscoelastic | Bucată | 540 | Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 66786.4
87 | 33100000-1 | Viscoelastic | Bucată | 1095 | Viscoelastic, Seringa 5 ml Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 121327.8
88 | 33100000-1 | Viscoelastic | Bucată | 135 | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringa 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 15001
89 | 33100000-1 | Vitreotom pentru vitrectomie posterioara, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | Vitreotom pentru vitrectomie posterioara, unica folosinta, 20G, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 70000
90 | 33100000-1 | Vitreotom pentru vitrectomie posterioara, compatibil cu aparatul VISALISV500 | Bucată | 10 | Vitreotom pentru vitrectomie posterioara, unica folosinta, 25G, Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 70000
91 | 33100000-1 | Vopsea pentru capsula anterioara | Flacon | 830 | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06% Ceritificate de calitate: - Certificat CE, valabil sau declaratiție de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului -Termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 12 luni din termenul total de valabilitate a acestora. Documente confirmative: - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 43750

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub