|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1573208006178 din 15 nov 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50532300-6 | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E |  |  | Filtru ulei 1 Filtru combustibil 1 Filtru combustibil sep.-apa 1 Servicii de deservire 1 |  |  | Actele normative în vigoare |  |
| 50532300-6 | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E |  |  | Ulei Mobil Delvac super 1400 23 litri Filtru ulei 1 Filtru combustibil 1 Filtru combustibil sep.-apa 1 Servicii de deservire 1 |  |  | Actele normative în vigoare |  |
| 50532300-6 | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E |  |  | Ulei Mobil Delvac super 1400 23 litri Filtru ulei 1 Filtru combustibil 1 Filtru combustibil sep.-apa 1 Servicii de deservire 1 |  |  | Actele normative în vigoare |  |
| 50532300-6 | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului SDMO K21 |  |  | Ulei Mobil Delvac super 1400 4,5 litri Filtru ulei 1 Filtru combustibil 1 Filtru combustibil sep.-apa 1 Servicii de deservire 1 |  |  | Actele normative în vigoare |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________