| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:Generator de energie electrică |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Generator de energie electrică |  |  |  | T Tip generatorului: Diesel; Puterea motorului: ≥ 100 kW; P Cantitatea și poziționarea cilindrilor: 6 cilindri, în rînd vertical; Puterea generatorului: ≥ 100kW; Grad de automatizare: 2; Conectare: Automată; Frecvență: 50 Hz; Volumul rezervorului pentru combustibil: ≈ 300 L; Consumul de combustibil la 100% de putere:28,5-30,5 l/h; Consumul de combustibil la 75% de putere:≈ 23-25 l/h; Consumul de combustibil la 50% de putere:≈ 16-18 l/h; Puterea curentului nominal: 180 A; Tensiunea de ieșire: 220/380V; Autonomie: ≥ 8 ore; Baterii de acumulator: 2×12V/120AH; Tip de alternator: Sincron, fără perii; Tip de răcire: lichidic (prin radiator); Koeficient de putere: 0,8; Întrerupător: 200A; |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |