	Edificarea unei constructii pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor medicale, cu retele de electricitate, apa si canalizare, in cadrul IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Incalzire, ventilare (175/25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Ventilare



	1
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm.

	m2
	
	3,220



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	5,406

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	3,252

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	48,783

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	48,783

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	48,783

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	2,049

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,174

	2
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fitinguri

	m2
	
	2,060



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,459

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	2,081

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	31,209

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	31,209

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	31,209

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,311

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,111

	3
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila pentru aer din afara incaperii 500x250

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700G500x250
	Grila pentru aer din afara incaperii 500x250
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	4
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700ORG250x150
	Grila ORG 250x150 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	5
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila MB 100 ВЖ sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700MB100
	Grila MB 100 ВЖ 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	6
	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm / Deflector tip TAGI 100 / Tabla zincata

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,170
	6,17

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,140
	0,141

	
	2710403700089
	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm
	kg
	0,570
	0,573

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,171

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,000
	2,01

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	2,410
	2,422

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,107
	0,108

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,006
	0,006

	
	2710603416811
	Otel rotund calibat D = 10 mm
	kg
	0,310
	0,312

	
	2710603417113
	Otel rotund calibat D = 8 mm
	kg
	0,160
	0,161

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,074
	0,074

	
	2710603404453
	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm
	kg
	0,240
	0,241

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,045
	0,045

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	8,000
	8,04

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,302

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,020
	0,02

	
	2710403602470z
	Tabla zincata  cal.I 0,8 mm grosime
	kg
	15,470
	15,547

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1,000
	1,005

	
	2874115810187
	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	12,000
	12,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,220
	0,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,050
	0,05

	7
	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,170
	2,17

	
	2710403701320
	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm
	kg
	2,250
	2,25

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,90

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	2,410
	2,41

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,120
	0,12

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,600
	0,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,30

	
	2710403600409z
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	9,950
	9,95

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,310
	0,31

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	8
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila protectie MBMK 100 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700MBMK100
	Grila protectie MBMK 100 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	9
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700ORG400x200
	Grila ORG 400x200 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	10
	
	Гайка М8

	buc
	
	28,000



	
	600P-8
	Гайка М8
	buc
	1,000
	28,00

	11
	
	Шайба широкая ф8х25

	buc
	
	18,000



	
	600S-8x25
	Шайба широкая ф8х25
	buc
	1,000
	18,00

	12
	
	Шпилька М8х2000

	buc
	
	1,000



	
	600T-8
	Шпилька М8х2000
	buc
	1,000
	1,00

	13
	
	Кронштейн ф250

	buc
	
	2,000



	
	60010
	Кронштейн ф250
	buc
	1,000
	2,00

	14
	
	Вентиляционный хомут Walraven bis aero m8 ф250 mm

	buc
	
	1,000



	
	600Walraven-250
	Вентиляционный хомут Walraven bis aero m8 ф250 mm
	buc
	1,000
	1,00

	15
	
	Кронштейн желоба AMF 510mm металлический

	buc
	
	2,000



	
	60012
	Кронштейн желоба AMF 510mm металлический
	buc
	1,000
	2,00

	16
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Минеральная вата Ламелла Мат Алу gr.50 mm sau analog

	m2
	
	15,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	7,11

	
	1111000100031*
	Минеральная вата Ламелла Мат Алу gr.50 mm 
	m2
	1,030
	15,45

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,675

	17
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,47

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	9,106

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,098

	18
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,178

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	16,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Incalzire



	19
	IB02C
	Convectoradiator tip panou

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,92

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,016

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	2.2. Ventilare



	20
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,870
	44,87

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,350
	0,352

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,000
	1,005

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,151

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	2,01

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,000
	2,01

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300
	0,30

	21
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,550
	11,55

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,15

	22
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	23
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	4,88

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	1,503

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,301

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	8,016

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	8,016

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Incalzire



	24
	
	Convector electric 1000W cu termostat incorporat tip TESY CN04 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700CN04-1000
	Convector electric 1000W cu termostat incorporat tip TESY CN04 
	buc
	1,000
	2,00

	25
	
	Convector electric 500W cu termostat incorporat tip TESY CN04 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700CN04-500
	Convector electric 500W cu termostat incorporat tip TESY CN04 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	3.2. Ventilare



	26
	
	Ventilator VENTS MPA 700 E-9.0 EC A31 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700MPA700
	Ventilator VENTS MPA 700 E-9.0 EC A31 
	buc
	1,000
	1,00

	27
	
	Ventilator VENTS Quiet 100 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700Quiet-100
	Ventilator VENTS Quiet 100 
	buc
	1,000
	1,00

	28
	
	Ventilator VKMTS 200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700VKMTS-200
	Ventilator VKMTS 200 
	buc
	1,000
	1,00

	29
	
	Conexiune elastica cu flanse tip ВВГФ ф200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700VVGF200
	Conexiune elastica cu flanse tip ВВГФ ф200 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


