Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Aparate de aer condiționat, servicii de instalare a acestora și

deservire tehnică, prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr. 4-Cricova.

2. IDNO 1006601003533.

3. Adresa or.Cricova, str.Luceafărul, 9.

4. Numărul de telefon/fax 022-453-630, 069972905.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante      p4logistica@anp.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitatea/ Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat | 3 buc | Tip:split, Regim de lucru:răcire/încălzire, Inverter:da, Putere nominală răcire:2250W, Putere nominală încălzire:2350W, Capacitate de răcire:7000 BTU, Suprafața deservită: 25 m2, Agent de răcire:R410A, Clasa de eficiență energetică:A, Zgomot minim unitate interioară:36dB, Zgomot maxim unitate interioară:50dB, Zgomot unitate exterioară:59dB, Consum de energie(răcire) 1050W, Coeficient EER:3.21, Coeficientul COP:3.61, Fază:1, Dimensiuni unitate exterioară:720x428x310 mm, Greutate unitate exterioară:22 kg, Dimensiuni unitate interioară:698x250x185 mm, Greutate unitate interioară:7,5 kg, Culoare:alb, Garanție 24 luni. | 16666,67 lei |
| Lot 2 Servicii de instalare și demontare |  |  |  |  |  |
| 1. | 51110000-6 | Servicii de instalare aparate de aer condiționat | 7 serv | Servicii de instalare aparate de aer condiționat | 14833,33 lei |
| 2. |  | Servicii demontare aparate de aer condiționat | 4 serv | Servicii demontare aparate de aer condiționat |  |
| Lot 3 Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 1. | 50800000-3 | Climat Saturn ST-09HRS-7 | 3 buc | 1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului. 2.Verificarea funcționalității pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. 4.Verificarea funcționării jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare. 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. 6.Verificarea de sistem referitor la eventuale scurgeri de freon. 7.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. 8.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare/aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar. 9.Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice. | 3500,00 lei |
|  |  | Lessar LS-H09KPA2 | 4 buc |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei |  |  |  |  | 35000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:livrarea bunurilor/serviciilor la sediul beneficiarului, se realizează de către operatorul economic în decurs de 2 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 20 de zile din data limită de depunere a ofertelor-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor. | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerințelor inspectoratului fiscal al Republicii Moldova)-confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Declarația de eligibilitate | Completată în conformitate cu anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de garanție | Minim 24 luni pentru lot nr.1, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 10. | Informații generale despre ofertant | Format liber-confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică):nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz).

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul

nr.4-Cricova, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr. 4-Cricova, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu sunt.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 20 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română.

23. Alte informaţii relevante oferte alternative nu se admit.

Conducătorul grupului de lucru _____________________ Vitalie FALCĂ

L.Ș