Aprobat:

Director SRL ”Ialoveni Gaz”

Mihail BRAGA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 25 din 14.07.2025

- Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de montare a protectoarelor

Numărul: Ial-G-25/2025;

Tip procedură de achiziție: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Ialoveni Gaz”, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de montare a 21 protectoare din cadrul ”Ialoveni Gaz” SRL, caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 45259000-7 | Lucări de montare a protectoarelor din str. Viilor. or. Ialoveni, | buc | 3 |  |  |
| 2 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Piatra Albă, r-nul. Ialoveni, | buc | 4 |  |  |
| 3 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, str. Lacului, r-nul Anenii Noi, | buc | 6 |  |  |
| 4 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, (Magazin), r-nul Anenii Noi | buc | 5 |  |  |
| 5 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 1 | buc | 1 |  |  |
| 6 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 5 | buc | 1 |  |  |
| 7 | 45259000-7 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 11 | buc | 1 |  |  |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  |  | 257 607,0 MDL |  |

Notă: Lucrările de construcție-montare se vor executa din materialele „Beneficiarului”. Valoarea obiectului include costul estimativ a materialelor „Beneficiarului” în sumă de 121 962,33  (una sută douăzeci și una mii nouăsute șaizeci și doi, 33- lei,  (21 protectoare) fără TVA.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Termen de executare a lucrărilor 31 august și darea obiectelor în exploatare este de până la 15 septembrie 2025. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține  de siguranța a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), Legea cu privind la calitatea în construcții Codul urbanismului și construcțiilor (nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  de siguranța a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), și Legea cu privind la calitatea în construcții Codul urbanismului și construcțiilor (nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția / reconstrucția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 31 august 2025;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 septembrie 2025;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Specialistul SSM și CP (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7 discifrată).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- să nu fie inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici elaborată de Agenția Achiziții Publice.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 11 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Ivan VIDRAȘCO

Secretarul Grupului                                                              Tudor BIVOL

Membrii Grupului                                                                 Vitalie GODOROGEA

Natalia BRAȘCOV

Ecaterina AFTENII

Irina TEACĂ

Serghei CANȚER

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de montare a protectoarelor.

Numărul: Ial-G-25/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (MDA fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lucări de montare a protectoarelor din str. Viilor. or. Ialoveni, | buc | 3 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Piatra Albă, r-nul. Ialoveni, | buc | 4 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 3 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, str. Lacului, r-nul Anenii Noi, | buc | 6 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 4 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, (Magazin), r-nul Anenii Noi | buc | 5 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 5 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 1 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 6 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 5 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 7 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 11 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Ivan VIDRAȘCO

Secretarul Grupului                                                              Tudor BIVOL

Membrii Grupului                                                                 Vitalie GODOROGEA

Natalia BRAȘCOV

Ecaterina AFTENII

Irina TEACĂ

Serghei CANȚER

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de de montare a protectoarelor.

Numărul: Ial-G-25/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lucări de montare a protectoarelor din str. Viilor. or. Ialoveni, | buc | 3 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Piatra Albă, r-nul. Ialoveni, | buc | 4 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 3 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, str. Lacului, r-nul Anenii Noi, | buc | 6 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 4 | Lucrări de montare a protectoarelor din s. Botnarești, (Magazin), r-nul Anenii Noi | buc | 5 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 5 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 1 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 6 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 5 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 7 | Lucrări de montare a protectoarelor din or. Anenii Noi, str. Mărțișor Nr. 11 | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Ivan VIDRAȘCO

Secretarul Grupului                                                              Tudor BIVOL

Membrii Grupului                                                                 Vitalie GODOROGEA

Natalia BRAȘCOV

Ecaterina AFTENII

Irina TEACĂ

Serghei CANȚER