|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea materialelor electrice.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lotul 1 Întrerupătoare și prize |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Întrerupător monopolar |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |  |
| 1.2 | Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |  |
| 1.3 | Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP44 |  |  |  |  |
| 1.4 | Priză unitară |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |  |
| 1.5 | Priză dublă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |  |
| 1.6 | Priza pe şina DIN |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Dimensiuni 84 x 63 x 45 mm Informații suplimentare – montare pe şina DIN |  |  |  |  |
| 1.7 | Priză mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European |  |  |  |  |
| 1.8 | Priză industrială |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |  |
| 1.9 | Fișă industrială mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44 |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Accesorii pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 2.2 | Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 2.3 | Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 2.4 | Colier plastic |  |  |  | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă |  |  |  |  |
| 2.5 | Bandă inox |  |  |  | Tip material – Inox Lățime – 19mm Grosime – 0,7mm Lungimea rolă – 50m |  |  |  |  |
| 2.6 | Ancoră de fațadă |  |  |  | Material corp – Plastic Diametrul fasciculului fixat – 12 …47 mm Sistem de prindere – Prindere tip ancoră Găurire necesară (diametru gaură) - 12 mm pentru partea de diblu |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Benzi de izolare și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră |  |  |  |  |
| 3.2 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră |  |  |  |  |
| 3.3 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde |  |  |  |  |
| 3.4 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă |  |  |  |  |
| 3.5 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie |  |  |  |  |
| 3.6 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde |  |  |  |  |
| 3.7 | Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 3.8 | Banda izolantă |  |  |  | Material – Bumbac Lărgime – 19 mm Lungime – 15-20 m Culoare – Neagră |  |  |  |  |
| 3.9 | Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 3.10 | Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă |  |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Cartușe și benzi de etichetare pentru imprimante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Banda de etichetare |  |  |  | Cod produs: 1868737 Lăţime bandă: 12 mm Lungime bandă: 9,1 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliester Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) |  |  |  |  |
| 4.2 | Banda de etichetare |  |  |  | Cod produs: 1868735 Lăţime bandă: 6 mm Lungime bandă: 9,1 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliester Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) |  |  |  |  |
| 4.3 | Banda de etichetare |  |  |  | Cod produs: 1868708 Dimensiuni: 38x39 mm Cantitate per cartuş/pachet: 150 etichete Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: laminat pe suport vinil Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) |  |  |  |  |
| 4.4 | Banda de etichetare |  |  |  | Cod produs: 1868755 Lăţime bandă: 54 mm Lungime bandă: 7 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: vinil cu adeziv permanent Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) |  |  |  |  |
| 4.5 | Tub termocontractabil |  |  |  | Cod produs: 1868809 Lăţime bandă: 6 mm Lungime bandă: 2,7 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliolefină Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) |  |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Tuburi pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |  |
| 5.2 | Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |  |
| 5.3 | Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |  |
| 5.4 | Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |  |
| 5.5 | Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |  |
| 6. | Lotul 6 Doze și cutii de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |  |
| 6.2 | Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |  |
| 7. | Lotul 7 Materiale pentru lipire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr |  |  |  |  |
| 7.2 | Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 8 mm Lungime – 400 mm |  |  |  |  |
| 7.3 | Flux pentru lipire |  |  |  | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml |  |  |  |  |
| 7.4 | Colofoniu pentru lipire |  |  |  | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr. |  |  |  |  |
| 8. | Lotul 8 Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Prelungitor pe tambur |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |  |
| 8.2 | Prelungitor pe tambur |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |  |
| 8.3 | Prelungitor |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |  |
| 9 | Lotul 9 Conectori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Conector |  |  |  | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal |  |  |  |  |
| 9.2 | Conector |  |  |  | Destinație – RJ11 Tip – 6P4C Material – plastic/metal |  |  |  |  |
| 9.3 | Conector |  |  |  | Destinație – RJ12 Tip – 6P6C Material – plastic/metal |  |  |  |  |
| 9.4 | Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |  |
| 9.5 | Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |  |
| 9.6 | Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 5 Curent – 32A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |  |
| 9.7 | Conexiune „forbox” |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă – 4 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent |  |  |  |  |
| 9.8 | Conexiune „forbox” |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă– 6 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent |  |  |  |  |
| 9.9 | Conexiune „forbox” |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă– 10 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________