# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reagenți, medii și consumabile pentru anul 2021
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri (bunuri)
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

- IDNO: 1003600150554

- Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3

- Numărul de telefon/fax: 022 85-72-39, 022 75-15-69

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp_scp@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laborator microbiologic |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Mediu SS | kg | 1.5 |  | 1 800,00 lei |
| 2 | 33600000-6 | Emulsie de gălbenuș de ou | flacon | 3 |  | 1 050,00 lei |
| 3 | 33600000-6 | Mediu TCBS | kg | 1 |  | 1 300,00 lei |
| 4 | 33600000-6 | Mediu Acetat | kg | 0.1 |  | 110,00 lei |
| 5 | 33600000-6 | Mediul Simons | kg | 0.1 |  | 125,00 lei |
| 6 | 33600000-6 | Mediu Cheapman | kg | 1 |  | 1 000,00 lei |
| 7 | 33600000-6 | Mediu Miuler Hinton | kg | 0.5 |  | 650,00 lei |
| 8 | 33600000-6 | Apă triptonată pentru determinarea indolului | Kg | 0,5 |  | 950,00 lei |
| 9 | 33600000-6 | Bulion cu arginină pentru determinarea decarboxilazei | kg | 0,1 |  | 350,00 lei |
| 10 | 33600000-6 | Bulion cu ornitină pentru determinarea decarboxilazei | kg | 0,1 |  | 350,00 lei |
| 11 | 33600000-6 | Mediul cu fenilalanin | kg | 0.1 |  | 150,00 lei |
| 12 | 33600000-6 | Mediul cu bilă și esculină si azid de natriu pentru izolarea enterococilor | kg | 0.1 |  | 500,00 lei |
| 13 | 33600000-6 | Mediul Endo | kg | 0.5 |  | 550,00 lei |
| 14 | 33600000-6 | Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp. | kg | 1 |  | 1 200,00 lei |
| 15 | 33600000-6 | Mediul MacConkey | kg | 0,5 |  | 650,00 lei |
| 16 | 33600000-6 | Hirtie Kraft | kg | 2 |  | 160,00 lei |
| 17 | 33600000-6 | Telurit de kaliu 1 % | flacon | 5 |  | 500,00 lei |
| 18 | 33600000-6 | Mediul Kligler | kg | 0,5 |  | 500,00 lei |
| 19 | 33600000-6 | Mediul Tinsdal | kg | 0,5 |  | 1 000,00 lei |
| 20 | 33600000-6 | Supliment pentru mediul Tinsdal | set | 1 |  | 7 000,00 lei |
| 21 | 33600000-6 | Plasmă de iepure | flacon | 10 |  | 1 500,00 lei |
| 22 | 33600000-6 | Sistem de hemocultură universal pentru maturi și copii | flacon | 10 |  | 1 000,00 lei |
| 23 | 33600000-6 | Discuri cu: Optohin | flacon | 2 | 50 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 24 | 33600000-6 | Discuri cu: Bacitracin B | flacon | 2 | 50 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 25 | 33600000-6 | Discuri cu: Oxidază | flacon | 2 | 50 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 26 | 33600000-6 | Discuri cu: Amoxacilină + Ac.clav. | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 27 | 33600000-6 | Discuri cu: Cefalexină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 28 | 33600000-6 | Discuri cu: Azitromicină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 29 | 33600000-6 | Discuri cu: Ceftriaxon | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 30 | 33600000-6 | Discuri cu: Ceftazidim | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 31 | 33600000-6 | Discuri cu: Cirpofloxacină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 32 | 33600000-6 | Discuri cu: Ampicilină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 33 | 33600000-6 | Discuri cu: Doxaciclină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 34 | 33600000-6 | Discuri cu: Eritromicină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 35 | 33600000-6 | Discuri cu: Gentamicină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 36 | 33600000-6 | Discuri cu: Ofloxacină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 37 | 33600000-6 | Discuri cu: Co-Trimoxazol | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 38 | 33600000-6 | Discuri cu: Imipenem | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 39 | 33600000-6 | Discuri cu Vancomicin | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 40 | 33600000-6 | Discuri cu Amicacin | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 41 | 33600000-6 | Discuri cu Meropenem | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 42 | 33600000-6 | Discuri cu: Penicilină | flacon | 2 | 100 discuri în flacon | 108,00 lei |
| 43 | 33600000-6 | Discuri cu: Nestatină | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 44 | 33600000-6 | Discuri cu: Fluconazol | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 45 | 33600000-6 | Discuri cu: Nitrofurantoin | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 46 | 33600000-6 | Discuri cu :Levofloxacină | flacon | 1 | 100 discuri în flacon | 54,00 lei |
| 47 | 33600000-6 | Ser polivalent Shigella Flexneri | flacon | 1 | Flacon a cîte 1ml | 1 000,00 lei |
| 48 | 33600000-6 | Ser Shigella Flexneri grup 7,8 | flacon | 1 | Flacon a cîte 1 ml | 1 000,00 lei |
| 49 | 33600000-6 | Ser Shigella Flexneri grup 3,4 | flacon | 1 | Flacon a cîte 1ml | 1 000,00 lei |
| 50 | 33600000-6 | Ser Salmonella H-antigen I fază: i | flacon | 1 | Flacon a cîte 1 ml | 1 000,00 lei |
| 51 | 33600000-6 | Ser Salmonella O-antigen 4 | flacon | 1 | Flacon a cîte 1ml | 1 000,00 lei |
| 52 | 33600000-6 | Cutii Petri sterile de unică folosinţă din plastic cu diametru 90mm x 15mm | bucată | 7000 |  | 7 700,00 lei |
| 53 | 33600000-6 | Cutii Petri sterile de unică folosinţă din plastic cu diametru 120mm x 120mm | bucată | 100 |  | 600,00 lei |
| 54 | 33600000-6 | Tampon steril în eprubetă | bucată | 3000 |  | 7 500,00 lei |
| 55 | 33600000-6 | Tampon steril pe suport de lemn | bucată | 1000 |  | 700,00 lei |
| 56 | 33600000-6 | Ansă microbiologică sterilă din polisteren 10 mcl | bucată | 500 |  | 155,00 lei |
| 57 | 33600000-6 | Deodorizant pentru autoclavă | cutie | 3 |  | 3 000,00 lei |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 49 264,00 lei |
|  |  | Laborator clinic-diagnostic |  |  |  |  |
| 58 | 33600000-6 | Reagenti, calibratori materiale pentru analizator biochimic automat A25 sistem închis |  |  |  |  |
| 58.1 |  | Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 3 000.00 | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set, < 0,1 mmol/lCoeficientul de variație intraserial < 7,0 Coeficientul de variație extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de18 luni. | 1 380,00 lei |
| 58.2 |  | Bilirubină totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 3 000.00 | 250ml/set Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial < 0,03 Coeficientul de variație extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni. | 2 220,00 lei |
| 58.3 |  | Bilirubină directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 2 000.00 | 250ml/set Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial < 0,03 Coeficientul de variație extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 1 500,00 lei |
| 58.4 |  | ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 3 000.00 | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometrica fermentativă. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 4,0 U/LCoeficientul de variație intraserial < 1,5 Coeficientul de variație extraserial < 1.0 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25. | 3 840,00 lei |
| 58.5 |  | ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 3 000.00 | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial < 2,0 Coeficientul de variație extraserial < 1.5 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 3 840,00 lei |
| 58.6 |  | Proteină Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 1 000.00 | Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrica cu biuret. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set < 5,0 g/L Coeficientul de variație intraserial < 0,1 Coeficientul de variație extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 660,00 lei |
| 58.7 |  | Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 1 000.00 | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometrica Ureaze UV. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 0,3 mmol/L Coeficientul de variație intraserial < 2,0 Coeficientul de variație extraserial < 3.5 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 1 660,00 lei |
| 58.8 |  | Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 1 000.00 | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometrica Jaffe fără deproteinizare. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 15 mkmol/l Coeficientul de variație intraserial < 0,05 Coeficientul de variație extraserial < 0.05 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 460,00 lei |
| 58.9 |  | Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 1 000.00 | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometricacu BCG Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set < 2 g/l Coeficientul de variație intraserial < 0,15 Coeficientul de variație extraserial < 0.15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 660,00 lei |
| 58.10 |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 1 600.00 | 100ml/set "Metoda de determinare: Imunoturbidimetrica cantitativă fără prediluție Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set < 33 U/L Coeficientul de variație intraserial < 5,0 Coeficientul de variație extraserial < 8.0 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 12 256,00 lei |
| 58.11 |  | Fosfataza alcalina (Alkaline Phosphatase) ) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 800.00 | Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial < 3,0 Coeficientul de variație extraserial < 3.0 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 1 464,00 lei |
| 58.12 |  | Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25 | Mililitru | 500.00 | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set < 4,2 mcmol/L Coeficientul de variație intraserial < 0,1 Coeficientul de variație extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 670,00 lei |
| 58.13 |  | Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A 25 | Mililitru | 1 000.00 | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25. Metoda de determinare: Fotometrica CHOD-PAP Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set < 0,08 U/L Coeficientul de variație intraserial < 2,0 extraserial < 2.5 Interferente: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l. Coeficientul de variație Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. | 1 060,00 lei |
| 58.14 |  | MultiCalibrator | Mililitru | 80.00 | 25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include): Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine " | 3 752,00 lei |
| 58.15 |  | MultiControl ser normal | Mililitru | 80,00 | 25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include): Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine " | 3 752,00 lei |
| 58.16 |  | MultiControl ser patologic | Mililitru | 80.00 | 25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include): Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine " | 3 752,00 lei |
| 58.17 |  | Soluție concentrată de sistem p/u A 25 | Mililitru | 1 000.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 1 400,00 lei |
| 58.18 |  | Soluție concentrată de spălat p/u A 25 | Mililitru | 100,00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 1 541,00 lei |
| 58.19 |  | Reaction Rotor (10 unit/set) 1 set-10 unit, Metacrilat 120 Godeuri | Set | 60.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 80 396,40 lei |
| 58.20 |  | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set (Sample Wells) | Bucata | 10 000.00 | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml | 4 200,00 lei |
|  |  | Total per lot |  |  |  | 130 463,00 lei |
| 59 | 33600000-6 | Proba cu timol 3 fl x 11 ml | Mililitru | 66.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 161,04 lei |
| 60 | 33600000-6 | Proteina C reactiva LATEX 1 fl*5 ml | Mililitru | 30.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | 900,00 lei |
| 61 | 33600000-6 | Reagenți pentru analizator hematologic Mindray - 5000 |  |  |  |  |
| 61.1 |  | M-52 Diff Lyse | Set | 6.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 20 969,76 lei |
| 61.2 |  | M-52 BC-5000 Diluent 20*1 | Set | 20.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 10 106,00 lei |
| 61.3 |  | M-52 LH Lyse | Set | 6.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 13 895,64 lei |
| 61.4 |  | B-55 control | Set | 4.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 9 289,28 lei |
| 61.5 |  | Proba Cleanser 50ml | Set | 20.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 5 512,40 lei |
|  |  | Total per lot |  |  |  | 59 773,08 lei |
| 62 | 33600000-6 | Expres test p/u determinarea CK-MB | Bucata | 100.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 185,00 lei |
| 63 | 33600000-6 | Expres test p/u determinarea D-dimeri | Bucata | 100.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 843,00 lei |
| 64 | 33600000-6 | Expres test p/u determinarea Troponinelor | Bucata | 100.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 098,00 lei |
| 65 | 33600000-6 | Expres Test p/u determinarea HBsAg | Bucata | 300.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 020,00 lei |
| 66 | 33600000-6 | Expres Test p/u determinarea HCV | Bucata | 300.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 830,00 lei |
| 67 | 33600000-6 | Teste- Glucosa Cetone set 100 teste | Set | 80.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 2 536,00 lei |
| 68 | 33600000-6 | Expres-teste p/u urină - 10 parametri (Glucoza, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifica, leucocite)set 100 teste | Set | 10.00 | (Glucoza, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifică, leucocite) | 878,00 lei |
| 69 | 33600000-6 | Material de control calitatii determinarea proteinei in urinăi cu 3 nivele ambalaj 3ml/5ml | set | 4.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 800,00 lei |
| 70 | 33600000-6 | Cuagulometru Helena C2 |  |  |  |  |
| 70.1 |  | Protrombin-fl. 10ml licid pentru Cogulometru Xelena C-2 | Flacon | 30 | Termenul de lucru din momentul deschiderii nu mai puțin de 2 luni. | 2 370,00 lei |
| 70.2 |  | Fibrinojen fl.-3ml Coagulometru Helena c-2 | Flacon | 50 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 635,00 lei |
| 70.3 |  | Cuve pentru Coagulatorul Xelena C-2 | Buc | 6 000.00 |  | 2 520,00 lei |
| 70.4 |  | Plazmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenei | Flacon | 10 |  | 400,00 lei |
|  |  | Total per lot |  |  |  | 6 925,00 lei |
|  |  | Consumabile |  |  |  |  |
| 71 | 33600000-6 | Eprubete de unica folosință cu capac, etichetată de 10 ml | Bucata | 3 000.00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabilele să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete. | 1 680,00 lei |
| 72 | 33600000-6 | Eozin metilen dupa Main-Griunvald 1L | Litru | 6.00 |  | 523,50 lei |
| 73 | 33600000-6 | Vopsea Romanovschi 1l | Litru | 6.00 |  | 669,48 lei |
| 74 | 33600000-6 | Acid clorhidric 1 kg | Litru | 0.5 |  | 120,00 lei |
| 75 | 33600000-6 | Acid sulfuric 1 kg | Kg | 0.5 |  | 90,10 lei |
| 76 | 33600000-6 | Fenol 1L | Kg | 0.5 |  | 250,00 lei |
| 77 | 33600000-6 | Fuxin 1 kg | Kg | 0.1 |  | 720,00 lei |
| 78 | 33600000-6 | Glicerin 1L | Litru | 1.0 |  | 60,00 lei |
| 79 | 33600000-6 | Albastru de metelen kg | Kg | 0.1 |  | 38,00 lei |
| 80 | 33600000-6 | Acid sufosalicilic kg | Kg | 1.0 |  | 480,00 lei |
|  |  | Total |  |  |  | 215 043,20 lei |
|  |  | Valoarea totală |  |  |  | 264 307,20 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În decurs de 10 zile de la solicitarea instituției, cu transportul furnizorului, anul 2021

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 2 | Specificații tehnice | Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 3 | Specificații de preț | Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă (1 %) | Original, emisă de către bancă, conform formularului F3.2 | DA |
| 5 | Formularul informativ despre ofertant | Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 6 | Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila operatorului economic. | DA |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila operatorului economic. | DA |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerinţelor IF al RM) confirmată prin semnătura și ştampila Participantului. | DA |
| 9 | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | DA |
| 10 | Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat care atestă calitatea produsului, eliberat de către producător | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 11 | Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat și autentificat prin inscripția și semnătura operatorului economic. | DA |
| 12 | Garanția de bună execuție a contractului (5%) | Original, emisă de către bancă, conform formularului F3.3 (la etapa semnării contractului). | DA |
| 13 | Notă | 3. Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice ,,pe ofertele electronice se va aplica semnătura eloectronică”. 4. La etapa evaluării ofertelor documentația de atribuire se va solicita pe suport de hârtie confirmată prin semnătura și ștampila umedă. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentației de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentației de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă. |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Indicat în SIA RSAP

- pe: [data] Indicat în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.01.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul interimar al grupului de lucru: Mircea BOLUN ______________

L.Ș.