# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea produselor parafarmaceutice

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | Lotul 1//Bonete medicale bufante | 10000 | buc | De unică folosință. Material nețesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena). Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm. Ambalate câte 100 buc. Greutatea unitatii nu mai putin de 3,8 g. Culoare: albastru. | 41666,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 2//Cateter i/v periferic 14G | 42 | buc | Dimensiune: 14G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual | 378,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 3//Cateter i/v periferic 16G | 93 | buc | Dimensiune: 16G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 837,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 4//Cateter i/v periferic 18G | 1330 | buc | Dimensiune: 18G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 11970,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 5//Cateter i/v periferic 20G | 1400 | buc | Dimensiune: 20G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 12600,00 |
|  | 33600000-6 | Lotul 6//Cateter i/v periferic 22G | 5776 | buc | Dimensiune: 22G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 51984,00 |
|  |  | Lotul 7//Cateter i/v periferic 24G | 9000 | buc | Dimensiune: 24G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 81000,00 |
|  |  | Lotul 8//Cateter i/v periferic 26G | 3500 | buc | Dimensiune: 26G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | 31500,00 |
|  |  | Lotul 9//Halat chirurgical steril M | 600 | buc | Mărimea: M. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | 16000,00 |
|  |  | Lotul 10//Halat chirurgical steril L | 1100 | buc | Mărimea: L. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | 29333,00 |
|  |  | Lotul 11//Halat chirurgical steril XL | 750 | buc | Mărimea: XL. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | 20000,00 |
|  |  | Lotul 12//Halat chirurgical steril XXL | 900 | buc | Mărimea: XXL. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | 24000,00 |
|  |  | Lotul 13//Halat chirurgical steril ranforsat XL | 500 | buc | Mărimea: XL. Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | 14583,00 |
|  |  | Lotul 14//Masca chirurgicala | 37537 | buc | Material: polipropilenă - nețesut, trei straturi, trei pliuri. Hipoalergica. Fixare: legată cu cordon. Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde. Să permită respirația fără efort. Protecție împotriva contaminării. Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas | 234606,00 |
|  |  | Lotul 15//Set de naştere steril | 750 | buc | Cearşaf laminat 100*75 cm – 1 buc. Şerveţele absorbante dense 80*70 cm, +/-5 cm – 4 buc Scutec (protector) 90*60 cm – 1 buc. Şorţ laminat – 1 buc. Bonetă – 1 buc. Mască chirurgicală trei straturi cu elastic – 1 buc. Cearşaf SMS 130*75 cm – 1 buc. Clamă ombelicală – 1 buc. Mini rulou vată – 2 buc. | 51875,00 |
|  |  | Lotul 16//Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | 1500 | buc | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; | 2500,00 |
|  |  | Total |  |  |  | 624832,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la bancă sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. 3 runde. Pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.