DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Reagenți de laborator pentru anul 2021 Autoritarea Contractantă: IMSP Institutul Oncologic Cod CPV 33696500-0 Procedura achiziţiei: Licitație publică

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

- CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

- Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/ Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | I.M.S.P. Institutul Oncologic 1003600151023 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | Reagenți de laborator pentru anul 2021 |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Conform SIA RSAP (www.e-licitatie.md) Licitație Publică |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | Bunuri |
| 1.5. | Codul CPV: | 33696500-0 |
| 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | CNAM/ 2021 |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | I.M.S.P. Institutul Oncologic |
| 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | - |
| 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | I.M.S.P. Institutul Oncologic 1003600151023 |
| 1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | I.M.S.P. Institutul Oncologic 1003600151023 |
| 1.11. | Limba de comunicare: | Limba de stat |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | IMSP IO / www.e-licitatie.md / cachizitiionco@gmail.com |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | Nu |
| 1.14. | Tipul contractului: | Achiziții bunuri |
| 1.15. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | Nu se aplică |

- Listă bunurilor și specificații tehnice:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cerințele tehnice | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eprubetă | Cu K3 EDTA cu capilar p\u sînge capilar V-0.25ml | buc | 17 000 |
| 2 | Eprubetă | Sticlă cu fund rotund V-10 ml | buc | 10000 |
| 3 | Eprubetă | Conică din polesteren V-12ml | buc | 12000 |
| 4 | Eprubetă | Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u coagulogramă | buc | 15000 |
| 5 | Eprubetă | Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u coagulogramă | buc | 5000 |
| 6 | Eprubetă | Cu tampon steril ambalat individual | buc | 5000 |
| 7 | Pipetă | Unică folosinţă masă plastic,sterile ambalate individual p\u colectarea sîngelui periferic. | buc | 12 000 |
| 8 | Psipete,(pipete Pasteur) | Ambalate individual,sterile,masa plastic,3 ml | buc | 2000 |
| 9 | Teste | (Med-test)Combi p\u urină | buc | 15 000 |
| 10 | Teste - 190°C | teste control sterilizare | buc | 1 000 |
| 11 | Teste - 134°C | teste control sterilizare | buc | 1 000 |
| 12 | Teste - 121°C | teste control sterilizare | buc | 1 000 |
| 13 | Cutie Pietri | Sterile cu dm 100 cm | buc | 4000 |
| 14 | Anze | Cu dm-4mm | buc | 5 |
| 15 | Anze | Cu dm-2mm | buc | 5 |
| 16 | Spirtieră |  | buc | 5 |
| 17 | Stativ | 40 găuri,metal | buc | 20 |
| 18 | Stativ | 60 găuri,metal | buc | 4 |
| 19 | Marcher p\u sticlă |  | buc | 160 |
| 20 | Hirtie | De filtru | kg | 70 |
| 21 | Para | De cauciuc | buc | 5 |
| 22 | Trilon B |  | kg | 0,25 |
| 23 | Citrat de Natriu |  | kg | 3 |
| 24 | Acid sulfosalicilic |  | kg | 5 |
| 25 | Acid carbolic |  | ml | 100 |
| 26 | Acid azotic |  | ml | 1000 |
| 27 | Coalin |  | kg | 0,25 |
| 28 | Ulei de emersie 100 ml |  | ml | 1200 |
| 29 | Metanol |  | L | 12 |
| 30 | Colorant | Azur - Euzin dupa Romanovschi(Cu continut de metanol) | L | 25 |
| 31 | Hirtie | de craft | kg | 5 |
| 32 | Termohirtie Stat-Fax 303 |  | buc | 150 |
| 33 | Tampoane | ambalate cîte una, sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu va permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase | buc | 17000 |
| 34 | Containere | pentru reziduri 5 L | unitati | 4 |
| 35 | Containere | pentru reziduri 10 L | unitati | 2 |
| 36 | Stative pentru Eppendorf |  | unitati | 15 |
| 37 | Eprubetă | sterilă cu dop pentru lichid pleural | buc | 100 |
| 38 | Eprubete | centrifugare polipropilen cu capac atașabil și fund rotund 16x80 10 ml | unitati | 5000 |
| 39 | Cuve | polisterenVolum3 ml (pentru dizolvarea reagentilor) | unitati | 10 000 |
| 40 | Tuburi PCR cu capac bombat 0,2 ml | Tuburi separate cu capac atasat 1x1000 tuburi.Libere de AND/ARN-aze.Pentru echipamenteThermal Cycler.Aplicarea :PCR traditional | set | 2 |
| 41 | Qubit Assay Tubes | pentru cuantificarea AN |  | 2 |
| 42 | Micro Amp Optical 8-Cap strip | Capace optice pentru utilizarea dispozitivului RT 7500,300x8 DNA/RNAse free | set | 2 |
| 43 | Micro Amp Optical 8 Tube Stripe | Tuburi optice Volum 0,2 mL, 125 stripuri x 8 DNA/RNA se free | set | 4 |
| 44 | Alcool Izopropilic 99.9% | Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 700 |
| 45 | Xelen | Xelen pentru histologie .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 1000 |
| 46 | Alcool absolut | 100% alcool etilic pentru histologie.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 610 |
| 47 | 4%NB Formalina | 10% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 800 |
| 48 | 10%NB Formalina | 25% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 600 |
| 49 | Formalina 37% (kg) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | kg | 100 |
| 50 | BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml) | Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | buc | 23 |
| 51 | Component OST (150ml) | Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | buc | 20 |
| 52 | Cryospray(175gr) | pentru congelare sectiunelor histologice: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | buc | 2 |
| 53 | Van-Ghieson Kit.1kit/3000test | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | Kit | 3000 |
| 54 | HBFP kit(hematoxilin basicfucsin picric)100 test | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | kit | 1 |
| 55 | Sol EA-50-0512019E | colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) | l | 15 |
| 56 | Sol OG-G-0512013E | colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) | l | 15 |
| 57 | Sol Hematoxilin-GI-II-G-2 | colorare după PAP (fl cu V - 1 L) | l | 12 |
| 58 | Hilene gradoistalogico REF 06-1304 E | fixare după PAP (fl cu V-2,5 L) | l | 10 |
| 59 | Eosin Y1%solutie apoasa. | Eosin Y1%solutie apoasa gata pentru pregatire,butelie 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 40 |
| 60 | Eosin praf | pentru pregatirea solutie eozina pentru colorarea Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | gr | 300 |
| 61 | Hematoxylin Carazzi ( 1litru) | Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | litri | 40 |
| 62 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) | Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | litri | 10 |
| 63 | Hematoxilin Carazzi(praf) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | gr | 200 |
| 64 | Glicerol | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 20 |
| 65 | Aluan de potasiu | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 10 |
| 66 | Kalii Iod trei KJ3 | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | gr | 200 |
| 67 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 1100 |
| 68 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | Amesticul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 200 |
| 69 | Solutie pentru decalcifierea trepanobiopsii maduvei osoase(2,5 litri) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | buc | 4 |
| 70 | Solutie pentru decalcifierea tesutului osos(2,5litri) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | buc | 4 |
| 71 | Acid Azotic Concentrat | Pentru pregatirea solutie decalcifiere pentru oase dense. | litri | 5 |
| 72 | Burete de paralon P/U biopsii(2,5X3cm) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | buc | 10000 |
| 73 | Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu. | Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată.Pentru microscopie optica ,dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45grade.(50buc-cutie )Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | buc | 100000 |
| 74 | Lamele pentru acoperire Cover Glass 24x40mm | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | buc | 5000 |
| 75 | Lamele pentru acoperire 24x50 | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | buc | 90000 |
| 76 | Lamele pentru acoperire 24x60 | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | buc | 80000 |
| 77 | Caseta histologica standart(albe) | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre | buc | 90000 |
| 78 | Caseta histologica standart(galbene)IHC | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre | buc | 2000 |
| 79 | Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ) | Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | set | 10 |
| 80 | Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35.NR50 | ( 0.25x8x80mm)NR50.Compatibele cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | set | 70 |
| 81 | Stell emberding moduls24x24x5mm | Module pentru includerea in parafin.Efectuate din metall. | buc | 50 |
| 82 | Virfuri pentru micropipete tip Glisson (0.1-10mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 3000 |
| 83 | Virfuri pentru micropipete tip Glisson 10-100mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5000 |
| 84 | Virfuri pentru micropipete tip Glisson 100-1000mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5000 |
| 85 | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F 260 | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 200 |
| 86 | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F130 | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 250 |
| 87 | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F80 | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 200 |
| 88 | Suport pentru lame baskets(black sliders) | Pentru statie de colorare.Compatibil apparat Sacura.Monstre. | buc | 30 |
| 89 | Bord pentru sectionare materialului histologic | Bord din polipropilena cu dimensiunele 60x40x1.5cm Pentru sectionarea materialului tisular. | buc | 2 |
| 90 | Camera umeda pentru IHC | Camera umeda pentru 20 de lame pentru IHC cu dimensiuni 32x 26x 11 cm. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 2 |
| 91 | Comtainer din sticla pentru IHC | Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm)pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 2 |
| 92 | Container cu capac ermetic 10ml. | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml.Monstre. | buc | 1800 |
| 93 | Container cu capac ermetic 30ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml.Monstre. | buc | 1000 |
| 94 | Container cu capac hermetic 60ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 60ml.Monstre. | buc | 500 |
| 95 | Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase | Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase constituita din 2 componente fixator si decalcinat (E.D.T.A.) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de productul dat) | set | 1 |
| 96 | Weighert Van-G ieson Kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 500 |
| 97 | Alcian Blue pH 2,5 Kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 500 |
| 98 | Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100 |
| 99 | Container cu capac hermetic cu miiner | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml.Monstre. | buc | 20 |
| 100 | Container cu capac hermetic cu miiner | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml.Monstre. | buc | 50 |
| 101 | Container cu capac hermetic cu miiner | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 1000 ml.Monstre. | buc | 50 |
| 102 | Container cu capac hermetic cu miiner | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 500 ml.Monstre. | buc | 50 |
| TOTAL: |
| 103 | Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-3CS |
| 103.1 | M-30D DILUIENT |  | L | 1000 |
| 103.2 | M-30CFL LYSE |  | ml | 12000 |
| 103.3 | Probe Cleanser |  | ml | 3000 |
| 103.4 | Control 3x30 ml Tri-papack(IL;IN:IH) |  | ml | 48 |
| 103.5 | Hîrtie termo 50 mm(Mindray) |  | buc | 240 |
| TOTAL: |
| 104 | Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K |
| 104.1 | Electrod Na |  | buc | 2 |
| 104.2 | Electrod K |  | buc | 2 |
| 104.3 | Electrod de referinta |  | buc | 2 |
| 104.4 | Membrana de asamblare |  | buc | 2 |
| 104.5 | Solutie lichida interna |  | flac | 2 |
| 104.6 | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  | buc | 2 |
| 104.7 | Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor |  | buc | 2 |
| 104.8 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  | set | 2 |
| 104.9 | Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml |  | set | 12 |
| 104.10 | Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml |  | unit | 6 |
| 104.11 | Termohirtie pentru analizator |  | buc | 25 |
| TOTAL: |
| 105 | Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na |
| 105.1 | Electrod Na |  | buc | 1 |
| 105.2 | Electrod K |  | buc | 1 |
| 105.3 | Electrod de referinta |  | buc | 1 |
| 105.4 | Membrana de asamblare |  | buc | 1 |
| 105.5 | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  | buc | 1 |
| 105.6 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  | set | 2 |
| 105.7 | Solutie Pack K/Na 800 ml |  | flac | 12 |
| 105.8 | Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml |  | flac | 6 |
| 105.9 | Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml |  | flac | 2 |
| 106 | Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Sismex KX-21N |
| 106.1 | Cellack-20L | Unităţi - 60 | L | 1200 |
| 106.2 | Stromatolyzer-wh3x500ml | Set - 20 | L | 30 |
| 106.3 | Cellclean-50 ml | Unităţi -10 | ml | 500 |
| 106.4 | Eighicheck-3WP L1,5 ml | Fl-7 | Fl | 10,5 |
| 106.5 | Eighicheck-3WP PN 1,5 ml | Fl-7 | Fl | 10,5 |
| 106.6 | Eighicheck-3WP PH1,5 ml | Fl-7 | fl | 10,5 |
| 106.7 | Hîrtie p\u analizor |  | unităţi | 280 |
| TOTAL: |
| 107 | Material de control, consumabile pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL |
| 107.1 | Solutie de sistem |  | L | 12 |
| 107.2 | Solutie hipoclorid 0.5 % |  | L | 12 |
| 107.3 | Solutie de spalare de system(cleaning) |  | L | 6 |
| 107.4 | Eprubeta pentru ser volum 2 ml |  | buc | 5000 |
| 107.5 | Rotor de chiuvete |  | buc | 12 |
| 107.6 | Material de control normal |  | ml | 150 |
| 107.7 | Material de control patologic |  | ml | 150 |
| 107.8 | Calibrator universal |  | ml | 150 |
| TOTAL: |
| 108 | Reagenți pentru analizatorul HumaClot DuoPlus |
| 108.1 | D-Dimer |  | set | 4 |
| 108.2 | Hemostat D-Dimer control High |  | set | 1 |
| 108.3 | Hemostat D-Dimer control Low |  | set | 1 |
| 108.4 | Canule |  | buc | 500 |
| 108.5 | Troponimele |  | teste | 700 |
| 108.6 | Mioglobin test |  | teste | 700 |
| 108.7 | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml |  | ml | 4500 |
| TOTAL: |
| 109 | Reagenți necesari pentru analizatorul Easy Stat |
| 109.1 | Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic | Reagent Module ES 800ml 7101-0000 Medica | set | 12 |
| 109.2 | Soluţie de spălare | Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml 7118 Medica 1.Diluant:1*90ml 2.Praf de spălare: 6 flacoane | set | 12 |
| 109.3 | Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303 | Soluţie de control nivelul 1 EasyQC REF 6303/ambalaj/30unit. | buc | 1 |
| 109.4 | Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304 | Soluţie de control nivelul 2 EasyQC REF 6304 Ambalaj/30unit. | buc | 1 |
| 109.5 | Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305 | Soluţie de control ninelul 3EasyQC REF 6305/Ambalaj/30unit. | buc | 1 |
| 109.6 | Hirtie termica | EasyStat Printer Paper 6505 | buc | 60 |
| 109.7 | Solutie de control Hematocrit | Hct Bi-Level Control Kit, 7309 | buc | 1 |
| TOTAL: |
| 110 | Muiller Hinton Agar |  | kg | 2 |
| 111 | Columbia Bllod Agar Base |  | kg | 2 |
| 112 | Nutrient Agar |  | kg | 0,5 |
| 113 | Mediul Endo Agar |  | kg | 0,5 |
| 114 | Enterococ Agar |  | kg | 0,5 |
| 115 | Mediul tioglicolic |  | kg | 0,5 |
| 116 | HiCromUTI Agar |  | kg | 0,5 |
| 117 | Manitol Salt Agar |  | kg | 2 |
| 118 | HiCromCandidaDiferențial Agar |  | kg | 0,5 |
| 119 | Moeller Decarboxylase Broth with lizin |  | gr | 100 |
| 120 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  | fl | 40 |
| 121 | Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen |  | kg | 0,5 |
| 122 | optochin |  | fl | 2 |
| 123 | bacitracin |  | fl | 2 |
| 124 | oxidaza |  | fl | 1 |
| 125 | roșu de metilen indicator |  | fl | 1 |
| 126 | FeCl3 |  | kg | 0,2 |
| 127 | plasmă de iepure |  | fl | 80 |
| 128 | teste cu indol |  | fl | 2 |
| 129 | Bile Esculin |  | fl | 1 |
| 130 | HiStrept Latex Test Kit(25 teste) |  | set | 1 |
| 131 | Set coloranți după Gram |  | set | 2 |
| 132 | Penicillin |  | fl | 5 |
| 133 | Ampicillin |  | fl | 3 |
| 134 | Ampicillin+Sulbactam |  | fl | 5 |
| 135 | Amoxicillin |  | fl | 2 |
| 136 | Amoxicillin + ac.clavulanic |  | fl | 5 |
| 137 | Piperacillin+tazobactam |  | fl | 1 |
| 138 | Ticarcillin+ac.clavulanic |  | fl | 1 |
| 139 | Meticillin |  | fl | 1 |
| 140 | Oxacillin |  | fl | 1 |
| 141 | Cefazolin |  | fl | 2 |
| 142 | Cefaclor |  | fl | 2 |
| 143 | Cefepim |  | fl | 2 |
| 144 | Cefuroxim |  | fl | 5 |
| 145 | Cefotaxim |  | fl | 5 |
| 146 | Ceftriaxon |  | fl | 5 |
| 147 | Cefoxitin |  | fl | 2 |
| 148 | Ceftazidime |  | fl | 2 |
| 149 | Cefoperazon |  | fl | 5 |
| 150 | Cefoperazon +sulbactam |  | fl | 3 |
| 151 | Meropenem |  | fl | 5 |
| 152 | Aztreonam |  | fl | 1 |
| 153 | Ciprofloxacin |  | fl | 5 |
| 154 | Norfloxacin |  | fl | 5 |
| 155 | Ofloxacin |  | fl | 3 |
| 156 | Levofloxacin |  | fl | 3 |
| 157 | Ac.nalidixic |  | fl | 1 |
| 158 | Moxifloxacin |  | fl | 5 |
| 159 | Amicacin |  | fl | 5 |
| 160 | Gentamicin |  | fl | 5 |
| 161 | Netilmicin |  | fl | 1 |
| 162 | Streptomicin |  | fl | 1 |
| 163 | Tobramicin |  | fl | 2 |
| 164 | Vancomycin |  | fl | 5 |
| 165 | Erythromycin |  | fl | 5 |
| 166 | Josamycin |  | fl | 3 |
| 167 | Azytromicin |  | fl | 5 |
| 168 | Clindamicin |  | fl | 1 |
| 169 | Lincomicin |  | fl | 2 |
| 170 | Tetracyclin |  | fl | 5 |
| 171 | Doxycyclin |  | fl | 3 |
| 172 | Chloramfenicol |  | fl | 5 |
| 173 | Linezolid |  | fl | 1 |
| 174 | Fosfomicin |  | fl | 2 |
| 175 | Ac.fuzidic |  | fl | 1 |
| 176 | Furazolidon |  | fl | 2 |
| 177 | Nitrofurantoin |  | fl | 2 |
| 178 | Neomicin |  | fl | 1 |
| 179 | Nitroxolin |  | fl | 5 |
| 180 | Polimixin |  | fl | 2 |
| 181 | Metronidazol |  | fl | 3 |
| 182 | Rifampicin |  | fl | 2 |
| 183 | Co-Trimoxazol |  | fl | 5 |
| TOTAL: |
| 184 | Laboratorul Imunologie și genetica Moleculara |
| 184.1 | Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml | 100 ml | unit | 4 |
| 184.2 | FITC (ФИТЦ) 0,5 ml | 500 teste | unit | 1 |
| 184.3 | Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml | 100 teste | unit | 1 |
| 184.4 | Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml | 100 teste | unit | 1 |
| 184.5 | Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml | 100 teste | unit | 2 |
| 184.6 | Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml | 100 teste | unit | 1 |
| 184.7 | Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml | 100 teste | unit | 3 |
| 184.8 | Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml | 100 teste | unit | 2 |
| 184.9 | Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml | 100 teste | unit | 2 |
| 184.10 | Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml | 100 teste | unit | 2 |
| 184.11 | Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml | 100 teste | unit | 2 |
| 184.12 | Hemolitic | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 10 |
| 184.13 | Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL | Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108 | set | 1 |
| 184.14 | AgKit PCR pentru identificarea mutațiilor BRCA: BRCA1 185delAG; BRCA1 T181G; BRCA1 4153delA; BRCA1 5382insC; BRCA2 6174delT; BRCA1 3819delGTAAA; BRCA1 3875delGTCT; BRCA1 2080delA | Aplicare: identificarea a 8 mutații BRCA Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 | buc | 1 |
| 184.15 | Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” | Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100 | buc | 5 |
| 184.16 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Număr: 100 | buc | 3 |
| 184.17 | Qubit dsDNA BR Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Qubit 3.0 Număr de reacții: 100 | set | 4 |
| 184.18 | GeneJET DNA Purification Kit | Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250 | set | 2 |
| 184.19 | ipsogen JAK2 MutaQuant Kit | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 | set | 1 |
| 184.20 | Kit pentru izolarea ADN/ARN «РИБО-преп» | Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de reacții: 100 | set | 5 |
| 184.21 | Kit pentru reverstrabscripția ARN «РЕВЕРТА-L» | Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120 | set | 5 |
| 184.22 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Aplicare: Amplificarea și cuantificarea M-bcr Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 | set | 7 |
| 184.23 | Apă liberă de nucleaze | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL | set | 3 |
| 184.24 | TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL micro Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 2 |
| 184.25 | TaqMan BCR-ABL1 minor Assay | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL minor Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 2 |
| 184.26 | TaqMan ABL gene Assay | Aplicare: amplificarea genei ABL Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 | buc | 2 |
| 184.27 | TaqMan Fast Advansed Master Mix | Aplicare: amplificare Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Volum: 5 mL | buc | 2 |
| TOTAL: |
| 185 | Reagenți |
| 185.1 | RPR-latex test | 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ | set | 17 |
| 185.2 | HbsAg ,96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 9 |
| 185.3 | Anti-HCV,96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 9 |
| 185.4 | Ig A 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |
| 185.5 | Ig G 96 teste ELISA, | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |
| 185.6 | Ig M 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |
| TOTAL: |
| 186 | Markeri Tumorali |
| 186.1 | CA-125 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 18 |
| 186.2 | CA-199 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 27 |
| 186.3 | CA-153 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 3 |
| 186.4 | Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 12 |
| 186.5 | CEA Next Generation 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 27 |
| 186.6 | HCG 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |
| 186.7 | PSA 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 30 |
| 186.8 | Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3 | Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni, ect.) | set | 4 |
| 186.9 | Multi-ligand control tri/level | Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 | set | 3 |
| 186.10 | EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA. | Determinarea riscului dezvoltării cancerului pulmonar în baza a 7 markeri tumorali (p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD) | set | 3 |
| TOTAL: |
| 187 | Reactivi |
| 187.1 | NSE (Enolaza neuron specifica) | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |
| 187.2 | CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |
| 187.3 | Calcitonina 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 10 |
| 187.4 | Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 2 |
| TOTAL: |
| 188 | Hormoni |
| 188.1 | Prolactin 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 6 |
| 188.2 | Estradiol 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |
| 188.3 | Progesteron 80-96 teste ELISA | Cu stripurisi godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |
| 188.4 | LH 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |
| 188.5 | FSH 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |
| 188.6 | Testosterone 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |
| 188.7 | Cortizol 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |
| 188.8 | DHEA-S 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 2 |
| 188.9 | TSH 180-192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 20 |
| 188.10 | T4 180-192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 18 |
| 188.11 | T3 180 -192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 18 |
| 188.12 | Anti-TPO 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 12 |
| 188.13 | Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 12 |
| 188.14 | Control pentru Tireglobulina | 3 x 2 x 3 ml | set | 1 |
| 188.15 | Tireoglobulina 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 8 |
| 188.16 | T4-free 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |
| 188.17 | T3-free 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |
| TOTAL: |
| 189 | Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru apreciere histogenezei |
| 189.1 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 189.2 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 189.3 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat | teste | 200 |
| 189.4 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, concentrate | teste | 300 |
| 189.5 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human IVD-CE, concentrat | teste | 300 |
| 189.6 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat | teste | 300 |
| 189.7 | Anticorpi Monoclonal ERG | Anticorpi monoclonale clone EPR3864 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.8 | Anticorpi Monoclonal INSM 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.9 | Anticorpi Monoclonal Vimentin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 300 |
| 189.10 | Anticorpi Monoclonal PLAP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.11 | Anticorpi Monoclonal GFAP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.12 | Anticorpi Monoclonal OLIG2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.13 | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, , | teste | 100 |
| 189.14 | Anticorpi Monoclonal Uroplakin II | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.15 | Anticorpi Monoclonal Caldesmon | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.16 | Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , | teste | 60 |
| 189.17 | Anticorpi Monoclonal OCT 4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.18 | Anticorpi Monoclonal p40 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.19 | Anticorpi Monoclonal MUC4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.20 | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.21 | Anticorpi Monoclonal SALL 4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.22 | Anticorpi Monoclonal CDK4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.23 | Anticorpi Monoclonal MDM2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.24 | Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, | teste | 60 |
| 189.25 | Anticorpi Monoclonal mCEA | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.26 | Anticorpi Monoclonal WT1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | teste | 60 |
| 189.27 | Anticorpi Monoclonal PAX8 | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.28 | Anticorpi Monoclonal STAT 6 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.29 | Anticorpi Monoclonal TLE1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.30 | Anticorpi Monoclonal TTF-1 | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.31 | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.32 | Anticorpi Monoclonal HepPar 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.33 | Anticorpi Monoclonal AFP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , | teste | 30 |
| 189.34 | Anticorpi Monoclonal CDX2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.35 | Anticorpi Monoclonal SATB2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.36 | Anticorpi Monoclonal p53 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.37 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin PAN cocktail | Anticorpi monoclonale clone AE1/AE3 mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 600 |
| 189.38 | Anticorpi Monoclonal SOX10 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 250 |
| 189.39 | Anticorpi Monoclonal p16 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 250 |
| 189.40 | Anticorpi Monoclonal Actin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 250 |
| 189.41 | Anticorpi Monoclonal Desmin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 250 |
| 189.42 | Anticorpi Monoclonal MyoD4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 150 |
| 189.43 | Anticorpi Monoclonal Myogenin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 150 |
| 189.44 | Anticorpi Monoclonal Synaptofizin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 250 |
| 189.45 | Anticorpi Monoclonal Cromogranin A | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 250 |
| 189.46 | Anticorpi Monoclonal Melan A/MART 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.47 | Anticorpi Monoclonal ki67 | Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 600 |
| 189.48 | Anticorpi Monoclonal Calretinin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.49 | Anticorpi Monoclonal CD31 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.50 | Anticorpi Monoclonal CD34 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.51 | Anticorpi Monoclonal Podoplanin (D2-40) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.52 | Anticorpi Monoclonal b-cathenin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.53 | Anticorpi Monoclonal EpCam | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.54 | Anticorpi Monoclonal Calcitonin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.55 | Anticorpi Monoclonal Calponin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.56 | Anticorpi Monoclonal CD117 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.57 | Anticorpi Monoclonal DOG1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.58 | Anticorpi Monoclonal EMA | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.59 | Anticorpi Monoclonal FOXL2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.60 | Anticorpi Monoclonal Glypican3 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.61 | Anticorpi Monoclonal HBME1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.62 | Anticorpi Monoclonal HMB 45 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.63 | Anticorpi Monoclonal Inhibin a | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.64 | Anticorpi Monoclonal Ksp-Cadherin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.65 | Anticorpi Monoclonal Napsin A | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.66 | Anticorpi Monoclonal NKX2.2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.67 | Anticorpi Monoclonal p63 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 189.68 | Anticorpi Monoclonal PSA | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 189.69 | Anticorpi Polyclonal S100 | Anticorpi mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 |
| 189.70 | Anticorpi Monoclonal EGFR | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 189.71 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB | teste | 9500 |
| 189.72 | Tris Buffer Saline | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 9500 |
| 189.73 | HIER Buffer (pH9,0) | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 9500 |
| 189.74 | Antibody Diluent | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | teste | 9500 |
| 189.75 | Delimiting Pen (creion) | Pentru delimitarea si marcare lamelor | Buc | 4 |
| 189.76 | Slides pentru IHC |  | Buc. | 9500 |
| TOTAL: |
| 190 | Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru cancer mamar |
| 190.1 | Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa) | Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, concentrat | teste | 1200 |
| 190.2 | Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor | Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat , | teste | 1200 |
| 190.3 | Anticorpi Monoclonal Ki67 | Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat | teste | 1200 |
| 190.4 | Anticorpi HER2 | c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină Anti-human IVD-CE, concentrat | teste | 1200 |
| 190.5 | Anticorpi Monoclonal p120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 150 |
| 190.6 | Anticorpi Monoclonal Mamoglobin | Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 190.7 | Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 150 |
| 190.8 | Anticorpi Monoclonal GATA3 | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 |
| 190.9 | Anticorpi Monoclonal E -cadherin | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 400 |
| 190.10 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB | teste | 5900 |
| 190.11 | Tris Buffer Saline pentru | mouse / rabbit, | teste | 5900 |
| 190.12 | HIER Buffer (pH9,0) | mouse / rabbit, | teste | 5900 |
| 190.13 | Antibody | Pentru diluarea anticorpilor mouse / rabbit | teste | 5900 |
| 190.14 | Slides pentru IHC |  | Buc. | 5900 |
| TOTAL: |
| 191 | Anticorpi pentru teste imunohistochimice. Panel pentru hematologie |
| 191.1 | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 700 |
| 191.2 | Anticorpi monoclonal CD30 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Clone Ber-H2 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 1913 | Anticorpi monoclonal CD5 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.4 | Anticorpi monoclonal CD10 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 200 |
| 191.5 | Anticorpi Monoclonal CD1a | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.6 | Anticorpi Monoclonal CD15 | anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.7 | Anticorpi Monoclonal CD23 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.8 | Anticorpi Monoclonal CD44 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.9 | Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.10 | Anticorpi Monoclonal CD68 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 191.11 | Anticorpi Monoclonal PAX 5 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 191.12 | Anticorpi Monoclonal BCL2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 191.13 | Anticorpi Monoclonal BCL6 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 |
| 191.14 | Anticorpi Monoclonal SOX 11 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.15 | Anticorpi Monoclonal BOB.1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU | teste | 50 |
| 191.16 | Anticorpi Monoclonal CD3 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.17 | Anticorpi Monoclonal CD20 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 200 |
| 191.18 | Anticorpi Monoclonal CD19 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.19 | Anticorpi Monoclonal CD79a | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.22 | Anticorpi Monoclonal CyclinD1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.21 | Anticorpi Monoclonal CD43 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 100 |
| 191.22 | Anticorpi Monoclonal CD4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.23 | Anticorpi Monoclonal CD8 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.24 | Anticorpi Monoclonal CD123 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.25 | Anticorpi Monoclonal CD138 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.26 | Anticorpi Monoclonal MUM1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.27 | Anticorpi Monoclonal CD56 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 |
| 191.28 | Anticorpi Monoclonal TdT | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.29 | Anticorpi Monoclonal ALK | Anticorpi monoclonale clone D5F3 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 60 |
| 191.30 | Anticorpi Monoclonal CD7 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.31 | Anticorpi Monoclonal CD 21 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 |
| 191.32 | Anticorpi Monoclonal CD 163 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 |
| 191.33 | Anticorpi Monoclonal MPO (myeloperoxidaze) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 30 |
| 191.34 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB | teste | 4000 |
| 191.35 | Tris Buffer Saline pentru | Mouse/Rabbit, concentrat | teste | 4000 |
| 191.36 | HIER Buffer (pH9,0) | Mouse/Rabbit concentratr | teste | 4000 |
| 191.37 | Antibody diluent | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | teste | 4000 |
| 191.38 | Slides pentru IHC |  | Buc. | 4000 |
| TOTAL: |
| 192 | HER2 CISH KIT | Set pentru determinarea amplificării genului HER2 utilizând hibridizarea in situ cromogenă (ERBB2/cen17), Dual color, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 120 |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. Institrutul Oncologic Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau Codul fiscal: 1003600151023 IBAN: MD94ML000000002251702316 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. __________ din ____________ |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livrare: | În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2021; |
| 3.6. | Locul livrării: | IMSP IO |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |

- Depunerea și deschiderea ofertelor

| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP / Operatorii economici vor prezenta oferta integrală și documentația obligatorie în decurs de 3 zile din momentul solicitării |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertele vor fi depuse prin SIA “RSAP” |

- Evaluarea și compararea ofertelor

| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se acceptă ofertele în valută străină: |
| --- | --- | --- |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | - |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | - |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată : cel mai mic preţ, Loturile nr. 1-102, 110-183, 192 evaluarea pe poziții, Loturile nr. 103-109, 184-191 evaluarea pe lot; Operatorii economici vor prezenta ofertaconform numerotației menționate. |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate |

6. Adjudecarea contractului

| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. Institutul Oncologic Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau Codul fiscal: 1003600151023 IBAN: MD94ML000000002251702316 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. _________ din _____________ |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33696500-0 | Eprubetă |  |  |  | Cu K3 EDTA cu capilar p\u sînge capilar V-0.25ml |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | Sticlă cu fund rotund V-10 ml |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | Conică din polesteren V-12ml |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u coagulogramă |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u coagulogramă |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | Cu tampon steril ambalat individual |  |  |
|  | Pipetă |  |  |  | Unică folosinţă masă plastic,sterile ambalate individual p\u colectarea sîngelui periferic. |  |  |
|  | Psipete,(pipete Pasteur) |  |  |  | Ambalate individual,sterile,masa plastic,3 ml |  |  |
|  | Teste |  |  |  | (Med-test)Combi p\u urină |  |  |
|  | Teste - 190°C |  |  |  | teste control sterilizare |  |  |
|  | Teste - 134°C |  |  |  | teste control sterilizare |  |  |
|  | Teste - 121°C |  |  |  | teste control sterilizare |  |  |
|  | Cutie Pietri |  |  |  | Sterile cu dm 100 cm |  |  |
|  | Anze |  |  |  | Cu dm-4mm |  |  |
|  | Anze |  |  |  | Cu dm-2mm |  |  |
|  | Spirtieră |  |  |  |  |  |  |
|  | Stativ |  |  |  | 40 găuri,metal |  |  |
|  | Stativ |  |  |  | 60 găuri,metal |  |  |
|  | Marcher p\u sticlă |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirtie |  |  |  | De filtru |  |  |
|  | Para |  |  |  | De cauciuc |  |  |
|  | Trilon B |  |  |  |  |  |  |
|  | Citrat de Natriu |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid carbolic |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid azotic |  |  |  |  |  |  |
|  | Coalin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei de emersie 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Metanol |  |  |  |  |  |  |
|  | Colorant |  |  |  | Azur - Euzin dupa Romanovschi(Cu continut de metanol) |  |  |
|  | Hirtie |  |  |  | de craft |  |  |
|  | Termohirtie Stat-Fax 303 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampoane |  |  |  | ambalate cîte una, sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu va permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase |  |  |
|  | Containere |  |  |  | pentru reziduri 5 L |  |  |
|  | Containere |  |  |  | pentru reziduri 10 L |  |  |
|  | Stative pentru Eppendorf |  |  |  |  |  |  |
|  | Eprubetă |  |  |  | sterilă cu dop pentru lichid pleural |  |  |
|  | Eprubete |  |  |  | centrifugare polipropilen cu capac atașabil și fund rotund 16x80 10 ml |  |  |
|  | Cuve |  |  |  | polisterenVolum3 ml (pentru dizolvarea reagentilor) |  |  |
|  | Tuburi PCR cu capac bombat 0,2 ml |  |  |  | Tuburi separate cu capac atasat 1x1000 tuburi.Libere de AND/ARN-aze.Pentru echipamenteThermal Cycler.Aplicarea :PCR traditional |  |  |
|  | Qubit Assay Tubes |  |  |  | pentru cuantificarea AN |  |  |
|  | Micro Amp Optical 8-Cap strip |  |  |  | Capace optice pentru utilizarea dispozitivului RT 7500,300x8 DNA/RNAse free |  |  |
|  | Micro Amp Optical 8 Tube Stripe |  |  |  | Tuburi optice Volum 0,2 mL, 125 stripuri x 8 DNA/RNA se free |  |  |
|  | Alcool Izopropilic 99.9% |  |  |  | Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Xelen |  |  |  | Xelen pentru histologie .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Alcool absolut |  |  |  | 100% alcool etilic pentru histologie.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | 4%NB Formalina |  |  |  | 10% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | 10%NB Formalina |  |  |  | 25% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Formalina 37% (kg) |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml) |  |  |  | Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Component OST (150ml) |  |  |  | Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Cryospray(175gr) |  |  |  | pentru congelare sectiunelor histologice: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Van-Ghieson Kit.1kit/3000test |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | HBFP kit(hematoxilin basicfucsin picric)100 test |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Sol EA-50-0512019E |  |  |  | colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) |  |  |
|  | Sol OG-G-0512013E |  |  |  | colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) |  |  |
|  | Sol Hematoxilin-GI-II-G-2 |  |  |  | colorare după PAP (fl cu V - 1 L) |  |  |
|  | Hilene gradoistalogico REF 06-1304 E |  |  |  | fixare după PAP (fl cu V-2,5 L) |  |  |
|  | Eosin Y1%solutie apoasa. |  |  |  | Eosin Y1%solutie apoasa gata pentru pregatire,butelie 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. |  |  |
|  | Eosin praf |  |  |  | pentru pregatirea solutie eozina pentru colorarea Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Hematoxylin Carazzi ( 1litru) |  |  |  | Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) |  |  |  | Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Hematoxilin Carazzi(praf) |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Glicerol |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Aluan de potasiu |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Kalii Iod trei KJ3 |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 |  |  |  | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 |  |  |  | Amesticul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Solutie pentru decalcifierea trepanobiopsii maduvei osoase(2,5 litri) |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Solutie pentru decalcifierea tesutului osos(2,5litri) |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni |  |  |
|  | Acid Azotic Concentrat |  |  |  | Pentru pregatirea solutie decalcifiere pentru oase dense. |  |  |
|  | Burete de paralon P/U biopsii(2,5X3cm) |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. |  |  |
|  | Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu. |  |  |  | Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată.Pentru microscopie optica ,dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45grade.(50buc-cutie )Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. |  |  |
|  | Lamele pentru acoperire Cover Glass 24x40mm |  |  |  | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. |  |  |
|  | Lamele pentru acoperire 24x50 |  |  |  | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. |  |  |
|  | Lamele pentru acoperire 24x60 |  |  |  | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. |  |  |
|  | Caseta histologica standart(albe) |  |  |  | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre |  |  |
|  | Caseta histologica standart(galbene)IHC |  |  |  | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre |  |  |
|  | Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ) |  |  |  | Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. |  |  |
|  | Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35.NR50 |  |  |  | ( 0.25x8x80mm)NR50.Compatibele cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. |  |  |
|  | Stell emberding moduls24x24x5mm |  |  |  | Module pentru includerea in parafin.Efectuate din metall. |  |  |
|  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson (0.1-10mkl) |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson 10-100mkl) |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson 100-1000mkl) |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F 260 |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F130 |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F80 |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Suport pentru lame baskets(black sliders) |  |  |  | Pentru statie de colorare.Compatibil apparat Sacura.Monstre. |  |  |
|  | Bord pentru sectionare materialului histologic |  |  |  | Bord din polipropilena cu dimensiunele 60x40x1.5cm Pentru sectionarea materialului tisular. |  |  |
|  | Camera umeda pentru IHC |  |  |  | Camera umeda pentru 20 de lame pentru IHC cu dimensiuni 32x 26x 11 cm. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Comtainer din sticla pentru IHC |  |  |  | Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm)pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Container cu capac ermetic 10ml. |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml.Monstre. |  |  |
|  | Container cu capac ermetic 30ml |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml.Monstre. |  |  |
|  | Container cu capac hermetic 60ml |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 60ml.Monstre. |  |  |
|  | Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase |  |  |  | Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase constituita din 2 componente fixator si decalcinat (E.D.T.A.) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de productul dat) |  |  |
|  | Weighert Van-G ieson Kit |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Alcian Blue pH 2,5 Kit |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) |  |  |
|  | Container cu capac hermetic cu miiner |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml.Monstre. |  |  |
|  | Container cu capac hermetic cu miiner |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml.Monstre. |  |  |
|  | Container cu capac hermetic cu miiner |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 1000 ml.Monstre. |  |  |
|  | Container cu capac hermetic cu miiner |  |  |  | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 500 ml.Monstre. |  |  |
|  | Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-3CS |
|  | M-30D DILUIENT |  |  |  |  |  |  |
|  | M-30CFL LYSE |  |  |  |  |  |  |
|  | Probe Cleanser |  |  |  |  |  |  |
|  | Control 3x30 ml Tri-papack(IL;IN:IH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hîrtie termo 50 mm(Mindray) |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K |
|  | Electrod Na |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrod K |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrod de referinta |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana de asamblare |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie lichida interna |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Termohirtie pentru analizator |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na |
|  | Electrod Na |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrod K |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrod de referinta |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana de asamblare |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie Pack K/Na 800 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Sismex KX-21N |
|  | Cellack-20L |  |  |  | Unităţi - 60 |  |  |
|  | Stromatolyzer-wh3x500ml |  |  |  | Set - 20 |  |  |
|  | Cellclean-50 ml |  |  |  | Unităţi -10 |  |  |
|  | Eighicheck-3WP L1,5 ml |  |  |  | Fl-7 |  |  |
|  | Eighicheck-3WP PN 1,5 ml |  |  |  | Fl-7 |  |  |
|  | Eighicheck-3WP PH1,5 ml |  |  |  | Fl-7 |  |  |
|  | Hîrtie p\u analizor |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de control, consumabile pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL |
|  | Solutie de sistem |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie hipoclorid 0.5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de spalare de system(cleaning) |  |  |  |  |  |  |
|  | Eprubeta pentru ser volum 2 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor de chiuvete |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de control normal |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de control patologic |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibrator universal |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți pentru analizatorul HumaClot DuoPlus |
|  | D-Dimer |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemostat D-Dimer control High |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemostat D-Dimer control Low |  |  |  |  |  |  |
|  | Canule |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponimele |  |  |  |  |  |  |
|  | Mioglobin test |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți necesari pentru analizatorul Easy Stat |
|  | Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic |  |  |  | Reagent Module ES 800ml 7101-0000 Medica |  |  |
|  | Soluţie de spălare |  |  |  | Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml 7118 Medica 1.Diluant:1*90ml 2.Praf de spălare: 6 flacoane |  |  |
|  | Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303 |  |  |  | Soluţie de control nivelul 1 EasyQC REF 6303/ambalaj/30unit. |  |  |
|  | Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304 |  |  |  | Soluţie de control nivelul 2 EasyQC REF 6304 Ambalaj/30unit. |  |  |
|  | Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305 |  |  |  | Soluţie de control ninelul 3EasyQC REF 6305/Ambalaj/30unit. |  |  |
|  | Hirtie termica |  |  |  | EasyStat Printer Paper 6505 |  |  |
|  | Solutie de control Hematocrit |  |  |  | Hct Bi-Level Control Kit, 7309 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Muiller Hinton Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Columbia Bllod Agar Base |  |  |  |  |  |  |
|  | Nutrient Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Mediul Endo Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococ Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Mediul tioglicolic |  |  |  |  |  |  |
|  | HiCromUTI Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Manitol Salt Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | HiCromCandidaDiferențial Agar |  |  |  |  |  |  |
|  | Moeller Decarboxylase Broth with lizin |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  |  |  |  |  |  |
|  | Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen |  |  |  |  |  |  |
|  | optochin |  |  |  |  |  |  |
|  | bacitracin |  |  |  |  |  |  |
|  | oxidaza |  |  |  |  |  |  |
|  | roșu de metilen indicator |  |  |  |  |  |  |
|  | FeCl3 |  |  |  |  |  |  |
|  | plasmă de iepure |  |  |  |  |  |  |
|  | teste cu indol |  |  |  |  |  |  |
|  | Bile Esculin |  |  |  |  |  |  |
|  | HiStrept Latex Test Kit(25 teste) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set coloranți după Gram |  |  |  |  |  |  |
|  | Penicillin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampicillin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampicillin+Sulbactam |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoxicillin |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoxicillin + ac.clavulanic |  |  |  |  |  |  |
|  | Piperacillin+tazobactam |  |  |  |  |  |  |
|  | Ticarcillin+ac.clavulanic |  |  |  |  |  |  |
|  | Meticillin |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxacillin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefazolin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefaclor |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefepim |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefuroxim |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefotaxim |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceftriaxon |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefoxitin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazidime |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefoperazon |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefoperazon +sulbactam |  |  |  |  |  |  |
|  | Meropenem |  |  |  |  |  |  |
|  | Aztreonam |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciprofloxacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Norfloxacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ofloxacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Levofloxacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac.nalidixic |  |  |  |  |  |  |
|  | Moxifloxacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Amicacin |  |  |  |  |  |  |
|  | Gentamicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Netilmicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Streptomicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Tobramicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Vancomycin |  |  |  |  |  |  |
|  | Erythromycin |  |  |  |  |  |  |
|  | Josamycin |  |  |  |  |  |  |
|  | Azytromicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Clindamicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Lincomicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracyclin |  |  |  |  |  |  |
|  | Doxycyclin |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloramfenicol |  |  |  |  |  |  |
|  | Linezolid |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfomicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac.fuzidic |  |  |  |  |  |  |
|  | Furazolidon |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrofurantoin |  |  |  |  |  |  |
|  | Neomicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitroxolin |  |  |  |  |  |  |
|  | Polimixin |  |  |  |  |  |  |
|  | Metronidazol |  |  |  |  |  |  |
|  | Rifampicin |  |  |  |  |  |  |
|  | Co-Trimoxazol |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorul Imunologie și genetica Moleculara |
|  | Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml |  |  |  | 100 ml |  |  |
|  | FITC (ФИТЦ) 0,5 ml |  |  |  | 500 teste |  |  |
|  | Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml |  |  |  | 100 teste |  |  |
|  | Hemolitic |  |  |  | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT |  |  |
|  | Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL |  |  |  | Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108 |  |  |
|  | AgKit PCR pentru identificarea mutațiilor BRCA: BRCA1 185delAG; BRCA1 T181G; BRCA1 4153delA; BRCA1 5382insC; BRCA2 6174delT; BRCA1 3819delGTAAA; BRCA1 3875delGTCT; BRCA1 2080delA |  |  |  | Aplicare: identificarea a 8 mutații BRCA Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 |  |  |
|  | Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” |  |  |  | Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100 |  |  |
|  | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» |  |  |  | Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Număr: 100 |  |  |
|  | Qubit dsDNA BR Assay Kit |  |  |  | Aplicare: cuantificarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Qubit 3.0 Număr de reacții: 100 |  |  |
|  | GeneJET DNA Purification Kit |  |  |  | Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250 |  |  |
|  | ipsogen JAK2 MutaQuant Kit |  |  |  | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 |  |  |
|  | Kit pentru izolarea ADN/ARN «РИБО-преп» |  |  |  | Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de reacții: 100 |  |  |
|  | Kit pentru reverstrabscripția ARN «РЕВЕРТА-L» |  |  |  | Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120 |  |  |
|  | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit |  |  |  | Aplicare: Amplificarea și cuantificarea M-bcr Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 |  |  |
|  | Apă liberă de nucleaze |  |  |  | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL |  |  |
|  | TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay |  |  |  | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL micro Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 |  |  |
|  | TaqMan BCR-ABL1 minor Assay |  |  |  | Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL minor Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 |  |  |
|  | TaqMan ABL gene Assay |  |  |  | Aplicare: amplificarea genei ABL Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 |  |  |
|  | TaqMan Fast Advansed Master Mix |  |  |  | Aplicare: amplificare Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Volum: 5 mL |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenți |
|  | RPR-latex test |  |  |  | 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ |  |  |
|  | HbsAg ,96 teste ELISA |  |  |  | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Anti-HCV,96 teste ELISA |  |  |  | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Ig A 96 teste ELISA |  |  |  | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator |  |  |
|  | Ig G 96 teste ELISA, |  |  |  | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator |  |  |
|  | Ig M 96 teste ELISA |  |  |  | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Markeri Tumorali |
|  | CA-125 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | CA-199 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | CA-153 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | CEA Next Generation 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | HCG 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | PSA 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3 |  |  |  | Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni, ect.) |  |  |
|  | Multi-ligand control tri/level |  |  |  | Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 |  |  |
|  | EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA. |  |  |  | Determinarea riscului dezvoltării cancerului pulmonar în baza a 7 markeri tumorali (p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD) |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Reactivi |
|  | NSE (Enolaza neuron specifica) |  |  |  | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Calcitonina 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Hormoni |
|  | Prolactin 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Estradiol 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Progesteron 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripurisi godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | LH 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | FSH 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Testosterone 80- 96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Cortizol 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | DHEA-S 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | TSH 180-192 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | T4 180-192 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | T3 180 -192 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Anti-TPO 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | Control pentru Tireglobulina |  |  |  | 3 x 2 x 3 ml |  |  |
|  | Tireoglobulina 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | T4-free 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | T3-free 80-96 teste ELISA |  |  |  | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru apreciere histogenezei |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, concentrate |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal ERG |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone EPR3864 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal INSM 1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Vimentin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal PLAP |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal GFAP |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal OLIG2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, , |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Uroplakin II |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Caldesmon |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal OCT 4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal p40 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal MUC4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal SALL 4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CDK4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal MDM2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal mCEA |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal WT1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal PAX8 |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal STAT 6 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal TLE1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal TTF-1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal HepPar 1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal AFP |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CDX2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal SATB2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal p53 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin PAN cocktail |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone AE1/AE3 mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal SOX10 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal p16 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Actin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Desmin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal MyoD4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Myogenin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Synaptofizin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Cromogranin A |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Melan A/MART 1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal ki67 |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Calretinin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD31 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD34 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Podoplanin (D2-40) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal b-cathenin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal EpCam |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Calcitonin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Calponin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD117 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal DOG1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal EMA |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal FOXL2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Glypican3 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal HBME1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal HMB 45 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Inhibin a |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Ksp-Cadherin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Napsin A |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal NKX2.2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal p63 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal PSA |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Polyclonal S100 |  |  |  | Anticorpi mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal EGFR |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Detection System |  |  |  | Mouse/Rabbit HRP/DAB |  |  |
|  | Tris Buffer Saline |  |  |  | Mouse/Rabbit concentrat |  |  |
|  | HIER Buffer (pH9,0) |  |  |  | Mouse/Rabbit concentrat |  |  |
|  | Antibody Diluent |  |  |  | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit |  |  |
|  | Delimiting Pen (creion) |  |  |  | Pentru delimitarea si marcare lamelor |  |  |
|  | Slides pentru IHC |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru cancer mamar |
|  | Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat , |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Ki67 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat |  |  |
|  | Anticorpi HER2 |  |  |  | c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină Anti-human IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal p120 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal Mamoglobin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal GATA3 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal E -cadherin |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |  |
|  | Detection System |  |  |  | Mouse/Rabbit HRP/DAB |  |  |
|  | Tris Buffer Saline pentru |  |  |  | mouse / rabbit, |  |  |
|  | HIER Buffer (pH9,0) |  |  |  | mouse / rabbit, |  |  |
|  | Antibody |  |  |  | Pentru diluarea anticorpilor mouse / rabbit |  |  |
|  | Slides pentru IHC |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Anticorpi pentru teste imunohistochimice. Panel pentru hematologie |
|  | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi monoclonal CD30 |  |  |  | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Clone Ber-H2 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi monoclonal CD5 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi monoclonal CD10 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD1a |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD15 |  |  |  | anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD23 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD44 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD68 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal PAX 5 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal BCL2 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal BCL6 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal SOX 11 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal BOB.1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD3 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD20 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD19 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD79a |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CyclinD1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD43 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD4 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD8 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD123 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD138 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal MUM1 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD56 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal TdT |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal ALK |  |  |  | Anticorpi monoclonale clone D5F3 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD7 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 21 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 163 |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Anticorpi Monoclonal MPO (myeloperoxidaze) |  |  |  | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat |  |  |
|  | Detection System |  |  |  | Mouse/Rabbit HRP/DAB |  |  |
|  | Tris Buffer Saline pentru |  |  |  | Mouse/Rabbit, concentrat |  |  |
|  | HIER Buffer (pH9,0) |  |  |  | Mouse/Rabbit concentratr |  |  |
|  | Antibody diluent |  |  |  | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit |  |  |
|  | Slides pentru IHC |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | HER2 CISH KIT |  |  |  | Set pentru determinarea amplificării genului HER2 utilizând hibridizarea in situ cromogenă (ERBB2/cen17), Dual color, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33696500-0 Eprubetă buc 17 000 Eprubetă buc 10000 Eprubetă buc 12000 Eprubetă buc 15000 Eprubetă buc 5000 Eprubetă buc 5000 Pipetă buc 12 000 Psipete,(pipete Pasteur) buc 2000 Teste buc 15 000 Teste - 190°C buc 1 000 Teste - 134°C buc 1 000 Teste - 121°C buc 1 000 Cutie Pietri buc 4000 Anze buc 5 Anze buc 5 Spirtieră buc 5 Stativ buc 20 Stativ buc 4 Marcher p\u sticlă buc 160 Hirtie kg 70 Para buc 5 Trilon B kg 0,25 Citrat de Natriu kg 3 Acid sulfosalicilic kg 5 Acid carbolic ml 100 Acid azotic ml 1000 Coalin kg 0,25 Ulei de emersie 100 ml ml 1200 Metanol L 12 Colorant L 25 Hirtie kg 5 Termohirtie Stat-Fax 303 buc 150 Tampoane buc 17000 Containere unitati 4 Containere unitati 2 Stative pentru Eppendorf unitati 15 Eprubetă buc 100 Eprubete unitati 5000 Cuve unitati 10 000 Tuburi PCR cu capac bombat 0,2 ml set 2 Qubit Assay Tubes 2 Micro Amp Optical 8-Cap strip set 2 Micro Amp Optical 8 Tube Stripe set 4 Alcool Izopropilic 99.9% litri 700 Xelen litri 1000 Alcool absolut litri 610 4%NB Formalina litri 800 10%NB Formalina litri 600 Formalina 37% (kg) kg 100 BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml) buc 23 Component OST (150ml) buc 20 Cryospray(175gr) buc 2 Van-Ghieson Kit.1kit/3000test Kit 3000 HBFP kit(hematoxilin basicfucsin picric)100 test kit 1 Sol EA-50-0512019E l 15 Sol OG-G-0512013E l 15 Sol Hematoxilin-GI-II-G-2 l 12 Hilene gradoistalogico REF 06-1304 E l 10 Eosin Y1%solutie apoasa. litri 40 Eosin praf gr 300 Hematoxylin Carazzi ( 1litru) litri 40 Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) litri 10 Hematoxilin Carazzi(praf) gr 200 Glicerol kg 20 Aluan de potasiu kg 10 Kalii Iod trei KJ3 gr 200 Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 kg 1100 Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 kg 200 Solutie pentru decalcifierea trepanobiopsii maduvei osoase(2,5 litri) buc 4 Solutie pentru decalcifierea tesutului osos(2,5litri) buc 4 Acid Azotic Concentrat litri 5 Burete de paralon P/U biopsii(2,5X3cm) buc 10000 Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu. buc 100000 Lamele pentru acoperire Cover Glass 24x40mm buc 5000 Lamele pentru acoperire 24x50 buc 90000 Lamele pentru acoperire 24x60 buc 80000 Caseta histologica standart(albe) buc 90000 Caseta histologica standart(galbene)IHC buc 2000 Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ) set 10 Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35.NR50 set 70 Stell emberding moduls24x24x5mm buc 50 Virfuri pentru micropipete tip Glisson (0.1-10mkl) buc 3000 Virfuri pentru micropipete tip Glisson 10-100mkl) buc 5000 Virfuri pentru micropipete tip Glisson 100-1000mkl) buc 5000 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F 260 buc 200 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F130 buc 250 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F80 buc 200 Suport pentru lame baskets(black sliders) buc 30 Bord pentru sectionare materialului histologic buc 2 Camera umeda pentru IHC buc 2 Comtainer din sticla pentru IHC buc 2 Container cu capac ermetic 10ml. buc 1800 Container cu capac ermetic 30ml buc 1000 Container cu capac hermetic 60ml buc 500 Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase set 1 Weighert Van-G ieson Kit teste 500 Alcian Blue pH 2,5 Kit teste 500 Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit teste 100 Container cu capac hermetic cu miiner buc 20 Container cu capac hermetic cu miiner buc 50 Container cu capac hermetic cu miiner buc 50 Container cu capac hermetic cu miiner buc 50 Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-3CS M-30D DILUIENT L 1000 M-30CFL LYSE ml 12000 Probe Cleanser ml 3000 Control 3x30 ml Tri-papack(IL;IN:IH) ml 48 Hîrtie termo 50 mm(Mindray) buc 240 Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K Electrod Na buc 2 Electrod K buc 2 Electrod de referinta buc 2 Membrana de asamblare buc 2 Solutie lichida interna flac 2 Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri buc 2 Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor buc 2 Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) set 2 Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml set 12 Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml unit 6 Termohirtie pentru analizator buc 25 Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na Electrod Na buc 1 Electrod K buc 1 Electrod de referinta buc 1 Membrana de asamblare buc 1 Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri buc 1 Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) set 2 Solutie Pack K/Na 800 ml flac 12 Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml flac 6 Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml flac 2 Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Sismex KX-21N Cellack-20L L 1200 Stromatolyzer-wh3x500ml L 30 Cellclean-50 ml ml 500 Eighicheck-3WP L1,5 ml Fl 10,5 Eighicheck-3WP PN 1,5 ml Fl 10,5 Eighicheck-3WP PH1,5 ml fl 10,5 Hîrtie p\u analizor unităţi 280 Material de control, consumabile pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL Solutie de sistem L 12 Solutie hipoclorid 0.5 % L 12 Solutie de spalare de system(cleaning) L 6 Eprubeta pentru ser volum 2 ml buc 5000 Rotor de chiuvete buc 12 Material de control normal ml 150 Material de control patologic ml 150 Calibrator universal ml 150 Reagenți pentru analizatorul HumaClot DuoPlus D-Dimer set 4 Hemostat D-Dimer control High set 1 Hemostat D-Dimer control Low set 1 Canule buc 500 Troponimele teste 700 Mioglobin test teste 700 Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml ml 4500 Reagenți necesari pentru analizatorul Easy Stat Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic set 12 Soluţie de spălare set 12 Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303 buc 1 Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304 buc 1 Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305 buc 1 Hirtie termica buc 60 Solutie de control Hematocrit buc 1 TOTAL: Muiller Hinton Agar kg 2 Columbia Bllod Agar Base kg 2 Nutrient Agar kg 0,5 Mediul Endo Agar kg 0,5 Enterococ Agar kg 0,5 Mediul tioglicolic kg 0,5 HiCromUTI Agar kg 0,5 Manitol Salt Agar kg 2 HiCromCandidaDiferențial Agar kg 0,5 Moeller Decarboxylase Broth with lizin gr 100 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) fl 40 Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen kg 0,5 optochin fl 2 bacitracin fl 2 oxidaza fl 1 roșu de metilen indicator fl 1 FeCl3 kg 0,2 plasmă de iepure fl 80 teste cu indol fl 2 Bile Esculin fl 1 HiStrept Latex Test Kit(25 teste) set 1 Set coloranți după Gram set 2 Penicillin fl 5 Ampicillin fl 3 Ampicillin+Sulbactam fl 5 Amoxicillin fl 2 Amoxicillin + ac.clavulanic fl 5 Piperacillin+tazobactam fl 1 Ticarcillin+ac.clavulanic fl 1 Meticillin fl 1 Oxacillin fl 1 Cefazolin fl 2 Cefaclor fl 2 Cefepim fl 2 Cefuroxim fl 5 Cefotaxim fl 5 Ceftriaxon fl 5 Cefoxitin fl 2 Ceftazidime fl 2 Cefoperazon fl 5 Cefoperazon +sulbactam fl 3 Meropenem fl 5 Aztreonam fl 1 Ciprofloxacin fl 5 Norfloxacin fl 5 Ofloxacin fl 3 Levofloxacin fl 3 Ac.nalidixic fl 1 Moxifloxacin fl 5 Amicacin fl 5 Gentamicin fl 5 Netilmicin fl 1 Streptomicin fl 1 Tobramicin fl 2 Vancomycin fl 5 Erythromycin fl 5 Josamycin fl 3 Azytromicin fl 5 Clindamicin fl 1 Lincomicin fl 2 Tetracyclin fl 5 Doxycyclin fl 3 Chloramfenicol fl 5 Linezolid fl 1 Fosfomicin fl 2 Ac.fuzidic fl 1 Furazolidon fl 2 Nitrofurantoin fl 2 Neomicin fl 1 Nitroxolin fl 5 Polimixin fl 2 Metronidazol fl 3 Rifampicin fl 2 Co-Trimoxazol fl 5 Laboratorul Imunologie și genetica Moleculara Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml unit 4 FITC (ФИТЦ) 0,5 ml unit 1 Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml unit 1 Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml unit 1 Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml unit 2 Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml unit 1 Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml unit 3 Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml unit 2 Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml unit 2 Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml unit 2 Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml unit 2 Hemolitic buc 10 Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL set 1 AgKit PCR pentru identificarea mutațiilor BRCA: BRCA1 185delAG; BRCA1 T181G; BRCA1 4153delA; BRCA1 5382insC; BRCA2 6174delT; BRCA1 3819delGTAAA; BRCA1 3875delGTCT; BRCA1 2080delA buc 1 Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” buc 5 Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» buc 3 Qubit dsDNA BR Assay Kit set 4 GeneJET DNA Purification Kit set 2 ipsogen JAK2 MutaQuant Kit set 1 Kit pentru izolarea ADN/ARN «РИБО-преп» set 5 Kit pentru reverstrabscripția ARN «РЕВЕРТА-L» set 5 Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit set 7 Apă liberă de nucleaze set 3 TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay buc 2 TaqMan BCR-ABL1 minor Assay buc 2 TaqMan ABL gene Assay buc 2 TaqMan Fast Advansed Master Mix buc 2 Reagenți RPR-latex test set 17 HbsAg ,96 teste ELISA set 9 Anti-HCV,96 teste ELISA set 9 Ig A 96 teste ELISA set 2 Ig G 96 teste ELISA, set 2 Ig M 96 teste ELISA set 2 Markeri Tumorali CA-125 80-96 teste ELISA set 18 CA-199 80- 96 teste ELISA set 27 CA-153 80-96 teste ELISA set 3 Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA set 12 CEA Next Generation 80-96 teste ELISA set 27 HCG 80- 96 teste ELISA set 5 PSA 96 teste ELISA set 30 Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3 set 4 Multi-ligand control tri/level set 3 EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA. set 3 Reactivi NSE (Enolaza neuron specifica) set 1 CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA set 1 Calcitonina 80- 96 teste ELISA set 10 Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA set 2 Hormoni Prolactin 80-96 teste ELISA set 6 Estradiol 80- 96 teste ELISA set 4 Progesteron 80-96 teste ELISA set 4 LH 80-96 teste ELISA set 4 FSH 80- 96 teste ELISA set 4 Testosterone 80- 96 teste ELISA set 5 Cortizol 80-96 teste ELISA set 4 DHEA-S 80-96 teste ELISA set 2 TSH 180-192 teste ELISA set 20 T4 180-192 teste ELISA set 18 T3 180 -192 teste ELISA set 18 Anti-TPO 80-96 teste ELISA set 12 Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA set 12 Control pentru Tireglobulina set 1 Tireoglobulina 80-96 teste ELISA set 8 T4-free 80-96 teste ELISA set 5 T3-free 80-96 teste ELISA set 1 Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru apreciere histogenezei Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) teste 150 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) teste 150 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19 teste 200 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 teste 300 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 teste 300 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 teste 300 Anticorpi Monoclonal ERG teste 60 Anticorpi Monoclonal INSM 1 teste 60 Anticorpi Monoclonal Vimentin teste 300 Anticorpi Monoclonal PLAP teste 60 Anticorpi Monoclonal GFAP teste 60 Anticorpi Monoclonal OLIG2 teste 30 Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S teste 100 Anticorpi Monoclonal Uroplakin II teste 60 Anticorpi Monoclonal Caldesmon teste 100 Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma) teste 60 Anticorpi Monoclonal OCT 4 teste 60 Anticorpi Monoclonal p40 teste 200 Anticorpi Monoclonal MUC4 teste 30 Anticorpi Monoclonal NKX3.1 teste 100 Anticorpi Monoclonal SALL 4 teste 60 Anticorpi Monoclonal CDK4 teste 30 Anticorpi Monoclonal MDM2 teste 30 Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 teste 60 Anticorpi Monoclonal mCEA teste 60 Anticorpi Monoclonal WT1 teste 60 Anticorpi Monoclonal PAX8 teste 200 Anticorpi Monoclonal STAT 6 teste 30 Anticorpi Monoclonal TLE1 teste 100 Anticorpi Monoclonal TTF-1 teste 200 Anticorpi Monoclonal Claudin 4 teste 30 Anticorpi Monoclonal HepPar 1 teste 60 Anticorpi Monoclonal AFP teste 30 Anticorpi Monoclonal CDX2 teste 200 Anticorpi Monoclonal SATB2 teste 200 Anticorpi Monoclonal p53 teste 100 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin PAN cocktail teste 600 Anticorpi Monoclonal SOX10 teste 250 Anticorpi Monoclonal p16 teste 250 Anticorpi Monoclonal Actin teste 250 Anticorpi Monoclonal Desmin teste 250 Anticorpi Monoclonal MyoD4 teste 150 Anticorpi Monoclonal Myogenin teste 150 Anticorpi Monoclonal Synaptofizin teste 250 Anticorpi Monoclonal Cromogranin A teste 250 Anticorpi Monoclonal Melan A/MART 1 teste 200 Anticorpi Monoclonal ki67 teste 600 Anticorpi Monoclonal Calretinin teste 60 Anticorpi Monoclonal CD31 teste 100 Anticorpi Monoclonal CD34 teste 200 Anticorpi Monoclonal Podoplanin (D2-40) teste 100 Anticorpi Monoclonal b-cathenin teste 60 Anticorpi Monoclonal EpCam teste 30 Anticorpi Monoclonal Calcitonin teste 30 Anticorpi Monoclonal Calponin teste 60 Anticorpi Monoclonal CD117 teste 100 Anticorpi Monoclonal DOG1 teste 100 Anticorpi Monoclonal EMA teste 200 Anticorpi Monoclonal FOXL2 teste 30 Anticorpi Monoclonal Glypican3 teste 60 Anticorpi Monoclonal HBME1 teste 60 Anticorpi Monoclonal HMB 45 teste 100 Anticorpi Monoclonal Inhibin a teste 30 Anticorpi Monoclonal Ksp-Cadherin teste 30 Anticorpi Monoclonal Napsin A teste 100 Anticorpi Monoclonal NKX2.2 teste 60 Anticorpi Monoclonal p63 teste 200 Anticorpi Monoclonal PSA teste 60 Anticorpi Polyclonal S100 teste 100 Anticorpi Monoclonal EGFR teste 30 Detection System teste 9500 Tris Buffer Saline teste 9500 HIER Buffer (pH9,0) teste 9500 Antibody Diluent teste 9500 Delimiting Pen (creion) Buc 4 Slides pentru IHC Buc. 9500 Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru cancer mamar Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa) teste 1200 Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor teste 1200 Anticorpi Monoclonal Ki67 teste 1200 Anticorpi HER2 teste 1200 Anticorpi Monoclonal p120 teste 150 Anticorpi Monoclonal Mamoglobin teste 150 Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 teste 150 Anticorpi Monoclonal GATA3 teste 200 Anticorpi Monoclonal E -cadherin teste 400 Detection System teste 5900 Tris Buffer Saline pentru teste 5900 HIER Buffer (pH9,0) teste 5900 Antibody teste 5900 Slides pentru IHC Buc. 5900 Anticorpi pentru teste imunohistochimice. Panel pentru hematologie Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) teste 700 Anticorpi monoclonal CD30 teste 150 Anticorpi monoclonal CD5 teste 150 Anticorpi monoclonal CD10 teste 200 Anticorpi Monoclonal CD1a teste 30 Anticorpi Monoclonal CD15 teste 150 Anticorpi Monoclonal CD23 teste 150 Anticorpi Monoclonal CD44 teste 30 Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) teste 60 Anticorpi Monoclonal CD68 teste 150 Anticorpi Monoclonal PAX 5 teste 150 Anticorpi Monoclonal BCL2 teste 150 Anticorpi Monoclonal BCL6 teste 150 Anticorpi Monoclonal SOX 11 teste 60 Anticorpi Monoclonal BOB.1 teste 50 Anticorpi Monoclonal CD3 teste 150 Anticorpi Monoclonal CD20 teste 200 Anticorpi Monoclonal CD19 teste 150 Anticorpi Monoclonal CD79a teste 150 Anticorpi Monoclonal CyclinD1 teste 150 Anticorpi Monoclonal CD43 teste 100 Anticorpi Monoclonal CD4 teste 60 Anticorpi Monoclonal CD8 teste 60 Anticorpi Monoclonal CD123 teste 30 Anticorpi Monoclonal CD138 teste 60 Anticorpi Monoclonal MUM1 teste 60 Anticorpi Monoclonal CD56 teste 150 Anticorpi Monoclonal TdT teste 30 Anticorpi Monoclonal ALK teste 60 Anticorpi Monoclonal CD7 teste 30 Anticorpi Monoclonal CD 21 teste 60 Anticorpi Monoclonal CD 163 teste 30 Anticorpi Monoclonal MPO (myeloperoxidaze) teste 30 Detection System teste 4000 Tris Buffer Saline pentru teste 4000 HIER Buffer (pH9,0) teste 4000 Antibody diluent teste 4000 Slides pentru IHC Buc. 4000 TOTAL: HER2 CISH KIT teste 120 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare Reagenților de laborator pentru anul 2021 Cod CPV: 33696500-0 “___”_________2021 __________________________ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin Director Larisa Catrinici care acţionează în baza regulamentului, denumit(a) în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea Reagenților de laborator pentru anul 2021, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație Publică nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2021; Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | IMSP Institutul Oncologic |
| Telefon: | Str. Testimițianu 30 |
| Cont de decontare: | Telefon: 0-22-85-26-70 |
| Banca: | C/I MD94ML000000002251702316 |
| Adresa poştală a băncii: | Banca: SC ,,Moldindcombank,, SA |
| Cod: | Adresa poştală a băncii: Fil. Testimitanu |
| Cod fiscal: | C/F 1003600151023 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”