Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Aparate de aer condiționat inverter de birou, inclusiv montarea lor

pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD-VEST

prin procedura de achiziție:                         Valoare mica

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://restart.gov.md/

1. Denumirea autorității contractante:

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD VEST

2. IDNO:                                                                                                                                 1023601000201

3. Adresa:                                                                                                or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 81

4. Numărul de telefon/fax:                                                                                      0-69387879, 0-78825043

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:                         atas.nord-vest@social.gov.md

larisa.bazilevschi@atas.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:     Documentația de Atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și https://restart.gov.md/

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Instituție bugetară cu obiectul principal de activitate – acordarea asistenței în domeniul social, protecției familiei și a copilului.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39717200-3 |  | Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU la suprafața 20-25 m2 | buc | 9 | Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 51000000-9 |  | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 9 | Montarea a 9 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
|  |  | Total lot 1: |  |  |  | 72000,00 |
| 39717200-3 |  | Lotul nr.2 Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU la suprafața 35 m2 | buc | 2 | Split sistemă Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 51000000-9 |  | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 2 | Montarea a 2 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
|  |  | Total lot 2: |  |  |  | 17500,00 |
| 39717200-3 |  | Lotul nr.3 Aparate de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Aparat de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU la suprafața 50 m2 | buc | 4 | Split sistemă Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min … max] -15 … +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 51000000-9 |  | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 4 | Montarea a 4 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
|  |  | Total lot 3: |  |  |  | 60000,00 |
| TOTAL valoarea estimată, fără TVA, MDL |  |  |  |  |  | 149500,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

(se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de pînă la 30 zile de la semnarea contractului

Livrarea se va efectua la urmatoarele adrese:

a) Structura Teritorială de Asistență Socială Fălești:

1. rl Fălești, s.Ciolacu Nou, Centrul de asistență socială Împreună - 1 buc (12 BTU)

2. or. Fălești, str.Cernăuților nr.5, Complexul de servicii sociale Pentru Voi - 1 buc (12 BTU)

b) Structura Teritorială de Asistență Socială Glodeni: or.Glodeni, str.Tricolorului, nr.2 - 8 buc (9 BTU)

c) Structura Teritorială de Asistență Socială Sîngerei:

1. or.Sîngerei, str.Nicolae Testemițanu, nr.9 (aparat STAS Sîngerei și Echipa Mobilă) - 1 buc (9 BTU)

și 1 buc (18 BTU)

2. or.Sîngerei, str.Independenței, nr.48, Centrul de plasament pentru persoane în etate și cu dizabilități

Agape  - 1 buc (18 BTU)

3. or.Sîngerei, str.Nicolae Testimițeanu, nr.5, Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Luminița-1 buc (18 BTU)

4. or.Sîngerei, Independenței, nr. 223, Centrul de plasament temporar pentru copii Raza Soarelui -1 buc (18 BTU)

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)               al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr.d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Original, conform anexei nr.7 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta | Original. Formularul Ofertei F.3.1 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform anexei nr.8 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021. Termenul de valabilitate – 30 zile din ziua deschiderii ofertelor, cconfirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 9 | # Certificat de conformitate sau un alt document, echivalent, ce confirmă calitatea bunurilor | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Operatorul economic va completa declarația modelul aferent procedurii, aprobat prin Ordinul MF nr.145 din 24.11.2020. | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de calitate/conformitate sau orice alt certificat echivalent ori eticheta Energy Star sau echivalentul pentru bunuri. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul | Copia Fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat Notă: În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat | Obligatoriu |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu e cazul

15. Ofertele se prezintă în valuta: MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

- preț cel mai scăzut

- corespunderea cerințelor tehnice din Documentația de atribuire.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  Nu se aplică.

| Nr.d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: informația o găsiți în SIA RSAP.

- pe data: informația o găsiți în SIA RSAP.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

24. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      CIOBANU Emilia____________________.

Exc. Bazilevschi Larisa

Tel. 078825043, larisa.bazilevschi@atas.gov.md