| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Alcooltester |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |
| Alcooltester (set) |  |  |  | Alooltest 5820 Setul să conțină: 1 buc. Dräger Alcotest 5820, 1 buc. curelușă de mână, 1 buc. cutie-geanta (dură) de transport, 1000 buc. muștiucuri standard de unică folosință, ambalate igienic individual, compatibile cu alcoolotesterul, Manualul utilizatorului (multilingual, inclusiv în română) certificat de calibrare pentru 1 an, certificat metrologic pentru 1 an. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________