|  | Specificaţii tehnice |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |
| N/o | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lotul 1 Filtre bactericide pentru centralele de tratare a aerului sterilizat |  |
| 1. | Filtru HEPA H14 | Filtru HEPA H14 – ISO 1822 1220x610x78 mm (cu montare) |  |  |
| 2. | Filtru sac G4 | Filtru sac G4 – 402x402x25 mm [4 saci x 360 mm] (cu montare) |  |  |
| 3. | Filtru sac F9 | Filtru sac F9 – 402x402x25mm [4 saci x 630 mm] (cu montare) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| N/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Lotul 1 Filtre bactericide pentru centralele de tratare a aerului sterilizat |
| 1. | 42514310-8 | Filtru HEPA H14 | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile |
| 2. |  | Filtru sac G4 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Filtru sac F9 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |