Caiet de sarcini

Nr.  din „       „  „                         „ 2024

PMI-2024, cat. E-D-M, pct. 33; 34; 35. E-G-M, pct. 4; 5; 9; 10; 16; 17; 25; 31.

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini. Țevi și accesorii pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar

| Nr. ord. | Cod CPV | Denumirea Bunului | Caracteristici | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1. Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |
| 1. |  | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară | SM EN ISO 15877- 1:2013 | L=0,5 m | buc | 15 | 506 |
| 2. |  |  |  | L=1,0 m |  | 15 | 1177 |
| 3. |  |  |  | L=2,0 m |  | 5 | 550 |
| 4. |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  | L=1,0 m |  | 10 | 790 |
| 5. |  |  |  | L=1,5 m |  | 10 | 1573 |
| 6. |  |  |  | L=3 m |  | 10 | 3146 |
| 7. |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  | L=1,0 m |  | 5 | 385 |
| 8. |  |  |  | L= 4,0 m |  | 5 | 790 |
| 9. |  | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  | L= 3 m |  | 5 | 2530 |
| 10. |  |  |  | L= 6 m |  | 5 | 5060 |
| 11. |  | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  | 90˚, Ø 50 mm |  | 15 | 484 |
| 12. |  |  |  | 90˚, Ø 100 mm |  | 15 | 825 |
| 13. |  |  |  | 45˚, Ø 100 mm |  | 15 | 770 |
| 14. |  |  |  | 45˚, Ø 50 mm |  | 15 | 396 |
| 15. |  | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  | Ø 50 mm |  | 15 | 473 |
| 16. |  |  |  | Ø 110 mm |  | 15 | 726 |
| 17. |  | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  | Ø 110 mm |  | 5 | 396 |
| 18. |  |  |  | Ø 50 mm | buc | 5 | 300 |
| 19. |  | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  | Ø 110 mm |  | 3 | 88 |
| 20. |  |  |  | Ø 50 mm |  | 3 | 39 |
| 21. |  | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  | Ø 110x110x45˚ mm |  | 10 | 484 |
| 22. |  |  |  | Ø 110x110x90˚ mm |  | 10 | 495 |
| 23. |  |  |  | Ø 50x50x45˚ mm |  | 10 | 300 |
| 24. |  |  |  | Ø 50x50x90˚ mm |  | 10 | 330 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.1 | 22613,0 |
| Lot nr. 2. Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |
| 25. |  | Țeavă PE 100 pentru apeduct | Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar | m | 50 | 660 |
| 26. |  |  | Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar |  | 250 | 4850 |
| 27. |  |  | Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar |  | 50 | 2500 |
| 28. |  | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE | Cot compresiune | Ø 20 mm, 90˚ | buc | 5 | 300 |
| 29. |  |  |  | Ø 32 mm, 90˚ |  | 5 | 920 |
| 30. |  |  |  | Ø 50 mm, 90˚ |  | 5 | 1700 |
| 31. |  |  | Mufă compresiune | Ø 20 mm |  | 5 | 330 |
| 32. |  |  |  | Ø 32 mm |  | 5 | 300 |
| 33. |  |  |  | Ø 50 mm |  | 5 | 570 |
| 34. |  |  | Teu compresiune | Ø 20 mm |  | 5 | 1350 |
| 35. |  |  |  | Ø 32 mm |  | 5 | 1500 |
| 36. |  |  |  | Ø 50 mm |  | 5 | 2000 |
| 37. |  |  | Adapter cu filet interior | Ø 20 mm |  | 5 | 300 |
| 38. |  |  |  | Ø 20/15 mm |  | 2 | 80 |
| 39. |  |  |  | Ø 32 mm |  | 5 | 370 |
| 40. |  |  |  | Ø 50 mm |  | 5 | 420 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | 18150,0 |
| Lot nr. 3. Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |
| 41. |  | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă | Ţeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 50 | 1500 |
| 42. |  |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  | 50 | 1750 |
| 43. |  |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  | 50 | 2100 |
| 44. |  |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  | 50 | 2200 |
| 45. |  | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 | buc | 20 | 85 |
| 46. |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  | 20 | 90 |
| 47. |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  | 20 | 70 |
| 48. |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  | 20 | 80 |
| 49. |  |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  | 20 | 110 |
| 50. |  |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  | 20 | 120 |
| 51. |  |  | Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2 |  | 20 | 230 |
| 52. |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2 |  | 20 | 250 |
| 53. |  |  | Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2 |  | 20 | 260 |
| 54. |  |  | Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2 |  | 20 | 290 |
| 55. |  | Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX | Teava PEX-AL-PEX dn 16x2 | m | 50 | 800 |
| 56. |  |  | Adaptor d.16 x ½ FI, din alama | buc | 30 | 960 |
| 57. |  |  | Adaptor d.16 x ½ FE, din alama |  | 30 | 960 |
| 58. |  |  | Adaptor FE ½ FE , din alama |  | 30 | 820 |
| 59. |  |  | Cot egal L16, din alama |  | 15 | 650 |
| 60. |  |  | Cot L16 x ½ FI, din alama |  | 5 | 230 |
| 61. |  |  | Cot L16 x ½ FE, din alama |  | 5 | 230 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 | 13785,0 |
| Lot nr. 4. Robinete |  |  |  |  |
| 62. |  | Robinet Maevschi sau echivalent | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar | buc | 10 | 250 |
| 63. |  | Ventil d-15 mm | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc | 30 | 2900 |
| 64. |  | Ventil d-20 mm | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc | 10 | 1100 |
| 65. |  | Robinet sferic pentru lavoar | Ǿ 15 mm | buc | 10 | 750 |
| 66. |  | Amestecător | Pentru baie | buc | 15 | 830 |
| 67. |  |  | Pentru lavoar | buc | 15 | 8600 |
| 68. |  | Robinet sferic pentru WC | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală | buc | 20 | 1760 |
| 69. |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară | buc | 10 | 880 |
| 70. |  | Robinet pentru pisoar | Ǿ 15 mm De perete | buc | 6 | 570 |
| 71. |  | Cap pentru amestecător | Tip vechi | buc | 10 | 1760 |
| 72. |  |  | Catridj Ǿ 32 mm | buc | 15 | 1050 |
| 73. |  |  | Catridj Ǿ 40 mm | buc | 10 | 8000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 | 28450,0 |
| Lot nr. 5. Elemente de racordare |  |  |  |  |
| 74. |  | Furtun elastic | L= 50 cm Filet interior-exterior | buc | 40 | 3700 |
| 75. |  |  | L= 50 cm Filet interior-interior | buc | 40 | 4870 |
| 76. |  |  | Pentru amestecător l= 50 cm | buc | 32 | 3600 |
| 77. |  | Sifon | Pentru lavoar | buc | 15 | 1400 |
| 78. |  |  | Pentru vas WC, d. 100 | buc | 10 | 1100 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 | 14670,0 |
| Lot nr. 6. Mobilier sanitar |  |
| 79. |  | Lavoar din oțel emailat | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 | buc | 2 | 1100 |
| 80. |  | Lavoar din faianță | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 | buc | 10 | 9000 |
| 81. |  | Vas de closet din faianță în complet | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb | buc | 10 | 18700 |
| 82. |  | Pisoar din faianță | Format clasic | buc | 4 | 3100 |
| 83. |  | Uscătoare de mini | Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 ˚C Putere ~1200 W | buc | 5 | 5300 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 | 37200,0 |
|  |  | Valoarea estimativa totala, LOT nr. 1 ÷ nr. 6 | 134 868,0 |

- Parametrii de baza

  - Bunurile materiale livrate vor fi ambalate corespunzător cu cerințele specificate de producător în vederea depozitării în siguranță. Starea fizică a materialelor trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice solicitate;

  - Pentru fiecare material se va prezenta certificat de calitate/conformitate, agrement tehnic și/sau instrucțiunile tehnice oficial întocmite de producător.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;

- Conductele livrate sa nu posede decolorare a unor părți din element din cauza radiațiilor ultraviolete;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon în decurs de maxim 10 zile calendaristice.

- Scopul Achiziției

- Efectuarea lucrărilor de mentenanța a rețelelor de apeduct și canalizare

- Propunerea tehnica va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 3 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu și fără TVA  a bunurilor împreună cu costurile de livrare.

- Mostre. Nu se aplică.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.