CAIET DE SARCINI

PROCEDURA: CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

  - Autoritarea contractantă: Biroul Vamal NORD (1016601000245)

  - Adresa autorității contractante: MD-3100, municipiul Bălți, str. Cicicalo, 1

  - Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări - ETAPA II, la Postul vamal Otaci (PVFI, rutier), raionul Ocnița, orașul Otaci

  - Cod CPV: 45400000-1

  - Valoarea estimată:  212 232, 00 lei inclusiv TVA

  - Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

Lista lucrărilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucari de demontaj si desfaceri. ( zona - intrare ) |  |  |  |  |
| 1 | RpCP44A | Demontarea uni pilon din beton armat. ( Retele electr. 1 - buc. ) | kg | 990,00 |  |  |
| 2 | RpEP21A | Demontarea punctului de tip -,, Scainer,, cu deconectarea de la retele. | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | RpCI42E | Demontarea elementelor de acoperis ( copertine ) - cu invelitori din panouri portante usoare, inclusiv scheletul metalic. | m2 | 8,80 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi, gresie, placi ceramice, etc ( la pandus ) | m2 | 3,10 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari - montare si diverse. |  |  |  |  |
| 5 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), pina la 1 m3 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 34-02-025-2 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 - 9.5 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpCB04A | Beton armat turnat in praguri si trepte, podeste, scari, din beton armat, etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,50 |  |  |
| 8 | RpCB03A | Beton armat turnat in fundatii la Scaner, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,30 |  |  |
| 9 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 79,50 |  |  |
| 10 | RpEP01A | Montarea punctului de tip ,,Scainer ,, cu conectari si reglari. | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | CL15A | Schelete metalice pentru copertina ( la ,, Scaner ,,) din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier -5.8 m.p.. | t | 0,1152 |  |  |
| 12 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice. | m2 | 5,80 |  |  |
| 13 | RpCK01A | Repararea stratului-suport la pandus si trotuar, executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,90 |  |  |
| 14 | CG50A | Executarea pavajelor la pandus, praguri din placi ceramice antiderapante fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30cm | m2 | 20,60 |  |  |
| 15 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton ( refolosite ) pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 22,00 |  |  |
|  |  | 3. Instalatii electrice. |  |  |  |  |
| 16 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ferme. | m | 19,00 |  |  |
| 17 | RpEB08B | Conductori din cupru, izolati in PVS 3-2.5, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent. | m | 19,00 |  |  |
| 18 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Pr0jector - Horz 200Wt, complet echipate | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de demontaj,desfacer ( zona - iesire ) |  |  |  |  |
| 19 | RpEP21A | Demontarea punctului de tip -,, Scainer,, cu deconectarea de la retele. | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | RpCI42E | Demontarea elementelor de acoperis ( copertine ) - cu invelitori din panouri portante usoare, inclusiv scheletul metalic. | m2 | 4,00 |  |  |
| 21 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( la peretele de sprijin ) | m3 | 3,30 |  |  |
|  |  | 5. Lucrari - montare si diverse. |  |  |  |  |
| 22 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,80 |  |  |
| 23 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 228,00 |  |  |
| 24 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,70 |  |  |
| 25 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, ( pentru- Arca la intrare ), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 15,10 |  |  |
| 26 | RpCF09C1 | Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, ( La piereti de srijin ) executata cu mortar M-50-Z, - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime cu piatra bruta | m3 | 16,30 |  |  |
| 27 | RpCB03A | Beton armat turnat in, centuri, fundatii ( la Scaner ), cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,30 |  |  |
| 28 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 14,50 |  |  |
| 29 | RpEP01A | Montarea punctului de tip ,,Scainer ,, cu conectarea la retele si reglari. | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | CL15A | Schelete metalice pentru copertina ( la ,, Scaner ,,) din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier -19 m.p..( 3.8- 5.0 m. ) | t | 0,31 |  |  |
| 31 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice. | m2 | 19,00 |  |  |
| 32 | RpDE11A | Plantarea ( montarea ) stilpilor din metal. d - 76mm h 2.2m pentru gard, portite, copertina, gata confectionati. | buc | 5,00 |  |  |
| 33 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, ( tiava 15-15mm, 10-10mm, profil40mm ). 1.7- 10m.l. model decorativ. | kg | 315,00 |  |  |
| 34 | RpCK01A | Repararea stratului-suport la pandus si trotuar, executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 22,00 |  |  |
| 35 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton ( refolosite ) pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 22,00 |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  Marian SOFRONI                        ______________________

L.Ș.