| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 31200000-8 | Lot.1 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-33, gabaritul 0, 160 A | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.2 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-35, gabaritul 1, 250 A | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.3 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, albastră | 40 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.4 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, sur | 40 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.5 Priză montare pe șină cu contact de împămîntare RAR10-3-OP IEK | 60 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.6 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-31V31250, 100A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.7 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-35V31250, 250 A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.8 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) cu 2-ă direcții, VR32I-35V71250, 250 A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.9 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-37V31250, 400 A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.10 Separator de sarcină cu 2-ă direcții (întrerupător pîrghie basculant), VR32I-37V71250, 400 A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.11 Cablu АВВГнг 4x50 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.12 Cablu АВВГнг - 1 4x120 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.13 Cablu ПВ 3 95 Roșu | 12 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.14 Cablu ПВС 2x0,75 | 200 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.15 Cablu ПВС 3x1,5 | 500 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.16 Cablu ПВС 2x1,5 | 1000 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.17 Cablu ПВС - 5*10 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.18 Cablu ПВС - 5*16 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.19 Cablu ВВГнг-LS - 5*6 | 30 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.20 Papuc de cablu aluminiu TA 50-10-9 | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.21 Papuc de cablu aluminiu TA 120-12-14 | 24 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.22 Papuc de cablu cupru DT - 6 | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.23 Papuc de cablu cupru DT - 10 | 48 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.24 Papuc de cablu cupru DT - 16 | 48 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.25 Papuc de cablu cupru DT - 95 | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.26 Papuc știft plat aluminiu НШП - 16 | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.27 Conexiuni cabluri cap - cap cu bolt 70/120 | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.28 Manușă termo izolat 4 ТПИ 25/50 | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.29 Manușă termo izolat 4 ТПИ 70/120 | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.30 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Albastru | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.31 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Galben | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.32 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Negru | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.33 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Roșu | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.34 Diblu cu inel 14/10*190 | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.35 Scoabă metalică cu o singură lamă d25-26 mm | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.36 Scoabă metalică cu o singură lamă d30-40 mm | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.37 Colier din oțel D38-42 1-1/4 (M8*100) cu garnitura din cauciuc (120004) | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.38 Diblu cu inel 14/10*190 | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.39 Jgheab metalic perforat 50*50*3000 ARDIC | 150 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.40 Sonda (протяжка) d4 MT 20 | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.41 Bloc industrial 5x16A + 2*1x16A Konza KK0032 | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.42 Panou electric metalic exterior ЩРн-09з (180*225*90) IP31 | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.43 Cutie pentru automate exterior ETI ECH36PT 535 x 319 x 144 mm IP65, 36 module | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.44 Panou electric metalic exterior 450*400*250 IP31 | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.45 Cutie de distribuție exterioară 245*190*90mm IP65 Courbi | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.46 Patron (dulie) din carbolit cu prindere pentru atîrnare E27m, 220 V, 4 A, M12, Navigator 71606 | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.47 Fișă cauciuc 2P+E dreaptă Konza MK 101 | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.48 Bloc 3 prize 2P+E LARA F267/F500 FAR | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.49 Priză exterioară 2P+E IP44 cu capac transparent HERMES (0324-01) | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.50 Priză EURO interioară dublă cu împămîntare 16A, 250V | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.51 Priză montare pe perete EZ 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.52 Fișă mobilă ES 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.53 Automat 1P 10A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24110 | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.54 Automat 1P 16A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24116 | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.55 Automat 1P 25A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24125 | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.56 Automat C iK60N 32A 3P SCHNEIDER | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.57 Întrerupator automat VА47-100 3Р 100А 10kA curba C IEK | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.58 Întrerupător diferențial IEK AVDT34 30 mA 32 A 4P 400 V | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.59 Bară de aluminiu 40*4 (480A 1m=0,435kg) | 2 | m |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.60 Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |