## lista de distributie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea totală | IMU | IMSP SC Bălți | IMSP SC Militar Central | SR Căușeni
1.1 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 1.Cupa acetabulară necimentata | bucată | 100 | 100
1.2 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 2.Insert polimeric crosslink-at | bucată | 100 | 100
1.3 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 3.Cap diferite dimensiuni | bucată | 40 | 40
1.4 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 4.Cap ceramic | bucată | 60 | 60
1.5 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 5.Tija femurala necimentata | bucată | 60 | 60
1.6 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 6.Tija femurala necimentată conica | bucată | 40 | 40
1.7 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 7.Şuruburi de cupă | bucată | 120 | 120
1.8 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 8.Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | 1
1.9 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 9.Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 1+1 | 1+1
1.1 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 10. Lame pentru motor oscilant | bucată | 20 | 20
2.1 | Proteză totală de genunchi necimentat | 1.Componenta tibiala nicemtata. | bucată | 30 | 30
2.2 | Proteza totala de genunchi necimentata | 2.Componenta femurala necimentata | bucată | 30 | 30
2.3 | Proteză totală de genunchi necimentat | 3.Insert tibial | bucată | 30 | 30
2.4 | Proteză totală de genunchi necimentat | 4.Componentă patelară | bucată | 5 | 5
2.5 | Proteză totală de genunchi necimentat | 5.Setul de instrumente | bucată | 1 | 1
2.6 | Proteză totală de genunchi necimentata | 6. Motor oscilant si burghiu | bucată | 1+1 | 1+1
3.1 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta femurala cimentata | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.2 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta tibiala cimentata | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.3 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Insert polietilenic | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.4 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Set de instrumente în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1
3.5 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1
3.6 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Lame pentru motor oscilant | bucată | 25 |  |  | 25
4 | Ciment ortopedic fără antibiotic | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 185 |  | 160 | 25
5 | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | bucată | 25 |  |  | 25
6 | Ciment ortopedic cu antibiotic | Ciment ortopedic cu antibiotic | bucată | 250 | 200 |  |  | 50
7.1 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta femurală | bucată | 150 | 150
7.2 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta tibiala | bucată | 150 | 150
7.3 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Augmente tibiale | bucată | 0 | 0
7.4 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Tija de extensie | bucată | 0 | 0
7.5 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial | bucată | 150 | 150
7.6 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară | bucată | 5 | 5
7.7 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Setul de instrumente | bucată | 3 | 3
7.8 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Motor oscilant | bucată | 3+3 | 3+3
7.9 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Lame pentru motor oscilant | bucată | 50 | 50
8.1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | TIJA | bucată | 80 | 80
8.2 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CUPA | bucată | 80 | 80
8.3 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | INSERT | bucată | 80 | 80
8.4 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CAP | bucată | 80 | 80
8.5 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 2 | 2
8.6 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 2+2 | 2+2
8.7 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Lamele pentru motor | bucată | 20 | 20
9.1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | TIJA | bucată | 90 | 40 |  |  | 50
9.2 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CUPA | bucată | 90 | 40 |  |  | 50
9.3 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | INSERT | bucată | 90 | 40 |  |  | 50
9.4 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CAP | bucată | 90 | 40 |  |  | 50
9.5 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 5 | 2+2 |  |  | 1
9.6 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 6 | 2+2 |  |  | 2
9.7 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Lamele pentru motor | bucată | 20 | 10 |  |  | 10
10.1 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala necimentata | bucată | 15 | 15
10.2 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara necimentata | bucată | 15 | 15
10.3 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Insert polimeric | bucată | 30 | 30
10.4 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cap metalic | bucată | 30 | 30
10.5 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala cimentata | bucată | 15 | 15
10.6 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara cimentata | bucată | 15 | 15
10.7 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | 1
10.8 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1+1 | 1+1
10.9 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Lame pentru motor oscilant | bucată | 10 | 10
11.1 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta femurala primara cimentata | bucată | 80 | 30 |  |  | 50
11.2 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta tibiala primara cimantata | bucată | 80 | 30 |  |  | 50
11.3 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil | bucată | 80 | 30 |  |  | 50
11.4 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componentă patelară | bucată | 12 | 2 |  |  | 10
11.5 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Set de instrumente în custodie | bucată | 2 | 1 |  |  | 1
11.6 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 4 | 1+1 |  |  | 2
11.7 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Lame pentru motor oscilant | bucată | 35 | 25 |  |  | 10
12 | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) | bucată | 100 |  |  |  | 100