# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea    Servicii deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare

pentru anul 2023 
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50720000-8 | Servicii deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare pentru anul 2023 | 1 | Chiller 30XW-1154A Aqua Force Carrier P-132KW | 166 000,00 |
|  |  |  | 2 | Chiller 30RBS-080 Aqua Snap Carrier P-35,6 KW |  |
|  |  |  | 1 | Chiller Wesper AQL 30 CO B (Sfatul Țării 153) |  |
|  |  |  | 1 | Turn de răcire (BAC) VTL- E 209 – C (Curățarea 100% Pietrei de Calcar) |  |
|  |  |  | 2 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K1, K7 ( 16300 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 1 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K2 ( 17600 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 1 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K3 ( 14970 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 2 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K4a, K4b ( 19000 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 2 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K5a, K5b ( 7560 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 1 | Unitatea de tratare a aerului Carrier - AHU – K6 ( 18000 CMH ) 39 HQ |  |
|  |  |  | 1 | Pompă TRED 100-120/2-S-A-F-A-BQQE 3*400 |  |
|  |  |  | 2 | Pompă CME 10-2 |  |
|  |  |  | 2 | Pompă CME 5-2 65GM |  |
|  |  |  | 3 | Pompă NBE 40-160/172 |  |
|  |  |  | 3 | Pompă NBE 65-125/144 |  |
|  |  |  | 2 | Pompă NBE 65-160/157 |  |
|  |  |  | 4 | Pompă NBE 100-250/274 |  |
|  |  |  | 12 | Pompă MAGNA 1 D 32-120 F 220 1X230V |  |
|  |  |  | 2 | Pompă MAGNA1 D 40-120 F 250 1X230V |  |
|  |  |  | 1 | Pompă MAGNA1 D 32-120 FN 220 1X230V |  |
|  |  |  | 1 | Pompă TPE 32-580/2-S-A-F-A-BAQE |  |
|  |  |  | 2 | Schimbător de căldură (MIT) Plate Heat Exchanger 67 kcal/h |  |
|  |  |  | 2 | Schimbător de căldură (MIT) Plate Heat Exchanger 128 kcal/h |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  | 166 000,00 |

Lista lucrărilor de deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare

- Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul si cu partea constructivă a utilajului.

- Pregătirea sistemului pentru perioada de iarnă/vară:

  - Scurgerea apei din sistemul de răcire; igienizarea unităților de tratare a aerului;

  - Igienizarea perdelelor de aer; deconectare/pornire pompe; deconectare/pornire a schimbătorilor de căldură

  - Pornire radiator, verificarea căldurii, verificarea capacului termic curățarea schimbătorului de căldură

  - Pornire convector verificarea generală a sistemului de răcire, curățarea filtrelor de apă, dezvoltarea supapelor, depănarea

  - Pornirea fancoil, verificarea căldurii, verificarea capacului termic, curățarea schimbătorului de căldură interior

  - Schimbarea/Verificarea generală a sistemului hidraulic pentru perioada de iarnă/vară

  - Verificarea generală a sistemului de încălzire, curățarea filtrelor de apă, dezvoltarea supapelor, depănarea/ ermetizarea;

  - Pornirea/Verificarea/Repararea si eliminarea  scurgerilor hidraulice a chiller-ului amplasat  la edificiul din Sfatul Țării 53;

  - Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de  aer, închidere a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscarea cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol).

- Lucrările de profilaxie a conexiunilor electrice ale panoului de control si a unității compresor-condensator de aer.

- Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice si conexiunilor lor.

- Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (în caz de necesitate, realimentare cu agent frigorific).

- Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor.

- Monitorizarea stării și nivelului agentului frigorific și a uleiului.

- Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturarea scurgerilor dacă  acestea există).

- Controlul stării electrovalvelor.

- Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor.

- Curățarea condensatoarelor de aer pentru înlăturarea impurităților.

- Curățarea evaporatorului;

- Verificarea stării circuitelor de putere și de control  ale echipamentului, după necesitate de a efectua strângerea racordurilor filetate;

- Verificarea paletelor ventilatorului.

- Verificarea gradului  de murdărire/uzare a filtrelor de freon;

- Controlul supapelor de siguranță la acțiune;

- Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer;

- Revizuirea spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer;

- Verificarea stării izolației a motoarelor electrice;

- Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la partea de scurgere (înlăturarea scurgerilor dacă acestea există);

- Testarea, reprogramarea în caz de necesitate a panoului de control;

- Testarea  tuturor senzorilor, dispozitivelor si a sistemului de automatizare;

- Înlocuirea elementelor filtrelor, dacă este necesar de schimbat/adăugat agentul frigorific și ulei.

- Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de  aer, închidere a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscarea cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol).

- Deservirea tehnică a ventilatoarelor se va efectua de două ori pe an, în lunile mai – noiembrie.

- După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pentru o perioada de 1 an.

- După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate blocurile de ventilație deservite.

- Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor – nu mai mult de  trei zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

- Intervenție promptă în caz de avariere –  24/24 ore, 7/7 zile.

- Experiență în domeniu – nu mai puțin de 5 ani.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora      nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

pe parcursul anului 2023

- Termenul de valabilitate a contractului:      pe parcursul anului 2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Experiență similară | Termen de minim 5 ani în domeniul mentenanței a sistemelor de aer condiționat. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă:         nu se aplică

- Garanția de bună execuție a contractului:       nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):     nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]                   conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:         nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):         nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor             viitoare:         nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:     conform SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:     conform SIA RSAP

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)

- Conducătorul grupului de lucru:  Rodica JEREGHI /___________________/    L.Ș.