# Formularul nr. 1

# (desfasurat)

Obiectivul: Reparatia scarilor exterioare, intrarilor in subsol si curtilor de lumina cu montarea copertinelor la LT Magdacesti

Obiectul: Solutii arhitecturale

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc) |  |  |
| 1.1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulata | m2 | 10,2000 |
| 1.1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,6720 |
| 1.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6720 |
| 1.1.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2040 |
| 1.2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. (carcasul la copertina din foi de ardezie) | kg | 103,4500 |
| 1.2.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0828 |
| 1.2.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1035 |
| 1.2.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,0690 |
| 1.2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0690 |
| 1.2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3104 |
| 1.2.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5173 |
| 1.3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. (grile de protectie, doar manopera) | kg | 1 088,0100 |
| 1.3.1 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 21,7602 |
| 1.3.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,7602 |
| 1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 258,3000 |
| 1.4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 12,9150 |
| 1.4.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,9960 |
| 1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,7450 |
| 1.4.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,5830 |
| 1.5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 258,3000 |
| 1.5.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 107,1945 |
| 1.5.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,9150 |
| 1.5.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 36,1620 |
| 1.6 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 258,3000 |
| 1.6.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,8081 |
| 1.6.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 6,1992 |
| 1.6.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 361,6200 |
| 1.6.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,4900 |
| 1.6.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0332 |
| 1.6.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0664 |
| 1.7 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 258,3000 |
| 1.7.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1550 |
| 1.7.2 | 2664102100000 | Mortar ciment M 150 | m3 | 3,0996 |
| 1.7.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.7.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 67,1580 |
| 1.7.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,4980 |
| 1.7.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0332 |
| 1.7.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5166 |
| 1.8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie-1buc) | kg | 1 245,6700 |
| 1.8.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 12,4567 |
| 1.8.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 245,6700 |
| 1.8.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 6,2284 |
| 1.8.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,9654 |
| 1.8.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 18,6851 |
| 1.8.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 236,6773 |
| 1.8.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,4567 |
| 1.8.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,4567 |
| 1.9 | IzA01E k=0,5 adaptat | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (grilele de protectie existente, se exclud resursele materiale) | t | 1,0880 |
| 1.9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,0512 |
| 1.9.2 | 6141120000000 | Sablator | h-om | 11,3152 |
| 1.9.3 | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 5,6576 |
| 1.9.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3917 |

| 1.10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie) | t | 2,3340 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 18,2052 |
| 1.10.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 9,1026 |
| 1.10.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,2837 |
| 1.10.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,5513 |
| 1.10.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,2757 |
| 1.10.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 15,0310 |
| 1.11 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,95m3), la constructii obisnuite. | m2 | 120,0000 |
| 1.11.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,9500 |
| 1.11.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 14,4000 |
| 1.11.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 27,0000 |
| 1.11.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4000 |
| 1.11.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,6000 |
| 1.12 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,9500 |
| 1.12.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 2,8595 |
| 1.12.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3705 |
| 1.12.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| 1.12.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0029 |
| 1.13 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,9500 |
| 1.13.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2185 |
| 1.13.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,6150 |
| 1.13.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,3650 |
| 1.13.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0114 |
| 1.13.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,9500 |
| 1.13.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8075 |
| 1.13.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0048 |
| 1.13.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0570 |
| 1.13.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0114 |
| 1.14 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta | m2 | 120,0000 |
| 1.14.1 | 2710403642000 | Tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata | m2 | 138,0000 |
| 1.14.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 72,0000 |
| 1.14.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 600,0000 |
| 1.14.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 600,0000 |
| 1.14.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 18,0000 |
| 1.14.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.14.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 174,0000 |
| 1.14.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0000 |
| 1.14.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,6400 |
| 1.15 | Pret de piata | Racord perete | m | 65,1000 |
| 1.15.1 | Material | Racord perete | m | 65,1000 |
| 1.16 | Pret de piata | Coltar exterior | m | 47,5000 |
| 1.16.1 | Material | Coltar exterior | m | 47,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc) |  |  |
| 1.17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 5,2500 |
| 1.17.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8900 |
| 1.17.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8900 |
| 1.17.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1050 |
| 1.18 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 208,2700 |
| 1.18.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1666 |
| 1.18.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2083 |
| 1.18.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,1654 |
| 1.18.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1654 |
| 1.18.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6248 |
| 1.18.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,0414 |
| 1.19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 41,3000 |
| 1.19.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,0650 |
| 1.19.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9560 |
| 1.19.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1950 |
| 1.19.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4130 |
| 1.20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment la scari | m2 | 10,5000 |
| 1.20.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5250 |
| 1.20.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,5750 |
| 1.20.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5750 |
| 1.20.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4200 |
| 1.21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 10,5000 |
| 1.21.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 4,3575 |
| 1.21.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5250 |

| 1.21.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,4700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 10,5000 |
| 1.22.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 136,5000 |
| 1.22.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4410 |
| 1.22.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1050 |
| 1.22.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,3000 |
| 1.22.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 |
| 1.22.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3150 |
| 1.22.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1260 |
| 1.23 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm. | m2 | 10,5000 |
| 1.23.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 90,3000 |
| 1.23.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2940 |
| 1.23.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0840 |
| 1.23.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2000 |
| 1.23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8400 |
| 1.23.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1260 |
| 1.23.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0630 |
| 1.24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 41,3000 |
| 1.24.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 17,1395 |
| 1.24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0650 |
| 1.24.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,7820 |
| 1.25 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 41,3000 |
| 1.25.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2891 |
| 1.25.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 0,9912 |
| 1.25.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 57,8200 |
| 1.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,3900 |
| 1.25.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1652 |
| 1.25.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3304 |
| 1.26 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 41,3000 |
| 1.26.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0248 |
| 1.26.2 | 2664102100000 | Mortar ciment M 150 | m3 | 0,4956 |
| 1.26.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.26.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,7380 |
| 1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4780 |
| 1.26.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1652 |
| 1.26.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0826 |
| 1.27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie) | kg | 495,7900 |
| 1.27.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,9579 |
| 1.27.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 495,7900 |
| 1.27.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,4790 |
| 1.27.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,9663 |
| 1.27.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,4369 |
| 1.27.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 94,2001 |
| 1.27.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9579 |
| 1.27.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,9579 |
| 1.28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie) | t | 0,4960 |
| 1.28.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,8688 |
| 1.28.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,9344 |
| 1.28.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,2728 |
| 1.28.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,9672 |
| 1.28.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,4836 |
| 1.28.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,1942 |
| 1.29 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,25m3), la constructii obisnuite. | m2 | 23,6000 |
| 1.29.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,2500 |
| 1.29.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 2,8320 |
| 1.29.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,3100 |
| 1.29.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6520 |
| 1.29.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7080 |
| 1.30 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,2500 |
| 1.30.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,7525 |
| 1.30.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0975 |
| 1.30.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0003 |
| 1.30.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0008 |
| 1.31 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,2500 |
| 1.31.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0575 |

| 1.31.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,4250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,6750 |
| 1.31.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0030 |
| 1.31.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,2500 |
| 1.31.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2125 |
| 1.31.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0013 |
| 1.31.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0150 |
| 1.31.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| 1.32 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta | m2 | 23,6000 |
| 1.32.1 | 2710403642000 | Tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata | m2 | 27,1400 |
| 1.32.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 14,1600 |
| 1.32.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 118,0000 |
| 1.32.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 118,0000 |
| 1.32.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,5400 |
| 1.32.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.32.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 34,2200 |
| 1.32.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3600 |
| 1.32.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5192 |
| 1.33 | Pret de piata | Racord perete | m | 15,5000 |
| 1.33.1 | Material | Racord perete | m | 15,5000 |
| 1.34 | Pret de piata | Coltar exterior | m | 7,7000 |
| 1.34.1 | Material | Coltar exterior | m | 7,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Scara exterioare (2buc) |  |  |
| 1.35 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 175,0000 |
| 1.35.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
| 1.35.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1750 |
| 1.35.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,5000 |
| 1.35.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,5000 |
| 1.35.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5250 |
| 1.35.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,8750 |
| 1.36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 184,0000 |
| 1.36.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 9,2000 |
| 1.36.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,0800 |
| 1.36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,6000 |
| 1.36.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,8400 |
| 1.37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 184,0000 |
| 1.37.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 76,3600 |
| 1.37.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2000 |
| 1.37.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 25,7600 |
| 1.38 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 184,0000 |
| 1.38.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2880 |
| 1.38.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 4,4160 |
| 1.38.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 257,6000 |
| 1.38.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,2000 |
| 1.38.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7360 |
| 1.38.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4720 |
| 1.39 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 184,0000 |
| 1.39.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1104 |
| 1.39.2 | 2664102100000 | Mortar ciment M 150 | m3 | 2,2080 |
| 1.39.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.39.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 47,8400 |
| 1.39.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0400 |
| 1.39.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7360 |
| 1.39.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3680 |
| 1.40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 184,0000 |
| 1.40.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 76,3600 |
| 1.40.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2000 |
| 1.40.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,0800 |
| 1.41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 184,0000 |
| 1.41.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 423,2000 |
| 1.41.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7360 |
| 1.41.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 224,4800 |
| 1.41.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,1040 |
| 1.42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 90,0000 |
| 1.42.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0270 |
| 1.42.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0090 |

| 1.42.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0270 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.42.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0090 |
| 1.42.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,2700 |
| 1.42.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 67,5000 |
| 1.42.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 405,0000 |
| 1.43 | CH06A adaptat | Balustrada din INOX | m | 35,0000 |
| 1.43.1 | 2812106305714 | Balustrada din INOX | m | 35,0000 |
| 1.43.2 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 31,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Scara exterioare (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereu |  |  |
| 1.44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton la pereu | m2 | 9,5000 |
| 1.44.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4750 |
| 1.44.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4250 |
| 1.44.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4250 |
| 1.44.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3800 |
| 1.45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 1,0000 |
| 1.45.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| 1.45.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |
| 1.45.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| 1.45.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| 1.45.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 1.46 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului | m2 | 2,5000 |
| 1.46.1 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1250 |
| 1.46.2 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2500 |
| 1.46.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,3000 |
| 1.46.4 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,3000 |
| 1.46.5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0075 |
| 1.46.6 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0025 |
| 1.46.7 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0400 |
| 1.46.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| 1.46.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,5500 |
| 1.47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1/100x100mm, d5mm) | kg | 30,0000 |
| 1.47.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1/100x100mm, d5mm | kg | 30,3000 |
| 1.47.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1500 |
| 1.47.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3000 |
| 1.47.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,0000 |
| 1.47.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7500 |
| 1.47.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 1.47.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0180 |
| 1.48 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 1,0000 |
| 1.48.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |
| 1.48.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
| 1.48.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
| 1.48.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2900 |
| 1.48.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.48.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
| 1.48.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 1.48.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 1.48.9 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
| 1.48.10 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Pereu |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Evacuarea deseurilor de constructie |  |  |
| 1.49 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m. | t | 40,1500 |
| 1.49.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,8460 |
| 1.50 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 40,1500 |
| 1.50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,5665 |
| 1.51 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 40,1500 |
| 1.51.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,3587 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Evacuarea deseurilor de constructie |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;