# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor şi consumabile de laborator pentru

anul 2026,  al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” prin procedura de achiziție de tip Licitație Publică (Bunuri)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”.

- IDNO:1003600132121

- Adresa:Republica Moldova, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și sfînt, 163

- Numărul de telefon/fax:0-22-35-80-99 / 0-22-24-50-68

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: tomaciorba@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateademăsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | Conform SIA RSAP |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 986900,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilorşi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu se admite.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termenul de livrare la comandă după necesităţi în termen de 14 zile pe parcusul anului 2026, pe adresa mun.Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1.

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare,în termen de 30 de zile de la livrarea fiecării partide.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1%: conform anexei nr.9 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat a contului bancar | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat CE sau echivalentul, Certificat ISO 13485,Precalificate OMS, conform cerințelor menționate în specificațiilor tehnice, anexei nr.22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Notă | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile | Obligatoriu la solicitare |
| 11 | Notă | Garanția de bună execuție în valoare de 5%: conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 12 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard  sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul 1%, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii:BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorităţii contractante,cuantumul 5 %,  conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânși a procedurii negociate), după caz:nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MD.

- Sursa de finanțare:CNAM.

- Criteriul de evaluareaplicatpentruatribuireacontractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

- Locul deschiderii ofertelor:Conform SIA RSAP, Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial alUniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțul respectiv (dacăestecazul):Nu se aplică.

- Încazulachizițiilorperiodice, calendarul estimat pentrupublicareaanunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel deanunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Da |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturareaelectronică | Da |
| Plățileelectronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alteinformațiirelevante:

Conducătorul grupului de lucru:  Lucia PÎRȚÎNA           ________________    L.Ș.

| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul- 1 |  |  |  |  |  |  |
| Recombiantipallidum Ig M |  |  |  | Recombiantipallidum Ig M - Posibilitatea determinarii titrurilor anticorpilor; Va avea acelas producator ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"; Unitatea de masura "Test ELISA"; |  | ISO 13485 |
| Recombiantipallidum Ig G |  |  |  | Recombiantipallidum Ig G -Posibilitatea determinarii titrurilor anticorpilor; Va avea acelas producator ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"; Unitatea de masura "Test ELISA"; |  | ISO 13485 |
| Lotul-2 |  |  |  |  |  |  |
| Solutie de diluare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |  |  | Solutie de diluare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Solutie de lizare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |  |  | Solutie de lizare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Solutie de curatare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |  |  | Solutie de curatare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Solutie de spalare pentru fiecare zi (Probe Cleaner URIT), compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |  |  | Solutie de spalare pentru fiecare zi (Probe Cleaner URIT), compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |  |  | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul-3 |  |  |  |  |  |  |
| Pentra, ALP CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Reactiv pentru determinarea valorilor de ALP, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ALTCP |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Reactiv pentru determinarea valorilor de ALT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Amylase CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de amilaza, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, AST CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de AST, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Cholesterol CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de Cholesterol, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =344 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Direct Bilirubin |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de bilirubina directa, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Iron Cp |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de fier, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =282 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Total Bilirubin CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de bilirubina totala, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =130 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Triglycerides CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de trigliceride, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. 10Ambalaj: 1set =295 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Urea CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de ureie, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Glucose PAP CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de glucoza, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =295 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ABX Pentra Total Protein 100 CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de proteina totala, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ABX Pentra Creatine 120 CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de creatinina, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =120teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ABX Pentra Calcium AS CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de calciu, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =285 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, CRP CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de protina C reactiva, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =200 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ASO 2 CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de antistreptolizina, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, RF CP |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reactiv pentru determinarea valorilor de reumatoid factor, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, MultiCal |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Calibrator universal, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set=10x3ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, CRP Cal |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Calibrator prentru calibrarea proteinei C reactiva, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj:1 set= 5x1ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, ASO 2Cal |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Calibrator pentru calibrarea antistreptolizinei, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=5x1ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, RF Cal |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Calibrator prentru calibrarea factorului reumatoid, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=5x1ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, N Multicontrol |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Control universal pentru verificarea valorilor normale, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set=10x5ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, P Multicontrol |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Control universal pentru verificarea valorilor patologice, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set= 10x5ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Immuno I controlL/H |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Control pentru verificarea valorilor normale si patologice de antistreptolizina, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj:1set= 2x3ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Deproteinizer CP |  |  |  | Solutie de deproteinizare compatibila cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1buc=30ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Clean-Chem 99CP 4x99ml |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Solutie de spalare compatibila cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set= 4x99ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Cuvettes Segments Rack P400 |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Cuve de reactie compatibile cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set= 450 segmente |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Sample Cup -Blue 1000PCS |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Cupite pentru controale si calibratori compatibile cu analizatorul Pentra C400. Amblaj: 1set=1000 cupite |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, GGT CP |  |  |  | Reactiv pentru determinarea valorilor de GGT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra, Albumina |  |  |  | Reactiv pentru determinarea valorilor de Albumin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =327 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Pentra,Acid Uric |  |  |  | Reactiv pentru determinarea valorilor de Acid Uric, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul-4 |  |  |  |  |  |  |
| Sysmex, Cellpack DCL, 20L |  |  |  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, Sulfolyser |  |  |  | Unitatea de masura "Set",Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, Lysercell WDF |  |  |  | Unitatea de masura "Flacon",Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, Fluorocell WDF |  |  |  | Unitatea de masura "Set", Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, Cellclean |  |  |  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, XN-L Check L1 |  |  |  | Unitatea de masura "Flacon", Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, XN-L Check L2 |  |  |  | Unitatea de masura "Flacon", Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, XN-L Check L3 |  |  |  | Unitatea de masura "Flacon", Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Sysmex, XN CAL |  |  |  | Unitatea de masura "Flacon", Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul-5 |  |  |  |  |  |  |
| Cuve, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc, sub acelas lot. Set de 5000 cuve cu cod de bare de la producator compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X Top |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Protrombin, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Protrombin,compatabil cu echip. Cuatron X Top, set 2000 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Fibrinogen, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Fibrinogen,compatabil cu echip. Cuatron X Top, set 800 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Plasma de control normă, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Plasma de control normă, compatabil cu echip. Cuatron X Top |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Plasma de control patologică, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Plasma de control patologică,compatabil cu echip. Cuatron X Top |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, compatibil 4cu echipamentul Cuatron X Top |  |  |  | Calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, Coatron X |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul -6 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii biochimie |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor biochimici |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul -7 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii hematologie |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor hematologici |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul -8 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii coagulograma |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor pentru coagulograma |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul -9 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii sediment urinar |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea sedimentului urinar prin metoda microscopica |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii analiaza urinei calitative |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea parametrilor biochimici in urina |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii HBsAg |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea HBsAgprin metoda ELISA |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii ant-HCV |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-HCV prin metoda ELISA |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii anti-Borrelia burgdorferi IgM&IgG |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi IgM&IgG prin metoda ELISA |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG prin metoda ELISA |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru controlul calitatii infectiile TORCH |  |  |  | Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor catre infectiile TORCH prin metoda ELISA |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg, metoda cantitativă |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| AntiHBeAg, metoda cantitativă |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
| Clorura de natriu 9mg/5ml |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) Amb max 5 ml |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
| Lancete (scarificatoare) pentru maturi |  |  |  | Lancete sterile (scarificatoare) Steel, cutie x 200 lancete, fara protectie, cu prezentarea monstrei sau pozei la cutie |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
| Microcentrifuge Tube 1.5ml PCS 500 |  |  |  | Microcentrifuge Tube 1.5ml PCS 500, 1 set x 500 microcentrifue tube |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă de stică. cu fund rotund. 16 ml |  |  |  | Eprubetă V-16 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Cu capac filetat 4. Fără gradație |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10 ml |  |  |  | Eprubetă V-10 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Cu capac filetat 4. Fără gradație |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
| SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planşete, mililitru |  |  |  | Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
| Enterococcus faecalis (E. faecalis) ATCC 29212, discuri N10 |  |  |  | Enterococcus faecalis (E. faecalis) ATCC 29212, discuri N10 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) AТСС 25922, discuri N10 |  |  |  | Escherichia coli (E. coli) AТСС 25922, discuri N10 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) AТСС 27853, discuri N10 |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) AТСС 27853, discuri N10 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |
| Staphylococcus aureus (S. aureus) AТСС 29213, discuri N10 |  |  |  | Staphylococcus aureus (S. aureus) AТСС 29213, discuri N10 |  | Certificat CE sau echivalentul |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 33696500-0; Recombiantipallidum Ig M; Bucată; 480; 45000,00. 33696500-0; Recombiantipallidum Ig G; Bucată; 960. Lotul 2. 33696500-0; Solutie de diluare , compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS; Litru; 100; 50000,00. 33696500-0; Solutie de lizare , compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS; Litru; 4. 33696500-0; Solutie de curatare, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS; Litru; 60. 33696500-0; Solutie de spalare pentru fiecare zi (Probe Cleaner URIT), compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS; Mililitru; 300. 33696500-0; Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight, compatibil cu analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS; Mililitru; 36. Lotul 3. 33696500-0; Pentra, ALP CP; Bucată; 23; 610000,00. 33696500-0; Pentra, ALTCP; Bucată; 60. 33696500-0; Pentra, Amylase CP; Bucată; 48. 33696500-0; Pentra, AST CP; Bucată; 60. 33696500-0; Pentra, Cholesterol CP; Bucată; 19. 33696500-0; Pentra, Direct Bilirubin; Bucată; 97. 33696500-0; Pentra, Iron Cp; Bucată; 11. 33696500-0; Pentra, Total Bilirubin CP; Bucată; 77. 33696500-0; Pentra, Triglycerides CP; Bucată; 14. 33696500-0; Pentra, Urea CP; Bucată; 54. 33696500-0; Pentra, Glucose PAP CP; Bucată; 31. 33696500-0; Pentra, ABX Pentra Total Protein 100 CP; Bucată; 51. 33696500-0; Pentra, ABX Pentra Creatine 120 CP; Bucată; 98. 33696500-0; Pentra, ABX Pentra Calcium AS CP; Bucată; 8. 33696500-0; Pentra, CRP CP; Bucată; 21. 33696500-0; Pentra, ASO 2 CP; Bucată; 40. 33696500-0; Pentra, RF CP; Bucată; 38. 33696500-0; Pentra, MultiCal; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, CRP Cal; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, ASO 2Cal; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, RF Cal; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, N Multicontrol; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, P Multicontrol; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, Immuno I controlL/H; Bucată; 4. 33696500-0; Pentra, Deproteiizer CP; Bucată; 25. 33696500-0; Pentra, Clean-Chem 99CP 4x99ml; Bucată; 7. 33696500-0; Pentra, Cuvettes Segments Rack P400; Bucată; 25. 33696500-0; Pentra, Sample Cup -Blue 1000PCS; Bucată; 3. 33696500-0; Pentra, GGT CP; Bucată; 10. 33696500-0; Pentra, Albumina; Bucată; 8. 33696500-0; Pentra,Acid Uric; Bucată; 12. Lotul 4. 33696500-0; Sysmex, Cellpack DCL, 20L; Bucată; 33; 155000,00. 33696500-0; Sysmex, Sulfolyser; Bucată; 7. 33696500-0; Sysmex, Lysercell WDF; Bucată; 20. 33696500-0; Sysmex, Fluorocell WDF; Bucată; 9. 33696500-0; Sysmex, Cellclean; Bucată; 5. 33696500-0; Sysmex, XN-L Check L1; Bucată; 10. 33696500-0; Sysmex, XN-L Check L2; Bucată; 10. 33696500-0; Sysmex, XN-L Check L3; Bucată; 10. 33696500-0; Sysmex, XN CAL; Bucată; 1. Lotul 5. 33696500-0; Cuve, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 1; 28000,00. 33696500-0; Protrombin, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 3. 33696500-0; Fibrinogen, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 4. 33696500-0; Plasma de control normă, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 4. 33696500-0; Plasma de control patologică, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 4. 33696500-0; Calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, compatibil 4cu echipamentul Cuatron X Top; Bucată; 2. Lotul 6. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii biochimie; Bucată; 2; 2900,00. Lotul 7. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii hematologie; Bucată; 2; 4000,00. Lotul 8. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii coagulograma; Bucată; 2; 3500,00. Lotul 9. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii sediment urinar; Bucată; 2; 3700,00. Lotul 10. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii analiaza urinei calitative; Bucată; 2; 3500,00. Lotul 11. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii HBsAg; Bucată; 2; 4000,00. Lotul 12. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii ant-HCV; Bucată; 2; 4000,00. Lotul 13. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii anti-Borrelia burgdorferi IgM&IgG; Bucată; 2; 3800,00. Lotul 14. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG; Bucată; 2; 3800,00. Lotul 15. 33696500-0; Set pentru controlul calitatii infectiile TORCH; Bucată; 2; 5600,00. Lotul 16. 33696500-0; HBeAg, metoda cantitativă; teste; 192; 2000,00. 33696500-0; AntiHBeAg, metoda cantitativă; teste; 192. Lotul 17. 33696500-0; Clorura de natriu 9mg/5ml; ml; 100; 14000,00. Lotul 18. 33696500-0; Lancete (scarificatoare) pentru maturi , 1 cutiex200 bucati; cutii; 75; 6840,00. Lotul 19. 33696500-0; Microcentrifuge Tube 1.5ml PCS 500; set; 12; 3000,00. Lotul 20. 33696500-0; Eprubetă de stică. cu fund rotund. 16 ml; bucata; 10 000; 7680,00. Lotul 21. 33696500-0; Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10 ml; bucata; 10 000; 7680,00. Lotul 22. 33696500-0; SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planşete, mililitru; set; 4; 1500,00. Lotul 23. 33696500-0; Enterococcus faecalis (E. faecalis) ATCC 29212; bucata; 2; 4500,00. Lotul 24. 33696500-0; Escherichia coli (E. coli) AТСС 25922; bucata; 2; 4300,00. Lotul 25. 33696500-0; Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) AТСС 27853; bucata; 2; 4300,00. Lotul 26. 33696500-0; Staphylococcus aureus (S. aureus) AТСС 29213; bucata; 2; 4300,00.. |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |