Caiet de sarcini

Denumirea achiziției: Servicii de proiectare a rețelelor de detectare, semnalizare antiincendiară și supraveghere contra pătrunderilor.

- Amplasarea obiectului: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180.

- Perioada contractată: 4 luni din momentul semnării contractului

Cerințe generale:

- Obiectul achiziției constă în servicii de proiectare a sistemului de detecție și alarmare la apariția unui incendiu și a unui sistem de alarmă de pază contra pătrunderii în sediul Filialei RETÎ Nord, amplasată pe str. Ștefan cel Mare 180 din mun. Bălți.

- Documentația de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potențial Contractant, să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de construcții și montaj, probe, verificări şi punere în funcţiune aferente lucrărilor.

- Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerinţele de calitate de către verificatorii de proiect atestați şi va fi supus avizării de către structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Supraveghere Tehnică a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

- Proiectul va fi elaborat în aşa mod încât să garanteze Beneficiarului că, obiectivul de investiţii va fi realizat la o stare tehnică ce va corespunde cel puţin cerinţelor de performanţă formulate în caietul de sarcini, astfel încât o lucrare de amploare sau a unei reparaţii capitale (mentenanţă majoră) să nu fie necesară mai devreme de 15 ani.

- Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice, şi tehnologice ale Beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi bugetul stabilit. Proiectul Sistemului de detecţie şi prevenire a incendiilor va cuprinde piese scrise şi desenate, instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referinţă, acolo unde acestea există. Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi, descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.

- Supravegherea de autor: proiectantul va fi prezent la locul de instalare, în vederea certificării procesului verbal de lucrări ajunse în faze determinante, pentru a întocmi detalii de execuţie, dispoziţiile de şantier, pentru a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de Beneficiar, pentru a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de montare a Instalaţiei. Documentaţiile aferente se vor întocmi în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. În cazul în care proiectul va suferi modificări pe timpul execuţiei, prin dispoziţii de şantier, acestea vor fi avizate de verificatorul de proiect atestat, fără costuri suplimentare. Proiectantul are obligaţia de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea Beneficiarului, la recepţia pentru terminarea lucrărilor de instalate şi la recepţia finală a Instalaţiei.

- Caracteristici tehnice generale față de sistemul de detecție și alarmarea incendiilor:

- Sistemul de detecție și alarmare a incendiilor va realiza:

- Detecția incendiului;

- Informarea și alarmarea utilizatorilor clădirii:

- 2.1) Identificarea locurilor de amplasare a planurilor de evacuare, semnalizărilor, stingătoarelor etc.;

- 2.2) Alarmarea sonoră;

- 2.3) Iluminatul de avarie și evacuare

- Apelarea intervenției Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

- Sistemul de alarmă de pază contra pătruderi:

- Detecția zonei de pătrundere;

- Semnalizarea pazei despre pătrundere și alarmare sonoră;

- Documentația de proiect va conține:

- Memoriu explicativ;

- Planul general, plan pentru fiecare nivel cu specificarea încăperilor și echipamentului proiectat;

- Soluțiile de proiect în baza temei de proiectare;

- Devizul general și devizele locale;

- Verificarea documentației de proiect cu emiterea raportului unic de verificare.

- Clădirea de producere și laborator are o suprafața totală de 4876,7 m.p. fiind structurată ca P+2E, divizată pe următoarele tipuri de încăperi:

- Birouri, oficii: 2641,5 m.p.;

- Producere: 292,2 m.p.;

- Auxiliare: 968,6 m.p.

- Coridoare: 974,4 m.p.

- Total: 4876,7 m.p.

- Numărul total de ferestre: 205, inclusiv 62 la parter.

- Numărul de uși exterioare: 8.

- Planul clădirii detaliat poate fi solicitat de la Beneficiar.

- Documentația de proiect va fi întocmită și transmisă beneficiarului pe suport de hîrtie și în format electronic.