LOTUL VI   Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologice

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică /chimică ) | Tipul reagenţilor | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azur -Eozină Romanovski | Analit | Lichid gata pentu folosire | Flacoane (din plastic) cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml | 15 litri |
| 2. | Acid sulfosalicilic | CC | Cristalic | Flacoan de la 0,1 pînă la 1,0 kg | 1,5 kg |
| 3. | Sol. Lugol | CC | Lighid | Flacon pînă la 50 ml | 200 ml |
|  | Set pentru coloraţia Gram | Analit | Lichid gata pentru folosire | Flacoane : Cristal violet (200ml), Iodin (200 ml), Decolorizant (2x200 ml) , Safranin (200 ml) | 1 set |
| 4. | Citrat de natriu x 5,5 H2O | CC | Cristalic | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 g | 200 g |
| 5. | Acid acetic CH3COOH | CC | Lichid | Flacoan cu volum de la 100 ml pînă la 1000 ml | 500ml |
| 7. | Hemoglobin Drabkin, concentrat | CE | Lichid | Flacoan cu volum pînă la 50 ml | 4 litri |
| 8. | Determinarea sângelui ocult în material biologic- Azoperam | CE | set | set | 2 set |
| 9. | Test rapid pentru deteminarea singelui ocult in materii fecale | CE | Test | Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. tuburi colectoare pentru probe cu diluent. Marcaj CE, nr. Lot, termen de valabilitate. | 3000 teste |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  | 7000.0 |

Cerinte specifice: Toti reagentii sa fie ambalați de producator. Pentru reagenți chimici în mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, condițiile de pastrare, și termenele de valabilitate etc.