| Actualizarea costului de deviz pentru realizarea lucrarilor la proiectul de executie cu nr. 29/11/2019: Constructia intrari de acces controlat in incinta teritoriului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in municipiul Chisinau | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele de curenti slabi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 8,0000 |  |
|  |  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc | 1,0000 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,6400 |  |
| 2 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |
|  |  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg | 0,0010 |  |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc | 0,5000 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0100 |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,3200 |  |
| 3 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Модуль подключения нагрузки) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 8,0000 |  |
| 4 |  | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник питания резервированный) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 8,0000 |  |
|  |  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg | 0,0038 |  |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc | 0,4000 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0380 |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,1740 |  |
| 5 |  | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контрольный С2000-4) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 16,0000 |  |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg | 0,0030 |  |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc | 0,4000 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,1600 |  |
| 6 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  |  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  | t | 0,0020 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0080 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
| 7 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный световой |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  |  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  | t | 0,0020 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0080 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
| 8 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,0600 |  |
|  |  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  |  | kg | 2,8000 |  |
|  |  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  |  | t | 0,0010 |  |
| 9 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  | 1 km | 0,1000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 13,6000 |  |
|  |  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0010 |  |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg | 0,0330 |  |
|  |  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  |  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  |  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  | 100 buc | 0,0280 |  |
|  |  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 3,0000 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0140 |  |
|  |  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  | kg | 0,0035 |  |
|  |  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut | 1,1020 |  |
|  |  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  | h-ut | 1,1020 |  |
| 10 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель oгнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | m | 100,0000 |  |
|  |  | 24-1002 |  | Кабель oгнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | m | 100,0000 |  |
| 11 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  |  | 100 m | 0,1200 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,9548 |  |
|  |  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  |  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc | 24,0000 |  |
|  |  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut | 0,7296 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 0,7296 |  |
| 12 |  | Pretul furnizorului |  | Кабели-канал ПВХ, 25х17мм |  |  |  | m | 12,0000 |  |
|  |  | 24-1003 |  | Кабели-канал ПВХ, 25х17мм |  |  |  | m | 12,0000 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Автоматика ворот |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 11-05-002-01 |  | Nod de articulatie pentru mecanisme de executie, masa mecanismelor de executie, kg, pina la: 20 (CAME A3000A) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,3400 |  |
|  |  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1012224 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 14,5 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg | 0,0080 |  |
|  |  | 1012230 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1012236 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 55 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1030002 |  | Tevi din otel sudate, conducte de apa-gaz, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventonale 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm |  |  |  | m | 0,6000 |  |
|  |  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 331005 |  | Masini de retezat si de filetat tevi |  |  |  | h-ut | 1,4000 |  |
|  |  | 340101 |  | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut | 0,2600 |  |
| 14 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: CAME DIR10 |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  |  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  | t | 0,0010 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
| 15 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: CAME KLED |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  |  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  | t | 0,0010 |  |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
| 16 |  | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (CAME ZF1N) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,1500 |  |
|  |  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  |  | t | 0,0070 |  |
|  |  | 1011292 |  | White-spirit |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg | 0,2378 |  |
|  |  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  |  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg | 3,0000 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,2300 |  |
|  |  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut | 0,5300 |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut | 0,0300 |  |
| 17 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Кнопка управления воротами |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  |  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  |  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  |  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h | 0,0120 |  |
|  |  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0010 |  |
| 18 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  | 1 km | 0,0300 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 4,0800 |  |
|  |  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0003 |  |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg | 0,0099 |  |
|  |  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg | 0,0210 |  |
|  |  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  |  | kg | 0,0210 |  |
|  |  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  | 100 buc | 0,0084 |  |
|  |  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,9000 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0042 |  |
|  |  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  | kg | 0,0011 |  |
|  |  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut | 0,3306 |  |
|  |  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  | h-ut | 0,3306 |  |
| 19 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1.5 (N. PE) |  |  |  | m | 30,0000 |  |
|  |  | 21-1001 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1.5 (N. PE) |  |  |  | m | 30,0000 |  |
| 20 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,3000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,1400 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0006 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,2880 |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 4,0200 |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 4,0200 |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,3000 |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 2,0100 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 5,4000 |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 0,5400 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0330 |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 4,7400 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,8100 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 1,4520 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0330 |  |
| 21 |  | Pretul furnizorului |  | Металлорукав диаметром 20 мм Р3-ЦПнг-LS 20 |  |  |  | m | 30,0000 |  |
|  |  | 23-1003 |  | Металлорукав диаметром 20 мм Р3-ЦПнг-LS 20 |  |  |  | m | 30,0000 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Прокладка кабелей |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  | 1 km | 0,0600 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 8,1600 |  |
|  |  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0006 |  |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg | 0,0198 |  |
|  |  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg | 0,0420 |  |
|  |  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  |  | kg | 0,0420 |  |
|  |  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  | 100 buc | 0,0168 |  |
|  |  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 1,8000 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0084 |  |
|  |  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  | kg | 0,0021 |  |
|  |  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut | 0,6612 |  |
|  |  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  | h-ut | 0,6612 |  |
| 23 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель F/UTP Сat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  | 22-1001 |  | Кабель F/UTP Сat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
| 24 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель КСППнг(А)-HF 2х0.5 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  | 22-1002 |  | Кабель КСППнг(А)-HF 2х0.5 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
| 25 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель ВВГнг(А)-HF 2х1,5 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  | 22-1005 |  | Кабель ВВГнг(А)-HF 2х1,5 |  |  |  | m | 20,0000 |  |
| 26 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,6000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 14,2800 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0013 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,5760 |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 8,0400 |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 8,0400 |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,6000 |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 4,0200 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 10,8000 |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 1,0800 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0660 |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 9,4800 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 1,6200 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 2,9040 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0660 |  |
| 27 |  | Pretul furnizorului |  | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  | 22-1007 |  | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм |  |  |  | m | 20,0000 |  |
| 28 |  | Pretul furnizorului |  | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм |  |  |  | m | 40,0000 |  |
|  |  | 22-1008 |  | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм |  |  |  | m | 40,0000 |  |
| 29 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  | 1 km | 0,0250 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,4000 |  |
|  |  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0003 |  |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg | 0,0083 |  |
|  |  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg | 0,0175 |  |
|  |  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  |  | kg | 0,0175 |  |
|  |  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  | 100 buc | 0,0070 |  |
|  |  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,7500 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0035 |  |
|  |  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  | kg | 0,0009 |  |
|  |  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut | 0,2755 |  |
|  |  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  | h-ut | 0,2755 |  |
| 30 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  |  | 23-1002 |  | Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK |  |  |  | m | 25,0000 |  |
| 31 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,1000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,3800 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,0960 |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,3400 |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,3400 |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,1000 |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,6700 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 1,8000 |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 0,1800 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 1,5800 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,2700 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 0,4840 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0110 |  |
| 32 |  | Pretul furnizorului |  | Металлорукав диаметром 20 мм Р3-ЦПнг-LS 20 |  |  |  | m | 10,0000 |  |
|  |  | 23-1003 |  | Металлорукав диаметром 20 мм Р3-ЦПнг-LS 20 |  |  |  | m | 10,0000 |  |
| 33 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  |  | 100 m | 0,1500 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,4435 |  |
|  |  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  |  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc | 30,0000 |  |
|  |  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut | 0,9120 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 0,9120 |  |
| 34 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель-канал 60х40 мм |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  | 23-1004 |  | Кабель-канал 60х40 мм |  |  |  | m | 15,0000 |  |
| 35 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  | 1 km | 0,3000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 40,8000 |  |
|  |  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0030 |  |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg | 0,0990 |  |
|  |  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg | 0,2100 |  |
|  |  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  |  | kg | 0,2100 |  |
|  |  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  | 100 buc | 0,0840 |  |
|  |  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 9,0000 |  |
|  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg | 0,0420 |  |
|  |  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  | kg | 0,0105 |  |
|  |  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  | h-ut | 3,3060 |  |
|  |  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  | h-ut | 3,3060 |  |
| 36 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель кат.5e FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH |  |  |  | m | 300,0000 |  |
|  |  | 22-1100 |  | Кабель кат.5e FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH |  |  |  | m | 300,0000 |  |
| 37 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  |  | 100 m | 3,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 48,8700 |  |
|  |  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg | 3,0000 |  |
|  |  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc | 600,0000 |  |
|  |  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut | 18,2400 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 18,2400 |  |
| 38 |  | Pretul furnizorului |  | Кабель-канал 40х16 мм |  |  |  | m | 300,0000 |  |
|  |  | 23-1020 |  | Кабель-канал 40х16 мм |  |  |  | m | 300,0000 |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pretul furnizorului |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 34-1002 |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 40 |  | Pretul furnizorului |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 34-1003 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 41 |  | Pretul furnizorului |  | Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 34-1008 |  | Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 42 |  | Pretul furnizorului |  | Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 34-1009 |  | Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 43 |  | Pretul furnizorului |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 34-1001 |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Pretul furnizorului |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 34-1005 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 45 |  | Pretul furnizorului |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 34-1004 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 46 |  | Pretul furnizorului |  | Аккумулятор 12 В, 17 Ач |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 34-1010 |  | Аккумулятор 12 В, 17 Ач |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 47 |  | Pretul furnizorului |  | Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 34-1006 |  | Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 48 |  | Pretul furnizorului |  | Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent) |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  | 34-1007 |  | Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent) |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Автоматика ворот |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pretul furnizorului |  | Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 31-1001 |  | Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 50 |  | Pretul furnizorului |  | Комплект фотоэлементов CAME DIR10 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1007 |  | Комплект фотоэлементов CAME DIR10 Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 51 |  | Pretul furnizorului |  | Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1005 |  | Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 52 |  | Pretul furnizorului |  | Блок управления CAME ZF1N Для 2-х приводов (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1002 |  | Блок управления CAME ZF1N Для 2-х приводов (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 53 |  | Pretul furnizorului |  | Кнопка управления воротами |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1003 |  | Кнопка управления воротами |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 54 |  | Pretul furnizorului |  | Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1006 |  | Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 55 |  | Pretul furnizorului |  | Стойка для фотоэлементов |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 31-1008 |  | Стойка для фотоэлементов |  |  |  | buc | 1,0000 |  |