| LOTUL 2 |  |  |  |  |  | 20000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44512000-2 | Tester NOYAFA NF-8200 LCD | buc. | 2 | Tester de cablu de rețea detector de erori de cablu de urmărire a firelor sau similar acestui brand să conțină aceleași funcții. • Urmărirea și localizarea defectelor cablurilor RJ45 (STP / 4 fire), RJ11; • Imunitate la zgomot, capacitatea de a lucra pe switch-uri și routere; • Măsurarea lungimilor cablurilor RJ45, RJ11. • Verificați dacă există bucle deschise, închise, diafragme cu cabluri RJ11, RJ45. • Localizarea exactă a locurilor cu defecțiuni. • Căștile permit să utilizați dispozitivul în medii zgomotoase. |  |
| 2 |  | Tester cablu UTP RJ 11/45 | buc. | 2 | Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED ușor de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11, |  |
| 3 |  | Multimetru CEM DT-3373 | buc. | 2 | Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40 grade și umiditate de la 0 la 80%. Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu trebuie să depășească 1000 V. Funcționalitatea dispozitivului permite selectarea manuală a domeniilor de măsurare. |  |
| 4 |  | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm | buc. | 1 | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm , Diametru tijei 1/2"x20 1-13mm; |  |
| 5 |  | Multimetru digital | buc. | 5 | Afișaj LCD Selecție gamă: manuală Valoare maximă de afișare: 1999. - Protecție la suprasarcină EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V; - Carcasa dubla din plastic; - Păstrarea indicațiilor DATA HOLD; - Măsurători relative REL; - Selectarea automată a gamei; - Oprire automată; - Afișează iluminarea din spate; - Testarea diodelor și continuitatea circuitelor; - Detector de tensiune fără contact. |  |
| 6 |  | Unealtă multifuncțională DREMEL | buc. | 1 | Putere nominala (W) 175,Turatii in gol (rpm) 5000-35000 ,Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.66 , Lungime (mm) 230 Lăţime (mm) 41 , Adâncime (mm) 43,Vibraţiile (m/s²) 2.6-11.4, Nivel zgomot (dB) 88.9, Voltaj (V) 230, Alimentare rețea. |  |
| 7 | 44512000-2 | Stație de lipit cu termofen | buc. | 2 | Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de 1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C.puterea-50w, tensiunea 220v. |  |
| 8 |  | Mașină de găurit cu percuție | buc. | 1 | Mașină de găurit cu percuție usor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 710W, are o dubla functionalitate: gaurire si gaurire cu percutie, posibilitati ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selectie. Functioneaza la 3200 rpm si o frecventa a batailor de pana la 48000 min-¹ pentru cele mai solicitate aplicatii. Se poate alege sensul de rotatie cu ajutorul sistemului de inversare datorita blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protectie antialunecare ajuta utilizatorul in manevrarea masinii confortabil. Capacitate de găurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni. |  |
| 9 |  | Ciocan de lipit 40w 220v | buc. | 2 | Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 10 |  | Ciocan de lipit 60w 220v | buc. | 4 | Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 11 |  | Ciocan de lipit 100w 220v | buc. | 5 | Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 12 | 44512000-2 | Tester de tensiune 220v | buc. | 3 | Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare. |  |
| 13 |  | Pistol de lipit electric | buc. | 5 | Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W. Carcasa si minerul confortabile reduc efortul depus in timpul lucrului. Carcasa este rezistenta la incalzire. Are un cap pentru aplicarea precisa a adezivului. Productivitatea depunerii adezivului constituie 12 gr/min, pentru utilizarea in conditii de casa si pentru uz profesional, cum ar fi fixarea pardoselii, precum si in productia de mobilier. |  |
| SUMA TOTALĂ PE LOTUL 2 - 24000,00 lei inclusiv TVA |  |  |  |  |  | 24000,00 |