## (Specificaţii tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: articole sanitare

| Cod CPV | Denumirea bunirilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44221300-8 | Bunuri |  |  |  |
|  | Niplu 1” p/n secții radiator aluminiu |  |  |  |
|  | Set p/n radiatoare (Aluminiu) d1”x3/4” |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d50mm PN 20 calda |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d40mm PN 20 calda |  |  |  |
|  | Tub PP Fibra d25mm PN 20 calda |  |  |  |
|  | Trecere PP/MET FE d50x1 1/2 |  |  |  |
|  | Vana din fonta cu flansa d65 |  |  |  |
|  | Teu redus PP d50/25/50 mm |  |  |  |
|  | Teu redus PP d50/20/50 mm |  |  |  |
|  | Teu redus PP d40/25/40 mm |  |  |  |
|  | Teu redus PP d32/25/25 mm |  |  |  |
|  | Teu egal PP d50 mm |  |  |  |
|  | Termomanometru ½ vertical |  |  |  |
|  | Samorez KRX-8/4x45 |  |  |  |
|  | Robinet bila apa FF d15 |  |  |  |
|  | Robinet bila apa FF d40 |  |  |  |
|  | Reductie din otel d108x76 |  |  |  |
|  | Mufa PP d25 mm |  |  |  |
|  | Radiator bimetal 500x80x80 (10 sectii) |  |  |  |
|  | Racord PP FE d20x1/2 |  |  |  |
|  | Niplu 1/2Mx1/4F |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d50/40 mm |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d40/32 mm |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d32/25 mm |  |  |  |
|  | Mufa redusa PP d25/20 mm |  |  |  |
|  | Mufa PP d50 mm |  |  |  |
|  | Mufa PP d40 mm |  |  |  |
|  | Mufa PP d32 mm |  |  |  |
|  | Garnitura p/n flansa cauciuc d65 |  |  |  |
|  | Flansa otel p/n sudura SA PN10 Dn 65 |  |  |  |
|  | Dezaerator automat 1/2 |  |  |  |
|  | Cronstein radiator aluminiu |  |  |  |
|  | Coturi din otel d76 |  |  |  |
|  | Cot PP 900 d50 mm |  |  |  |
|  | Cot PP 900 d25 mm |  |  |  |
|  | Cot PP 450 d50 mm |  |  |  |
|  | Cot PP 450 d25 mm |  |  |  |
|  | Clipse PP d25 |  |  |  |
|  | Canal p/n cablu 60x40x2000 din zinc |  |  |  |
|  | Buloane anodate M16x80 (complect) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________