| Constinuarea restaurarii Muzeulul National de Arta Strada 31 August 1989 Nr. 115 or. Chisinau №087/06-040/09-04/2017-B.C-B1.V1-SM | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-5

bloc "B". "B1". "V1" Punct termic    Solutii termomecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID05D |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф125мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 287527420500125 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф125 мм ,типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875274428200125 |  | Flansa rotunda libera ф125 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115801758 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,600 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
| 2 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф100мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527420500100 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф100 мм ,типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274428200100 |  | Flansa rotunda libera ф100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
| 3 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф80мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 287527420500180 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф80 мм ,типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 287527442820080 |  | Flansa rotunda libera ф80 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,400 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
| 4 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф65мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 287527420500065 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф65мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527442820065 |  | Flansa rotunda libera ф65 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,240 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
| 5 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф50мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 287527420500050 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф50мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 287527442820050 |  | Flansa rotunda libera ф50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 6 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф40мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 287527420500040 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф40мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527442820040 |  | Flansa rotunda libera ф40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 7 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф32мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 287527420500032 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф32мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 287527442820032 |  | Flansa rotunda libera ф32 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,080 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 8 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф25мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 287527420500025 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф25мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 287527442820025 |  | Flansa rotunda libera ф25 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
| 9 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф20мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 287527420500020 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф20мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 287527442820020 |  | Flansa rotunda libera ф20 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,500 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
| 10 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран шаровой стальной ф15мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420500015 |  | Robinet cu flanse (Кран шаровой стальной ф15мм , типа JP "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera ф15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 11 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 ф32 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 287527420270032к |  | Robinet cu dublu reglaj (Клапан обратный чугунный тип 601 ф32 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
| 12 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 ф20 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 287527420270020к |  | Robinet cu dublu reglaj (Клапан обратный чугунный тип 601 ф20 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 13 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный Ду25 Ру12,0 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 291315450002525 |  | Supapa de siguranta (Клапан предохранительный Ду25 Ру12,0 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 14 | IA20B |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2"(Клапан предохранительный Ду32 Ру12,0 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 291315450123232 |  | Supapa de siguranta (Клапан предохранительный Ду32 Ру12,0 "Danfoss") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 15 | ID06A.F |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной клапан "Danfoss" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,600 |  |  |
|  | 29131345002381 |  | Robinet de aerisire cu cheie Воздуховыпускной клапан "Danfoss" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 16 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф125мм, Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 2875274110159125 |  | Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф125мм, Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 17 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527419010820 |  | Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 18 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительная гребенка ф108х3,5мм, L =800мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 291312412411692 |  | Distribuitor (Распределительная гребенка ф108х3,5мм, L =800мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 19 | IC46C |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (Распределительная гребенка ф219х6,0мм, L =800мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,200 |  |  |
|  | 291312412411792 |  | Distribuitor (Распределительная гребенка ф219х6,0мм, L =1000мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 20 | IC12G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 252121670101334 |  | Teava din otel avind diametrul de 133х4,0mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 22,330 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,774 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,396 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,168 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
| 21 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 2521216701010835 |  | Teava din otel avind diametrul de 108х3,5mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,680 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,840 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,816 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
| 22 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 55,000 |  |  |
|  | 25212167010893 |  | Teava din otel avind diametrul de 89х3,0mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,750 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,550 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
| 23 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,200 |  |  |
|  | 252121670107630 |  | Teava din otel avind diametrul de 76х3.0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,300 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,400 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 24 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,920 |  |  |
|  | 252121670105703 |  | Teava din otel avind diametrul de 57х3.0mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 6,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,288 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,726 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 25 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 48х2,5 mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,840 |  |  |
|  | 252121670104825 |  | Teava din otel avind diametrul de 48х2,5mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,452 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 26 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de de 40х2,5 mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,750 |  |  |
|  | 252121670104025 |  | Teava din otel avind diametrul de 40х2.5mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 45,675 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,570 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,935 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,835 |  |  |
| 27 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2 mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 252121670103222 |  | Teava din otel avind diametrul de 32х2.2mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 10,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,860 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |
| 28 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм , ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 252121670102622 |  | Teava din otel avind diametrul de 26х2.2mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
| 29 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм , ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 252121670101820 |  | Teava din otel avind diametrul de 18х2.0mm, ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
| 30 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,610 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,550 |  |  |
| 31 | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  | m |  | 177,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 26,550 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,390 |  |  |
| 32 | IE07A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,590 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |
| 33 | IE07B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  |  | m |  | 177,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 23,010 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 10,620 |  |  |
| 34 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 47,720 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 53,542 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 14,316 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 7,158 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123, |  |  | kg |  | 2,004 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,772 |  |  |
| 35 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 13,800 |  |  |
|  | 2710700050505 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
| 36 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 3,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 3,432 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,624 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  |  | Total Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 133x4,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,220 |  |  |
|  | 33205173213312 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 133x4,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 23,793 |  |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 108x3,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,120 |  |  |
|  | 33205173210835 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 108x3,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
| 39 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 89x3,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 332051732893 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 89x3,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 54,075 |  |  |
| 40 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 76x3,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 332051725763 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25м INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 763,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
| 41 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 57x3,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,060 |  |  |
|  | 332051725573 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25м INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 57х3,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 6,489 |  |  |
| 42 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 48x2,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,120 |  |  |
|  | 332051725482 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25м INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 48х2,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
| 43 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 40x2,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,950 |  |  |
|  | 332051725402 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25м INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 40х2,5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 48,668 |  |  |
| 44 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 26x2,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 24,480 |  |  |
|  | 332051725262 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25м INSUL-TUBE покровной слой Tumanflec для труб ф 26х2,0 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 51,912 |  |  |
| 45 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 18,445 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla neagra sau zincata 0,5мм |  |  | kg |  | 96,460 |  |  |
| 46 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 35,105 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 770,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Изоляция гребенок |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,886 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 101062210 |  | Rulou de pinza perforata "HPST-5" |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |
| 48 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 1,968 |  |  |
|  | 26821626113034 |  | Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 |  |  | m2 |  | 3,090 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  |  | Total Изоляция гребенок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IA16A |  | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv - Бойлер горячей воды в комплекте с одним теплообменником ОКС 1000 NTR Termona |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 50 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l - Бак расширительный мембранный емкю 50л Star Varem LR50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | l |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,430 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 51 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv - Насос циркуляционный для ГСВ, STAR-Z 25/6 "Wilo" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
| 52 | IA39B |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h- Противонакипное магнитное устройство EUV 320"Anti Cof" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 53 | IA39D.F1 |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, - Устройство умягчения воды для подпитки котельной производ. 0,5м3/час серия SWAN FN 35"/Clock WS1 TC SI производство POLLET WATER GROUP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 54 | IA39B |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h ( Деаэрирующее устройства подп. воды ф20 VENTOLET VGA) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 55 | ID05D |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Клапан обратный чугунный тип601 ф125мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2875274428200125 |  | Flansa rotunda libera ф125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801758 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 56 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 125мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
| 57 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 80мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
| 58 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 50мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,600 |  |  |
| 59 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 32мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
| 60 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea - Фильтр сетчатый для воды Ду 20мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
| 61 | IA42B |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,300 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-2-87 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,650 |  |  |
|  | 2913134501094287 |  | Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-2-87 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 63 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-87 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,650 |  |  |
|  | 2913134501094487 |  | Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-87 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 64 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-1-85 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |  |
|  | 2913134501094185 |  | Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-4-87 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 65 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-3-87(85) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 7,700 |  |  |
|  | 2913134501991387 |  | Закладная конструкция для установки термометра ЗК4-3-87(85) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,364 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 66 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки манометра ЗК4-3-87(85) |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 21,450 |  |  |
|  | 2913134501851387 |  | Закладная конструкция для установки манометра ЗК4-3-87(85) |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,755 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,014 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  |  | Total Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de ф80-32 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 26,500 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  |  | kg |  | 33,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,250 |  |  |
| 68 | RpID19B1 |  | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 102,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Бойлер горячей воды в комплекте с одним теплообменником , с установкой встр. в фланец ф225 нагреват. элемента ОКС 1000 NTR Termona |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 12378941920501 |  | Бойлер горячей воды в комплекте с одним теплообменником , с установкой встр. в фланец ф225 нагреват. элемента ОКС 1000 NTR Termona |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 | Pretul firmei |  | Бак расширительный мембранный емкю 50л Star Varem LR50 |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 12378941920502 |  | Бак расширительный мембранный емкю 50л Star Varem LR50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Насос циркуляционный для ГСВ, G=1.2м3/час, H=5,5м, 1х230V, N=0,15кВт. STAR-Z 25/6 "Wilo" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1244110402563 |  | Насос циркуляционный для ГСВ, G=1.2м3/час, H=5,5м, 1х230V, N=0,15кВт. STAR-Z 25/6 "Wilo" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Противонакипное магнитное устройство EUV 320"Anti Cof" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1244110402564 |  | Противонакипное магнитное устройство EUV 320"Anti Cof" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Устройство умягчения воды для подпитки котельной производ. 0,5м3/час серия SWAN FN 35"/Clock WS1 TC SI производство POLLET WATER GROUP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1244110402565 |  | Устройство умягчения воды для подпитки котельной производ. 0,5м3/час серия SWAN FN 35"/Clock WS1 TC SI производство POLLET WATER GROUP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Деаэрирующее устройства подп. воды ф20 VENTOLET VGA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1244110402566 |  | Деаэрирующее устройства подп. воды ф20 VENTOLET VGA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Клапан обратный чугунный тип601 ф125мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274205000125 |  | Robinet cu flanse (Клапан обратный чугунный тип601 ф125мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 125мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274410609 |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 125мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 77 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 80мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274410610 |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 80мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 78 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 50мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274410611 |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 50мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 79 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 32мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274410612 |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 32мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 20мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274410613 |  | Фильтр сетчатый для воды Ду 20мм Y222P Дания Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Регулятор давления с датчиком Ду15 "после себя" Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527441662 |  | Регулятор давления с датчиком Ду15 "после себя" Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |