Servicii de mentenanta preventiva /corectiva externa , Departamentul Oncologie Radiologica, pentru anul 2026

| Nr. | Dispozitiv medical (model, producător, anul producerii) | Cantit. | Lucrări necesare solicitate | Periodicitate lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de brahiterapie BRAVOS, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2023 | 1 unit | Livrarea și instalarea a 3 surse de iradiere Ir-192 și scoaterea din țară a surselor utilizate, efectuarea lucrărilor de mentenanță conform manualului tehnic al dispozitivului. Livrarea și instalarea kiturilor de piese necesare în procesul de mentenanță preventivă sau corectivă. Graficul înlocuirii surselor de Ir-192 se coordonează preventiv cu beneficiarul. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor ( din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | Trimestrial |  |