Lotul    Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie (Expres teste)

Consumabile glucometru

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometru On Call Plus sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor pct. 4)– 22 buc. (oferite gratuit în folosință) | CE | Metoda cantitativă | Strip -test | Sînge | teste | 3 000 |
| 2 | Lancete pentru glucometru On Call Plus sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor pct.4 )– 22 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  |  | teste | 3 000 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

4. Cerinţe glucometru: Dispozitiv portabil; Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului să fie compatibile; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automata; Memorie numărul de teste ≥ 300; Memorie data /ora rezultatul probei; Baterie internă; Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste; Indicator baterie descărcată; Geantă transport pentru glucometru și accesorii; Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; Declarație cu privire la termenul  de garanție a dipozitivului de min. 18 luni la momentul livrării, instruirea personalului medical.