	Reconstuirea cladirii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga" - Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-11-1
Bloc 1A, 1B, 1C  
 Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	1.1. Компьютерные сети

	
	
	

	1
	10-08-003-03


	Dispozitive: bloc de alimentare si control 


	buc
	17,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	97,7500

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0003

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0272

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	5,1000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,2720

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	2,5415

	2
	10-03-013-05


	Utilajul centralelor: Comutator 

	buc
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	85,5140

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0121

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0330

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	3,4155

	3
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Module SFP 


	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,2000

	4
	10-03-013-05


	Utilajul centralelor: Comutator 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,0960

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0044

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0120

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,2420

	5
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-45  


	buc
	260,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	299,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,5200

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,5200

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	3,1200

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2600

	6
	
	Розетка информационная RJ-45 

	buc
	260,000

	
	60010
	Розетка информационная RJ-45
	buc
	260,0000

	7
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Patch panel 


	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,7500

	8
	08-02-144-1


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 


	100 buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	69,0000

	9
	
	Коннектор RJ 45 solid 50um 

	buc
	300,000

	
	60013
	Коннектор RJ 45 solid 50um
	buc
	300,0000

	10
	
	Коннектор   8P8C  RJ 45 (computer) cu ecran 


	buc
	200,000

	
	60014
	Коннектор   8P8C  RJ 45 (computer) cu ecran
	buc
	200,0000

	11
	10-02-051-03


	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP 


	100 buc
	0,780

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6777

	12
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: TW Patch panel 


	buc
	23,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,4500

	13
	10-06-037-05


	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 


	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,4760

	
	1011484
	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm
	t
	0,0001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	4,8000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	3,6000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0920

	14
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-11 

	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,8000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0240

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0240

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,1440

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120

	15
	
	Розетка на 1 модуль ,белая, Мозаик RJ-11 

	buc
	12,000

	
	60019
	Розетка на 1 модуль ,белая, Мозаик RJ-11
	buc
	12,0000

	16
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	66,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	516,2166

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0400

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,3320

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	20,6460

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	53,2800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	812,5200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	3,3300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,3320

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	10,6560

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5318

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5318

	17
	
	Кабель F/UTP cat.5e " десять витых пар"  

	m
	5 200,000

	
	60021
	Кабель F/UTP cat.5e " десять витых пар" 
	m
	5 200,0000

	18
	
	Кабель  оптический FO-24 

	m
	370,000

	
	60022
	Кабель  оптический FO-24
	m
	370,0000

	19
	
	Кабель  оптический FO-12 

	m
	100,000

	
	60023
	Кабель  оптический FO-12
	m
	100,0000

	20
	
	Кабель  оптический FO-8 

	m
	290,000

	
	60024
	Кабель  оптический FO-8
	m
	290,0000

	21
	
	Кабель  оптический FO-2 

	m
	700,000

	
	60025
	Кабель  оптический FO-2
	m
	700,0000

	22
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 

	100 buc
	1,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	51,1704

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0108

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,6000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0360

	23
	
	Монтажная коробка, на два поста 140х65х45мм 

	buc
	130,000

	
	60027
	Монтажная коробка, на два поста 140х65х45мм
	buc
	130,0000

	24
	
	Монтажная коробка, на один пост 

	buc
	50,000

	
	60028
	Монтажная коробка, на один пост
	buc
	50,0000

	25
	08-02-390-3


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  

	100 m
	3,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	81,8282

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	4,9000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	1 400,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	30,7107

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	30,7107

	26
	
	Канал кабельный с крышкой DLP-S 85x50 

	m
	350,000

	
	60030
	Канал кабельный с крышкой DLP-S 85x50
	m
	350,0000


	27
	
	Крышкa с защелкой DLP-S 85x50 

	buc
	90,000

	
	60031
	Крышкa с защелкой DLP-S 85x50
	buc
	90,0000

	28
	
	Угол  T, DLP-S 85x50 

	buc
	50,000

	
	60032
	Угол  T, DLP-S 85x50
	buc
	50,0000

	29
	
	Угол   внутренний   , DLP-S 85x50 

	buc
	30,000

	
	60033
	Угол   внутренний   , DLP-S 85x50
	buc
	30,0000

	30
	
	Угол   наружный   , DLP-S 85x50 

	buc
	10,000

	
	60034
	Угол   наружный   , DLP-S 85x50
	buc
	10,0000

	31
	
	Угол   plat   , DLP-S 85x50 

	buc
	30,000

	
	60035
	Угол   plat   , DLP-S 85x50
	buc
	30,0000

	32
	
	Accesorii fixare Normaaclip  DLP -S 85x50 (2buc.) 

	buc
	80,000

	
	60036
	Accesorii fixare Normaaclip  DLP -S 85x50 (2buc.)
	buc
	80,0000

	33
	
	Соеденитель крышки   DLP -S 85x50  45мм 

	buc
	50,000

	
	60037
	Соеденитель крышки   DLP -S 85x50  45мм
	buc
	50,0000

	34
	
	Соеденитель боковой, профиля   DLP -S 85x50 

	buc
	45,000

	
	60038
	Соеденитель боковой, профиля   DLP -S 85x50
	buc
	45,0000

	35
	
	Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc) 

	buc
	30,000

	
	60039
	Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc)
	buc
	30,0000

	36
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,0550

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0032

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,4400

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	20,1000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,1000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,3000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,5000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,0500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	27,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,7000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1897

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	27,2550

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,6575

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,3490

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1897

	37
	
	Труба гофрированная диам. 25 

	m
	150,000

	
	60041
	Труба гофрированная диам. 25
	m
	150,0000

	38
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-2 

	buc
	35,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	40,2500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Компьютерные сети
	            
	

	 
	
	1.2. Беспроводный интернет Wi-Fi

	
	
	

	39
	10-03-013-01


	Utilajul centralelor: Router 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	80,2700

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0001

	
	1020179
	Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III
	m3
	0,0040

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0060

	
	5309016
	Teava din polietilena
	10 m
	0,4000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	3,2660

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	2,2540

	40
	10-04-101-07


	Montare access point 

	buc
	37,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	85,1000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,5550

	41
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	85,2610

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0066

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2200

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	3,4100

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	8,8000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	134,2000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,5500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,7600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2530

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2530

	42
	
	Кабель UTP cat.6 

	m
	1 100,000

	
	60046
	Кабель UTP cat.6
	m
	1 100,0000

	43
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-45  

	buc
	37,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,5500

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0740

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0740

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,4440

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0740

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0370

	44
	
	Розетка информационная RJ-45 

	buc
	37,000

	
	60010
	Розетка информационная RJ-45
	buc
	37,0000

	45
	10-02-051-03


	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP 

	100 buc
	0,370

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,7445

	46
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 

	100 buc
	0,370

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,5184

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0022

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,7400

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0074

	47
	
	Монтажная коробка, на два поста 140х65х45мм 

	buc
	37,000

	
	60027
	Монтажная коробка, на два поста 140х65х45мм
	buc
	37,0000

	48
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-24 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Беспроводный интернет Wi-Fi
	            
	

	 
	
	1.3. Сети связи

	
	
	

	49
	10-01-055-03


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 

	100 m
	10,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	496,0812

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0335

	
	1010816
	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm
	t
	0,0037

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0141

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	31,6680

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	20,3102

	50
	
	Кабель телефонный ТПП100х2х0,4 

	m
	300,000

	
	60054
	Кабель телефонный ТПП100х2х0,4
	m
	300,0000

	51
	
	Кабель телефонный ТПП20х2х0,4 

	m
	110,000

	
	60055
	Кабель телефонный ТПП20х2х0,4
	m
	110,0000

	52
	
	Кабель телефонный ТПП50х2х0,64 

	m
	125,000

	
	60056
	Кабель телефонный ТПП50х2х0,64
	m
	125,0000

	53
	
	Кабель телефонный ТППз50х2х0,64 

	m
	480,000

	
	60057
	Кабель телефонный ТППз50х2х0,64
	m
	480,0000

	54
	10-06-037-05


	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3690

	
	1011484
	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm
	t
	0,0000

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,9000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0230

	55
	10-06-034-07


	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100х2, invelisul cablului din masa plastica 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,6000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,0060

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0570

	
	1130079
	Lac "БТ-577"
	t
	0,0002

	
	1130367
	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"
	kg
	0,1350


	
	5009134
	Bucse de hirtie
	1000 buc
	0,6300

	
	5110005
	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-1002"
	buc
	3,0000

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	0,0750

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,3630

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	3,5880

	56
	10-06-034-05


	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,8000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,0036

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0200

	
	1130079
	Lac "БТ-577"
	t
	0,0001

	
	1130367
	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"
	kg
	0,0400

	
	5009134
	Bucse de hirtie
	1000 buc
	0,2100

	
	5110004
	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"
	buc
	2,0000

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	0,0300

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,1860

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	1,6100

	57
	10-06-012-04


	Protectia anticoroziva a cablului: Punti de conexiune intre cabluri: armate 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,9000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,0018

	
	1010072
	Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V"
	t
	0,0120

	
	5170164
	Foi din plumb, de precizie normala, marca "СО", grosime, mm: 1,0
	t
	0,0012

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	0,3000

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	1,0350

	58
	
	Муфта  XAGA 100 55/12-300 

	buc
	6,000

	
	60062
	Муфта  XAGA 100 55/12-300
	buc
	6,0000

	59
	10-06-037-05


	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 

	buc
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,0590

	
	1011484
	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm
	t
	0,0003

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	13,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	9,9000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2530

	60
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-24 

	buc
	25,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,7500

	61
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	21,700

	
	1
	Muncitor
	h-om
	168,1967

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0130

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4340

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	6,7270

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	17,3600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	264,7400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,0850

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4340

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	3,4720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4991

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4991

	62
	
	Кабель  оптический FO-2 

	m
	50,000

	
	60025
	Кабель  оптический FO-2
	m
	50,0000

	63
	
	Кабель  оптический FO-8 

	m
	730,000

	
	60024
	Кабель  оптический FO-8
	m
	730,0000

	64
	
	Кабель  оптический FO-12 

	m
	720,000

	
	60023
	Кабель  оптический FO-12
	m
	720,0000

	65
	
	Кабель  оптический FO-24 

	m
	670,000

	
	60022
	Кабель  оптический FO-24
	m
	670,0000

	66
	11-04-020-02


	Conector de priza cu fasonarea si conectarea cablului ecranizat, sectiunea conductorului pina la 1 mm2, cantitatea conductorilor de conectare, buc:  24 

	buc
	14,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	49,7490

	
	1010801
	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,0001

	
	1010849
	Placa de cauciuc de rulou vulcanizata
	kg
	0,4620

	
	1011666
	Lac "НЦ-62"
	t
	0,0001

	
	1011994
	Vopsele de marcare "МКЭ-4"
	kg
	0,0364

	
	1012072
	Ate de cusut din bumbac 
	kg
	0,0028

	
	1110109
	Fise de marcare de masa plastica
	100 buc
	0,1400

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	14,0000

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,1638

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0252

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,0588

	
	5440101
	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm
	kg
	0,0840

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,0140

	67
	
	Муфта  FOSC-400-A4-S-24-1BNN 

	buc
	14,000

	
	60071
	Муфта  FOSC-400-A4-S-24-1BNN
	buc
	14,0000

	68
	
	Гильза оптическая SMOUV-60 

	buc
	160,000

	
	60072
	Гильза оптическая SMOUV-60
	buc
	160,0000

	69
	10-02-051-04


	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu 

	100 buc
	2,160

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,7004

	70
	
	Адаптор  SС-SС 

	buc
	216,000

	
	60074
	Адаптор  SС-SС
	buc
	216,0000

	71
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Module SC/PC 

	buc
	216,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	248,4000

	72
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Сплит -касета 

	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,5630

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0007

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0002

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	3,3120

	73
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Плинт SMJ 

	buc
	135,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	155,2500

	74
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: модуль, Конвертор 

	buc
	40,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	46,0000

	75
	10-02-051-03


	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP 

	100 buc
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1787

	76
	10-04-030-01


	Montare держатель кабеля 

	buc
	90,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	103,5000

	77
	08-02-406-1


	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare 

	t
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,1410

	
	10116415
	Constructii de fixare
	kg
	20,6000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Сети связи
	            
	

	 
	
	1.4. Электрочасофикация

	
	
	

	78
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Master clock 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	269,1000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0600

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,6000

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	1,1040

	79
	10-08-016-01


	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete 

	buc
	60,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	138,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0060

	
	1010812
	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm
	t
	0,0006

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0012

	80
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	16,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	124,0160

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0096

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3200

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	4,9600

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	12,8000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	195,2000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,8000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,5600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3680

	81
	
	Провод ПВС 2х2,5 

	m
	1 600,000

	
	60084
	Провод ПВС 2х2,5
	m
	1 600,0000

	82
	10-08-019-01


	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete 

	buc
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,1437

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0000

	
	1010812
	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	83
	
	Коробка монтажная разветвительная  УК-2П 

	buc
	25,000

	
	60086
	Коробка монтажная разветвительная  УК-2П
	buc
	25,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электрочасофикация
	            
	

	 
	
	1.5. Телефонная сеть

	
	
	

	84
	10-06-034-12


	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 

	buc
	83,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	190,9000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,1245

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	1,6600

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,3320

	
	1130079
	Lac "БТ-577"
	t
	0,0017

	
	1130367
	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"
	kg
	1,6600

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,6600

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	8,5490

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	32,4530

	85
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-11 

	buc
	180,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	207,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,3600

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,3600

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	2,1600

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,3600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1800

	86
	
	Телефонная рoзетка RJ45 cat. 5e  

	buc
	75,000

	
	60089
	Телефонная рoзетка RJ45 cat. 5e 
	buc
	75,0000

	87
	
	Телефонная рoзетка RJ45 cat. 6e  

	buc
	65,000

	
	60090
	Телефонная рoзетка RJ45 cat. 6e 
	buc
	65,0000

	88
	
	Телефонная рoзетка RJ11 

	buc
	40,000

	
	60091
	Телефонная рoзетка RJ11
	buc
	40,0000

	89
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 

	100 buc
	1,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	51,1704

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0108

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,6000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0360

	90
	
	Монтажная коробка диам. 50мм 

	buc
	180,000

	
	60093
	Монтажная коробка диам. 50мм
	buc
	180,0000

	91
	10-06-034-05


	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,8000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,0036

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0200

	
	1130079
	Lac "БТ-577"
	t
	0,0001

	
	1130367
	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"
	kg
	0,0400

	
	5009134
	Bucse de hirtie
	1000 buc
	0,2100

	
	5110004
	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"
	buc
	2,0000

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	0,0300

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,1860

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	1,6100

	92
	08-02-144-1


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 

	100 buc
	1,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,3200

	93
	
	Коннектор RJ45 

	buc
	140,000

	
	60096
	Коннектор RJ45
	buc
	140,0000

	94
	10-01-055-03


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 

	100 m
	37,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 832,8125

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,1237

	
	1010816
	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm
	t
	0,0135

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0521

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	117,0000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	75,0375

	95
	
	Кабель телефонный ТПП10х2х0,4 

	m
	3 500,000

	
	60098
	Кабель телефонный ТПП10х2х0,4
	m
	3 500,0000

	96
	
	Кабель телефонный ТПП50х2х0,4 

	m
	80,000

	
	60099
	Кабель телефонный ТПП50х2х0,4
	m
	80,0000

	97
	
	Кабель телефонный ТПП100х2х0,4 

	m
	170,000

	
	60054
	Кабель телефонный ТПП100х2х0,4
	m
	170,0000

	98
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	10,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	80,6104

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0062

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2080

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	3,2240

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	8,3200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	126,8800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,5200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,6640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2392

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2392

	99
	
	Кабель FTP cat. 5e 

	m
	500,000

	
	600102
	Кабель FTP cat. 5e
	m
	500,0000

	100
	
	Кабель FTP cat. 6e 

	m
	540,000

	
	600103
	Кабель FTP cat. 6e
	m
	540,0000

	101
	10-06-012-04


	Protectia anticoroziva a cablului: Punti de conexiune intre cabluri: armate 

	buc
	46,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	52,9000

	
	1010069
	Petrol de aviatie "Б-70"
	t
	0,0138

	
	1010072
	Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V"
	t
	0,0920

	
	5170164
	Foi din plumb, de precizie normala, marca "СО", grosime, mm: 1,0
	t
	0,0092

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	2,3000

	
	170300
	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"
	h-ut
	7,9350

	102
	
	Муфтa разветвительная  10=10+10 XAGA 500 43/8-150 

	buc
	23,000

	
	600105
	Муфтa разветвительная  10=10+10 XAGA 500 43/8-150
	buc
	23,0000

	103
	
	Разветвительный комплект с малым зажимом  BOKT-5S-43-8-75/15 

	buc
	23,000

	
	600106
	Разветвительный комплект с малым зажимом  BOKT-5S-43-8-75/15
	buc
	23,0000

	104
	
	Муфтa соединительная XAGA 500 43/8-150 

	buc
	10,000

	
	600107
	Муфтa соединительная XAGA 500 43/8-150
	buc
	10,0000

	105
	
	Муфтa соединительная XAGA 500 55/12-300  

	buc
	3,000

	
	600108
	Муфтa соединительная XAGA 500 55/12-300 
	buc
	3,0000

	106
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

	100 m
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,5600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	27,0250

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1050

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	107
	
	Труба поливинилхлоридная ф40 мм 

	m
	100,000

	
	600110
	Труба поливинилхлоридная ф40 мм
	m
	100,0000

	108
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	136,8500

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0105

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	4,8000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	67,0000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	67,0000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,0000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	5,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	33,5000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	90,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	9,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,6325

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	90,8500

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	15,5250

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	27,8300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,6325

	109
	
	Труба поливинилхлоридная ф25 мм 

	m
	500,000

	
	600112
	Труба поливинилхлоридная ф25 мм
	m
	500,0000

	110
	
	Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc) 

	buc
	42,000

	
	60039
	Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc)
	buc
	42,0000

	111
	08-02-406-1


	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare 

	t
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,4935

	
	10116415
	Constructii de fixare
	kg
	72,1000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Телефонная сеть
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	
	
	2.1. Компьютерные сети

	
	
	

	112
	
	Monitor Iiama ProLine LH43" sau analog 

	buc
	12,000

	
	7005
	Monitor Iiama ProLine LH43"
	buc
	12,0000

	113
	
	Мини персональный компьютер (для монитора FIDS) Mini PC Giada i39-BJ241 sau analog 

	buc
	12,000

	
	7006
	Мини персональный компьютер (для монитора FIDS) Mini PC Giada i39-BJ241 
	buc
	12,0000

	114
	
	Монитор FIDS 55" sau analog 

	buc
	5,000

	
	7007
	Монитор FIDS 55" 
	buc
	5,0000

	115
	
	Персональный компьютер (настольный) + Монитор к РС (1280x1024,5ms,250cd,D-Sub) sau analog 

	buc
	17,000

	
	7008
	Персональный компьютер (настольный) + Монитор к РС (1280x1024,5ms,250cd,D-Sub) 
	buc
	17,0000

	116
	
	Printer BP Custom TK-180M sau analog 

	buc
	17,000

	
	7009
	Printer BP Custom TK-180M 
	buc
	17,0000

	117
	
	Printer Epson FX-890II sau analog 

	buc
	17,000

	
	70010
	Printer Epson FX-890II 
	buc
	17,0000

	118
	
	Сканер  Посадочных Талонов BGR DESKO BGR504 PRO sau analog 

	buc
	17,000

	
	70011
	Сканер  Посадочных Талонов BGR DESKO BGR504 PRO 
	buc
	17,0000

	119
	
	Клавиатурa Keyboard DESKO NEPTUN sau analog 

	buc
	17,000

	
	70012
	Клавиатурa Keyboard DESKO NEPTUN 
	buc
	17,0000

	120
	
	Лицензия CREWS CUPPS sau analog 

	buc
	17,000

	
	70013
	Лицензия CREWS CUPPS 
	buc
	17,0000

	121
	
	Устройство бесперебойного питания 

	buc
	17,000

	
	70014
	Устройство бесперебойного питания
	buc
	17,0000

	122
	
	Коммутационные панели 24 ports FTP cat.5e patch panel, LY-PP5-30,19" Krone IDS sau analog 

	buc
	4,000

	
	70016
	Коммутационные панели 24 ports FTP cat.5e patch panel, LY-PP5-30,19" Krone IDS 
	buc
	4,0000

	123
	
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-48P-4X-E sau analog 

	buc
	2,000

	
	70018
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-48P-4X-E
	buc
	2,0000

	124
	
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-24P-4X-E sau analog 

	buc
	4,000

	
	70019
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-24P-4X-E
	buc
	4,0000

	125
	
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9300X-24Y-E C9300X-24Y-E sau analog 

	buc
	1,000

	
	70020
	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9300X-24Y-E C9300X-24Y-E
	buc
	1,0000

	126
	
	Module SFP 1Gbps WDM SC 

	buc
	8,000

	
	70022
	Module SFP 1Gbps WDM SC
	buc
	8,0000

	127
	
	Телевизор настенный  55" 

	buc
	14,000

	
	70024
	Телевизор настенный  55"
	buc
	14,0000

	128
	
	Патч-панель RJ 45  cat.5e  

	buc
	5,000

	
	70028
	Патч-панель RJ 45  cat.5e 
	buc
	5,0000

	129
	
	Патч-корд SC-SC duplex 1m SM 

	buc
	9,000

	
	70033
	Патч-корд SC-SC duplex 1m SM
	buc
	9,0000

	130
	
	Патч-корд SC-SC duplex 2m SM 

	buc
	4,000

	
	70034
	Патч-корд SC-SC duplex 2m SM
	buc
	4,0000

	131
	
	Патч-корд SC-SC duplex 1m SM 

	buc
	5,000

	
	70033
	Патч-корд SC-SC duplex 1m SM
	buc
	5,0000

	132
	
	Патч-корд  UTP 0.25m yellow 

	buc
	15,000

	
	70036
	Патч-корд  UTP 0.25m yellow
	buc
	15,0000

	133
	
	Патч-корд  UTP 0.55m blue 

	buc
	10,000

	
	70037
	Патч-корд  UTP 0.55m blue
	buc
	10,0000

	134
	
	Патч-корд  UTP 1.0 m yellow 

	buc
	25,000

	
	70038
	Патч-корд  UTP 1.0 m yellow
	buc
	25,0000

	135
	
	Патч-корд  UTP 3.0 m green 

	buc
	10,000

	
	70039
	Патч-корд  UTP 3.0 m green
	buc
	10,0000

	136
	
	TW патч-панель  24хRJ 45  STP  cat.6a   

	buc
	18,000

	
	70041
	TW патч-панель  24хRJ 45  STP  cat.6a  
	buc
	18,0000

	137
	
	TW патч-панель  24хRJ 45  1U cat.5E  

	buc
	5,000

	
	70042
	TW патч-панель  24хRJ 45  1U cat.5E 
	buc
	5,0000

	138
	
	Шкаф  Rack-Mount  15U / 600х600 

	buc
	2,000

	
	70044
	Шкаф  Rack-Mount  15U / 600х600
	buc
	2,0000

	139
	
	Шкаф  Rack-Mount  21U / 600х600 

	buc
	2,000

	
	70045
	Шкаф  Rack-Mount  21U / 600х600
	buc
	2,0000

	140
	
	Монтажная коробка, на два плинта ODF-2 

	buc
	35,000

	
	70071
	Монтажная коробка, на два плинта ODF-2
	buc
	35,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Компьютерные сети
	            
	

	 
	
	2.2. Беспроводный интернет Wi-Fi

	
	
	

	141
	
	MikroTik CCR1016-12G sau analog 

	buc
	2,000

	
	70073
	MikroTik CCR1016-12G 
	buc
	2,0000

	142
	
	Точка доступа UniFi U7 Pro Max sau analog 

	buc
	35,000

	
	70075
	Точка доступа UniFi U7 Pro Max
	buc
	35,0000

	143
	
	Точка доступа UniFi WiFi Man Wizard sau analog 

	buc
	2,000

	
	70076
	Точка доступа UniFi WiFi Man Wizard 
	buc
	2,0000

	144
	
	Патч-корд  UTP cat. 6e 

	buc
	37,000

	
	70082
	Патч-корд  UTP cat. 6e
	buc
	37,0000

	145
	
	Шкаф монтажный ODF-24 

	buc
	1,000

	
	70086
	Шкаф монтажный ODF-24
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Беспроводный интернет Wi-Fi
	            
	

	 
	
	2.3. Сети связи

	
	
	

	146
	
	Шкаф 500x700x300 

	buc
	1,000

	
	70093
	Шкаф 500x700x300
	buc
	1,0000

	147
	
	Бокс БКТ-100х2 

	buc
	3,000

	
	70096
	Бокс БКТ-100х2
	buc
	3,0000

	148
	
	Бокс БКТ-50х2 

	buc
	2,000

	
	70097
	Бокс БКТ-50х2
	buc
	2,0000

	149
	
	Магазин защиты 100пар 

	buc
	3,000

	
	70098
	Магазин защиты 100пар
	buc
	3,0000

	150
	
	Магазин защиты 50пар 

	buc
	2,000

	
	70099
	Магазин защиты 50пар
	buc
	2,0000

	151
	
	Шкаф  19" настенный  

	buc
	11,000

	
	700104
	Шкаф  19" настенный 
	buc
	11,0000

	152
	
	Распределительная панель ODF-24Port 

	buc
	25,000

	
	700105
	Распределительная панель ODF-24Port
	buc
	25,0000

	153
	
	Модуль оптический SC/PC 

	buc
	216,000

	
	700117
	Модуль оптический SC/PC
	buc
	216,0000

	154
	
	Сплит -касета 

	buc
	18,000

	
	700119
	Сплит -касета
	buc
	18,0000

	155
	
	Плинт SMJ 

	buc
	135,000

	
	700121
	Плинт SMJ
	buc
	135,0000

	156
	
	Сетевой фильтр 

	buc
	1,000

	
	700122
	Сетевой фильтр
	buc
	1,0000

	157
	
	Модуль SFP (220PX 1G pina la 10km) 

	buc
	20,000

	
	700124
	Модуль SFP (220PX 1G pina la 10km)
	buc
	20,0000

	158
	
	Конвертор  Smart Media  Planet GST 805A 

	buc
	20,000

	
	700125
	Конвертор  Smart Media  Planet GST 805A
	buc
	20,0000

	159
	
	Патч-корд  1,0 м 

	buc
	25,000

	
	700127
	Патч-корд  1,0 м
	buc
	25,0000

	160
	
	Держатель кабеля 

	buc
	90,000

	
	700129
	Держатель кабеля
	buc
	90,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Сети связи
	            
	

	 
	
	2.4. Электрочасофикация

	
	
	

	161
	
	Master-clock, Bodet-Sigma, настенный вариант sau analog 

	buc
	6,000

	
	700132
	Master-clock, Bodet-Sigma, настенный вариант
	buc
	6,0000

	162
	
	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=40см (Profil 940)  sau analog 

	buc
	30,000

	
	700133
	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=40см (Profil 940) 
	buc
	30,0000

	163
	
	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=30см (Profil 930)  sau analog 

	buc
	30,000

	
	700134
	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=30см (Profil 930) 
	buc
	30,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электрочасофикация
	            
	

	 
	
	2.5. Телефонная сеть

	
	
	

	164
	
	Телефонные аппараты - аналоговые 

	buc
	60,000

	
	700139
	Телефонные аппараты - аналоговые
	buc
	60,0000

	165
	
	Телефонные аппараты - цифровые 

	buc
	10,000

	
	700140
	Телефонные аппараты - цифровые
	buc
	10,0000

	166
	
	Коробка телефонная распределительная КРТН 

	buc
	83,000

	
	700142
	Коробка телефонная распределительная КРТН
	buc
	83,0000

	167
	
	Бокс БКТ-50х2 

	buc
	2,000

	
	70097
	Бокс БКТ-50х2
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Телефонная сеть
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de reglare-demarare

	
	
	

	
	
	3.1. Компьютерные сети

	
	
	

	168
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 

	semnal
	910,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	1 569,7500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Компьютерные сети
	            
	

	 
	
	3.2. Беспроводный интернет Wi-Fi

	
	
	

	169
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 

	semnal
	80,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	138,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Беспроводный интернет Wi-Fi
	            
	

	 
	
	3.3. Сети связи

	
	
	

	170
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 

	semnal
	440,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	759,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Сети связи
	            
	

	 
	
	3.4. Электрочасофикация

	
	
	

	171
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 

	semnal
	40,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	69,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электрочасофикация
	            
	

	 
	
	3.5. Телефонная сеть

	
	
	

	172
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 

	semnal
	374,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	645,1500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Телефонная сеть
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reglare-demarare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


