|  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _____________ din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  |  | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1 conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.1 și Anexa nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51110000-6 | 1. Servicii de proiectare – «Înlocuirea panoului de tip ЭПЗ-1636 pe dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte (dulap de protecții în trepte a întreruptorului de ocolire). |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, iunie-iulie 2023. | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 2. Livrarea dulapului de protecție în trepte, terminal microprocesor. |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Livrarea altor echipamente necesare pentru înlocuirea panoului de protecție: cabluri de control și alte materiale și echipamente. |  | m | 705 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Livrarea softwarea pentru lucrul cu microprocesoarele multifuncționale. |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Demontarea panoului ЭПЗ-1636 și instalarea unui nou dulap de protecție. |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Montarea și conectarea cablurilor noi de control. |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august - septembrie 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Montarea în interiorul dulapului de protecții, conform proiectului. |  | m | 705 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale,septembrie -octombrie 2023. |  |  |  |  |  |
|  | 8. Reglarea și punerea în funcțiune dulapul protecție în trepte 110ВШО-Б. |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, octombrie 2023. |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |