| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Caracteristici |
| 1. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 6 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A ++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 6 buc. |
| 2. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 1 buc. |
| 3. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 24000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 1 buc |

Termen de livrare instalare: pentru loturile propuse – 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.