CAIET DE SARCINI

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | Kit de cuantificare |  |  |  |  | 102 960,00 |
| 1 | Quantifiler Trio DNA Quantification kit | kit | 2 | 51 480,00 | În ambalaj pentru 400 reacții | 102 960,00 |
| Lot 2. | Kit de amplificare genetică GlobalFiler IQC |  |  |  |  | 321 156,00 |
| 1 | GlobalFiler IQC PCR Amplification kit | kit | 2 | 160 578,00 | În ambalaj pentru 200 reacții | 321 156,00 |
| Lot 3. | Kit de amplificare genetică Investigator 26plex QS |  |  |  |  | 76 270,00 |
| 1 | Investigator 26plex QS Kit |  | 1 | 76 270,00 | În ambalaj pentru 100 reacții | 76 270,00 |
| Lot 4. | Kit de amplificare expres |  |  |  |  | 1 218 140,00 |
| 1 | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit and PrepNGo Buffer | kit | 7 | 174 020,00 | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit în ambalaj pentru 200 reacții PrepNGo Buffer destinat pentru a permite amplificarea PCR directă a probelor cu o singură sursă colectate pe tampoane bucale; În ambalaj pentru 200 reacții | 1 218 140,00 |
| Lot 5. | Reagenți pentru extracție/liză rapidă a ADN-ului |  |  |  |  | 21 945,00 |
| 1 | Investigator STR GO! Punch Buffer | Kit | 1 | 10 145,00 | În ambalaj pentru 200 reacții | 10 145,00 |
| 2 | Investigator STR GO! Lysis Buffer | Kit | 1 | 11 800,00 | În ambalaj pentru 200 reacții | 11 800,00 |
| Lot 6. | Polimer pentru analizator genetic |  |  |  |  | 32 760,00 |
| 1 | POP-4 Polymer pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 15 | 2 184,00 | În ambalaj pentru 96 probe | 32 760,00 |
| Lot 7. | Catod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 28 930,00 |
| 1 | Cathode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj | 5 | 5 786,00 | În ambalaj a câte 4 containere | 28 930,00 |
| Lot 8. | Anod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 21 285,00 |
| 1 | Anode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj a câte 4 containere | 5 | 4 257,00 | În ambalaj a câte 4 containere | 21 285,00 |
| Lot 9. | Sistem de capilare pentru analizator genetic |  |  |  |  | 57 134,00 |
| 1 | Sistem de capilare pentru Analizator genetic 3500 | kit | 1 | 57 134,00 | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare | 57 134,00 |
| Lot 10. | Kit de exptracție |  |  |  |  | 128 106,00 |
| 1 | PrepFiler Express BTA Extraction kit | Kit | 9 | 14 234,00 | PrepFiler Express BTA Extraction kit sau similar; Tehnologia de izolare: cu particule magnetice; Destinat pentru utilizarea cu AutoMate Express Forensic DNA Extraction System; În kit pentru 52 extracții; Pentru tipurile de probe: Sânge, oase, probe bucale, mucuri de țigară, probe medico-legale, gumă, probe de lichid, dinți, țesut | 128 106,00 |
| Lot 11. | Test prezumptiv sînge |  |  |  |  | 37 500,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Hemastix | kit | 75 | 500,00 | Benzi de testare rapidă pentru detecția hemoglobinei; Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sînge; Principiul de funcționare: reacție enzimatică bazată pe peroxidază schimbarea culorii indică prezența hemoglobinei; Interval de detecție: 0.015–0.062 mg/dL; Timp de reacție: maxim 60 secunde; Dimensiuni: Lungime: 5–7 cm, lățime: 0.5 cm; Benzile trebuie să fie ambalate în tuburi sigilate; Fiecare tub să conțină 50 de benzi de testare. Ambalajul să fie etanș, cu protecție împotriva umezelii și expunerii la lumină. | 37 500,00 |
| Lot 12. | Test confirmativ sînge |  |  |  |  | 42 350,00 |
| 1 | Test confirmativ analog Seratec HemDirect | kit | 20 | 2 117,00 | în kit a câte 30 teste reapide; Destinat pentru cercetarea la locul faptei; Pentru identificarea hemoglobinei umane în probă; Sensibilitatea: aproximativ 500 celule roșii pentru semnat pozitiv | 42 350,00 |
| Lot 13. | Test prezumptiv spermă |  |  |  |  | 10 950,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Phosphatesmo KM | kit | 5 | 2 190,00 | Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de spermă; Hartia este specifica pentru fosfataza acida; În kit a cîte 25 hîrtii de test cu dimensiunea 15x30 mm +/- 2 mm | 10 950,00 |
| Lot 14. | Test confirmativ spermă |  |  |  |  | 30 734,00 |
| 1 | Test confirmativ analog SERATEC® PSA Semiquant | kit | 11 | 2 794,00 | test imuno-cromatografic prezumptiv pentru detectarea urmelor de spermă; Specific pentru antigenul semelogenin uman; Destinat pentru probele medico-legale. În kit 40 teste. | 30 734,00 |
| Lot 15. | Test reacție prezumptiv sînge |  |  |  |  | 93 170,00 |
| 1 | Test prezumptiv analog Bluestar Forensic | cutie | 35 | 2 662,00 | În cutie a câte 8 blistere pentru 8 aplicări; Forma de ambalare: comprimate; Amestecul pentru testare nu mai mic de 125 ml per aplicare | 93 170,00 |
| Lot 16. | Consumabile pentru prelevarea probelor pe cartele FTA |  |  |  |  | 332 200,00 |
| 1 | Sistem de recoltare pe hârtie tip FTA a probelor biologice de referință utilizate în identificarea umană | bucată | 2200 | 151,00 | Sistem monobloc, la care, după procedura de recoltare, recoltorul trebuie să ramână atașat suprafetei active a hârtiei, pe toată durata transportului, până la procesarea probelor în laborator (tip Whatman EasiCollect, tip Whatman EasiCollect plus sau COPAN Nucleic Card), compus din două părți: 1. recoltor cu parte activă recoltoare diametru 2 - 3 cm (periută recoltoare). 2. sistem de imobilizare, conservare pe termen lung la temperatura camerei, stabilizare, liză material biologic pe suport de hârtie, fară inhibitori ai reacției de polimerizare in lant specifice analizei genetice judiciare, suprafatã activă diametru 2 - 3 cm (hârtie tip card FTA), prevăzut cu zonă distinctă de decontaminare (cleaning punch area); Rată de obtinere a unui profil genetic complet din prima analiză ≥98%. | 332 200,00 |
| Lot 17. | Vîrfuri pentru pipetare |  |  |  |  | 376 815,00 |
| 1 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 0,1-10 μl. | cutie | 20 | 4 933,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 0,1-10 μl; Cu volumul de 10 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 34 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare stand cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 98 660,00 |
| 2 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 2-200 μl | cutie | 20 | 4 730,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 2-200 μl; Cu volumul de 200 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 53 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 94 600,00 |
| 3 | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 100-1000 μl | cutie | 15 | 5 109,00 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 100-1000 μl; Cu volumul de 1000 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 71 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 76 635,00 |
| 4 | 50 µl Conductive Filtered Tips | cutie | 10 | 4 565,00 | Vârfuri conductoare impregnate cu carbon, în cutie 960 buc., cu filtre high-set, destinate detectării nivelului lichidului în sisteme automate de pipetare, compatibile cu QIAgility și cu suportul pentru rack de vârfuri. | 45 650,00 |
| 5 | 200 µl Conductive Filtered Tips | cutie | 8 | 4 400,00 | Vârfuri conductoare impregnate cu carbon, în cutie 960 buc.,cu filtre high-set, destinate detectării nivelului lichidului în sisteme automate de pipetare, compatibile cu QIAgility și cu suportul pentru rack de vârfuri. | 35 200,00 |
| 6 | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 1 ml | cutie | 3 | 4 345,00 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 13 035,00 |
| 7 | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 2,5 ml | cutie | 2 | 4 345,00 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 8 690,00 |
| 8 | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 5 ml | cutie | 1 | 4 345,00 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 4 345,00 |
| Lot 18. | Cutii pentru vârfuri de pipetare pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x |  |  |  |  | 6 275,00 |
| 1 | Cutii pentru vârfuri de pipetare pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x | buc | 5 | 1 255,00 | Suport reutilizabil pentru organizarea și depozitarea consumabilelor sterile de tip Combitips® advanced; construcție rigidă, cu compartimentare pentru fixarea sigură a consumabilelor; compatibilă cu gama Combitips® advanced de diferite volume; Pentru utilizare în laboratoare de biologie moleculară, genetică, microbiologie și analize clinice; Trebuie să permită manipularea facilă, stocare organizată și protecția consumabilelor împotriva contaminării externe; adecvată pentru utilizări multiple și proceduri standard de curățare/decontaminare în laborator. | 6 275,00 |
| Lot 19. | Consumabile pentru cuantificare |  |  |  |  | 26 600,00 |
| 1 | Optical 96-Well Reaction Plate | set | 4 | 3 600,00 | Placă optică de reacție cu 96 locașe; Pentru volumul de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor, Real-Time PCR System sau Genetic Analyzer; Transparente; Din polipropilenă; În set a câte 20 bucăți. | 14 400,00 |
| 2 | Optical Adhesive Film | set | 1 | 7 200,00 | Film adeziv pentru placă optică de reacție cu 96 locașe; Din poliester; Destinat pentru lucrul la Real-Time PCR System; Adeziv la aplicarea presiunii; În set a câte 100 bucăți | 7 200,00 |
| 3 | Folie adezivă din aluminiu | set | 1 | 5 000,00 | Folie adezivă din aluminiu pentru sigilarea plăcilor PCR cu 96 locașe; Compatibilă cu termocicloare ProFlex PCR System; Compatibilă cu plăci PCR de 96 locașe / 0,2 mL; Rezistentă la cicluri termice PCR; Cu adeziv sensibil la presiune; Asigură sigilarea etanșă și prevenirea evaporării probelor; Fără DNază, RNază și inhibitori PCR; Ambalare: minimum 100 bucăți/set. | 5 000,00 |
| Lot 20. | Consumabile pentru electroforeza capilară |  |  |  |  | 56 000,00 |
| 1 | Septa for 96-Well plate for 3500 Genetic Analyzer | set | 2 | 16 000,00 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu 3500 Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. | 32 000,00 |
| 2 | Septa Cathode Buffer Container, for 3500 | set | 2 | 12 000,00 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic 3500; În set a câte 10 bucăți. | 24 000,00 |
| Lot 21. | Tuburi și microtuburi |  |  |  |  | 59 240,00 |
| 1 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml | set | 4 | 6 800,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; Poziția capacului este definită (90 °) datorită balamalei speciale (similar Eppendorf); În set a câte 1000 bucăți. | 27 200,00 |
| 2 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml | set | 2 | 3 470,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,5 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 6 940,00 |
| 3 | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml | buc. | 3 000 | 4,00 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 12 000,00 |
| 4 | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 2 ml | buc. | 1 000 | 4,00 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 2 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 4 000,00 |
| 5 | Tuburi falcon de 15 ml | buc. | 200 | 8,00 | Tuburi centrifugare, 15ml, conic, capac filetat; Amb. Individual; Certificat DNA-free; Din polipropilenă | 1 600,00 |
| 6 | Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml | buc. | 500 | 15,00 | Tuburi centrifugare, 5ml; Certificat DNA-free; Din polipropilenă. | 7 500,00 |
| Lot 22. | Formamida |  |  |  |  | 4 400,00 |
| 1 | Hi-Di™ Formamide | set | 2 | 2 200,00 | Hi-Di™ Formamide, pentru electroforeză capilară; în set 4X5 ml. | 4 400,00 |
| Lot 23. | GeneScan™ 600 LIZ™ |  |  |  |  | 50 160,00 |
| 1 | GeneScan™ 600 LIZ™ | set | 2 | 25 080,00 | În ambalaj pentru 800 reacții | 50 160,00 |
| Lot 24. | DNA Size Standard 450 (BTO) |  |  |  |  | 4 620,00 |
| 1 | DNA Size Standard 450 (BTO) (100) | set | 1 | 4 620,00 | În ambalaj pentru 55 µL | 4 620,00 |
| Lot 25. | DS-36 (DYE SET J6) MATRIX STD KIT |  |  |  |  | 17 808,00 |
| 1 | DS-36 (DYE SET J6) MATRIX STD KIT | set | 1 | 17 808,00 | În ambalaj pentru 112 µL | 17 808,00 |
| Lot 26. | Matrix Standard BT6 |  |  |  |  | 6 090,00 |
| 1 | Matrix Standard BT6 | set | 1 | 6 090,00 | În ambalaj pentru 50 µL | 6 090,00 |
| Lot 27. | Echipmente de protecție |  |  |  |  | 92 400,00 |
| 1 | Mască medicinală | set | 20 | 120,00 | Mască medicinală, 3 straturi cu elastic, 50 buc în cutie | 2 400,00 |
| 2 | Halate de unică folosință | bucată | 1 500 | 60,00 | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: M (600 buc.) L (300 buc.) XL (600 buc.) Culoare: albă Lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, la capăt cu manșetă elastică, închidere din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. | 90 000,00 |
| Lot 28. | Kituri și consumabile pentru QIAsymphony |  |  |  |  | 45 851,00 |
| 1 | QIAsymphony Investigator Kit | kit | 1 | 29 733,00 | În ambalaj pentru 192 probe. | 29 733,00 |
| 2 | Investigator Lyse&Spin Basket Kit | kit | 1 | 5 830,00 | În ambalaj pentru 250 probe | 5 830,00 |
| 3 | Sample Prep Cartridges, 8-well | kit | 1 | 3 822,00 | În ambalaj pentru 336 probe | 3 822,00 |
| 4 | 8-Rod Covers | kit | 2 | 2 838,00 | În ambalaj pentru 144 probe | 5 676,00 |
| 5 | TopElute Fluid Qiagen | kit | 1 | 790,00 | În ambalaj 60 ml | 790,00 |
| Lot 29. | Lavete de hîrtie |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 | Lavetă/Rolă industrială 430 W1 | rulou | 10 | 1 000,00 | Compatibil cu dispenserile de podea și de perete sistemele Tork W1 și W2; În două straturi; Cu lungimea de 430 m pe rolă; Nu conține silicon si nu lasa urme. | 10 000,00 |
| Lot 30. | Materiale pentru etichetare și marcare |  |  |  |  | 24 400,00 |
| 1 | Stichere pentru preț | set | 100 | 15,00 | Stichere pentru preț, colorate, autocolante, 50 buc | 1 500,00 |
| 2 | Bandă adezivă rolă | buc | 740 | 30,00 | Bandă adezivă (45mkm*48mm*300m), rola | 22 200,00 |
| 3 | Etichetă termică în rulou | buc | 20 | 35,00 | Etichetă termică în rulou 30*20 TD (1000 etich/rola) Dimensiuni: lățimea 30mm x lungimea 25mm | 700,00 |
| Lot 31. | Halate de laborator |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 | Halat de laborator | buc | 25 | 200,00 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 48-52 | 5 000,00 |
| 2 | Halat de laborator | buc | 25 | 200,00 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 46-48 | 5 000,00 |
| Lot 32. | Saci menajeri |  |  |  |  | 35 070,00 |
| 1 | Saci menajeri 120 litri | set | 480 | 30,00 | Saci menajeri 120 litri 40 microni 10 buc | 14 400,00 |
| 2 | Saci menajeri 240 litri | set | 90 | 68,00 | Saci menajeri 240 litri 40 microni 10 buc | 6 120,00 |
| 3 | Saci menajeri 60 litri | set | 185 | 30,00 | Saci menajeri 60 litri 40 microni 20 buc | 5 550,00 |
| 4 | Saci menajeri 160 litri | set | 300 | 30,00 | Saci menajeri 160 litri 40 microni 10 buc | 9 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA): 3 372 509,00 |  |  |  |  |  |  |