## Лист1
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție ______________din _________
Obiectul achiziției:____________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Lactoză micronizată grades: (Inhalac 400) |  |  |  | substanță farmaceutică auxiliară, studii de preformulare Forma: pulbere Puritatea: ≥97.0% Împachetarea minimală: 500 g (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.
2 | Bilirubina directa |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 1 flacon de 125 ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL.
3 | Multitest CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 |  |  |  | pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
4 | Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 |  |  |  | pentru imunofenotipare limfocitelor CD3 /CD8/CD45/CD4 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
5 | BDTMFACS Clean Solution |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
6 | BD Detergent solution concentrate |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
7 | BDTM Extended Flow Cell Clean Solution |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
8 | BD FACS Lysing Solution |  |  |  | pentru liza eritrocitelor Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
9 | BDTM Sheath Additive |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb.= 10 fl. ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
10 | CST Beads |  |  |  | pentru efectuarea controlului calității Împachetarea minimală: (1 amb.= 2 fl.) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
11 | Diluent for Mythic |  |  |  | pentru diluția probelor sangvine la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
12 | Enzymatic Cleaning Solution |  |  |  | pentru curățarea analizatorul hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
13 | Lytic Reagent 5 Diff |  |  |  | pentru liza celulară Împachetarea minimală: (1 flacon = 0,5 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
14 | Control L.N.H. |  |  |  | pentru efectuarea controlului calității la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5
15 | Etanol 96⁰ |  |  |  | pentru analiza compușilor extrași
16 | Kit pentru extragerea de ADN pentru 48 de reacții |  |  |  | certificat CE IVD (PREP-GS GENETICS P-023/4EU)
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _____________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________