| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cateter i/v periferic 22G |  |  |  | 1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cateter i/v periferic 24G |  |  |  | 1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru |  |  |  |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanțete pentru glucometru Clever Check |  |  |  | Lanțete sterile pentru lansatorul de lanțete TD-THIN pentru autotestare de unica folosință cu capac de protecție compatibil cu glucometrul Clever Check |  |  |  |  |  |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strip- Test pentru glucometru Clever Check |  |  |  | Strip-test pentru autotestare de unică folosință cu glucometrul Clever Check |  |  |  |  |  |
| Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta) |  |  |  | "l.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune 4-7 bari 4. Unica folosinta 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 3 ani de la livrare. * |  |  |  |  |  |
| Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injector seringă pentru perfuzie 50ml |  |  |  | 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac |  |  |  |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |