	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-8 Instalatii apa si canalizare (tronson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni) 
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Sistema -A1-
	
	
	

	
	
	1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	1
	SA03F

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02000

	m
	
	95,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	

	
	27221033060001
	Teava din otel, zincata D50
	m
	1,0100
	

	
	27212041178001
	Cot din fonta , zincat D50
	buc
	0,0200
	

	
	27212041150001
	Teu din fonta , zincat D50
	buc
	0,3500
	

	
	27212041201001
	Mufa din fonta , zincata D50
	buc
	0,0400
	

	
	27212041140401
	Reductie din fonta , zincata,  D50
	buc
	0,1100
	

	 2
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR
 
	m
	
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	

	
	25212167170502
	Teava din material plastic PPR D20mm
	m
	1,0200
	

	
	25231567194302
	Cot din material plastic D20
	buc
	0,7000
	

	
	25231567194502
	Teu din material plastic D20mm
	buc
	0,4500
	

	
	25231567194601
	Reductie din material plastic D20
	buc
	0,1000
	

	
	25231567195301
	Racord drept M x Fe  D20
	buc
	1,0000
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	

	 3
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR
 
	m
	
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	

	
	25212167170503
	Teava din material plastic PPR D25mm
	m
	1,0200
	

	
	25231567194303
	Cot din material plastic D25
	buc
	0,7000
	

	
	25231567194503
	Teu din material plastic D25mm
	buc
	0,4500
	

	
	25231567194602
	Reductie din material plastic D25
	buc
	0,1000
	

	
	25231567195304
	Racord drept M x Fed25mm
	buc
	1,0000
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	

	 4
	SD17A

	Robinet  de stingere aincendiului , cu diametrul de 50мм
 
	buc
	
	9,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	

	
	2913137324302
	Robinet  de incendiu,  dn=50мм , 15Б1р
	buc
	1,0000
	

	
	2522147331400
	Furtun  de incendiu д=50мм 
	m
	20,0000
	

	
	2913137324303
	Cap de conexiune sub presiune ГЦ-50
	buc
	3,0000
	

	
	2913137324307
	Butoi de foc manual РС-50
	buc
	1,0000
	

	 5
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D20mm )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	

	
	29131245031503
	Robinet  cu sfera D20mm
	buc
	1,0000
	

	 6
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D15mm )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	

	
	29131245031501
	Robinet cu sfera D15mm
	buc
	1,0000
	

	 7
	SD08A

	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (robinet de apa rece cu sertar D 50 мм)
 Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05000

	buc
	
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5000
	

	
	2913124201800
	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse D50mm
	buc
	1,0000
	

	 8
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm
 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05000

	buc
	
	10,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	

	
	28752744001001
	Flansa din otel pentru sudura D50mm
	buc
	1,0000
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,4000
	

	 9
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	95,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	

	 10
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
 
	m
	
	75,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	

	 11
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
 
	10 m
	
	9,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1000
	

	 12
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
 
	10 m
	
	7,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1100
	

	 13
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	95,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	

	 14
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
 
	m
	
	75,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om.
	0,0500
	

	 15
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	35,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм
	m
	1,0300
	

	 16
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352231
	Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм
	m
	1,0300
	

	 
	
	1.2. Costul utilajului
	
	
	

	17
	

	Stingator cu pulbere  ОП-10
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,00000

	buc
	
	18,00

	
	28741173000002
	Stingator cu pulbere ОП-10
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Sistema -T3,T4-
	
	
	

	
	
	2.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	18
	SA16D

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR
 
	m
	
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	

	
	25212167170505
	Teava din material plastic PPR D40mm 
	m
	1,0200
	

	
	25231567194304
	Cot din material plastic D40
	buc
	0,0800
	

	
	25231567194504
	Teu din material plasticD40
	buc
	0,7100
	

	
	25231567194004
	Mufa din material plastic D40
	buc
	0,0700
	

	
	25231567194604
	Reductie din material plastic D40
	buc
	0,1100
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0080
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0286
	

	 19
	SA16C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR
 
	m
	
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4100
	

	
	25212167170504
	Teava din material plastic PPR D32mm
	m
	1,0200
	

	
	25231567194313
	Cot din material plastic  d32
	buc
	0,0800
	

	
	25231567194513
	Teu din material plastic  d32
	buc
	0,7100
	

	
	25231567194013
	Mufa din material plastic d32
	buc
	0,0700
	

	
	25231567194613
	Reductie din material plasticd32mm
	buc
	0,1100
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0272
	

	 20
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR
 
	m
	
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	

	
	25212167170503
	Teava din material plastic PPR D25mm
	m
	1,0200
	

	
	25231567194303
	Cot din material plastic D25
	buc
	0,7000
	

	
	25231567194503
	Teu din material plastic D25mm
	buc
	0,4500
	

	
	25231567194602
	Reductie din material plastic D25
	buc
	0,1000
	

	
	25231567195304
	Racord drept M x Fed25mm
	buc
	1,0000
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	

	 21
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR
 
	m
	
	50,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	

	
	25212167170502
	Teava din material plastic PPR D20mm
	m
	1,0200
	

	
	25231567194302
	Cot din material plastic D20
	buc
	0,7000
	

	
	25231567194502
	Teu din material plastic D20mm
	buc
	0,4500
	

	
	25231567194601
	Reductie din material plastic D20
	buc
	0,1000
	

	
	25231567195301
	Racord drept M x Fe  D20
	buc
	1,0000
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	

	 22
	SD19C

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm)
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	

	
	29131245031505
	Robinet cu sfera D32mm
	buc
	1,0000
	

	 23
	SD19B

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" (robinetI cu sfera D25mm )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	
	29131245031504
	Robinet cu sfera D25mm
	buc
	1,0000
	

	 24
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D20mm )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	9,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	

	
	29131245031503
	Robinet  cu sfera D20mm
	buc
	1,0000
	

	 25
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D15mm )
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500

	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	

	
	29131245031501
	Robinet cu sfera D15mm
	buc
	1,0000
	

	 26
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
 
	m
	
	160,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	

	 27
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
 
	10 m
	
	16,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1100
	

	 28
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
 
	m
	
	160,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om.
	0,0500
	

	 29
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	50,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352231
	Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм
	m
	1,0300
	

	 30
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм
	m
	1,0300
	

	 31
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	35,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352242
	Termoizolatie conducte ПЭП д=32мм
	m
	1,0300
	

	 32
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	35,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,3500
	

	
	3320517352247
	Termoizolatie conducte ПЭП д=40мм
	m
	1,0300
	

	 
	
	3. Sistema C1, C1*-
	
	
	

	
	
	3.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	33
	SB08D

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм)
 
	m
	
	45,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	
	25212167201601
	Teava din material plastic PP  D50мм p/t canalizarea
	m
	1,0300
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0080
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0130
	

	 34
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм)
 
	m
	
	90,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	

	
	25212167201602
	Teava din material plastic PP  D110мм  p/t canalizarea
	m
	1,0300
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	

	 35
	SA40A

	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri
 
	buc
	
	11,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5000
	

	
	2875277330522
	Mufa antiincendiu D110
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	3,0000
	

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0300
	

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,2600
	

	 36
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01000

	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	

	
	2523126721151
	Sifon de pardoseala  D50
	buc
	1,0000
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	

	 37
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire ), la conductele  de canalizare, avind diametrul de 110 mm
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000

	buc
	
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	

	
	28741173000001
	Clapeta de aiersire p/t canalizarea D110mm
	buc
	1,0000
	

	 38
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
 
	10 m
	
	14,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om.
	0,0800
	

	 39
	CA03A3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa  (B7.5) (suport din beton B7.5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	
	0,06

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	188,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7860
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	

	 
	
	3.2. Costul utilajului
	
	
	

	40
	

	Robinet de canalizarea cu 2 camere de actionare electrica cu unitate  de comanda electronica  din ABS marca HL 710,2 EPCPC  ,D100mm
 
	buc
	
	1,00

	
	24578458765421552
	Robinet de canalizare cu 2 camere cu actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2  ЕРСPC , D100mm
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3.3. Lucrari de montare
	
	
	

	41
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare mecanica ( HL710.2EPCPC), la conductele de  canalizare, avind diametrul de 100 mm
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000

	buc
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	


 



