Caiet de sarcini

pentru   achiziţia  lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor:

Lucrări  de reparație  a canalelor orizontale de fum a cazanelor  ТГМ-96Б  nr.1,nr.2, nr.3

PMI-2023,   Supliment 1,  tab.E-G-I,  p.3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cant. | Lungime totale , ml | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45410000-4 | Lucrări de reparație a canalelor orizontale de fum a cazanelor ТГМ-96Б nr.1, nr.2, nr.3 | Canale de fum | 3 | 400 | 430 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 430.000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău str. M. Manole, 3

2.2 Perioada de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate, conform necesităților reale, la adresa mun.Chișinău, str.Meșterul Manole, 3, începînd cu data semnării contractului pînă la 15 septembrie 2023;

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Toate materialele necesare vor fi achiziționate de executantul lucrărilor.

- Prepararea mortarului în condiții de șantier se va efectua ținând cont de normativele tehnice specifice iar în procesul tehnologic muncitorii vor fi dotați cu echipament corespunzător (exemplu: recipiente cu gradație pentru dozarea componentelor). Tencuielile realizate nu trebuie să aibă fisuri;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umedității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 3 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor

- Pentru lucrări de zugrăveală cu var termen de garanție nu se aplică.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Beneficiarul  oferă  Antreprenorului  gratuit: energie  electrică,  apă,  aer  comprimat  și abur,  precum  și  încăperile  de  serviciu,  auxiliare   și/ sau  de  producere.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse ținând cont de legislația națională.

- Antreprenorii - nerezidenți   vor  prezenta  devizul  în conformitate  cu  legislația  lor  în vigoare,  cu   descifrarea  și  argumentarea  calculelor. Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ne schimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului.

- Costul  lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Lista  cu  cantitaţile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
|  | СНиП II-23-81 | Стальные конструкции |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli.  Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul nr.52 din 30.03.2023.

-	 Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

-	Copia licenței  și omologării în domeniu;

-	Certificatele de calitate (conformitate)  pentru  materialele și utilajul livrat;

-	Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi

termenului  de executare – punere în funcțiune;

-	Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi

tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 3 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia;

- Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Pregătirea suprafețelor până la aplicarea tencuielii;

- Lucrările de sudură a elementelor metalice;

- Adaosul de aditivi în beton (lucrările se vor petrece în prezența unui reprezentant al                               S.A. ”TERMOELECTRICA”).

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.

- Relaţii de contact:

Tel:022 385 360; e-mail: cojocaru.vitalie@termoelectrica.md

Tel:022 385 421;  e-mail: curchi.ion@termoelectrica.md

Anexa nr.1

Obiect:  Lucrări  de  reparație  a canalelor  orizontale  de fum a cazanelor

ТГМ-96Б    nr.1, nr.2, nr.3

Lista  cu  cantitaţile  de  lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,00 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 160,00 |
| 3 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar special pe baza de ciment, Screpa M500 sau echivalent | m | 400,00 |
| 4 | RpCJ03A | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar special pe baza de ciment, Screpa M500 sau echivalent | m2 | 100,00 |
| 5 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 4,00 |
| 6 | TRI1AA06C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 20,00 |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 20,00 |
| 8 | RpCP25C | Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm | buc | 4,00 |
| 9 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici | buc | 4,00 |
| 10 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 120,00 |