Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Sistem preluare, înregistrare și transmitere live imagini din sala de cateterism cardiac

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem preluare, înregistrare și transmitere live imagini din sala de cateterism cardiac (inclusiv: livrare, lucrarile de montare și training) | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1000000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _30_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026 + perioada de garanție a sistemului

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei f. 29, specificatia de pret si specificatia tehnica. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca). | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista sistemelor similare instalate | semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificate de calitate/conformitate a tilajelor instalate | Conform legistaliei in vigoare, semnate electronic | obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 12 | Termenul de grantie 36 luni din momentul darii in exploatare a sistemului | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Mentenanta, asistenta si deservirea tehnica pe toata perioada de garantie 36 luni (declaratie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 14 | Instruirea personalului IC, privind utilizarea si toate optiunile sitemului (declartie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 15 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 16 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a lucrărilor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Lucrările vor fi demarcate timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate preț corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.01.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

Caiet de sarcini Sistem preluare, înregistrare și transmitere live imagini din sala de cateterism cardiac

| Descrierea |  |
| --- | --- |
| Sistem preluare, inregistrare si transmitere live imagini din sala de cateterism cardiac. |  |
| Cerințe minime 1. Sistemul de captura a. Asigura preluarea in sistem multiformat a imaginilor LIVE ANGIO, REFERINTA, HEMO, IVUS, CTO FFR, masa si medici 2. Mixaj video si audio a. Suporta multiple surse video in diferite formate (peste 100) b. Suporta fisiere video AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, MOV, MXF c. Suporta fisiere audio MP3 si WAV d. Suporta multiple surse audio ca placi de sunet, ASIO Audio interface, placi de captura audio e. Suporta Web Browser Input f. Suporta playlist ca input g. Poate face instant replay pe una din surse 3. Inregistrare video si audio 2 recordere pt inregistrare cu sunet live a cazurilor in format comprimat AVI, MP4, MPEG-2 sau WMV, birate variabil (ecocomisire spatiu HDD). Acestea pot avea surse video si audio diferite. 4. Streaming online pe platforme ca youtube, facebook, 5. Suporta 5 stream-uri simultan compresie 264, HEVC(H265) 6. Streaming bidirectional de tip call audio si video 4 canale simultan, bitrate variabil in functie de largimea benzii de internet (aceasta functie este necesara pentru telemedicina si trasnmisii live la congrese si conferinte nationale si international) 7. min 4 canale overlay 8. Multiple posibilitati grafice: Easy to use, high-performance, animated graphics a. peste 100 de titluri animate si ticker-e presetate. b. GT Designer Standard creaza titluri si tickere personalizate c. GT Designer Advanced creaza titluri si tickere personalizate si importa diverse laye-e din Adobe Photoshop PSD. 9. Capteaza si afiseaza cu audio descktop-ul surselor PC –Windows in retea 10. Integrare cu Zoom meetings 11. Buit in video effects 12. Accepta Web browser input 13. audio mixer itegrat 14. Suporta SRT IN si OUT (secure reliable transport) via internet sau intranet encodare AES-128 , AES 256 15. Professional color correction 16. Multiple compozitii video cu sursele existente PiP, PbP, etc (picture in Picture, Picture by Picture) 17. Multiview and PGM, NDI, SRToutput 18. Camera video imagini de pe masa a. min 30x optic b. min 4k c. PTZ(pan-tilt zoom) pentru prelaurea in orice punct al mesei a imaginilor concludente d. 0.1 LUX pt imagini cat mai clare in conditii de lumina slaba e. Diafragma F1,6-4,8, Shutter speed 1/1 – 1/10000 sec f. Flip & mirror image pt istalarea in diverse moduri pe perete sau tavan g. FOV unghi de vizualizare orizontal 68grade h. Rotire orizontala PAN +- 170 grade i. Rotire vertical TILT -30+90 grade j. PAN & TILt speed 300grade/sec k. min 255 pozitii presetabile l. Compresie H264, H265 m. Suporta protocale de comanda VISCA, VISCA over IP, RS232, RS422 n. Iesiri video HDMI, Ethernet (RTMP), NDI-HX o. Compresie H264, HEVC9H265) p. Calitate bradcast UHD q. Tally light frontal (lumina rosie cand este activa live) r. Suporta POE+ 19. Camera medici fullHD cu zoom si autofocus, montata pe brat mobil pt orientare, prindere pe monitorul principal si transmisie wireless catre sistem 20. Joystick PTZ a. cu monitor preview pt camera selectata, b. min 255 preseturi pt camera , c. reglaj expunere, d. Joystic 4 azePTZ, e. Control focus si expunere f. Controlul vitezelor pan, tilt si zoom 21. Sistem audio a. Preluare voci medici prin 2 microfoane head set wireless si interferete audio de retea b. Intoarcere comentarii live prin 2 IEM (in ear monitor) wireless, pentru confortul psihic al pacientului 22. Rack multifunctional a. dotat cu ventilator digital pt controlul temperaturii, sertar de depozitare casti si microfoane, securizat cu inchidere cu cheie b. contine toata reteaua de echipamente de captura si streamming 23. Echipamente de multiplicare si preluare semnale din sursele video de calitate broadcast capabile sa functioneze 24/7 (splitttere DVI si HDMI) 24. Laptop cu processor min i9 de ultima generatie, placa grafica dedicate RTX 5070, capabil sa gestioneze toate sursele video, sa inregistreze si sa faca streaming, precum si sa suporte soft de montaj si prostprocesare video a inregistrarilor, include licenta Windows 11 25. Software de postprocesare a inregistrarilor pentru eliminarea timpilor morti ai interventiilor si pastrarea imaginilor relevante ale procedurilor 26. SISTEMUL SUPORTA UPGRADE in ceea ce priveste numarul de surse video si audio si la cerere poate integra si sala alaturata. 27. Termen de garantie: min 36 luni pentru defecte de fabricatie si/sau instalare. 28 Furnizorul va asigura mentenanta, asistenta si deservirea tehnica pe toata perioada de garantie 36 luni 29. Furnizorul va asigura instruirea personalului IC, privind utilizarea si toate optiunile sitemului. |  |

Nota: Cerințele sunt minime – se accepta orice configurari superioare și cu performață sporită care sa include minumul cerințelor expuse supra sau sa asigure functionalitățile penru fiecare cerință în parte – vor fi acceptate doar tehnologiile și performanțe superioare.