Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

- INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515-D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13 din 20.01.2026

- Informații generale despre autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante | Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| --- | --- |
| IDNO | 1018601000021 |
| Adresa | str. Gh. Asachi, nr. 67A |
| Numărul de telefon/fax | 067493406 |
| Adresa de e-mail a autorității contractante | achizitii@ansp.gov.md |
| Pagina web oficială a autorității contractante | www.ansp.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Coșcodan Cristina |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) | achizitii@ansp.gov.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) | Insituție publică |

- Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33793000-5 | Veselă de laborator | bucată | Conform caietului de sarcini | 1073508,00 |
| Total |  |  |  |  | 1073508,00 |  |

- Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu □ Da □ |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție |  |

- Alte informații:

| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trim.I |
| --- | --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE) | Nu □ Da □ |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  Nicolae JELAMSCHI ___________________________                L.Ș.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Veselă de laborator (sticlă și unică folosință)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  https://ansp.md/achizitii/

- Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

- IDNO: 1018601000021

- Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A

- Numărul de telefon/fax: : 067493406

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind furnizarea următoarelor bunuri.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33793000-5 | Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | 1 | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 | 150,00 |
| 2 | 33793000-5 | Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | 1 | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 | 150,00 |
| 3 | 33793000-5 | Alcoolmetru diapazon 0- 40 | Bucată | 1 | diapazon 0-40 | 110,00 |
| 4 | 33793000-5 | Alcoolmetru diapazon 40- 70 | Bucată | 1 | diapazon 40-70 | 110,00 |
| 5 | 33793000-5 | Alcoolmetru diapazon 70- 100 | Bucată | 1 | diapazon 70-100 | 110,00 |
| 6 | 33793000-5 | Alonjă pentru Refrigerent ascendent (алонж для прямого холодильника) | bucata | 5 | şlif 14/23 | 1 000,00 |
| 7 | 33793000-5 | Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate | Bucată | 7 | volum 5 ml clasa A | 4 200,00 |
| 8 | 33793000-5 | Biurete volum 10 ml clasa A-etalonate | Bucată | 9 | volum 10 ml clasa A | 2 700,00 |
| 9 | 33793000-5 | Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | 8 | volum 25 ml clasa A | 2 400,00 |
| 10 | 33793000-5 | Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | 3 | volum 50 ml clasa A-etalonate | 900,00 |
| 11 | 33793000-5 | Bisturiu chirurgical multiuzual din hotel inox lungime 160 mm | Bucată | 7 | inox , lungime 160 mm | 700,00 |
| 12 | 33793000-5 | Baghete oftalmologice | Bucată | 120 | sticla | 300,00 |
| 13 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A | Bucată | 84 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 5 040,00 |
| 14 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | 45 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3 105,00 |
| 15 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | 60 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 4 200,00 |
| 16 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | 75 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 6 000,00 |
| 17 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 2 500,00 |
| 18 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A | Bucată | 32 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3 296,00 |
| 19 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 4 125,00 |
| 20 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 6 250,00 |
| 21 | 33793000-5 | Balon cotat cu dop şi şlif, 2000 ml, Clasa A | Bucată | 8 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3 600,00 |
| 22 | 33793000-5 | Balon cu dop rodat, 5000 ml, | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate, pentru păstrarea apei distilate | 400,00 |
| 23 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 10 ml | Bucată | 10 | Balon cotat, 10 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36170 sau analog | 700,00 |
| 24 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 25 ml | Bucată | 10 | Balon cotat, 25 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36172 sau analog | 850,00 |
| 25 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 50 ml | Bucată | 15 | Balon cotat, 50 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 12/21; Cod: 36174 sau analog | 1 350,00 |
| 26 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 100 ml | Bucată | 15 | Balon cotat, 100 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 14/23; Cod: 36176 sau analog | 1 440,00 |
| 27 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 250 ml | Bucată | 12 | Balon cotat, 250 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36178 sau analog | 1 680,00 |
| 28 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 500 ml | Bucată | 12 | Balon cotat, 500 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36180 sau analog | 1 800,00 |
| 29 | 33793000-5 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 1000 ml | Bucată | 5 | Balon cotat, 1000 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 24/29; Cod: 36182 sau analog | 1 000,00 |
| 30 | 33793000-5 | Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | 2 | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm | 380,00 |
| 31 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 250,0 ml | Bucată | 1 | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 250 ml Isolab cod catalog 030.02.252, sau analog | 115,00 |
| 32 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 500,0 ml | Bucată | 1 | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 500 ml Isolab cod catalog 030.02.501, sau analog | 195,00 |
| 33 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 500 ml | bucată | 2 | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 | 400,00 |
| 34 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 250 ml | bucată | 1 | Volum 250 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 | 450,00 |
| 35 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund și trei gături din sticlă borosilicată 3,3, conform DIN 12394, Volum 500 ml | Bucată | 4 | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și două gâturi laterale la un unghi de 20° cu NS 14/23, (Колба круглодонная с 3 горловинами со шлифом КГУ-3-1- 500-29/32-14/23-14/23), conform DIN 12394, nr. catalog ISOLAB 030.39.500 sau analog | 2 000,00 |
| 36 | 33793000-5 | Căni de farfor, volum1000 ml |  | 11 | Volum1000 ml | 3 630,00 |
| 37 | 33793000-5 | Capse de farfor pentru evaporare, 15 ml | Bucată | 5 | Volum 15 ml | 115,00 |
| 38 | 33793000-5 | Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | 45 | Volum 25 ml | 1 035,00 |
| 39 | 33793000-5 | Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | 50 | Volum 50 ml | 1 500,00 |
| 40 | 33793000-5 | Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | 30 | Volum 100 ml | 1 710,00 |
| 41 | 33793000-5 | Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | 18 | Volum 250 ml | 1 800,00 |
| 42 | 33793000-5 | Capsule de farfor,Nr.2, volum 8ml(тигель высокий) | Bucată | 30 | Volum 8ml (тигель высокий) | 900,00 |
| 43 | 33793000-5 | Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l | Bucată | 5 | capac şlefuit, volum 1,5-2,0 l | 4 250,00 |
| 44 | 33793000-5 | Capace din sticlă NS 14/23, cod 051.03.003 | set | 10 | NS 14/23, cod 051.03.003, 10 piese. | 500,00 |
| 45 | 33793000-5 | Capace din sticlă NS 19/26, cod 051.03.004 | set | 10 | NS 19/26, cod 051.03.004, 10 piese. | 500,00 |
| 46 | 33793000-5 | Capace din sticlă NS 24/29, cod 051.05.003 | set | 10 | NS 24/29, cod 051.05.003, 10 piese. | 500,00 |
| 47 | 33793000-5 | Captator de picături (Каплеуловитель для прямого холодильника) | bucata | 2 | Şlif întrare 29/32, șlif ieșire 14/23 | 4 000,00 |
| 48 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport | Bucată | 8 | Volum 25 ml, marcaj albastru | 200,00 |
| 49 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport | Bucată | 8 | Volum 50 ml, marcaj albastru | 400,00 |
| 50 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport | Bucată | 12 | Volum 100 ml, marcaj albastru | 480,00 |
| 51 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport | Bucată | 6 | Volum 250 ml, marcaj albastru | 540,00 |
| 52 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport | Bucată | 3 | Volum 500 ml, marcaj albastru | 300,00 |
| 53 | 33793000-5 | Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport | Bucată | 4 | Volum 1000 ml, marcaj albastru | 600,00 |
| 54 | 33793000-5 | Ceas cu nisip, 2 min | Bucată | 1 | 2 min | 45,00 |
| 55 | 33793000-5 | Ceas cu nisip, 3 min | Bucată | 2 | 3 min | 100,00 |
| 56 | 33793000-5 | Ceas cu nisip, 5 min | Bucată | 2 | 5 min | 120,00 |
| 57 | 33793000-5 | Ceas cu nisip, 10 min | Bucată | 2 | 10 min | 130,00 |
| 58 | 33793000-5 | Clemă din otel pentru biurete drepte cu Ø tijei 10-12 mm | Bucată | 1 | cod catalog ISOLAB 018.05.001 sau analog | 150,00 |
| 59 | 33793000-5 | Clemă cu doua brate cu mufa îmbrăcate in PVC. Material : aliaj aluminiu anti-coroziune | Bucată | 1 | Diametru : 15-65 mm Lungime : 200 mm | 100,00 |
| 60 | 33793000-5 | Cleştare din otel cromat pentru creuzete, 100- 180mm | Bucată | 17 | lungimea - 100-180mm | 3 060,00 |
| 61 | 33793000-5 | Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | 15 | Volum 50 ml | 805,50 |
| 62 | 33793000-5 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | 15 | Volum 100 ml | 943,50 |
| 63 | 33793000-5 | Colba conică gradată 100 ml, fără șlif | Bucată | 25 | Volum 100 ml | 1 000,00 |
| 64 | 33793000-5 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 50,0 ml | Bucată | 20 | Volum 50 ml, slif 29/32, cu dop | 680,00 |
| 65 | 33793000-5 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | 35 | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop | 2 415,00 |
| 66 | 33793000-5 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | 22 | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop | 2 640,00 |
| 67 | 33793000-5 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | 7 | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop | 931,00 |
| 68 | 33793000-5 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | 9 | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop | 1 350,00 |
| 69 | 33793000-5 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | 8 | Volum 250-300cm | 1 440,00 |
| 70 | 33793000-5 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | 14 | Volum 200-250cm | 2 520,00 |
| 71 | 33793000-5 | Colba Kieldali volum 100 ml | Bucată | 5 | Volum 100 ml | 750,00 |
| 72 | 33793000-5 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 50 ml | Bucată | 5 | Volum 50 ml, slif 29 | 500,00 |
| 73 | 33793000-5 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 100 ml | Bucată | 5 | Volum 100 ml, slif 29 | 500,00 |
| 74 | 33793000-5 | Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 | Bucată | 1 | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 sau analog | 620,00 |
| 75 | 33793000-5 | Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore | Bucată | 8 | minute, secunde, ore | 800,00 |
| 76 | 33793000-5 | Cuve 20mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 | Lungimea optica 20 mm compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus | 1 500,00 |
| 77 | 33793000-5 | Cuve 50mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 | Lungimea optica 50 mm, compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus | 1 500,00 |
| 78 | 33793000-5 | Dopuri din cauciuc natural | set | 1 | Set =10 bucăţi, Ø fund 29 mm, Ø cap 35 mm, inaltime 30,0 mm, cod catalog ISOLAB 051.20.012 sau analog | 150,00 |
| 79 | 33793000-5 | Dopuri din cauciuc natural | set 10 bucati | 1 | Set =10 bucăţi, Ø fund 17 mm, Ø cap 22 mm, inaltime 25,0 mmcod catalog ISOLAB 051.20.006 sau analog | 150,00 |
| 80 | 33793000-5 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | 25 | gradate, volum 10 ml | 750,00 |
| 81 | 33793000-5 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | 25 | gradate, volum 15 ml | 825,00 |
| 82 | 33793000-5 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | 70 | gradate, volum 25 ml | 2 590,00 |
| 83 | 33793000-5 | Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) | Bucată | 2000 | dimensiune -16mm x 150 mm (П-2) | 4 000,00 |
| 84 | 33793000-5 | Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 1200 | dimensiune 20 mm x 200 mm | 2 400,00 |
| 85 | 33793000-5 | Exicator 3,0 L | Bucată | 3 | Volum-3 L | 3 900,00 |
| 86 | 33793000-5 | Exicator 6,0 L | Bucată | 1 | Volum-6 L | 1 400,00 |
| 87 | 33793000-5 | Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20- volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | 104 | Bucată= 1 pcs | 852,80 |
| 88 | 33793000-5 | Filtru din fibră de sticlă borosilicată fără liant pentru determinarea materiilor în suspensie | Set | 3 | SKU 683529; 1.6 µm, 25 mm (pachet de 100). Construcție fără liant pentru rezistență chimică îmbunătățită, dimensiunea porilor de 1.6μm, diametru convenabil de 25 mm pentru aplicații versatile, 100 pk sau analog | 906,00 |
| 89 | 33793000-5 | Filtru-separator (capcană de apă) pentru protecția pompei Vacusart (Фильтр- влагоотделитель ФВГ- 022) | Bucată | 2 | Membrana din politetrafluoretilenă (PTFE) de 0,22 µm, carcasă din polipropilenă (PP), diametru 65 mm, suprafață de filtrare 20 cm2 | 1 800,00 |
| 90 | 33793000-5 | Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | 2 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 19 000,00 |
| 91 | 33793000-5 | Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | Bucată | 1 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 800,00 |
| 92 | 33793000-5 | Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | Bucată | 1 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 1 350,00 |
| 93 | 33793000-5 | Filtre AFA VP-10 | Set | 4 | Set=100 unitati | 1 520,00 |
| 94 | 33793000-5 | Filtre AFA HP-20 | Set | 4 | Set=100 unitati | 1 520,00 |
| 95 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 50,0 ml | Bucată | 5 | Volum 50 ml | 240,00 |
| 96 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 100,0 ml | Bucată | 50 | Volum 100 ml | 2 600,00 |
| 97 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 250,0 ml | Bucată | 45 | Volum 250 ml | 3 150,00 |
| 98 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 500,0 ml | Bucată | 40 | Volum 500 ml | 3 400,00 |
| 99 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 34 | Volum 1000 ml | 3 740,00 |
| 100 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicată, culoare chihlimbar, cu | Bucată | 10 | Volum 500 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.500 sau analog | 900,00 |
| 101 | 33793000-5 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 10 | Volum 1000 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.901 sau analog | 1 170,00 |
| 102 | 33793000-5 | Furtun de cauciuc (diam. 10 mm) | m | 13 | diametrul 10 mm | 520,00 |
| 103 | 33793000-5 | Furtun de silicon (diam.intern15mm; extern 25mm) | m | 14 | diam.intern15;extern 25 | 4 200,00 |
| 104 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 10 mm) | m | 22 | diametrul 10 mm | 1 078,00 |
| 105 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 8 mm) | m | 28 | diametrul 8 mm | 980,00 |
| 106 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 6 mm) | m | 38 | diametrul 6 mm | 1 444,00 |
| 107 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | 16 | diametrul 5 mm | 448,00 |
| 108 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | 14 | diametrul 12 mm | 1 820,00 |
| 109 | 33793000-5 | Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | 8 | diametrul 14 mm | 1 880,00 |
| 110 | 33793000-5 | Forceps-”general use” | Bucată | 8 | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 160 mm, Isolab cod catalog 048.01.160, sau analog | 520,00 |
| 111 | 33793000-5 | Forceps-”general use” | Bucată | 6 | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 300 mm, autoclavabil la (120-160)℃ Isolab cod catalog 048.01.300, sau analog | 420,00 |
| 112 | 33793000-5 | FORCEPS - “dissecting use” | Bucată | 10 | Forceps-“dissecting use”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.07.115 sau analog, | 700,00 |
| 113 | 33793000-5 | Forceps-”dissecting use” | Bucată | 7 | Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, cu lungime totalăde 160mm. Isolab cod catalog 048.07.160 sau analog | 525,00 |
| 114 | 33793000-5 | Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 4 | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 105 mm, autoclavabil la (120- 160)℃. Isolab cod catalog 048.08.105 sau analog | 340,00 |
| 115 | 33793000-5 | Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 6 | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120- 160)℃. Isolab cod catalog 048.08.115 sau analog | 510,00 |
| 116 | 33793000-5 | SCISSORS - “general use” | Bucată | 10 | SCISSORS - “general use” - “blunt / sharp tip”din oțel inoxidabil cu lungime totală de 160 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.24.160 sau analog | 2 100,00 |
| 117 | 33793000-5 | Foarfece medical, inox | Bucată | 4 | Foarfece inox cu vîrfuri bonte, drepte 165cm Н-236 Н-6 (J-22-006) | 600,00 |
| 118 | 33793000-5 | Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA- 7000 Shimadzu/cod 206- 50588-84 | set | 1 | Set = 10 unități | 16 000,00 |
| 119 | 33793000-5 | Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | 10 | cod 980-05340 | 19 000,00 |
| 120 | 33793000-5 | Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | 10 | cod 206-50588 | 20 000,00 |
| 121 | 33793000-5 | Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 | Diametru : 70 mm Lungime : 130 mm | 100,00 |
| 122 | 33793000-5 | Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 | Diametru : 85 mm Lungime : 140 mm | 100,00 |
| 123 | 33793000-5 | Lampă cu spirt de sticlă cu cadru metalic (SL-2), cu fitil din fibra de bumbac | Bucată | 18 | volum - 100 ml Temperatura maximă a flăcării până la 900°C, fitil din fibră de bumbac, Fabricat din sticlă XC1 sau anologic | 2 790,00 |
| 124 | 33793000-5 | Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi | Bucată | 16 | Termorezistenta | 640,00 |
| 125 | 33793000-5 | Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) | Bucată | 9 | lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121C și aer uscat la -160C. | 990,00 |
| 126 | 33793000-5 | Lingura dubla din otel inoxidabil pentru medii nutritive | Bucată | 6 | Material - Otel inoxidabil, Dimensiuni (L*l)- 25*20 și 45*35mm, autoclavabilă - 120-160℃ | 1 080,00 |
| 127 | 33793000-5 | Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml | Bucată | 2 | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml, cod 5190-1530, sau analog | 3 000,00 |
| 128 | 33793000-5 | Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml | Bucată | 1 | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml, cod 5190-1539, sau analog | 1 500,00 |
| 129 | 33793000-5 | Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | Bucată | 7 | Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | 6 300,00 |
| 130 | 33793000-5 | Pară de cauciuc nr 1 (35 ml) | bucată | 22 | volumul 30 ml | 550,00 |
| 131 | 33793000-5 | Para de cauciuc nr.3 (90ml) | bucată | 25 | volumul 90ml | 850,00 |
| 132 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,50ml | Bucată | 70 | Volum 50 ml, marcaj albastru | 1 120,00 |
| 133 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,100ml | Bucată | 100 | Volum 100 ml, marcaj albastru | 1 700,00 |
| 134 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,150ml | Bucată | 52 | Volum 150 ml, marcaj albastru | 1 092,00 |
| 135 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,250ml | Bucată | 70 | Volum 250 ml, marcaj albastru | 3 990,00 |
| 136 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,600 ml | Bucată | 50 | Volum 600 ml, marcaj albastru | 2 600,00 |
| 137 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 40 | Volum 1000 ml, marcaj albastru | 2 800,00 |
| 138 | 33793000-5 | Pahare gradate termorezistente, 2000 ml | Bucată | 5 | Volum 2000 ml, marcaj albastru | 500,00 |
| 139 | 33793000-5 | Pahare negradate termorezistente,100 ml | Bucată | 10 | Volum 100 ml | 160,00 |
| 140 | 33793000-5 | Pahare negradate termorezistente,500 ml | Bucată | 13 | Volum 500 ml | 598,00 |
| 141 | 33793000-5 | Pahare negradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 13 | Volum 1000 ml | 780,00 |
| 142 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 25 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03.025 sau analog. Volum 25 ml | 200,00 |
| 143 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 50 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03.050 sau analog. Volum 50 ml | 220,00 |
| 144 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 100 ml | Bucată | 15 | ISOLAB, Cod 026.03.100 sau analog. Volum 100 ml | 375,00 |
| 145 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 250 ml | Bucată | 12 | ISOLAB, Cod 026.03.250 sau analog. Volum 250 ml | 300,00 |
| 146 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 500 ml | Bucată | 13 | ISOLAB,Cod 026.03.500 sau analog. Volum 500 ml | 715,00 |
| 147 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 1000 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03. sau analog. Volum 1000 ml | 700,00 |
| 148 | 33793000-5 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 2000 ml | Bucată | 5 | ISOLAB, Cod 026.03.902 sau analog. Volum 2000 ml | 345,00 |
| 149 | 33793000-5 | Pahar din aluminiu (бюкс), cu capac | unit | 30 | Volum 30 ml | 1 500,00 |
| 150 | 33793000-5 | Pipetă golire totală, volum 0,1 ml clasa A | Bucată | 5 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 0,1 ml | 190,00 |
| 151 | 33793000-5 | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | 38 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml | 1 444,00 |
| 152 | 33793000-5 | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | 45 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 2 ml | 1 710,00 |
| 153 | 33793000-5 | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | 38 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 5 ml | 1 216,00 |
| 154 | 33793000-5 | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | 51 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 10 ml | 1 632,00 |
| 155 | 33793000-5 | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | 17 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 25 ml | 952,00 |
| 156 | 33793000-5 | Pipete MORA de 15 ml | Bucată | 5 | Volum 15 ml | 250,00 |
| 157 | 33793000-5 | Micropipete de plastic de unică folosință cu volum reglabil, dotate cu con de prelevare | Bucată | 5 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml | 210,00 |
| 158 | 33793000-5 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, formă conică | Bucată | 6 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 50 ml | 1 110,00 |
| 159 | 33793000-5 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 100,0 ml, formă conică | Bucată | 5 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 100 ml | 1 000,00 |
| 160 | 33793000-5 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică | Bucată | 8 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 250 ml | 1 640,00 |
| 161 | 33793000-5 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică | Bucată | 5 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 500 ml | 1 500,00 |
| 162 | 33793000-5 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml formă conică | Bucată | 9 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 1000 ml | 5 130,00 |
| 163 | 33793000-5 | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | 70 | diametrul-50-80 mm | 2 030,00 |
| 164 | 33793000-5 | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | 83 | diametrul =75-80 mm | 3 320,00 |
| 165 | 33793000-5 | Pîlnii sticla, d =100-110 mm | Bucată | 20 | diametrul =100-110 mm | 900,00 |
| 166 | 33793000-5 | Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă, cu diametru de 10-15 mm | Bucată | 10 | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 28cm, Diametru perie: 2cm, Lungime perie: 13 cm | 400,00 |
| 167 | 33793000-5 | Perie EPRUBETA pentru spălarea flacoanelor din sticlă | Bucată | 5 | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 33cm, Diametru perie: 3cm, Lungime perie 16 cm | 275,00 |
| 168 | 33793000-5 | Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă cu diametru 18-20 mm | Bucată | 35 | Bucată=1 unitate | 770,00 |
| 169 | 33793000-5 | Perie pentru spălarea flacoanelor din sticlă cu diametru 50-70 mm | Bucată | 28 | Bucată=1 unitate | 784,00 |
| 170 | 33793000-5 | Pencetă anatomică de uz general |  | 18 | Lungime - 200-220 mm. Grosimea maximă 1,5 mm Lungime piesei de lucru 15 mm. Fabricat din oțel inoxidabil rezistent la coroziune | 1 440,00 |
| 171 | 33793000-5 | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) | Bucată | 12 | Bucată=1 unitate | 528,00 |
| 172 | 33793000-5 | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 250 ml (tip Kartell) | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate | 90,00 |
| 173 | 33793000-5 | Plasa de asbest | Bucată | 9 | Bucată=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm | 585,00 |
| 174 | 33793000-5 | Pompă din sticlă pentru vacum | unit | 2 | Bucată=1 unitate | 350,00 |
| 175 | 33793000-5 | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate | 1 200,00 |
| 176 | 33793000-5 | Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 500 ml. 061.47.500 ISOLAB | Bucată | 10 | Cod: 061.47.500 ISOLAB sau analog Capacitate: 500 ml. Capac GL 60 Diametrul x Înaltime: 82 x 172 mm | 1 000,00 |
| 177 | 33793000-5 | Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 250 ml. 061.47.250 ISOLAB | Bucată | 10 | Cod: 061.47.250 ISOLAB sau analog Capacitate: 250 ml. Capac GL 60 Diametru x inaltime: 69 x 130 mm | 850,00 |
| 178 | 33793000-5 | Recipiente de plastic cu dop, pentru prelevare 100ml | buc | 6 | Volum 100 ml | 120,00 |
| 179 | 33793000-5 | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 4 | şlif 29/32 | 1 240,00 |
| 180 | 33793000-5 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 3 | şlif 29/32 | 960,00 |
| 181 | 33793000-5 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 | Bucată | 3 | şlif 14/23 | 900,00 |
| 182 | 33793000-5 | Refrigerent ХШ-3-300- ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 | Bucată | 3 | Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm | 900,00 |
| 183 | 33793000-5 | Spatulă cu linguriță, din polipropilenă pentru medii de cultură | Bucată | 4 | Fabricată din polipropilenă. Lungime totală - 200 mm, Lățime spatulă - 22mm, Capacitate linguriță - 1,5ml. Autoclavabilă la 121 °C. | 228,00 |
| 184 | 33793000-5 | Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9 mm | Set | 6 | Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap), Set =100 unități, cod 5182-0731 Agilent, sau analog | 3 300,00 |
| 185 | 33793000-5 | Septa red PTFE/White Silicon, 12 mm. | Set | 5 | Septa, red PTFE/white silicone, for 4 mL vials. Septum size: 12 mm (for 13-425 cap), Set =100 unități, cod 5183-4460 Agilent, sau analog | 3 500,00 |
| 186 | 33793000-5 | Soxhlet Extractors 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 | Bucată | 1 | Volum 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 | 800,00 |
| 187 | 33793000-5 | Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa | Set | 3 | Cap, crimp, headspace, 20 mm, silver aluminum cap, no septa. Cap size: 20 mm. Set =100 unități, cod 9301-0721Agilent, sau analog | 840,00 |
| 188 | 33793000-5 | Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone, 20 mm, (for 20 mm cap) | Set | 2 | Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone. Septum size: 20 mm (for 20 mm cap). Set=10000 unități. Cod 5067-0234 Agilent sau analog | 5 000,00 |
| 189 | 33793000-5 | Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | 500 | Bucată=1 unitate 225-11078-02 sau analog | 4 500,00 |
| 190 | 33793000-5 | Head Space Septa Hight temp Septe cod 225- 11078-01 | Bucată | 200 | Bucată=1 unitate 225-11078-01 sau analog | 8 600,00 |
| 191 | 33793000-5 | Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate AOC-20i, volum- 10 µL, P/N 221-34618 | 2 500,00 |
| 192 | 33793000-5 | Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum- 10µl G4513-80203 sau analog | 1 968,00 |
| 193 | 33793000-5 | Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum 10µl PN 5190-1483 sau analog | 1 024,00 |
| 194 | 33793000-5 | Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum 25µl Bevel Tip pentru CSS | 1 298,00 |
| 195 | 33793000-5 | Syringe Agilent Manual HPLC, 25 µl PN 5190- 1494 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate PN 5190-1494 sau analog | 1 200,00 |
| 196 | 33793000-5 | Seringa din sticla volum 5 ml | Bucată | 2 | Volum 5 ml | 400,00 |
| 197 | 33793000-5 | Set pentru distilare la determinare acidului benzoic | set | 1 | Bucată=1 unitate | 1 000,00 |
| 198 | 33793000-5 | Sistem multiplu de filtrare cu vid | Set | 2 | MVF0106G sau analog. Colector din oțel inoxidabil, Șase unități de filtrare din sticlă de 300 ml, O sticlă din sticlă, Două bucăți de furtun | 2 000,00 |
| 199 | 33793000-5 | Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare | Bucată | 15 | Bucată=1 unitate | 10 875,00 |
| 200 | 33793000-5 | Sistema p/u determinarea arseniului în apă | Bucată | 15 | Bucată=1 unitate Colbă conică cu șlif, NZ 19/26, vol.150ml | 13 125,00 |
| 201 | 33793000-5 | Sistemă pentru determinare a azotului, Parnas-Wagner | Bucată | 2 | UNGEN LABORATORY sau analog Cod produs: 227841579087 AMRE306.0001 sau analog | 2 000,00 |
| 202 | 33793000-5 | Sistemă pentru determinarea cianurilor | Bucată | 1 | NITECH sau analog unitatea de baza TURBOTHERM; suport tuburi; consola cu controler ptr. admisia de gaz si distributia apei de racire; furtun; tava scurgere; set sticlarie format din: tub digestie, refrigerent de reflux, pilnie absorbtie si pilnie de picurare. | 2 000,00 |
| 203 | 33793000-5 | Sistem pentru determinarea cianurilor totale in probe de sol și apă CN 6-B | Bucată | 1 | Behr Labor-Technik sau analog Nr.art. B00218257, 6 posturi, set de sticlarie cu vas de absorbtie de 40 ml si cu vase de distilare cu volum de 500 ml; include agitator magnetic cu incalzire CN 6-B | 2 000,00 |
| 204 | 33793000-5 | Sisteme de filtrare în vid 500ML |  | 2 | Cod produs: 850947200726 sau analog, Capac superior: ABS, Temperatură ridicată: 45 grade C DiametruL poros: 0,45 microlitri, 500 ml, Volumul pâlniei: 400 ml, gradat până la 300 ml Diametrul membranei: 40 mm | 4 000,00 |
| 205 | 33793000-5 | Sample Cup For ASC- 7000 (1000 Pcs)/cod 200- 93036SA | Set | 1 | Set a câte 1000 de unități , cod 200-93036 SA sau analog | 2 000,00 |
| 206 | 33793000-5 | Sample Cup For ASC- 7000 (100 Pcs)/cod 038- 00155-03, dimensiuni 28x48,5 | Set | 1 | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 sau analog | 5 000,00 |
| 207 | 33793000-5 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | 3 | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 | 285,00 |
| 208 | 33793000-5 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | 3 | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 | 360,00 |
| 209 | 33793000-5 | Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: patru mufe / doi clesti și trei inele cu Ø 7 cm | Bucată | 5 | Dimensiuni: baza 200×125, h – 630 mm | 6 775,00 |
| 210 | 33793000-5 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | 8 | pentru 5 – 7 pipete | 2 400,00 |
| 211 | 33793000-5 | Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” | Bucată | 8 | Spatulă din inox”st.steel„-”micro spoon”, analog 047.06.150 | 384,00 |
| 212 | 33793000-5 | Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” | Bucată | 6 | Spatulă din inox”st.steel„-”macro spoon”, analog 047.01.180 | 360,00 |
| 213 | 33793000-5 | Tavă din oţel inoxidabil pentru instrumentar de laborator | Bucată | 2 | Material:Otel inox 18/10, Forma: inalta, Inaltime: 50 mm, Latime: 140 mm, Lungime: 225 mm Cod produs: BCH- 8700, catalog MultiLab sau analog | 1 000,00 |
| 214 | 33793000-5 | Tavă de laborator din polipropilenă | Bucată | 6 | Fabricată din polipropilenă, rezistentă la substanțe chimice și la temperaturi ridicate. Autoclavabilă la 121 °C. Dimensiuni: 45 x 35 x 7.5 cm. | 3 000,00 |
| 215 | 33793000-5 | Test Tubes For ASC- 7000 (1000 Pcs)for AA- 7000 Shimadzu/cod 046- 00147-04SA | Set | 1 | cod 046-00147-04SA sau analog set=1000 unitati | 5 300,00 |
| 216 | 33793000-5 | Vas de absorbție a cianurilor | Bucată | 2 | ASH/CY cu robinet și adaptor NS 10. Duză de furtun, DIN 38405 D14, B00217963 sau analog | 8 400,00 |
| 217 | 33793000-5 | Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | 6 | Bucată=1 unitate | 840,00 |
| 218 | 33793000-5 | Vase de Evaporare și mineralizare din Cuarț cu fund plat de 50 ml | Bucată | 15 | Volumul 50ml | 3 750,00 |
| 219 | 33793000-5 | Vîrfuri pipetă Microlit 1- 5ml (RBO Series) | Set | 1 | Microlit high precision set=1000 unitati | 2 000,00 |
| 220 | 33793000-5 | Vials Kit amber, 2 ml | Set | 4 | Vial kit. Includes 2 mL amber screw top vials with write-on spot, blue screw caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2280 Agilent, sau analog | 2 600,00 |
| 221 | 33793000-5 | Vials Kit clear, 2 ml | Set | 1 | Vial kit. Includes 2 mL clear screw top vials with write-on spots, blue caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2278 Agilent, sau analog | 650,00 |
| 222 | 33793000-5 | Vial, screw top, clear certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | Set | 3 | Vial, screw top, clear, write-on spot, certified, 2 mL.Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5182-0715 Agilent, sau analog | 1 950,00 |
| 223 | 33793000-5 | Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa | set | 3 | Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa, Cap size: 12 mm. Set =1000 unități, cod 5190-1599 Agilent, sau analog | 4 500,00 |
| 224 | 33793000-5 | Cap, screw, blue, PTFE- lined solid top | set | 1 | Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top. Cap size: 12 mm.Set =100 unități. cod 5183-2075 Agilent, sau analog | 1 800,00 |
| 225 | 33793000-5 | Vial screw top, with fixed insert volume, amber | Set | 1 | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5188-6592 Agilent, sau analog | 2 400,00 |
| 226 | 33793000-5 | Storage Vials kit, 4 mL | Set | 1 | Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4311 Agilent, sau analog | 2 200,00 |
| 227 | 33793000-5 | Cap, for 4 ml storage vials, 13-425 | Set | 2 | Cap, for storage vials, 13-425, white, closed, PTFE/silicone septa, Cap size: 13-425 Set =100 unități, analog cod- 5183-4301 Agilent sau analog | 2 000,00 |
| 228 | 33793000-5 | Storage Vials kit, 12 mL | Set | 2 | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 19 x 65 mm (15-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4322 Agilent, sau analog | 3 600,00 |
| 229 | 33793000-5 | Cap, for 12 ml storage vials, 15-425 | Set | 1 | Cap, for storage vials, 15-425, white, closed top, PTFE/silicone septa. Cap size: 15-425. Set =100 unități, cod- 5183-4302 Agilent, sau analog | 1 100,00 |
| 230 | 33793000-5 | Storage vial kit, 40 mL | Set | 1 | Storage vial kit, 40 mL, 28 x 95 clear vial, 24-414 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk. Agilent 5183-4314 sau analog | 2 000,00 |
| 231 | 33793000-5 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4 500,00 |
| 232 | 33793000-5 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4 500,00 |
| 233 | 33793000-5 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5111, regenerated cellulose(RC),membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4 500,00 |
| 234 | 33793000-5 | Anza sterilă din polisterol în forma de "L" | Bucată | 3700 | Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterila | 5 920,00 |
| 235 | 33793000-5 | Anză sterilă din polistirol, 1 mkl | Bucată | 23000 | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila | 6 900,00 |
| 236 | 33793000-5 | Anză sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 33250 | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila | 13 300,00 |
| 237 | 33793000-5 | Anză calibrată sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 200 | Bucata= 1 ansă, ambalaj individual, sterila | 500,00 |
| 238 | 33793000-5 | Ace sterile pentru inoculare/subculturi în flacoane de hemocultură, REF 233766 | Bucată | 5 | Bucată = o cutie cu 100 bucăți. Ace de ventilare/subcultură, de unică folosință, sterile, împachetate individual. Prezinta doua capete de contact. Recomandate pentru eliminarea gazului produs de unele bacterii (enterobacterii, bacterii anaerobe) fără a contamina mediul înconjurător si pentru subcultivarea pe medii de cultura solide a flacoanelor de hemocultură detectate ca pozitive, compatibile cu BacT/ALERT. | 2 500,00 |
| 239 | 33793000-5 | AnaeroJar/Anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l pentru Campylobacter | Bucată | 1 | Camera anaeroba cu volum 2,5L, dimensiuni maximale 200x120 mm, închiderea și deschiderea jarului cu ajutorul a patru clipsuri; capacul sa fie prevazut cu un miner; | 1 900,00 |
| 240 | 33793000-5 | AnaeroBox 3.5L pentru Campylobacter (plăcile Sensititre) | Bucată | 1 | Recipient dreptunghiular de 90x200x250 mm, de 3,5 L, prevăzut cu un capac din policarbonat și cu 2-4 clipsuri pentru închiderea și deschidere, utilizat cu gazpachete de 3,5L pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile; | 4 300,00 |
| 241 | 33793000-5 | Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, cu etichetă | Bucată | 4150 | Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30-35 ml | 4 565,00 |
| 242 | 33793000-5 | Container steril din polipropilen cu capac, 100-120 ml | Bucată | 5600 | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100-120 ml, steril | 7 280,00 |
| 243 | 33793000-5 | Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat unic (single vented) | Bucată | 65500 | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile | 91 700,00 |
| 244 | 33793000-5 | Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec | Bucată | 28000 | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89±0,5mm, external înălțime 14,5±1mm Acoperi: external diametr 92,5±1mm, external înălțime 8,2±1mm Înălțime bază+acoperi 15,9±2mm | 39 200,00 |
| 245 | 33793000-5 | Cutie de depozitare criogenică Corning din policarbonat pentru criotuburi de 1–2 mL, REF - 431119 | Bucată | 8 | Bucată = o cutie cu 81 de godeuri, aranjate într-o matrice de 9 x 9, dimensiuni: 13,3 x 13,3 x 5,1 cm. Material: Policarbonat reutilizabil, portocaliu. Formă - pătrată cu capac cu imprimare serigrafică. Rezistentă la temperaturi între -196 °C și +121 °C și poate fi sterilizată prin autoclavare. | 3 200,00 |
| 246 | 33793000-5 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (galben) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9 450,00 |
| 247 | 33793000-5 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (verde) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9 450,00 |
| 248 | 33793000-5 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (albastru) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9 450,00 |
| 249 | 33793000-5 | Criotuburi sterile din polipropilena cu filet exterior 1,8-2 ml | Bucată | 2500 | Bucata= criotub, volum 2 ml, steril, gradat cu fundul rotund cu bază de sustinere, zona pt marcare, autoclavabile la +1210C. Dop cu filet exterior; Rezistente la centrifugarea pana la 17.000 g, Rezistente la temperaturi de la -190°C pana la 121°C. | 5 250,00 |
| 250 | 33793000-5 | Eprubete PP criogene 2 ml, capac extern | Bucată | 150 | Bucata= o eprubetă, volum 2 ml, pre-sterilizata, gradată, zona pt marcare, temp: -196 până la +1210C | 255,00 |
| 251 | 33793000-5 | Gazpachete pentru Campylobacter pentru borcan (CampyGen) de 2,5 l | Bucată | 1 | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu borcanul de 2,5 L | 3 050,00 |
| 252 | 33793000-5 | Gazpachete pentru Campylobacter pentru anaerobox de 3,5 l | Bucată | 1 | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu anarobox de 3,5 L | 3 400,00 |
| 253 | 33793000-5 | Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml | Bucată | 1200 | Bucata= 1 eprubetă în ambalaj individual | 2 880,00 |
| 254 | 33793000-5 | Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 4,5 ml | Bucată | 1020 | Bucata= 1 eprubetă | 1 224,00 |
| 255 | 33793000-5 | Eprubetă PP, 5 ml, capac filetat | Bucată | 3000 | Bucata= o eprubetă, volum 5 ml, gradate, sterile, zona pt marcare | 3 600,00 |
| 256 | 33793000-5 | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, 1.5-2.0 ml | Bucată | 7000 | Bucata=Eppendorf steril. Material: polipropilenă (PP) transparentă de calitate medicală, certificate fără ADN, fără Dnază, fără Rnază, fără inhibitori PCR; Capac: tip „snap-cap” (capace atașate), etanșare sigură, rezistentă la scurgeri și evaporare; Formă fund: conic, pentru recuperarea eficientă a probei; Gradare: volumetrică, clar vizibilă; Zonă de inscripționare: bandă mată pentru etichetare și identificare probe; Performanță și rezistență: Rezistență chimică: compatibile cu alcooli, acizi diluați și solvenți organici blânzi; Rezistență la centrifugare: până la ≥ 20.000 × g; Interval de temperatură: de la −80 °C până la +121 °C; Autoclavabile la 121 °C. Aplicații compatibile: preparare și stocare ADN/ARN. | 2 100,00 |
| 257 | 33793000-5 | Eprubetă PP, 15 ml, capac filetat, bază conică | Bucată | 2950 | Bucata= o eprubetă, volum 15 ml, gradate, sterile, zona pt marcare, 17x120 mm | 3 835,00 |
| 258 | 33793000-5 | Eprubetă pentru centrifugare, sterilă, cu capac filetat etanșat, 50 ml | Bucată | 3100 | Bucata= o eprubetă, volum 50 ml, gradată, sterilă, zona pt marcare | 6 510,00 |
| 259 | 33793000-5 | Genbag anaerobi (pungi/plicuri cu amestec reducător și dispozitive de închidere) | Bucată | 11 | Bucata=Set cu 20pungi/20plicuri/20 clame | 29 700,00 |
| 260 | 33793000-5 | Lamele (glass coverslips) pentru microscopie | Bucată | 15 | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 24 x 24 mm., grosimea 0,15-0,18 мм. | 97,50 |
| 261 | 33793000-5 | Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO) | Bucată | 55 | Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl; | 440,00 |
| 262 | 33793000-5 | Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO) | Bucată | 45 | Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl; | 360,00 |
| 263 | 33793000-5 | Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO) | Bucată | 15 | Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl; | 120,00 |
| 264 | 33793000-5 | Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare | Bucată | 600 | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital | 3 780,00 |
| 265 | 33793000-5 | Pungi sterile tip Stomacher făra filtru pentru omogenizare | Bucată | 700 | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital | 910,00 |
| 266 | 33793000-5 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml | Bucată | 12250 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 | 13 475,00 |
| 267 | 33793000-5 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml | Bucată | 6000 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml | 7 800,00 |
| 268 | 33793000-5 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml | Bucată | 2400 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml | 3 840,00 |
| 269 | 33793000-5 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: | Bucată | 3950 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml | 7 110,00 |
| 270 | 33793000-5 | Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml | Bucată | 13400 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml | 4 020,00 |
| 271 | 33793000-5 | Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 1 ml | Bucată | 3310 | Bucata = o pipetă, număr de picături 25-30/1 ml | 993,00 |
| 272 | 33793000-5 | Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene | bucată | 4 |  | 720,00 |
| 273 | 33793000-5 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 2ml | Bucată | 1060 | Bucata= o seringă | 424,00 |
| 274 | 33793000-5 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 5ml | Bucată | 210 | Bucata= o seringă | 84,00 |
| 275 | 33793000-5 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 10ml | Bucată | 60 | Bucata= o seringă | 42,00 |
| 276 | 33793000-5 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 20 ml | Bucată | 60 | Bucata= o seringă | 60,00 |
| 277 | 33793000-5 | Seringă pentru insulină 1ml (3componente) | Bucată | 500 | Bucata= o seringă | 1 000,00 |
| 278 | 33793000-5 | Spatule sterile, din lemn,în ambalaj individual | Bucată | 450 | Bucata= o spatula | 180,00 |
| 279 | 33793000-5 | Stativ pentru eprubete de centrifugare din plastic 50 ml | Bucată | 12 | Bucata= un stativ | 420,00 |
| 280 | 33793000-5 | sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 ml |  | 60 | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril caracteristică: gradații de etanșare a capacului (sistem ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticla: 500 ml cu capac de închidere etanș 2. Capacitate filtru: 500 ml pentru procesul de filtrare Dimensiunea porilor membranei: 0,22 µm. În set 12 bucăți. | 12 000,00 |
| 281 | 33793000-5 | sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 ml | bucată | 60 | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril | 12 000,00 |
| 282 | 33793000-5 | Suport pentru tuburi PCR, cu 96 de godeuri, 2 părți, 0,5 ml/1,5 ml/2 ml. | Bucată | 10 | Bucata= Suport/rak, dimensiuni: 246 x 121 x 50 mm. Material: Fabricat din material PP de calitate medicală, Rezistent chimic la alcooli și solvenți organici blânzi, autoclavabil. Interval de temperatură: stabil de la -196 ℃ la 121℃. Capacul detașabil include o zonă de scriere a listei de inventar. Suportul/ Rak are 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 0,5 ml pe o parte și 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 1,5 până la 2,0 ml pe cealaltă parte. Godeurile sunt aranjate într-o matrice standard de 8 x 12. Capacul transparent se fixează în poziție cu ajutorul unor clapete de la fiecare capăt al suportului. Godeurile de 0,5 ml sunt separate prin linii de grilă turnate, iar inelele în relief din jurul godeurilor de 1,5 până la 2,0 ml facilitează scoaterea tuburilor. | 4 000,00 |
| 283 | 33793000-5 | Tampon de lemn steril în ambalaj individual | Bucată | 56500 | Bucata= un tampon | 16 950,00 |
| 284 | 33793000-5 | Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual | Bucată | 3700 | Bucata= un tampon | 1 110,00 |
| 285 | 33793000-5 | Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with Tube, Individual Packing) | Bucată | 110 | Bucata= un ambalaj cîte 100 unități de tampon de masă plastică în eprubeta,12x140-150 mm | 8 800,00 |
| 286 | 33793000-5 | Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK | Bucata | 5 | bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1" | 3 000,00 |
| 287 | 33793000-5 | Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice | Bucată | 672 | Bucătă = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a căte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 125x8 tuburi PCR în stripuri, cu capace optice; Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase; Viteza de reacție: Standard; Stare de expediere: temperatura camerei; Culoare: transparent/optical. Pentru utilizare cu echipament: CFX Opus 96 Real-Time PCR System; | 15 456,00 |
| 288 | 33793000-5 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, volum: 0,1 - 10 µl | Bucată | 300 | Bucata=cutie cu 96 virfuri. Volum de 0,1-10 ul M, lungime de 40 mm. Asigură reținerea a 100% aerosoli și biomolecule, pentru a evita contaminarea; filtrele au o permeabilitate foarte scăzută a particulelor, de max. 0,13% și o permeabilitate la ADN de max. 0,02%; sunt echipate cu două filtre - unul alb și unul albastru (sau culoare echivalentă) care îndeplinesc următoarele funcții: Filtrul alb - primul filtru cu pori mici, cu rolul de a reține picăturile și aerosolii; Filtrul albastru, poziționat al 2-lea, care formează o barieră dublă, cu eficiență ridicată, ce oprește trecerea chiar și a biomoleculelor. Vârfurile au integrat un filtru dublu din polietilenă hidrofobă; nu conține aditivi, care sunt inhibitori PCR; au retenție minimă de apă; rezistență ridicată la agenți chimici; rezistență termică ridicată; nu conțin aditivi inhibitori PCR; sunt sterile, pentru PCR și fără | 14 400,00 |
| 289 | 33793000-5 | Vîrf transparent universal cu filtru pentru pipeta automat, steril , 2 -20 mkl | Bucată | 150 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase, ADN uman, inhibitori PCR, pirogeni. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, Discovery, EPPENDORF, THERMO, Lenpipet, Optipette, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA volume 2 – 20 μl; Înveliș: Rack 96, steril; Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației | 10 500,00 |
| 290 | 33793000-5 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 0-200 mkl | Bucată | 350 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, DISCOVERY Comfort, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA, BIOMERIEUX V1221. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. | 17 850,00 |
| 291 | 33793000-5 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 1-100 mkl | Bucată | 105 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA | 4 935,00 |
| 292 | 33793000-5 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 100-1000 mkl | Bucată | 191 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Produsul să fie certificat fără RNază, DNază, ADN și pirogeni, adecvat pentru aplicații sensibile de biologie moleculară. Compatibil cu dozatoare automate BIOMERIEUX V1222, GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. | 10 505,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Termenii și condițiile de livrare solicitați: Bunurile vor fi livrate în perioada trimestrului IV al anului 2026, cu termen final maxim 10.12.2026, conform solicitării autorității contractante și condițiilor documentației de atribuire, din data înregistrării contractului la Trezorerie.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026/

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 2. | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) | Original. Semnat electronic de către participant Pentru a asigura identificarea și evaluarea corectă a produsului propus în specificaţii tehnice colonițile „Modelul articolului”, „Țara de origină” și „ Producătorul” trebuie completate în mod obligatoriu. „Modelul orticolului” trebuie indicat struct după catalogul producatorului. Pot fi prezentate extrase din catalogurile respective cu prezentarea datelor necesare. | Obligatoriu |
| 3. | Specificaţii de pret (anexa nr. 23) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 4. | Garanţia pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autărității contractante conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copia. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Declarația privind experiența similară de livrări în ultimii 3 ani (Anexa nr. 12) | Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 10. | Certificat CE sau declarație de conformitate CE (pentru loturile 114-161) | Copia. Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Certificatul de calitate (pentru loturile 114-161) | Copia. Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
|  | Certificat IVD (pentru loturile 114-161) | Copia. Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 12. | Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării | Original. Semnat electronic de către participant. Declarație pe propria răspunde privind livrarea bunurilor, cu un termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puţin 85% din cel inițial al produsului, pentru loturile 114-161). | Obligatoriu |
| 13. | Declarație din partea ofertantului prin care garantează prezentarea mostrelor în decurs de 5 zile de la solicitarea beneficiarului, pentru a fi testate calitatea produsului cu material de referință, în cazul în care nu va fi demonstrată calitatea produsului oferta va fi respinsă. | La livrarea mostrelor se va prezenta: certificate de calitate/CE/IVD. | Obligatoriu |
| 14. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică | Obligatoriu |
| 15. | Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului. | Forma garanției de bună execuție: a) Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10 sau b) Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1%  din valoare ofertei fără TVA.

- Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării  Cel puţin de 85% din termenul de valabilitate inițial al produsului la momentul livrării penntru loturile 114-161.

- Garanția de bună execuție a contractului, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP 6 din 24.01.2026.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .

Anexa nr. 3

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _____________________________________________________
                                                                                            (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_________________________________________________
                                                                                               (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _______________________________________

- IDNO: ________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (după caz)

- Anunțul de participare: Nr._________, Data publicării____________, Link______

- Cumpărătorul invită candidații selectați ________________, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

- Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare:

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Mod de prezentare a documentului: |
| --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz ________________ , cuantumul___________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul.

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_________________________________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (după caz)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_______________________________________________

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa nr.4

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. ____________ , aprobat la ___________

Autoritatea contractantă:________________________________________________________

IDNO:________________________________________________________________________

Procedura de achiziţie publică:___________________________________________________

Nr.:__________________________________________________________________________

publicată în ___________link:___________________________________________________

Tipul obiectului de achiziţie:_____________________________________________________

Obiectul achiziţiei:_____________________________________________________________

Cod CPV:____________________________________________________________________

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr._____din__________________a ___________________având următoarea componenţă:

1._________________________ preşedinte ____________________________

2. _________________________membru ___________________________

3._________________________ membru______________________________

4._________________________ membru______________________________

5._________________________ membru______________________________

etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA RSAP oferte, după cum urmează:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

4._________________________________________

etc.

Informaţia privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

| CANDIDAT |  |
| --- | --- |
| Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul economic | Corespundere |

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidați respinși/descalificaţi:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și selecție:_______________________________________________________

Rezultatele preselecției:____________________________________________________

De asemenea autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselectați:

1.

2.

3.

etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:

__________________________________________________________________________

Rezultatele în urma dialogului cu candidaţii admişi în urma preselecţiei (Dialog competitiv), pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală:

__________________________________________________________________________

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1.					____________________

2.					____________________

3.					____________________

4.					____________________

5.					____________________

etc.

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ

privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Buget de stat □ FAOAM □ BASS□ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de livrare/prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind ______________________________________________________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional |  | Valoarea modificărilor (după caz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

____________________________________        	____________________

(Nume, Prenume)				               (Semnătura)

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul__________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____________________________________________________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție________________ din ____________

Obiectul achiziției: Veselă de laborator (sticlă și unică folosință)

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Adapter expansion cod 064.11.005 |  |  |  | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 |  |  |
| Lot 2. Adapter expansion cod 064.11.006 |  |  |  | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 |  |  |
| Lot 3. Alcoolmetru diapazon 0- 40 |  |  |  | diapazon 0-40 |  |  |
| Lot 4. Alcoolmetru diapazon 40- 70 |  |  |  | diapazon 40-70 |  |  |
| Lot 5. Alcoolmetru diapazon 70- 100 |  |  |  | diapazon 70-100 |  |  |
| Lot 6. Alonjă pentru Refrigerent ascendent (алонж для прямого холодильника) |  |  |  | şlif 14/23 |  |  |
| Lot 7. Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 5 ml clasa A |  |  |
| Lot 8. Biurete volum 10 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 10 ml clasa A |  |  |
| Lot 9. Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 25 ml clasa A |  |  |
| Lot 10. Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |
| Lot 11. Bisturiu chirurgical multiuzual din hotel inox lungime 160 mm |  |  |  | inox , lungime 160 mm |  |  |
| Lot 12. Baghete oftalmologice |  |  |  | sticla |  |  |
| Lot 13. Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 14. Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 15. Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 16. Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 17. Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 18. Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 19. Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 20. Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 21. Balon cotat cu dop şi şlif, 2000 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) |  |  |
| Lot 22. Balon cu dop rodat, 5000 ml, |  |  |  | Bucată=1 unitate, pentru păstrarea apei distilate |  |  |
| Lot 23. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 10 ml |  |  |  | Balon cotat, 10 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36170 sau analog |  |  |
| Lot 24. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 25 ml |  |  |  | Balon cotat, 25 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36172 sau analog |  |  |
| Lot 25. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 50 ml |  |  |  | Balon cotat, 50 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 12/21; Cod: 36174 sau analog |  |  |
| Lot 26. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 100 ml |  |  |  | Balon cotat, 100 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 14/23; Cod: 36176 sau analog |  |  |
| Lot 27. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 250 ml |  |  |  | Balon cotat, 250 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36178 sau analog |  |  |
| Lot 28. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 500 ml |  |  |  | Balon cotat, 500 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36180 sau analog |  |  |
| Lot 29. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 1000 ml |  |  |  | Balon cotat, 1000 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 24/29; Cod: 36182 sau analog |  |  |
| Lot 30. Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm |  |  |  | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm |  |  |
| Lot 31. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 250,0 ml |  |  |  | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 250 ml Isolab cod catalog 030.02.252, sau analog |  |  |
| Lot 32. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 500,0 ml |  |  |  | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 500 ml Isolab cod catalog 030.02.501, sau analog |  |  |
| Lot 33. Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 |  |  |
| Lot 34. Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 |  |  |
| Lot 35. Balon cu fund rotund și trei gături din sticlă borosilicată 3,3, conform DIN 12394, Volum 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și două gâturi laterale la un unghi de 20° cu NS 14/23, (Колба круглодонная с 3 горловинами со шлифом КГУ-3-1- 500-29/32-14/23-14/23), conform DIN 12394, nr. catalog ISOLAB 030.39.500 sau analog |  |  |
| Lot 36. Căni de farfor, volum1000 ml |  |  |  | Volum1000 ml |  |  |
| Lot 37. Capse de farfor pentru evaporare, 15 ml |  |  |  | Volum 15 ml |  |  |
| Lot 38. Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |
| Lot 39. Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |
| Lot 40. Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 41. Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |
| Lot 42. Capsule de farfor,Nr.2, volum 8ml(тигель высокий) |  |  |  | Volum 8ml (тигель высокий) |  |  |
| Lot 43. Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l |  |  |  | capac şlefuit, volum 1,5-2,0 l |  |  |
| Lot 44. Capace din sticlă NS 14/23, cod 051.03.003 |  |  |  | NS 14/23, cod 051.03.003, 10 piese. |  |  |
| Lot 45. Capace din sticlă NS 19/26, cod 051.03.004 |  |  |  | NS 19/26, cod 051.03.004, 10 piese. |  |  |
| Lot 46. Capace din sticlă NS 24/29, cod 051.05.003 |  |  |  | NS 24/29, cod 051.05.003, 10 piese. |  |  |
| Lot 47. Captator de picături (Каплеуловитель для прямого холодильника) |  |  |  | Şlif întrare 29/32, șlif ieșire 14/23 |  |  |
| Lot 48. Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport |  |  |  | Volum 25 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 49. Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport |  |  |  | Volum 50 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 50. Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport |  |  |  | Volum 100 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 51. Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport |  |  |  | Volum 250 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 52. Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport |  |  |  | Volum 500 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 53. Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport |  |  |  | Volum 1000 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 54. Ceas cu nisip, 2 min |  |  |  | 2 min |  |  |
| Lot 55. Ceas cu nisip, 3 min |  |  |  | 3 min |  |  |
| Lot 56. Ceas cu nisip, 5 min |  |  |  | 5 min |  |  |
| Lot 57. Ceas cu nisip, 10 min |  |  |  | 10 min |  |  |
| Lot 58. Clemă din otel pentru biurete drepte cu Ø tijei 10-12 mm |  |  |  | cod catalog ISOLAB 018.05.001 sau analog |  |  |
| Lot 59. Clemă cu doua brate cu mufa îmbrăcate in PVC. Material : aliaj aluminiu anti-coroziune |  |  |  | Diametru : 15-65 mm Lungime : 200 mm |  |  |
| Lot 60. Cleştare din otel cromat pentru creuzete, 100- 180mm |  |  |  | lungimea - 100-180mm |  |  |
| Lot 61. Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |
| Lot 62. Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 63. Colba conică gradată 100 ml, fără șlif |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 64. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |
| Lot 65. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |
| Lot 66. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |
| Lot 67. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |
| Lot 68. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |
| Lot 69. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat |  |  |  | Volum 250-300cm |  |  |
| Lot 70. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen |  |  |  | Volum 200-250cm |  |  |
| Lot 71. Colba Kieldali volum 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 72. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 29 |  |  |
| Lot 73. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29 |  |  |
| Lot 74. Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 |  |  |  | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 sau analog |  |  |
| Lot 75. Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore |  |  |  | minute, secunde, ore |  |  |
| Lot 76. Cuve 20mm de cuarț pentru specord 200Plus |  |  |  | Lungimea optica 20 mm compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus |  |  |
| Lot 77. Cuve 50mm de cuarț pentru specord 200Plus |  |  |  | Lungimea optica 50 mm, compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus |  |  |
| Lot 78. Dopuri din cauciuc natural |  |  |  | Set =10 bucăţi, Ø fund 29 mm, Ø cap 35 mm, inaltime 30,0 mm, cod catalog ISOLAB 051.20.012 sau analog |  |  |
| Lot 79. Dopuri din cauciuc natural |  |  |  | Set =10 bucăţi, Ø fund 17 mm, Ø cap 22 mm, inaltime 25,0 mmcod catalog ISOLAB 051.20.006 sau analog |  |  |
| Lot 80. Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml |  |  |  | gradate, volum 10 ml |  |  |
| Lot 81. Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml |  |  |  | gradate, volum 15 ml |  |  |
| Lot 82. Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml |  |  |  | gradate, volum 25 ml |  |  |
| Lot 83. Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) |  |  |  | dimensiune -16mm x 150 mm (П-2) |  |  |
| Lot 84. Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm |  |  |  | dimensiune 20 mm x 200 mm |  |  |
| Lot 85. Exicator 3,0 L |  |  |  | Volum-3 L |  |  |
| Lot 86. Exicator 6,0 L |  |  |  | Volum-6 L |  |  |
| Lot 87. Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20- volum 20 ml (22x75mm) |  |  |  | Bucată= 1 pcs |  |  |
| Lot 88. Filtru din fibră de sticlă borosilicată fără liant pentru determinarea materiilor în suspensie |  |  |  | SKU 683529; 1.6 µm, 25 mm (pachet de 100). Construcție fără liant pentru rezistență chimică îmbunătățită, dimensiunea porilor de 1.6μm, diametru convenabil de 25 mm pentru aplicații versatile, 100 pk sau analog |  |  |
| Lot 89. Filtru-separator (capcană de apă) pentru protecția pompei Vacusart (Фильтр- влагоотделитель ФВГ- 022) |  |  |  | Membrana din politetrafluoretilenă (PTFE) de 0,22 µm, carcasă din polipropilenă (PP), diametru 65 mm, suprafață de filtrare 20 cm2 |  |  |
| Lot 90. Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk |  |  |  | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) |  |  |
| Lot 91. Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) |  |  |  | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) |  |  |
| Lot 92. Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) |  |  |  | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) |  |  |
| Lot 93. Filtre AFA VP-10 |  |  |  | Set=100 unitati |  |  |
| Lot 94. Filtre AFA HP-20 |  |  |  | Set=100 unitati |  |  |
| Lot 95. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |
| Lot 96. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 97. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |
| Lot 98. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |
| Lot 99. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |
| Lot 100. Flacoane gradate din sticlă borosilicată, culoare chihlimbar, cu |  |  |  | Volum 500 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.500 sau analog |  |  |
| Lot 101. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.901 sau analog |  |  |
| Lot 102. Furtun de cauciuc (diam. 10 mm) |  |  |  | diametrul 10 mm |  |  |
| Lot 103. Furtun de silicon (diam.intern15mm; extern 25mm) |  |  |  | diam.intern15;extern 25 |  |  |
| Lot 104. Furtun de silicon(diam. 10 mm) |  |  |  | diametrul 10 mm |  |  |
| Lot 105. Furtun de silicon(diam. 8 mm) |  |  |  | diametrul 8 mm |  |  |
| Lot 106. Furtun de silicon(diam. 6 mm) |  |  |  | diametrul 6 mm |  |  |
| Lot 107. Furtun de silicon(diam. 5 mm) |  |  |  | diametrul 5 mm |  |  |
| Lot 108. Furtun de silicon(diam. 12mm) |  |  |  | diametrul 12 mm |  |  |
| Lot 109. Furtun de silicon(diam. 14mm) |  |  |  | diametrul 14 mm |  |  |
| Lot 110. Forceps-”general use” |  |  |  | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 160 mm, Isolab cod catalog 048.01.160, sau analog |  |  |
| Lot 111. Forceps-”general use” |  |  |  | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 300 mm, autoclavabil la (120-160)℃ Isolab cod catalog 048.01.300, sau analog |  |  |
| Lot 112. FORCEPS - “dissecting use” |  |  |  | Forceps-“dissecting use”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.07.115 sau analog, |  |  |
| Lot 113. Forceps-”dissecting use” |  |  |  | Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, cu lungime totalăde 160mm. Isolab cod catalog 048.07.160 sau analog |  |  |
| Lot 114. Forceps - dissecting use - curved |  |  |  | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 105 mm, autoclavabil la (120- 160)℃. Isolab cod catalog 048.08.105 sau analog |  |  |
| Lot 115. Forceps - dissecting use - curved |  |  |  | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120- 160)℃. Isolab cod catalog 048.08.115 sau analog |  |  |
| Lot 116. SCISSORS - “general use” |  |  |  | SCISSORS - “general use” - “blunt / sharp tip”din oțel inoxidabil cu lungime totală de 160 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.24.160 sau analog |  |  |
| Lot 117. Foarfece medical, inox |  |  |  | Foarfece inox cu vîrfuri bonte, drepte 165cm Н-236 Н-6 (J-22-006) |  |  |
| Lot 118. Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA- 7000 Shimadzu/cod 206- 50588-84 |  |  |  | Set = 10 unități |  |  |
| Lot 119. Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 |  |  |  | cod 980-05340 |  |  |
| Lot 120. Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 |  |  |  | cod 206-50588 |  |  |
| Lot 121. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy |  |  |  | Diametru : 70 mm Lungime : 130 mm |  |  |
| Lot 122. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy |  |  |  | Diametru : 85 mm Lungime : 140 mm |  |  |
| Lot 123. Lampă cu spirt de sticlă cu cadru metalic (SL-2), cu fitil din fibra de bumbac |  |  |  | volum - 100 ml Temperatura maximă a flăcării până la 900°C, fitil din fibră de bumbac, Fabricat din sticlă XC1 sau anologic |  |  |
| Lot 124. Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi |  |  |  | Termorezistenta |  |  |
| Lot 125. Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) |  |  |  | lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121C și aer uscat la -160C. |  |  |
| Lot 126. Lingura dubla din otel inoxidabil pentru medii nutritive |  |  |  | Material - Otel inoxidabil, Dimensiuni (L*l)- 25*20 și 45*35mm, autoclavabilă - 120-160℃ |  |  |
| Lot 127. Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml |  |  |  | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml, cod 5190-1530, sau analog |  |  |
| Lot 128. Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml |  |  |  | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml, cod 5190-1539, sau analog |  |  |
| Lot 129. Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml |  |  |  | Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml |  |  |
| Lot 130. Pară de cauciuc nr 1 (35 ml) |  |  |  | volumul 30 ml |  |  |
| Lot 131. Para de cauciuc nr.3 (90ml) |  |  |  | volumul 90ml |  |  |
| Lot 132. Pahare gradate termorezistente,50ml |  |  |  | Volum 50 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 133. Pahare gradate termorezistente,100ml |  |  |  | Volum 100 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 134. Pahare gradate termorezistente,150ml |  |  |  | Volum 150 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 135. Pahare gradate termorezistente,250ml |  |  |  | Volum 250 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 136. Pahare gradate termorezistente,600 ml |  |  |  | Volum 600 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 137. Pahare gradate termorezistente,1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 138. Pahare gradate termorezistente, 2000 ml |  |  |  | Volum 2000 ml, marcaj albastru |  |  |
| Lot 139. Pahare negradate termorezistente,100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 140. Pahare negradate termorezistente,500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |
| Lot 141. Pahare negradate termorezistente,1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |
| Lot 142. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 25 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03.025 sau analog. Volum 25 ml |  |  |
| Lot 143. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 50 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03.050 sau analog. Volum 50 ml |  |  |
| Lot 144. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 100 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03.100 sau analog. Volum 100 ml |  |  |
| Lot 145. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 250 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03.250 sau analog. Volum 250 ml |  |  |
| Lot 146. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 500 ml |  |  |  | ISOLAB,Cod 026.03.500 sau analog. Volum 500 ml |  |  |
| Lot 147. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 1000 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03. sau analog. Volum 1000 ml |  |  |
| Lot 148. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 2000 ml |  |  |  | ISOLAB, Cod 026.03.902 sau analog. Volum 2000 ml |  |  |
| Lot 149. Pahar din aluminiu (бюкс), cu capac |  |  |  | Volum 30 ml |  |  |
| Lot 150. Pipetă golire totală, volum 0,1 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 0,1 ml |  |  |
| Lot 151. Pipete gradate volum 1 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml |  |  |
| Lot 152. Pipete gradate volum 2 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 2 ml |  |  |
| Lot 153. Pipete gradate volum 5 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 5 ml |  |  |
| Lot 154. Pipete gradate volum 10 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 10 ml |  |  |
| Lot 155. Pipete gradate volum 25 ml clasa A |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 25 ml |  |  |
| Lot 156. Pipete MORA de 15 ml |  |  |  | Volum 15 ml |  |  |
| Lot 157. Micropipete de plastic de unică folosință cu volum reglabil, dotate cu con de prelevare |  |  |  | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml |  |  |
| Lot 158. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, formă conică |  |  |  | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 50 ml |  |  |
| Lot 159. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 100,0 ml, formă conică |  |  |  | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 100 ml |  |  |
| Lot 160. Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică |  |  |  | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 250 ml |  |  |
| Lot 161. Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică |  |  |  | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 500 ml |  |  |
| Lot 162. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml formă conică |  |  |  | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 1000 ml |  |  |
| Lot 163. Pîlnii sticla, d =50-80 mm |  |  |  | diametrul-50-80 mm |  |  |
| Lot 164. Pîlnii sticla, d =75-80 mm |  |  |  | diametrul =75-80 mm |  |  |
| Lot 165. Pîlnii sticla, d =100-110 mm |  |  |  | diametrul =100-110 mm |  |  |
| Lot 166. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă, cu diametru de 10-15 mm |  |  |  | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 28cm, Diametru perie: 2cm, Lungime perie: 13 cm |  |  |
| Lot 167. Perie EPRUBETA pentru spălarea flacoanelor din sticlă |  |  |  | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 33cm, Diametru perie: 3cm, Lungime perie 16 cm |  |  |
| Lot 168. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă cu diametru 18-20 mm |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 169. Perie pentru spălarea flacoanelor din sticlă cu diametru 50-70 mm |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 170. Pencetă anatomică de uz general |  |  |  | Lungime - 200-220 mm. Grosimea maximă 1,5 mm Lungime piesei de lucru 15 mm. Fabricat din oțel inoxidabil rezistent la coroziune |  |  |
| Lot 171. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 172. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 250 ml (tip Kartell) |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 173. Plasa de asbest |  |  |  | Bucată=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm |  |  |
| Lot 174. Pompă din sticlă pentru vacum |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 175. Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 176. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 500 ml. 061.47.500 ISOLAB |  |  |  | Cod: 061.47.500 ISOLAB sau analog Capacitate: 500 ml. Capac GL 60 Diametrul x Înaltime: 82 x 172 mm |  |  |
| Lot 177. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 250 ml. 061.47.250 ISOLAB |  |  |  | Cod: 061.47.250 ISOLAB sau analog Capacitate: 250 ml. Capac GL 60 Diametru x inaltime: 69 x 130 mm |  |  |
| Lot 178. Recipiente de plastic cu dop, pentru prelevare 100ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |
| Lot 179. Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 |  |  |  | şlif 29/32 |  |  |
| Lot 180. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 |  |  |  | şlif 29/32 |  |  |
| Lot 181. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 |  |  |  | şlif 14/23 |  |  |
| Lot 182. Refrigerent ХШ-3-300- ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 |  |  |  | Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm |  |  |
| Lot 183. Spatulă cu linguriță, din polipropilenă pentru medii de cultură |  |  |  | Fabricată din polipropilenă. Lungime totală - 200 mm, Lățime spatulă - 22mm, Capacitate linguriță - 1,5ml. Autoclavabilă la 121 °C. |  |  |
| Lot 184. Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9 mm |  |  |  | Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap), Set =100 unități, cod 5182-0731 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 185. Septa red PTFE/White Silicon, 12 mm. |  |  |  | Septa, red PTFE/white silicone, for 4 mL vials. Septum size: 12 mm (for 13-425 cap), Set =100 unități, cod 5183-4460 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 186. Soxhlet Extractors 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 |  |  |  | Volum 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 |  |  |
| Lot 187. Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa |  |  |  | Cap, crimp, headspace, 20 mm, silver aluminum cap, no septa. Cap size: 20 mm. Set =100 unități, cod 9301-0721Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 188. Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone, 20 mm, (for 20 mm cap) |  |  |  | Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone. Septum size: 20 mm (for 20 mm cap). Set=10000 unități. Cod 5067-0234 Agilent sau analog |  |  |
| Lot 189. Head Space CAP cod 225-11078-02 |  |  |  | Bucată=1 unitate 225-11078-02 sau analog |  |  |
| Lot 190. Head Space Septa Hight temp Septe cod 225- 11078-01 |  |  |  | Bucată=1 unitate 225-11078-01 sau analog |  |  |
| Lot 191. Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 |  |  |  | Bucată=1 unitate AOC-20i, volum- 10 µL, P/N 221-34618 |  |  |
| Lot 192. Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 |  |  |  | Bucată=1 unitate, volum- 10µl G4513-80203 sau analog |  |  |
| Lot 193. Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 |  |  |  | Bucată=1 unitate, volum 10µl PN 5190-1483 sau analog |  |  |
| Lot 194. Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS |  |  |  | Bucată=1 unitate, volum 25µl Bevel Tip pentru CSS |  |  |
| Lot 195. Syringe Agilent Manual HPLC, 25 µl PN 5190- 1494 |  |  |  | Bucată=1 unitate PN 5190-1494 sau analog |  |  |
| Lot 196. Seringa din sticla volum 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |
| Lot 197. Set pentru distilare la determinare acidului benzoic |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 198. Sistem multiplu de filtrare cu vid |  |  |  | MVF0106G sau analog. Colector din oțel inoxidabil, Șase unități de filtrare din sticlă de 300 ml, O sticlă din sticlă, Două bucăți de furtun |  |  |
| Lot 199. Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 200. Sistema p/u determinarea arseniului în apă |  |  |  | Bucată=1 unitate Colbă conică cu șlif, NZ 19/26, vol.150ml |  |  |
| Lot 201. Sistemă pentru determinare a azotului, Parnas-Wagner |  |  |  | UNGEN LABORATORY sau analog Cod produs: 227841579087 AMRE306.0001 sau analog |  |  |
| Lot 202. Sistemă pentru determinarea cianurilor |  |  |  | NITECH sau analog unitatea de baza TURBOTHERM; suport tuburi; consola cu controler ptr. admisia de gaz si distributia apei de racire; furtun; tava scurgere; set sticlarie format din: tub digestie, refrigerent de reflux, pilnie absorbtie si pilnie de picurare. |  |  |
| Lot 203. Sistem pentru determinarea cianurilor totale in probe de sol și apă CN 6-B |  |  |  | Behr Labor-Technik sau analog Nr.art. B00218257, 6 posturi, set de sticlarie cu vas de absorbtie de 40 ml si cu vase de distilare cu volum de 500 ml; include agitator magnetic cu incalzire CN 6-B |  |  |
| Lot 204. Sisteme de filtrare în vid 500ML |  |  |  | Cod produs: 850947200726 sau analog, Capac superior: ABS, Temperatură ridicată: 45 grade C DiametruL poros: 0,45 microlitri, 500 ml, Volumul pâlniei: 400 ml, gradat până la 300 ml Diametrul membranei: 40 mm |  |  |
| Lot 205. Sample Cup For ASC- 7000 (1000 Pcs)/cod 200- 93036SA |  |  |  | Set a câte 1000 de unități , cod 200-93036 SA sau analog |  |  |
| Lot 206. Sample Cup For ASC- 7000 (100 Pcs)/cod 038- 00155-03, dimensiuni 28x48,5 |  |  |  | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 sau analog |  |  |
| Lot 207. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, |  |  |  | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 |  |  |
| Lot 208. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, |  |  |  | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 |  |  |
| Lot 209. Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: patru mufe / doi clesti și trei inele cu Ø 7 cm |  |  |  | Dimensiuni: baza 200×125, h – 630 mm |  |  |
| Lot 210. Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) |  |  |  | pentru 5 – 7 pipete |  |  |
| Lot 211. Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” |  |  |  | Spatulă din inox”st.steel„-”micro spoon”, analog 047.06.150 |  |  |
| Lot 212. Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” |  |  |  | Spatulă din inox”st.steel„-”macro spoon”, analog 047.01.180 |  |  |
| Lot 213. Tavă din oţel inoxidabil pentru instrumentar de laborator |  |  |  | Material:Otel inox 18/10, Forma: inalta, Inaltime: 50 mm, Latime: 140 mm, Lungime: 225 mm Cod produs: BCH- 8700, catalog MultiLab sau analog |  |  |
| Lot 214. Tavă de laborator din polipropilenă |  |  |  | Fabricată din polipropilenă, rezistentă la substanțe chimice și la temperaturi ridicate. Autoclavabilă la 121 °C. Dimensiuni: 45 x 35 x 7.5 cm. |  |  |
| Lot 215. Test Tubes For ASC- 7000 (1000 Pcs)for AA- 7000 Shimadzu/cod 046- 00147-04SA |  |  |  | cod 046-00147-04SA sau analog set=1000 unitati |  |  |
| Lot 216. Vas de absorbție a cianurilor |  |  |  | ASH/CY cu robinet și adaptor NS 10. Duză de furtun, DIN 38405 D14, B00217963 sau analog |  |  |
| Lot 217. Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer |  |  |  | Bucată=1 unitate |  |  |
| Lot 218. Vase de Evaporare și mineralizare din Cuarț cu fund plat de 50 ml |  |  |  | Volumul 50ml |  |  |
| Lot 219. Vîrfuri pipetă Microlit 1- 5ml (RBO Series) |  |  |  | Microlit high precision set=1000 unitati |  |  |
| Lot 220. Vials Kit amber, 2 ml |  |  |  | Vial kit. Includes 2 mL amber screw top vials with write-on spot, blue screw caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2280 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 221. Vials Kit clear, 2 ml |  |  |  | Vial kit. Includes 2 mL clear screw top vials with write-on spots, blue caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2278 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 222. Vial, screw top, clear certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Vial, screw top, clear, write-on spot, certified, 2 mL.Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5182-0715 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 223. Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa |  |  |  | Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa, Cap size: 12 mm. Set =1000 unități, cod 5190-1599 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 224. Cap, screw, blue, PTFE- lined solid top |  |  |  | Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top. Cap size: 12 mm.Set =100 unități. cod 5183-2075 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 225. Vial screw top, with fixed insert volume, amber |  |  |  | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5188-6592 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 226. Storage Vials kit, 4 mL |  |  |  | Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4311 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 227. Cap, for 4 ml storage vials, 13-425 |  |  |  | Cap, for storage vials, 13-425, white, closed, PTFE/silicone septa, Cap size: 13-425 Set =100 unități, analog cod- 5183-4301 Agilent sau analog |  |  |
| Lot 228. Storage Vials kit, 12 mL |  |  |  | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 19 x 65 mm (15-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4322 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 229. Cap, for 12 ml storage vials, 15-425 |  |  |  | Cap, for storage vials, 15-425, white, closed top, PTFE/silicone septa. Cap size: 15-425. Set =100 unități, cod- 5183-4302 Agilent, sau analog |  |  |
| Lot 230. Storage vial kit, 40 mL |  |  |  | Storage vial kit, 40 mL, 28 x 95 clear vial, 24-414 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk. Agilent 5183-4314 sau analog |  |  |
| Lot 231. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog |  |  |
| Lot 232. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog |  |  |
| Lot 233. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5111, regenerated cellulose(RC),membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog |  |  |
| Lot 234. Anza sterilă din polisterol în forma de "L" |  |  |  | Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterila |  |  |
| Lot 235. Anză sterilă din polistirol, 1 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila |  |  |
| Lot 236. Anză sterilă din polistirol, 10 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila |  |  |
| Lot 237. Anză calibrată sterilă din polistirol, 10 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj individual, sterila |  |  |
| Lot 238. Ace sterile pentru inoculare/subculturi în flacoane de hemocultură, REF 233766 |  |  |  | Bucată = o cutie cu 100 bucăți. Ace de ventilare/subcultură, de unică folosință, sterile, împachetate individual. Prezinta doua capete de contact. Recomandate pentru eliminarea gazului produs de unele bacterii (enterobacterii, bacterii anaerobe) fără a contamina mediul înconjurător si pentru subcultivarea pe medii de cultura solide a flacoanelor de hemocultură detectate ca pozitive, compatibile cu BacT/ALERT. |  |  |
| Lot 239. AnaeroJar/Anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l pentru Campylobacter |  |  |  | Camera anaeroba cu volum 2,5L, dimensiuni maximale 200x120 mm, închiderea și deschiderea jarului cu ajutorul a patru clipsuri; capacul sa fie prevazut cu un miner; |  |  |
| Lot 240. AnaeroBox 3.5L pentru Campylobacter (plăcile Sensititre) |  |  |  | Recipient dreptunghiular de 90x200x250 mm, de 3,5 L, prevăzut cu un capac din policarbonat și cu 2-4 clipsuri pentru închiderea și deschidere, utilizat cu gazpachete de 3,5L pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile; |  |  |
| Lot 241. Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, cu etichetă |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30-35 ml |  |  |
| Lot 242. Container steril din polipropilen cu capac, 100-120 ml |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100-120 ml, steril |  |  |
| Lot 243. Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat unic (single vented) |  |  |  | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile |  |  |
| Lot 244. Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec |  |  |  | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89±0,5mm, external înălțime 14,5±1mm Acoperi: external diametr 92,5±1mm, external înălțime 8,2±1mm Înălțime bază+acoperi 15,9±2mm |  |  |
| Lot 245. Cutie de depozitare criogenică Corning din policarbonat pentru criotuburi de 1–2 mL, REF - 431119 |  |  |  | Bucată = o cutie cu 81 de godeuri, aranjate într-o matrice de 9 x 9, dimensiuni: 13,3 x 13,3 x 5,1 cm. Material: Policarbonat reutilizabil, portocaliu. Formă - pătrată cu capac cu imprimare serigrafică. Rezistentă la temperaturi între -196 °C și +121 °C și poate fi sterilizată prin autoclavare. |  |  |
| Lot 246. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (galben) |  |  |  | Bucata=cutie cu 100 criotuburi |  |  |
| Lot 247. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (verde) |  |  |  | Bucata=cutie cu 100 criotuburi |  |  |
| Lot 248. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (albastru) |  |  |  | Bucata=cutie cu 100 criotuburi |  |  |
| Lot 249. Criotuburi sterile din polipropilena cu filet exterior 1,8-2 ml |  |  |  | Bucata= criotub, volum 2 ml, steril, gradat cu fundul rotund cu bază de sustinere, zona pt marcare, autoclavabile la +1210C. Dop cu filet exterior; Rezistente la centrifugarea pana la 17.000 g, Rezistente la temperaturi de la -190°C pana la 121°C. |  |  |
| Lot 250. Eprubete PP criogene 2 ml, capac extern |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volum 2 ml, pre-sterilizata, gradată, zona pt marcare, temp: -196 până la +1210C |  |  |
| Lot 251. Gazpachete pentru Campylobacter pentru borcan (CampyGen) de 2,5 l |  |  |  | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu borcanul de 2,5 L |  |  |
| Lot 252. Gazpachete pentru Campylobacter pentru anaerobox de 3,5 l |  |  |  | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu anarobox de 3,5 L |  |  |
| Lot 253. Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml |  |  |  | Bucata= 1 eprubetă în ambalaj individual |  |  |
| Lot 254. Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 4,5 ml |  |  |  | Bucata= 1 eprubetă |  |  |
| Lot 255. Eprubetă PP, 5 ml, capac filetat |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volum 5 ml, gradate, sterile, zona pt marcare |  |  |
| Lot 256. Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, 1.5-2.0 ml |  |  |  | Bucata=Eppendorf steril. Material: polipropilenă (PP) transparentă de calitate medicală, certificate fără ADN, fără Dnază, fără Rnază, fără inhibitori PCR; Capac: tip „snap-cap” (capace atașate), etanșare sigură, rezistentă la scurgeri și evaporare; Formă fund: conic, pentru recuperarea eficientă a probei; Gradare: volumetrică, clar vizibilă; Zonă de inscripționare: bandă mată pentru etichetare și identificare probe; Performanță și rezistență: Rezistență chimică: compatibile cu alcooli, acizi diluați și solvenți organici blânzi; Rezistență la centrifugare: până la ≥ 20.000 × g; Interval de temperatură: de la −80 °C până la +121 °C; Autoclavabile la 121 °C. Aplicații compatibile: preparare și stocare ADN/ARN. |  |  |
| Lot 257. Eprubetă PP, 15 ml, capac filetat, bază conică |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volum 15 ml, gradate, sterile, zona pt marcare, 17x120 mm |  |  |
| Lot 258. Eprubetă pentru centrifugare, sterilă, cu capac filetat etanșat, 50 ml |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volum 50 ml, gradată, sterilă, zona pt marcare |  |  |
| Lot 259. Genbag anaerobi (pungi/plicuri cu amestec reducător și dispozitive de închidere) |  |  |  | Bucata=Set cu 20pungi/20plicuri/20 clame |  |  |
| Lot 260. Lamele (glass coverslips) pentru microscopie |  |  |  | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 24 x 24 mm., grosimea 0,15-0,18 мм. |  |  |
| Lot 261. Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO) |  |  |  | Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl; |  |  |
| Lot 262. Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO) |  |  |  | Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl; |  |  |
| Lot 263. Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO) |  |  |  | Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl; |  |  |
| Lot 264. Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare |  |  |  | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital |  |  |
| Lot 265. Pungi sterile tip Stomacher făra filtru pentru omogenizare |  |  |  | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital |  |  |
| Lot 266. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 |  |  |
| Lot 267. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml |  |  |
| Lot 268. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |
| Lot 269. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |
| Lot 270. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml |  |  |
| Lot 271. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 1 ml |  |  |  | Bucata = o pipetă, număr de picături 25-30/1 ml |  |  |
| Lot 272. Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |
| Lot 273. Seringi medicale sterile de unica folosinta 2ml |  |  |  | Bucata= o seringă |  |  |
| Lot 274. Seringi medicale sterile de unica folosinta 5ml |  |  |  | Bucata= o seringă |  |  |
| Lot 275. Seringi medicale sterile de unica folosinta 10ml |  |  |  | Bucata= o seringă |  |  |
| Lot 276. Seringi medicale sterile de unica folosinta 20 ml |  |  |  | Bucata= o seringă |  |  |
| Lot 277. Seringă pentru insulină 1ml (3componente) |  |  |  | Bucata= o seringă |  |  |
| Lot 278. Spatule sterile, din lemn,în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= o spatula |  |  |
| Lot 279. Stativ pentru eprubete de centrifugare din plastic 50 ml |  |  |  | Bucata= un stativ |  |  |
| Lot 280. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 ml |  |  |  | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril caracteristică: gradații de etanșare a capacului (sistem ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticla: 500 ml cu capac de închidere etanș 2. Capacitate filtru: 500 ml pentru procesul de filtrare Dimensiunea porilor membranei: 0,22 µm. În set 12 bucăți. |  |  |
| Lot 281. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 ml |  |  |  | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril |  |  |
| Lot 282. Suport pentru tuburi PCR, cu 96 de godeuri, 2 părți, 0,5 ml/1,5 ml/2 ml. |  |  |  | Bucata= Suport/rak, dimensiuni: 246 x 121 x 50 mm. Material: Fabricat din material PP de calitate medicală, Rezistent chimic la alcooli și solvenți organici blânzi, autoclavabil. Interval de temperatură: stabil de la -196 ℃ la 121℃. Capacul detașabil include o zonă de scriere a listei de inventar. Suportul/ Rak are 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 0,5 ml pe o parte și 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 1,5 până la 2,0 ml pe cealaltă parte. Godeurile sunt aranjate într-o matrice standard de 8 x 12. Capacul transparent se fixează în poziție cu ajutorul unor clapete de la fiecare capăt al suportului. Godeurile de 0,5 ml sunt separate prin linii de grilă turnate, iar inelele în relief din jurul godeurilor de 1,5 până la 2,0 ml facilitează scoaterea tuburilor. |  |  |
| Lot 283. Tampon de lemn steril în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= un tampon |  |  |
| Lot 284. Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= un tampon |  |  |
| Lot 285. Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with Tube, Individual Packing) |  |  |  | Bucata= un ambalaj cîte 100 unități de tampon de masă plastică în eprubeta,12x140-150 mm |  |  |
| Lot 286. Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK |  |  |  | bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1" |  |  |
| Lot 287. Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice |  |  |  | Bucătă = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a căte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 125x8 tuburi PCR în stripuri, cu capace optice; Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase; Viteza de reacție: Standard; Stare de expediere: temperatura camerei; Culoare: transparent/optical. Pentru utilizare cu echipament: CFX Opus 96 Real-Time PCR System; |  |  |
| Lot 288. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, volum: 0,1 - 10 µl |  |  |  | Bucata=cutie cu 96 virfuri. Volum de 0,1-10 ul M, lungime de 40 mm. Asigură reținerea a 100% aerosoli și biomolecule, pentru a evita contaminarea; filtrele au o permeabilitate foarte scăzută a particulelor, de max. 0,13% și o permeabilitate la ADN de max. 0,02%; sunt echipate cu două filtre - unul alb și unul albastru (sau culoare echivalentă) care îndeplinesc următoarele funcții: Filtrul alb - primul filtru cu pori mici, cu rolul de a reține picăturile și aerosolii; Filtrul albastru, poziționat al 2-lea, care formează o barieră dublă, cu eficiență ridicată, ce oprește trecerea chiar și a biomoleculelor. Vârfurile au integrat un filtru dublu din polietilenă hidrofobă; nu conține aditivi, care sunt inhibitori PCR; au retenție minimă de apă; rezistență ridicată la agenți chimici; rezistență termică ridicată; nu conțin aditivi inhibitori PCR; sunt sterile, pentru PCR și fără |  |  |
| Lot 289. Vîrf transparent universal cu filtru pentru pipeta automat, steril , 2 -20 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase, ADN uman, inhibitori PCR, pirogeni. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, Discovery, EPPENDORF, THERMO, Lenpipet, Optipette, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA volume 2 – 20 μl; Înveliș: Rack 96, steril; Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației |  |  |
| Lot 290. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 0-200 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, DISCOVERY Comfort, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA, BIOMERIEUX V1221. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. |  |  |
| Lot 291. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 1-100 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |
| Lot 292. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 100-1000 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Produsul să fie certificat fără RNază, DNază, ADN și pirogeni, adecvat pentru aplicații sensibile de biologie moleculară. Compatibil cu dozatoare automate BIOMERIEUX V1222, GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție________________ din ____________

Obiectul achiziției: Veselă de laborator (sticlă și unică folosință)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33793000-5 | Lot 1. Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | 1 |  |  |  |  | - Trimestrul IV al anului 2026, cu termen final maxim 10.12.2026, conform solicitării autorității contractante și condițiilor documentației de atribuire, din data înregistrării contractului la Trezorerie. |  |
| 33793000-5 | Lot 2. Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 3. Alcoolmetru diapazon 0- 40 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 4. Alcoolmetru diapazon 40- 70 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 5. Alcoolmetru diapazon 70- 100 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 6. Alonjă pentru Refrigerent ascendent (алонж для прямого холодильника) | bucata | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 7. Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate | Bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 8. Biurete volum 10 ml clasa A-etalonate | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 9. Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 10. Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 11. Bisturiu chirurgical multiuzual din hotel inox lungime 160 mm | Bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 12. Baghete oftalmologice | Bucată | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 13. Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A | Bucată | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 14. Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 15. Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 16. Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 17. Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 18. Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A | Bucată | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 19. Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 20. Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 21. Balon cotat cu dop şi şlif, 2000 ml, Clasa A | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 22. Balon cu dop rodat, 5000 ml, | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 23. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 10 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 24. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 25 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 25. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 50 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 26. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 100 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 27. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 250 ml | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 28. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 500 ml | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 29. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 1000 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 30. Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 31. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 250,0 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 32. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 500,0 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 33. Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 500 ml | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 34. Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 250 ml | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 35. Balon cu fund rotund și trei gături din sticlă borosilicată 3,3, conform DIN 12394, Volum 500 ml | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 36. Căni de farfor, volum1000 ml |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 37. Capse de farfor pentru evaporare, 15 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 38. Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 39. Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 40. Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 41. Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 42. Capsule de farfor,Nr.2, volum 8ml(тигель высокий) | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 43. Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 44. Capace din sticlă NS 14/23, cod 051.03.003 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 45. Capace din sticlă NS 19/26, cod 051.03.004 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 46. Capace din sticlă NS 24/29, cod 051.05.003 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 47. Captator de picături (Каплеуловитель для прямого холодильника) | bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 48. Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 49. Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 50. Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 51. Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 52. Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 53. Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 54. Ceas cu nisip, 2 min | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 55. Ceas cu nisip, 3 min | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 56. Ceas cu nisip, 5 min | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 57. Ceas cu nisip, 10 min | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 58. Clemă din otel pentru biurete drepte cu Ø tijei 10-12 mm | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 59. Clemă cu doua brate cu mufa îmbrăcate in PVC. Material : aliaj aluminiu anti-coroziune | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 60. Cleştare din otel cromat pentru creuzete, 100- 180mm | Bucată | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 61. Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 62. Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 63. Colba conică gradată 100 ml, fără șlif | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 64. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 50,0 ml | Bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 65. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 66. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 67. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 68. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 69. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 70. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 71. Colba Kieldali volum 100 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 72. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 50 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 73. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 100 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 74. Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 75. Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 76. Cuve 20mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 77. Cuve 50mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 78. Dopuri din cauciuc natural | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 79. Dopuri din cauciuc natural | set 10 bucati | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 80. Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 81. Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 82. Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 83. Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) | Bucată | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 84. Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 85. Exicator 3,0 L | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 86. Exicator 6,0 L | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 87. Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20- volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 88. Filtru din fibră de sticlă borosilicată fără liant pentru determinarea materiilor în suspensie | Set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 89. Filtru-separator (capcană de apă) pentru protecția pompei Vacusart (Фильтр- влагоотделитель ФВГ- 022) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 90. Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 91. Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 92. Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 93. Filtre AFA VP-10 | Set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 94. Filtre AFA HP-20 | Set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 95. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 50,0 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 96. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 100,0 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 97. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 250,0 ml | Bucată | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 98. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 500,0 ml | Bucată | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 99. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 100. Flacoane gradate din sticlă borosilicată, culoare chihlimbar, cu | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 101. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 102. Furtun de cauciuc (diam. 10 mm) | m | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 103. Furtun de silicon (diam.intern15mm; extern 25mm) | m | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 104. Furtun de silicon(diam. 10 mm) | m | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 105. Furtun de silicon(diam. 8 mm) | m | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 106. Furtun de silicon(diam. 6 mm) | m | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 107. Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 108. Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 109. Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 110. Forceps-”general use” | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 111. Forceps-”general use” | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 112. FORCEPS - “dissecting use” | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 113. Forceps-”dissecting use” | Bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 114. Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 115. Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 116. SCISSORS - “general use” | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 117. Foarfece medical, inox | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 118. Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA- 7000 Shimadzu/cod 206- 50588-84 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 119. Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 120. Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 121. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 122. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 123. Lampă cu spirt de sticlă cu cadru metalic (SL-2), cu fitil din fibra de bumbac | Bucată | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 124. Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi | Bucată | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 125. Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 126. Lingura dubla din otel inoxidabil pentru medii nutritive | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 127. Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 128. Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 129. Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | Bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 130. Pară de cauciuc nr 1 (35 ml) | bucată | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 131. Para de cauciuc nr.3 (90ml) | bucată | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 132. Pahare gradate termorezistente,50ml | Bucată | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 133. Pahare gradate termorezistente,100ml | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 134. Pahare gradate termorezistente,150ml | Bucată | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 135. Pahare gradate termorezistente,250ml | Bucată | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 136. Pahare gradate termorezistente,600 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 137. Pahare gradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 138. Pahare gradate termorezistente, 2000 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 139. Pahare negradate termorezistente,100 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 140. Pahare negradate termorezistente,500 ml | Bucată | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 141. Pahare negradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 142. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 25 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 143. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 50 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 144. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 100 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 145. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 250 ml | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 146. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 500 ml | Bucată | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 147. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 1000 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 148. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 2000 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 149. Pahar din aluminiu (бюкс), cu capac | unit | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 150. Pipetă golire totală, volum 0,1 ml clasa A | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 151. Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 152. Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 153. Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 154. Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 155. Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 156. Pipete MORA de 15 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 157. Micropipete de plastic de unică folosință cu volum reglabil, dotate cu con de prelevare | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 158. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, formă conică | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 159. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 100,0 ml, formă conică | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 160. Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 161. Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 162. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml formă conică | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 163. Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 164. Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 165. Pîlnii sticla, d =100-110 mm | Bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 166. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă, cu diametru de 10-15 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 167. Perie EPRUBETA pentru spălarea flacoanelor din sticlă | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 168. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă cu diametru 18-20 mm | Bucată | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 169. Perie pentru spălarea flacoanelor din sticlă cu diametru 50-70 mm | Bucată | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 170. Pencetă anatomică de uz general |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 171. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 172. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 250 ml (tip Kartell) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 173. Plasa de asbest | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 174. Pompă din sticlă pentru vacum | unit | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 175. Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 176. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 500 ml. 061.47.500 ISOLAB | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 177. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 250 ml. 061.47.250 ISOLAB | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 178. Recipiente de plastic cu dop, pentru prelevare 100ml | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 179. Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 180. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 181. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 182. Refrigerent ХШ-3-300- ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 183. Spatulă cu linguriță, din polipropilenă pentru medii de cultură | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 184. Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9 mm | Set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 185. Septa red PTFE/White Silicon, 12 mm. | Set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 186. Soxhlet Extractors 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 187. Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa | Set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 188. Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone, 20 mm, (for 20 mm cap) | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 189. Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 190. Head Space Septa Hight temp Septe cod 225- 11078-01 | Bucată | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 191. Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 192. Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 193. Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 194. Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 195. Syringe Agilent Manual HPLC, 25 µl PN 5190- 1494 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 196. Seringa din sticla volum 5 ml | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 197. Set pentru distilare la determinare acidului benzoic | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 198. Sistem multiplu de filtrare cu vid | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 199. Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 200. Sistema p/u determinarea arseniului în apă | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 201. Sistemă pentru determinare a azotului, Parnas-Wagner | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 202. Sistemă pentru determinarea cianurilor | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 203. Sistem pentru determinarea cianurilor totale in probe de sol și apă CN 6-B | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 204. Sisteme de filtrare în vid 500ML |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 205. Sample Cup For ASC- 7000 (1000 Pcs)/cod 200- 93036SA | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 206. Sample Cup For ASC- 7000 (100 Pcs)/cod 038- 00155-03, dimensiuni 28x48,5 | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 207. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 208. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 209. Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: patru mufe / doi clesti și trei inele cu Ø 7 cm | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 210. Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 211. Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 212. Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 213. Tavă din oţel inoxidabil pentru instrumentar de laborator | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 214. Tavă de laborator din polipropilenă | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 215. Test Tubes For ASC- 7000 (1000 Pcs)for AA- 7000 Shimadzu/cod 046- 00147-04SA | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 216. Vas de absorbție a cianurilor | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 217. Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 218. Vase de Evaporare și mineralizare din Cuarț cu fund plat de 50 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 219. Vîrfuri pipetă Microlit 1- 5ml (RBO Series) | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 220. Vials Kit amber, 2 ml | Set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 221. Vials Kit clear, 2 ml | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 222. Vial, screw top, clear certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | Set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 223. Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 224. Cap, screw, blue, PTFE- lined solid top | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 225. Vial screw top, with fixed insert volume, amber | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 226. Storage Vials kit, 4 mL | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 227. Cap, for 4 ml storage vials, 13-425 | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 228. Storage Vials kit, 12 mL | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 229. Cap, for 12 ml storage vials, 15-425 | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 230. Storage vial kit, 40 mL | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 231. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 232. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 233. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 234. Anza sterilă din polisterol în forma de "L" | Bucată | 3700 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 235. Anză sterilă din polistirol, 1 mkl | Bucată | 23000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 236. Anză sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 33250 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 237. Anză calibrată sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 238. Ace sterile pentru inoculare/subculturi în flacoane de hemocultură, REF 233766 | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 239. AnaeroJar/Anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l pentru Campylobacter | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 240. AnaeroBox 3.5L pentru Campylobacter (plăcile Sensititre) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 241. Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, cu etichetă | Bucată | 4150 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 242. Container steril din polipropilen cu capac, 100-120 ml | Bucată | 5600 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 243. Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat unic (single vented) | Bucată | 65500 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 244. Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 245. Cutie de depozitare criogenică Corning din policarbonat pentru criotuburi de 1–2 mL, REF - 431119 | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 246. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (galben) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 247. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (verde) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 248. Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (albastru) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 249. Criotuburi sterile din polipropilena cu filet exterior 1,8-2 ml | Bucată | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 250. Eprubete PP criogene 2 ml, capac extern | Bucată | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 251. Gazpachete pentru Campylobacter pentru borcan (CampyGen) de 2,5 l | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 252. Gazpachete pentru Campylobacter pentru anaerobox de 3,5 l | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 253. Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml | Bucată | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 254. Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 4,5 ml | Bucată | 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 255. Eprubetă PP, 5 ml, capac filetat | Bucată | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 256. Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, 1.5-2.0 ml | Bucată | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 257. Eprubetă PP, 15 ml, capac filetat, bază conică | Bucată | 2950 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 258. Eprubetă pentru centrifugare, sterilă, cu capac filetat etanșat, 50 ml | Bucată | 3100 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 259. Genbag anaerobi (pungi/plicuri cu amestec reducător și dispozitive de închidere) | Bucată | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 260. Lamele (glass coverslips) pentru microscopie | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 261. Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO) | Bucată | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 262. Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO) | Bucată | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 263. Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO) | Bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 264. Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare | Bucată | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 265. Pungi sterile tip Stomacher făra filtru pentru omogenizare | Bucată | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 266. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml | Bucată | 12250 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 267. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml | Bucată | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 268. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml | Bucată | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 269. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: | Bucată | 3950 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 270. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml | Bucată | 13400 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 271. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 1 ml | Bucată | 3310 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 272. Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 273. Seringi medicale sterile de unica folosinta 2ml | Bucată | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 274. Seringi medicale sterile de unica folosinta 5ml | Bucată | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 275. Seringi medicale sterile de unica folosinta 10ml | Bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 276. Seringi medicale sterile de unica folosinta 20 ml | Bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 277. Seringă pentru insulină 1ml (3componente) | Bucată | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 278. Spatule sterile, din lemn,în ambalaj individual | Bucată | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 279. Stativ pentru eprubete de centrifugare din plastic 50 ml | Bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 280. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 281. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 ml | bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 282. Suport pentru tuburi PCR, cu 96 de godeuri, 2 părți, 0,5 ml/1,5 ml/2 ml. | Bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 283. Tampon de lemn steril în ambalaj individual | Bucată | 56500 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 284. Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual | Bucată | 3700 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 285. Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with Tube, Individual Packing) | Bucată | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 286. Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 287. Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice | Bucată | 672 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 288. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, volum: 0,1 - 10 µl | Bucată | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 289. Vîrf transparent universal cu filtru pentru pipeta automat, steril , 2 -20 mkl | Bucată | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 290. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 0-200 mkl | Bucată | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 291. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 1-100 mkl | Bucată | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 33793000-5 | Lot 292. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 100-1000 mkl | Bucată | 191 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției _____________________________________________________ Cod CPV: ___________________________________________________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________________________, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________________________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică (Anexa nr. 1); b) Specificația de preț (Anexa nr. 2); c) Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului - valabilă până la 31.01.2026; d) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt _____________. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele _____________ - Documentația de însoțire a Bunurilor incluse: - factura fiscală; - act de predare – primire a bunurilor; - certificat de calitate; - certificat de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: achitarea va fi efectuată în termen de până la 30 de zile din data emiterii facturii fiscale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor (Anexa nr. 2) şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie (Anexa nr 1); c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract și specificațiile tehnice a bunurilor licitate (Anexa nr. 1); b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0.1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0.1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezorerie. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 25 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în persoana___________________și________________________________, în persoana______________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: _________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.. Anexa nr. 26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___. ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………,adresa completă:……………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-furnizor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începînd de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator 4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrarea bunurilor/prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini, după caz; d) alte anexe, după caz. 8. Încetarea acordului - cadru 8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept: - prin ajungerea la termen; (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de_____ zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 9. Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii; 10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent-furnizor/prestator, ........................... .......................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr._________din “____” ________ 2021___

Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1521), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1369 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 174/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1522), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1367 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 175/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertleor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1523), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1368 din 10 octombrie 2018.